## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-05-04 |  | Aforo N° |  | 1 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA GUAYABAL - RECINTO DEL PENSAMIENTO | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 2' 40.74" |  | W 75° 26' 56.88"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 12:17 | Nivel inicial [cm] |  | 1.09 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 3.4
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 14:00 | Nivel final [cm] |  | 1.06 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.5
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 0.76 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 11
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 12:17
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 0.76 | 0 | 0.2 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.181 | 0.065 | 0.0118 | 6.8
[5 empty] | 0.6y | 0.12 |  | 0.181
|  | 1.26 | 0.26 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1.26 | 0.26 | 0.26 | 0.2y | 0.052 |  | 0.345 |  | 0.213 | 0.143 | 0.0305 | 17.7
[5 empty] | 0.6y | 0.156 |  | 0.216
|  | 1.76 | 0.31 |  | 0.8y | 0.208 |  | 0.075
| 3 | 1.76 | 0.31 | 0.37 | 0.2y | 0.074
[5 empty] | 0.6y | 0.222
|  | 2.26 | 0.37 |  | 0.8y | 0.296
| 4 | 2.26 | 0.37 | 0.35 | 0.2y | 0.07 |  | 0.355 |  | 0.201 | 0.15 | 0.0302 | 17.5
[5 empty] | 0.6y | 0.21 |  | 0.195
|  | 2.76 | 0.23 |  | 0.8y | 0.28 |  | 0.06
| 5 | 2.76 | 0.23 | 0.25 | 0.2y | 0.05 |  | 0.374 |  | 0.213 | 0.128 | 0.0273 | 15.8
[5 empty] | 0.6y | 0.15 |  | 0.226
|  | 3.26 | 0.28 |  | 0.8y | 0.2 |  | 0.025
| 6 | 3.26 | 0.28 | 0.2 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.235 | 0.133 | 0.0313 | 18.2
[5 empty] | 0.6y | 0.12 |  | 0.235
|  | 3.76 | 0.25 |  | 0.8y | NA
| 7 | 3.76 | 0.25 | 0.12 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.169 | 0.05 | 0.0085 | 4.9
[5 empty] | 0.6y | 0.072 |  | 0.169
|  | 4.16 | 0 |  | 0.8y | NA
| 3 | 1.76 | 0.31 | 0.37 | Superficial |  |  | 0.375 |  | 0.193 | 0.17 | 0.0328 | 19
[5 empty] | 0.1y | 0.04 |  | 0.32
[5 empty] | 0.2y | 0.07 |  | 0.26
[5 empty] | 0.3y | 0.11 |  | 0.24
[5 empty] | 0.4y | 0.15 |  | 0.22
|  | 2.26 | 0.37 |  | 0.5y | 0.19 |  | 0.18
[5 empty] | 0.6y | 0.22 |  | 0.17
[5 empty] | 0.7y | 0.26 |  | 0.11
[5 empty] | 0.8y | 0.3 |  | 0.055
[5 empty] | 0.9y | 0.33 |  | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.205 | 0.839 | 0.1724 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Lluvioso
Previamente se instalaron las escaleras de acceso al sitio de aforo. Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y <= 0.20m se toma la velocidad a 0.6 de y. Si y>0.20m se toman lecturas a 0.2 - 0.6 y 0.8y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 5.45
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | No hay registro
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle punto de aforo |  |  |  |  | Detalle general del aforo | [5 empty] | Detalle toma de temperatura
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
Sentido del flujo
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-05-18 |  | Aforo N° |  | 2 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA GUAYABAL - RECINTO DEL PENSAMIENTO | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 2' 40.74" |  | W 75° 26' 56.88"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 9:40 | Nivel inicial [cm] |  | 1.03 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 3.2
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 12:27 | Nivel final [cm] |  | 1.01 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.2
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 1.08 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 15
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 9:33
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 1.08 | 0.12 | 0.18 | 0.2y | 0.036 |  | 0.21 |  | 0.164 | 0.028 | 0.0046 | 1.2
[5 empty] | 0.6y | 0.108 |  | 0.18
|  | 1.28 | 0.16 |  | 0.8y | 0.144 |  | 0.085
| 2 | 1.28 | 0.16 | 0.225 | 0.2y | 0.045 |  | 0.301 |  | 0.267 | 0.043 | 0.0115 | 3.1
[5 empty] | 0.6y | 0.135 |  | 0.272
|  | 1.48 | 0.265 |  | 0.8y | 0.18 |  | 0.224
| 3 | 1.48 | 0.265 | 0.3 | 0.2y | 0.06 |  | 0.324 |  | 0.278 | 0.056 | 0.0156 | 4.2
[5 empty] | 0.6y | 0.18 |  | 0.272
|  | 1.68 | 0.29 |  | 0.8y | 0.24 |  | 0.243
| 4 | 1.68 | 0.29 | 0.28 | 0.2y | 0.056 |  | 0.598 |  | 0.394 | 0.058 | 0.0229 | 6.1
[5 empty] | 0.6y | 0.168 |  | 0.349
|  | 1.88 | 0.285 |  | 0.8y | 0.224 |  | 0.278
| 5 | 1.88 | 0.285 | 0.3 | 0.2y | 0.06 |  | 0.593 |  | 0.521 | 0.057 | 0.0297 | 7.9
[5 empty] | 0.6y | 0.18 |  | 0.528
|  | 2.08 | 0.285 |  | 0.8y | 0.24 |  | 0.435
| 6 | 2.08 | 0.285 | 0.375 | 0.2y | 0.075 |  | 0.606 |  | 0.543 | 0.068 | 0.0369 | 9.8
[5 empty] | 0.6y | 0.225 |  | 0.589
|  | 2.28 | 0.39 |  | 0.8y | 0.3 |  | 0.388
| 7 | 2.28 | 0.39 | 0.425 | 0.2y | 0.085 |  | 0.875 |  | 0.687 | 0.077 | 0.0529 | 14.1
[5 empty] | 0.6y | 0.255 |  | 0.646
|  | 2.48 | 0.375 |  | 0.8y | 0.34 |  | 0.581
| 8 | 2.48 | 0.375 | 0.45 | 0.2y | 0.09
[5 empty] | 0.6y | 0.27
|  | 2.68 | 0.43 |  | 0.8y | 0.36
| 9 | 2.68 | 0.43 | 0.42 | 0.2y | 0.084 |  | 1.075 |  | 0.834 | 0.084 | 0.0701 | 18.7
[5 empty] | 0.6y | 0.252 |  | 0.875
|  | 2.88 | 0.41 |  | 0.8y | 0.336 |  | 0.51
| 10 | 2.88 | 0.41 | 0.4 | 0.2y | 0.08 |  | 0.405 |  | 0.357 | 0.072 | 0.0257 | 6.8
[5 empty] | 0.6y | 0.24 |  | 0.363
|  | 3.08 | 0.31 |  | 0.8y | 0.32 |  | 0.298
| 11 | 3.08 | 0.31 | 0.294 | 0.2y | 0.0588 |  | 0.247 |  | 0.176 | 0.062 | 0.0109 | 2.9
[5 empty] | 0.6y | 0.1764 |  | 0.172
|  | 3.28 | 0.305 |  | 0.8y | 0.2352 |  | 0.113
| 12 | 3.28 | 0.305 | 0.283 | 0.2y | 0.0566 |  | 0.121 |  | 0.09 | 0.059 | 0.0053 | 1.4
[5 empty] | 0.6y | 0.1698 |  | 0.099
|  | 3.48 | 0.289 |  | 0.8y | 0.2264 |  | 0.041
| 13 | 3.48 | 0.289 | 0.259 | 0.2y | 0.0518 |  | 0.145 |  | 0.111 | 0.05 | 0.0056 | 1.5
[5 empty] | 0.6y | 0.1554 |  | 0.122
|  | 3.68 | 0.207 |  | 0.8y | 0.2072 |  | 0.053
| 14 | 3.68 | 0.207 | 0.145 | 0.2y | 0.029 |  | 0.301 |  | 0.264 | 0.032 | 0.0084 | 2.2
[5 empty] | 0.6y | 0.087 |  | 0.252
|  | 3.88 | 0.112 |  | 0.8y | 0.116 |  | 0.251
| 15 | 3.88 | 0.112 | 0.086 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.176 | 0.022 | 0.0039 | 1
[5 empty] | 0.6y | 0.0516 |  | 0.176
|  | 4.08 | 0.106 |  | 0.8y | NA
| 16 | 4.08 | 0.106 | 0.036 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.07 | 0.013 | 0.0009 | 0.2
[5 empty] | 0.6y | 0.0216 |  | 0.07
|  | 4.28 | 0.025 |  | 0.8y | NA
| 8 | 2.48 | 0.375 | 0.45 | Superficial |  |  | 1.136 |  | 0.8699 | 0.081 | 0.0705 | 18.8
[5 empty] | 0.1y | 0.05 |  | 1.121
[5 empty] | 0.2y | 0.09 |  | 0.926
[5 empty] | 0.3y | 0.14 |  | 0.864
[5 empty] | 0.4y | 0.18 |  | 0.852
|  | 2.68 | 0.43 |  | 0.5y | 0.23 |  | 0.804
[5 empty] | 0.6y | 0.27 |  | 0.795
[5 empty] | 0.7y | 0.32 |  | 0.79
[5 empty] | 0.8y | 0.36 |  | 0.711
[5 empty] | 0.9y | 0.41 |  | 0.7
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.435 | 0.862 | 0.3754 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Lluvioso
Durante la jornada de aforo se determinó: Banca llena; Perfil longitudinal y perfil de la sección de aforo. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y < 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de y; para y>=0.12m, se toman lecturas a 0.2, 0.6 y 0.8 de y.
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 5.43
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.5215
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle punto de aforo |  |  |  |  | Detalle general del aforo | [5 empty] | Detalle toma de temperatura
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ A. | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-06-16 |  | Aforo N° |  | 3 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA GUAYABAL - RECINTO DEL PENSAMIENTO | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 2' 40.74" |  | W 75° 26' 56.88"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 11:53 | Nivel inicial [cm] |  | 1.14 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 3.55
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 12:53 | Nivel final [cm] |  | 1.12 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.25
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 0.74 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 11
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 11:45
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg | 4.29
| 1 | 0.74 | 0 | 0.025 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.005 | 0.011 | 0.0001 | 0.1
[5 empty] | 0.6y | 0.015 |  | 0.005
|  | 0.99 | 0.091 |  | 0.8y | NA
| 2 | 0.99 | 0.091 | 0.141 | 0.2y | 0.0282 |  | 0.201 |  | 0.159 | 0.034 | 0.0054 | 3.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0846 |  | 0.146
|  | 1.24 | 0.18 |  | 0.8y | 0.1128 |  | 0.143
| 3 | 1.24 | 0.18 | 0.186 | 0.2y | 0.0372 |  | 0.249 |  | 0.186 | 0.049 | 0.0091 | 6
[5 empty] | 0.6y | 0.1116 |  | 0.167
|  | 1.49 | 0.215 |  | 0.8y | 0.1488 |  | 0.162
| 4 | 1.49 | 0.215 | 0.21 | 0.2y | 0.042 |  | 0.258 |  | 0.197 | 0.054 | 0.0106 | 7
[5 empty] | 0.6y | 0.126 |  | 0.18
|  | 1.74 | 0.22 |  | 0.8y | 0.168 |  | 0.169
| 5 | 1.74 | 0.22 | 0.225 | 0.2y | 0.045 |  | 0.378 |  | 0.335 | 0.062 | 0.0208 | 13.7
[5 empty] | 0.6y | 0.135 |  | 0.363
|  | 1.99 | 0.275 |  | 0.8y | 0.18 |  | 0.234
| 6 | 1.99 | 0.275 | 0.265 | 0.2y | 0.053 |  | 0.407 |  | 0.368 | 0.074 | 0.0272 | 18
[5 empty] | 0.6y | 0.159 |  | 0.369
|  | 2.24 | 0.314 |  | 0.8y | 0.212 |  | 0.328
| 7 | 2.24 | 0.314 | 0.324 | 0.2y | 0.0648
[5 empty] | 0.6y | 0.1944
|  | 2.49 | 0.286 |  | 0.8y | 0.2592
| 8 | 2.49 | 0.286 | 0.237 | 0.2y | 0.0474 |  | 0.553 |  | 0.361 | 0.065 | 0.0235 | 15.5
[5 empty] | 0.6y | 0.1422 |  | 0.317
|  | 2.74 | 0.23 |  | 0.8y | 0.1896 |  | 0.257
| 9 | 2.74 | 0.23 | 0.239 | 0.2y | 0.0478 |  | 0.478 |  | 0.18 | 0.061 | 0.011 | 7.3
[5 empty] | 0.6y | 0.1434 |  | 0.113
|  | 2.99 | 0.257 |  | 0.8y | 0.1912 |  | 0.015
| 10 | 2.99 | 0.257 | 0.197 | 0.2y | 0.0394 |  | 0.19 |  | 0.127 | 0.057 | 0.0072 | 4.8
[5 empty] | 0.6y | 0.1182 |  | 0.125
|  | 3.24 | 0.196 |  | 0.8y | 0.1576 |  | 0.067
| 11 | 3.24 | 0.196 | 0.156 | 0.2y | 0.0312 |  | 0.112 |  | 0.1 | 0.044 | 0.0044 | 2.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0936 |  | 0.097
|  | 3.49 | 0.155 |  | 0.8y | 0.1248 |  | 0.092
| 12 | 3.49 | 0.155 | 0.156 | 0.2y | 0.0312 |  | 0.039 |  | 0.028 | 0.035 | 0.001 | 0.7
[5 empty] | 0.6y | 0.0936 |  | 0.028
|  | 3.74 | 0.125 |  | 0.8y | 0.1248 |  | 0.017
| 13 | 3.74 | 0.125 | 0.101 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.08 | 0.026 | 0.0021 | 1.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0606 |  | 0.08
|  | 3.99 | 0.079 |  | 0.8y | NA
| 14 | 3.99 | 0.079 | 0.046 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.007 | 0.012 | 0.0001 | 0.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0276 |  | 0.007
|  | 4.29 | 0 |  | 0.8y | NA
| 7 | 2.24 | 0.314 | 0.324 | Superficial |  |  | 0.506 |  | 0.3868 | 0.075 | 0.029 | 19.1
[5 empty] | 0.1y | 0.03 |  | 0.503
[5 empty] | 0.2y | 0.06 |  | 0.469
[5 empty] | 0.3y | 0.1 |  | 0.441
[5 empty] | 0.4y | 0.13 |  | 0.402
|  | 2.49 | 0.286 |  | 0.5y | 0.16 |  | 0.373
[5 empty] | 0.6y | 0.19 |  | 0.344
[5 empty] | 0.7y | 0.23 |  | 0.306
[5 empty] | 0.8y | 0.26 |  | 0.297
[5 empty] | 0.9y | 0.29 |  | 0.227
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.23 | 0.659 | 0.1515 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Calido con algunas lloviznas
Durante la jornada se determinó: Banca llena; perfil de la sección de aforo. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y < 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de y; para y>=0.12m, se toman lecturas a 0.2, 0.6 y 0.8 de y.
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 5.58
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.4058
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle punto de aforo |  |  |  |  | Detalle general del aforo | [5 empty] | Detalle toma de temperatura
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ A. | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-07-08 |  | Aforo N° |  | 4 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA GUAYABAL - RECINTO DEL PENSAMIENTO | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 2' 40.74" |  | W 75° 26' 56.88"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 12:05 | Nivel inicial [cm] |  | 1.13 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 3.3
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 13:20 | Nivel final [cm] |  | 1.13 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.25
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 0.8 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 11
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 12:05
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 0.8 | 0.07 | 0.098 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.23 | 0.028 | 0.0064 | 4
[5 empty] | 0.6y | 0.0588 |  | 0.23
|  | 1.05 | 0.151 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1.05 | 0.151 | 0.14 | 0.2y | 0.028 |  | 0.27 |  | 0.246 | 0.037 | 0.0091 | 5.6
[5 empty] | 0.6y | 0.084 |  | 0.251
|  | 1.3 | 0.148 |  | 0.8y | 0.112 |  | 0.212
| 3 | 1.3 | 0.148 | 0.158 | 0.2y | 0.0316 |  | 0.32 |  | 0.278 | 0.036 | 0.01 | 6.2
[5 empty] | 0.6y | 0.0948 |  | 0.279
|  | 1.55 | 0.138 |  | 0.8y | 0.1264 |  | 0.232
| 4 | 1.55 | 0.138 | 0.118 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.337 | 0.045 | 0.0152 | 9.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0708 |  | 0.337
|  | 1.8 | 0.225 |  | 0.8y | NA
| 5 | 1.8 | 0.225 | 0.228 | 0.2y | 0.0456 |  | 0.365 |  | 0.336 | 0.061 | 0.0205 | 12.7
[5 empty] | 0.6y | 0.1368 |  | 0.331
|  | 2.05 | 0.265 |  | 0.8y | 0.1824 |  | 0.317
| 6 | 2.05 | 0.265 | 0.265 | 0.2y | 0.053 |  | 0.43 |  | 0.374 | 0.069 | 0.0258 | 16
[5 empty] | 0.6y | 0.159 |  | 0.374
|  | 2.3 | 0.285 |  | 0.8y | 0.212 |  | 0.319
| 7 | 2.3 | 0.285 | 0.306 | 0.2y | 0.0612
[5 empty] | 0.6y | 0.1836
|  | 2.55 | 0.305 |  | 0.8y | 0.2448
| 8 | 2.55 | 0.305 | 0.217 | 0.2y | 0.0434 |  | 0.349 |  | 0.33 | 0.064 | 0.0211 | 13.1
[5 empty] | 0.6y | 0.1302 |  | 0.35
|  | 2.8 | 0.205 |  | 0.8y | 0.1736 |  | 0.269
| 9 | 2.8 | 0.205 | 0.199 | 0.2y | 0.0398 |  | 0.303 |  | 0.282 | 0.048 | 0.0135 | 8.4
[5 empty] | 0.6y | 0.1194 |  | 0.289
|  | 3.05 | 0.175 |  | 0.8y | 0.1592 |  | 0.245
| 10 | 3.05 | 0.175 | 0.164 | 0.2y | 0.0328 |  | 0.229 |  | 0.144 | 0.037 | 0.0053 | 3.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0984 |  | 0.114
|  | 3.3 | 0.119 |  | 0.8y | 0.1312 |  | 0.12
| 11 | 3.3 | 0.119 | 0.109 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.082 | 0.027 | 0.0022 | 1.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0654 |  | 0.082
|  | 3.55 | 0.096 |  | 0.8y | NA
| 12 | 3.55 | 0.096 | 0.065 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.041 | 0.018 | 0.0007 | 0.4
[5 empty] | 0.6y | 0.039 |  | 0.041
|  | 3.8 | 0.045 |  | 0.8y | NA
| 13 | 3.8 | 0.045 | 0.043 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.07 | 0.011 | 0.0008 | 0.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0258 |  | 0.07
|  | 4.1 | 0.025 |  | 0.8y | NA
| 7 | 2.3 | 0.285 | 0.306 | Superficial |  |  | 0.481 |  | 0.4187 | 0.074 | 0.031 | 19.2
[5 empty] | 0.1y | 0.03 |  | 0.509
[5 empty] | 0.2y | 0.06 |  | 0.493
[5 empty] | 0.3y | 0.09 |  | 0.479
[5 empty] | 0.4y | 0.12 |  | 0.427
|  | 2.55 | 0.305 |  | 0.5y | 0.15 |  | 0.421
[5 empty] | 0.6y | 0.18 |  | 0.415
[5 empty] | 0.7y | 0.21 |  | 0.413
[5 empty] | 0.8y | 0.24 |  | 0.316
[5 empty] | 0.9y | 0.28 |  | 0.233
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.291 | 0.555 | 0.1616 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Calido con algunas lloviznas
Durante la jornada se determinó: Banca llena; perfil de la sección de aforo. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y < 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de y; para y>=0.12m, se toman lecturas a 0.2, 0.6 y 0.8 de y.
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 5.55
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.4058
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle punto de aforo |  |  |  |  | Detalle general del aforo | [5 empty] | Detalle medida de la temperatura
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ A. | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢

## Aforo 5
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-07-28 |  | Aforo N° |  | 5 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA GUAYABAL - RECINTO DEL PENSAMIENTO | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 2' 40.74" |  | W 75° 26' 56.88"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 9:04 | Nivel inicial [cm] |  | 1.18 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 3.2
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 10:51 | Nivel final [cm] |  | 1.18 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.2
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 0.6 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 8
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 9:22
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 0.6 | 0 | 0.054 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.02 | 0.006 | 0.0001 | 0.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0324 |  | 0.02
|  | 0.8 | 0.059 |  | 0.8y | NA
| 2 | 0.8 | 0.059 | 0.123 | 0.2y | 0.0246 |  | 0.273 |  | 0.252 | 0.018 | 0.0045 | 4.6 |  |  | .
[5 empty] | 0.6y | 0.0738 |  | 0.248
|  | 1 | 0.117 |  | 0.8y | 0.0984 |  | 0.237
| 3 | 1 | 0.117 | 0.124 | 0.2y | 0.0248 |  | 0.21 |  | 0.187 | 0.024 | 0.0045 | 4.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0744 |  | 0.18
|  | 1.2 | 0.122 |  | 0.8y | 0.0992 |  | 0.176
| 4 | 1.2 | 0.122 | 0.141 | 0.2y | 0.0282 |  | 0.307 |  | 0.296 | 0.026 | 0.0077 | 7.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0846 |  | 0.305
|  | 1.4 | 0.141 |  | 0.8y | 0.1128 |  | 0.267
| 5 | 1.4 | 0.141 | 0.181 | 0.2y | 0.0362 |  | 0.211 |  | 0.186 | 0.033 | 0.0061 | 6.3
[5 empty] | 0.6y | 0.1086 |  | 0.18
|  | 1.6 | 0.186 |  | 0.8y | 0.1448 |  | 0.171
| 6 | 1.6 | 0.186 | 0.186 | 0.2y | 0.0372 |  | 0.26 |  | 0.233 | 0.039 | 0.0091 | 9.4
[5 empty] | 0.6y | 0.1116 |  | 0.234
|  | 1.8 | 0.204 |  | 0.8y | 0.1488 |  | 0.203
| 7 | 1.8 | 0.204 | 0.219 | 0.2y | 0.0438 |  | 0.211 |  | 0.177 | 0.045 | 0.008 | 8.2
[5 empty] | 0.6y | 0.1314 |  | 0.169
|  | 2 | 0.245 |  | 0.8y | 0.1752 |  | 0.159
| 8 | 2 | 0.245 | 0.271 | 0.2y | 0.0542 |  | 0.317 |  | 0.271 | 0.052 | 0.0141 | 14.5
[5 empty] | 0.6y | 0.1626 |  | 0.256
|  | 2.2 | 0.272 |  | 0.8y | 0.2168 |  | 0.253
| 9 | 2.2 | 0.272 | 0.278 | 0.2y | 0.0556
[5 empty] | 0.6y | 0.1668
|  | 2.4 | 0.245 |  | 0.8y | 0.2224
| 10 | 2.4 | 0.245 | 0.171 | 0.2y | 0.0342 |  | 0.359 |  | 0.339 | 0.042 | 0.0142 | 14.6
[5 empty] | 0.6y | 0.1026 |  | 0.345
|  | 2.6 | 0.171 |  | 0.8y | 0.1368 |  | 0.308
| 11 | 2.6 | 0.171 | 0.17 | 0.2y | 0.034 |  | 0.352 |  | 0.283 | 0.031 | 0.0088 | 9.1
[5 empty] | 0.6y | 0.102 |  | 0.27
|  | 2.8 | 0.14 |  | 0.8y | 0.136 |  | 0.238
| 12 | 2.8 | 0.14 | 0.144 | 0.2y | 0.0288 |  | 0.172 |  | 0.134 | 0.026 | 0.0035 | 3.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0864 |  | 0.125
|  | 3 | 0.124 |  | 0.8y | 0.1152 |  | 0.115
| 13 | 3 | 0.124 | 0.112 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.013 | 0.02 | 0.0003 | 0.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0672 |  | 0.013
|  | 3.2 | 0.078 |  | 0.8y | NA
| 14 | 3.2 | 0.078 | 0.047 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.029 | 0.011 | 0.0003 | 0.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0282 |  | 0.029
|  | 3.4 | 0.035 |  | 0.8y | NA
| 15 | 3.4 | 0.035 | 0.025 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.004 | 0.007 | 0 | 0
[5 empty] | 0.6y | 0.015 |  | 0.004
|  | 3.8 | 0 |  | 0.8y | NA
| 9 | 2.2 | 0.272 | 0.278 | Superficial |  |  | 0.314 |  | 0.3032 | 0.052 | 0.0158 | 16.3
[5 empty] | 0.1y | 0.03 |  | 0.304
[5 empty] | 0.2y | 0.06 |  | 0.347
[5 empty] | 0.3y | 0.08 |  | 0.272
[5 empty] | 0.4y | 0.11 |  | 0.299
|  | 2.4 | 0.245 |  | 0.5y | 0.14 |  | 0.313
[5 empty] | 0.6y | 0.17 |  | 0.32
[5 empty] | 0.7y | 0.19 |  | 0.288
[5 empty] | 0.8y | 0.22 |  | 0.325
[5 empty] | 0.9y | 0.25 |  | 0.25
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.225 | 0.432 | 0.097 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Calido
Durante la jornada se determinó: Banca llena; perfil de la sección de aforo. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y < 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de y; para y>=0.12m, se toman lecturas a 0.2, 0.6 y 0.8 de y.
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 5.57
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.3914
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Perfil transversal |  |  |  |  | Detalle general del aforo | [5 empty] | Detalle toma de temperatura
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ A. | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢

## Aforo 6
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-08-11 |  | Aforo No. |  | 6 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA GUAYABAL - RECINTO DEL PENSAMIENTO | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 2' 40.74" |  | W 75° 26' 56.88"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 10:35 | Nivel inicial [cm] |  | 1.22 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 3.1
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 11:30 | Nivel final [cm] |  | 1.24 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.2
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 0.96 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 7
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 10:30
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 0.96 | 0 | 0.049 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.059 | 0.007 | 0.0004 | 0.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0294 |  | 0.059
|  | 1.16 | 0.073 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1.16 | 0.073 | 0.094 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.211 | 0.016 | 0.0034 | 4.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0564 |  | 0.211
|  | 1.36 | 0.09 |  | 0.8y | NA
| 3 | 1.36 | 0.09 | 0.103 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.117 | 0.019 | 0.0022 | 3.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0618 |  | 0.117
|  | 1.56 | 0.095 |  | 0.8y | NA
| 4 | 1.56 | 0.095 | 0.11 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.241 | 0.021 | 0.0051 | 7.2
[5 empty] | 0.6y | 0.066 |  | 0.241
|  | 1.76 | 0.111 |  | 0.8y | NA
| 5 | 1.76 | 0.111 | 0.196 | 0.2y | 0.0392 |  | 0.24 |  | 0.194 | 0.027 | 0.0052 | 7.3
[5 empty] | 0.6y | 0.1176 |  | 0.196
|  | 1.96 | 0.162 |  | 0.8y | 0.1568 |  | 0.145
| 6 | 1.96 | 0.162 | 0.18 | 0.2y | 0.036 |  | 0.157 |  | 0.137 | 0.035 | 0.0048 | 6.8
[5 empty] | 0.6y | 0.108 |  | 0.133
|  | 2.16 | 0.188 |  | 0.8y | 0.144 |  | 0.123
| 7 | 2.16 | 0.188 | 0.212 | 0.2y | 0.0424 |  | 0.196 |  | 0.158 | 0.041 | 0.0065 | 9.2
[5 empty] | 0.6y | 0.1272 |  | 0.148
|  | 2.36 | 0.217 |  | 0.8y | 0.1696 |  | 0.14
| 8 | 2.36 | 0.217 | 0.231 | 0.2y | 0.0462 |  | 0.178 |  | 0.128 | 0.047 | 0.006 | 8.5
[5 empty] | 0.6y | 0.1386 |  | 0.122
|  | 2.56 | 0.253 |  | 0.8y | 0.1848 |  | 0.09
| 9 | 2.56 | 0.253 | 0.24 | 0.2y | 0.048 |  | 0.222 |  | 0.174 | 0.052 | 0.009 | 12.7
[5 empty] | 0.6y | 0.144 |  | 0.188
|  | 2.76 | 0.268 |  | 0.8y | 0.192 |  | 0.099
| 10 | 2.76 | 0.268 | 0.258 | 0.2y | 0.0516
[5 empty] | 0.6y | 0.1548
|  | 2.96 | 0.194 |  | 0.8y | 0.2064
| 11 | 2.96 | 0.194 | 0.185 | 0.2y | 0.037 |  | 0.28 |  | 0.189 | 0.036 | 0.0068 | 9.6
[5 empty] | 0.6y | 0.111 |  | 0.173
|  | 3.16 | 0.17 |  | 0.8y | 0.148 |  | 0.131
| 12 | 3.16 | 0.17 | 0.14 | 0.2y | 0.028 |  | 0.222 |  | 0.181 | 0.029 | 0.0052 | 7.3
[5 empty] | 0.6y | 0.084 |  | 0.176
|  | 3.36 | 0.119 |  | 0.8y | 0.112 |  | 0.15
| 13 | 3.36 | 0.119 | 0.098 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.106 | 0.022 | 0.0023 | 3.2
[5 empty] | 0.6y | 0.0588 |  | 0.106
|  | 3.56 | 0.097 |  | 0.8y | NA
| 14 | 3.56 | 0.097 | 0.072 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.018 | 0.017 | 0.0003 | 0.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0432 |  | 0.018
|  | 3.81 | 0.038 |  | 0.8y | NA
| 15 | 3.81 | 0.038 | 0.025 | 0.2y | NA |  |  |  | 0 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | 0.6y | 0.015 |  | 0
|  | 4.06 | 0 |  | 0.8y | NA
| 10 | 2.76 | 0.268 | 0.258 | Superficial |  |  | 0.317 |  | 0.2999 | 0.046 | 0.0138 | 19.4
[5 empty] | 0.1y | 0.03 |  | 0.307
[5 empty] | 0.2y | 0.05 |  | 0.332
[5 empty] | 0.3y | 0.08 |  | 0.346
[5 empty] | 0.4y | 0.1 |  | 0.347
|  | 2.96 | 0.194 |  | 0.5y | 0.13 |  | 0.346
[5 empty] | 0.6y | 0.15 |  | 0.293
[5 empty] | 0.7y | 0.18 |  | 0.251
[5 empty] | 0.8y | 0.21 |  | 0.242
[5 empty] | 0.9y | 0.23 |  | 0.218
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.169 | 0.42 | 0.071 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Frio
Durante la jornada de aforo se determinó: Perfil de la sección de aforo, banca llena; Altura del nivel del agua al sensor. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y <= 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>0.12m se toman velocidades a 0.2 - 0.6 y 0.8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 5.6
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.3624
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Perfil transversal |  |  |  |  | Detalle general del aforo | [5 empty] | Detalle toma de temperatura
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ A. | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢