## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-06-09 |  | Aforo No. |  | 1 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MANIZALES - SKINCO | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 2´ 28.8´´ |  | W 75° 26´ 3.36´´
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 11:40 | Nivel inicial [m] |  | 1.49 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 7.5
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 12:20 | Nivel final [m] |  | 1.49 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 1
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 4 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 11
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 11:31
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Ai= Área por dovela
|  | = Velocidad promedio por dovela | [9 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 4 | 0 | 0.04 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.196 | 0.028 | 0.0055 | 3.2
[5 empty] | 0.6y | 0.024 |  | 0.196
|  | 5 | 0.055 |  | 0.8y | NA
| 2 | 5 | 0.055 | 0.065 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.389 | 0.07 | 0.0272 | 15.7
[5 empty] | 0.6y | 0.039 |  | 0.389
|  | 6 | 0.085 |  | 0.8y | NA
| 3 | 6 | 0.085 | 0.065 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.442 | 0.075 | 0.0332 | 19.2
[5 empty] | 0.6y | 0.039 |  | 0.442
|  | 7 | 0.065 |  | 0.8y | NA
| 4 | 7 | 0.065 | 0.068 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.36 | 0.061 | 0.022 | 12.7
[5 empty] | 0.6y | 0.0408 |  | 0.36
|  | 8 | 0.056 |  | 0.8y | NA
| 5 | 8 | 0.056 | 0.055 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.491 | 0.062 | 0.0304 | 17.6
[5 empty] | 0.6y | 0.033 |  | 0.491
|  | 9 | 0.067 |  | 0.8y | NA
| 6 | 9 | 0.067 | 0.045 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.456 | 0.063 | 0.0287 | 16.6
[5 empty] | 0.6y | 0.027 |  | 0.456
|  | 10 | 0.058 |  | 0.8y | NA
| 7 | 10 | 0.058 | 0.056 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.397 | 0.058 | 0.023 | 13.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0336 |  | 0.397
|  | 11 | 0.057 |  | 0.8y | NA
| 8 | 11 | 0.057 | 0.045 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.216 | 0.014 | 0.003 | 1.7
[5 empty] | 0.6y | 0.027 |  | 0.216
|  | 11.5 | 0 |  | 0.8y | NA
Superficial
[5 empty] | 0.1y | 0
[5 empty] | 0.2y | 0
[5 empty] | 0.3y | 0
[5 empty] | 0.4y | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y | 0
[5 empty] | 0.7y | 0
[5 empty] | 0.8y | 0
[5 empty] | 0.9y | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.401 | 0.431 | 0.173 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido con llovizna
Durante la jornada de aforo se definió el punto de anclaje. Se realizó el perfil transversal de la sección de aforo y se hizo el levantamiento de banca llena. Además se trabajó con las nuevas condiciones de aforo: si y<=0,12 m solo se toma la lectura a 0,6y. si y>0.12 m, se toman lecturas a 0,2 - 0,6 y 0,8y. Se deben instalar los anclajes para la línea de vida (son 4)
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 6.74
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.1346
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle marcación de las dovelas |  |  |  |  | Se inició par la margen derecha del cauce | [5 empty] | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-07-12 |  | Aforo No. |  | 2 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MANIZALES - SKINCO | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 2´ 28.8´´ |  | W 75° 26´ 3.36´´
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 10:30 | Nivel inicial [cm] |  | 1.45 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 7.82
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 11:05 | Nivel final [cm] |  | 1.45 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.5
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 3.71 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 11
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 10:21
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Ai= Área por dovela
|  | = Velocidad promedio por dovela | [9 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 3.71 | 0 | 0.025 | 0.2y | NA |  |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0
[5 empty] | 0.6y | 0.015 |  | 0
|  | 4.21 | 0.04 |  | 0.8y | NA
| 2 | 4.21 | 0.04 | 0.058 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.23 | 0.028 | 0.0064 | 4.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0348 |  | 0.23
|  | 4.71 | 0.07 |  | 0.8y | NA
| 3 | 4.71 | 0.07 | 0.078 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.312 | 0.037 | 0.0115 | 7.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0468 |  | 0.312
|  | 5.21 | 0.077 |  | 0.8y | NA
| 4 | 5.21 | 0.077 | 0.08 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.429 | 0.036 | 0.0154 | 10.4
[5 empty] | 0.6y | 0.048 |  | 0.429
|  | 5.71 | 0.068 |  | 0.8y | NA
| 5 | 5.71 | 0.068 | 0.14 | 0.2y | 0.028
[5 empty] | 0.6y | 0.084
|  | 6.21 | 0.11 |  | 0.8y | 0.112
| 6 | 6.21 | 0.11 | 0.061 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.478 | 0.038 | 0.0182 | 12.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0366 |  | 0.478
|  | 6.71 | 0.04 |  | 0.8y | NA
| 7 | 6.71 | 0.04 | 0.057 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.316 | 0.026 | 0.0082 | 5.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0342 |  | 0.316
|  | 7.21 | 0.064 |  | 0.8y | NA
| 8 | 7.21 | 0.064 | 0.043 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.344 | 0.029 | 0.01 | 6.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0258 |  | 0.344
|  | 7.71 | 0.051 |  | 0.8y | NA
| 9 | 7.71 | 0.051 | 0.077 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.309 | 0.026 | 0.008 | 5.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0462 |  | 0.309
|  | 8.21 | 0.054 |  | 0.8y | NA
| 10 | 8.21 | 0.054 | 0.058 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.335 | 0.038 | 0.0127 | 8.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0348 |  | 0.335
|  | 8.71 | 0.096 |  | 0.8y | NA
| 11 | 8.71 | 0.096 | 0.073 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.356 | 0.037 | 0.0132 | 8.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0438 |  | 0.356
|  | 9.21 | 0.05 |  | 0.8y | NA
| 12 | 9.21 | 0.05 | 0.056 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.18 | 0.031 | 0.0056 | 3.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0336 |  | 0.18
|  | 9.71 | 0.072 |  | 0.8y | NA
| 13 | 9.71 | 0.072 | 0.063 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.31 | 0.032 | 0.0099 | 6.7
[5 empty] | 0.6y | 0.0378 |  | 0.31
|  | 10.21 | 0.054 |  | 0.8y | NA
| 14 | 10.21 | 0.054 | 0.06 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.147 | 0.026 | 0.0038 | 2.6
[5 empty] | 0.6y | 0.036 |  | 0.147
|  | 10.71 | 0.051 |  | 0.8y | NA
| 15 | 10.71 | 0.051 | 0.035 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.137 | 0.033 | 0.0045 | 3
[5 empty] | 0.6y | 0.021 |  | 0.137
|  | 11.53 | 0.029 |  | 0.8y | NA
| 5 | 5.71 | 0.068 | 0.14 | Superficial |  |  | 0.504 |  | 0.457 | 0.045 | 0.0206 | 13.9
[5 empty] | 0.1y | 0.01 |  | 0.516
[5 empty] | 0.2y | 0.03 |  | 0.487
[5 empty] | 0.3y | 0.04 |  | 0.49
[5 empty] | 0.4y | 0.06 |  | 0.497
|  | 6.21 | 0.11 |  | 0.5y | 0.07 |  | 0.486
[5 empty] | 0.6y | 0.08 |  | 0.483
[5 empty] | 0.7y | 0.1 |  | 0.415
[5 empty] | 0.8y | 0.11 |  | 0.292
[5 empty] | 0.9y | 0.13 |  | 0.398
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.314 | 0.472 | 0.148 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada se instalaron los anclajes. Se realizó el perfil transversal de la sección de aforo y se hizo el levantamiento de banca llena. Además se trabajó con las nuevas condiciones de aforo: si y<0,12 m solo se toma la lectura a 0,6y. si y>=0.12 m, se toman lecturas a 0,2 - 0,6 y 0,8 de y.
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 6.75
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 12.02
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle Medición de la temperatura |  |  |  |  | Se inició par la margen derecha del cauce | [5 empty] | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-08-02 |  | Aforo No. |  | 3 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MANIZALES - SKINCO | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5°2´ 28.8´´ |  | W 75° 26´ 3.36´´
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 10:45 | Nivel inicial [cm] |  | 1.48 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 7
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 12:15 | Nivel final [cm] |  | 1.5 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.5
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 4 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 9
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 11:17
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 4 | 0 | 0.048 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.035 | 0.011 | 0.0004 | 0.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0288 |  | 0.035
|  | 4.5 | 0.045 |  | 0.8y | NA
| 2 | 4.5 | 0.045 | 0.067 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.032 | 0.032 | 0.001 | 1.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0402 |  | 0.032
|  | 5 | 0.082 |  | 0.8y | NA
| 3 | 5 | 0.082 | 0.075 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.192 | 0.035 | 0.0067 | 7.2
[5 empty] | 0.6y | 0.045 |  | 0.192
|  | 5.5 | 0.059 |  | 0.8y | NA
| 4 | 5.5 | 0.059 | 0.058 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.484 | 0.027 | 0.0131 | 14.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0348 |  | 0.484
|  | 6 | 0.047 |  | 0.8y | NA
| 5 | 6 | 0.047 | 0.037 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.177 | 0.026 | 0.0046 | 4.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0222 |  | 0.177
|  | 6.5 | 0.055 |  | 0.8y | NA
| 6 | 6.5 | 0.055 | 0.06 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.432 | 0.036 | 0.0156 | 16.8
[5 empty] | 0.6y | 0.036 |  | 0.432
|  | 7 | 0.09 |  | 0.8y | NA
| 7 | 7 | 0.09 | 0.045 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.328 | 0.033 | 0.0108 | 11.6
[5 empty] | 0.6y | 0.027 |  | 0.328
|  | 7.5 | 0.043 |  | 0.8y | NA
| 8 | 7.5 | 0.043 | 0.065 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.37 | 0.026 | 0.0096 | 10.3
[5 empty] | 0.6y | 0.039 |  | 0.37
|  | 8 | 0.06 |  | 0.8y | NA
| 9 | 8 | 0.06 | 0.07 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.395 | 0.034 | 0.0134 | 14.4
[5 empty] | 0.6y | 0.042 |  | 0.395
|  | 8.5 | 0.075 |  | 0.8y | NA
| 10 | 8.5 | 0.075 | 0.04 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.098 | 0.032 | 0.0031 | 3.3
[5 empty] | 0.6y | 0.024 |  | 0.098
|  | 9 | 0.053 |  | 0.8y | NA
| 11 | 9 | 0.053 | 0.068 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.215 | 0.03 | 0.0065 | 7
[5 empty] | 0.6y | 0.0408 |  | 0.215
|  | 9.5 | 0.065 |  | 0.8y | NA
| 12 | 9.5 | 0.065 | 0.045 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.192 | 0.03 | 0.0058 | 6.2
[5 empty] | 0.6y | 0.027 |  | 0.192
|  | 10 | 0.055 |  | 0.8y | NA
| 13 | 10 | 0.055 | 0.038 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.104 | 0.023 | 0.0024 | 2.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0228 |  | 0.104
|  | 10.5 | 0.038 |  | 0.8y | NA
| 14 | 10.5 | 0.038 | 0 | 0.2y | NA |  |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0
[5 empty] | 0.6y | 0 |  | 0
|  | 11 | 0 |  | 0.8y | NA
Superficial
[5 empty] | 0.1y | 0
[5 empty] | 0.2y | 0
[5 empty] | 0.3y | 0
[5 empty] | 0.4y | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y | 0
[5 empty] | 0.7y | 0
[5 empty] | 0.8y | 0
[5 empty] | 0.9y | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.242 | 0.385 | 0.093 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada se determinó: Perfil de la sección de aforo. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA en Ingeniería Hidráulica y Ambiental: Si y<0.120 m solo se toma la velocidad a 0.6 de y. Si y>=0.12m se toman velocidades a 0,2 -0,6 y 0,8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 6.77
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.12
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Toma de temperatura |  |  |  |  | Perfil transversal | [5 empty] | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-10-13 |  | Aforo No. |  | 4 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MANIZALES - SKINCO | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5°2´ 28.8´´ |  | W 75° 26´ 3.36´´
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 9:33 | Nivel inicial [cm] |  | 1.52 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 7.2
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 11:10 | Nivel final [cm] |  | 1.52 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.5
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 4.2 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 10
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 9:40
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 4.2 | 0 | 0.035 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.039 | 0.01 | 0.0004 | 0.7
[5 empty] | 0.6y | 0.021 |  | 0.039
|  | 4.7 | 0.038 |  | 0.8y | NA
| 2 | 4.7 | 0.038 | 0.055 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.018 | 0.028 | 0.0005 | 0.8
[5 empty] | 0.6y | 0.033 |  | 0.018
|  | 5.2 | 0.075 |  | 0.8y | NA
| 3 | 5.2 | 0.075 | 0.067 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.281 | 0.029 | 0.0081 | 13.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0402 |  | 0.281
|  | 5.7 | 0.04 |  | 0.8y | NA
| 4 | 5.7 | 0.04 | 0.047 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.096 | 0.021 | 0.002 | 3.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0282 |  | 0.096
|  | 6.2 | 0.042 |  | 0.8y | NA
| 5 | 6.2 | 0.042 | 0.063 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.421 | 0.02 | 0.0084 | 13.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0378 |  | 0.421
|  | 6.7 | 0.038 |  | 0.8y | NA
| 6 | 6.7 | 0.038 | 0.029 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.302 | 0.025 | 0.0076 | 12.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0174 |  | 0.302
|  | 7.2 | 0.063 |  | 0.8y | NA
| 7 | 7.2 | 0.063 | 0.043 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.237 | 0.029 | 0.0069 | 11.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0258 |  | 0.237
|  | 7.7 | 0.051 |  | 0.8y | NA
| 8 | 7.7 | 0.051 | 0.048 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.103 | 0.031 | 0.0032 | 5.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0288 |  | 0.103
|  | 8.2 | 0.074 |  | 0.8y | NA
| 9 | 8.2 | 0.074 | 0.063 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.26 | 0.031 | 0.0081 | 13.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0378 |  | 0.26
|  | 8.7 | 0.049 |  | 0.8y | NA
| 10 | 8.7 | 0.049 | 0.078 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.227 | 0.028 | 0.0064 | 10.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0468 |  | 0.227
|  | 9.2 | 0.062 |  | 0.8y | NA
| 11 | 9.2 | 0.062 | 0.044 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.09 | 0.026 | 0.0023 | 3.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0264 |  | 0.09
|  | 9.7 | 0.043 |  | 0.8y | NA
| 12 | 9.7 | 0.043 | 0.064 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.13 | 0.023 | 0.003 | 5
[5 empty] | 0.6y | 0.0384 |  | 0.13
|  | 10.2 | 0.047 |  | 0.8y | NA
| 13 | 10.2 | 0.047 | 0.037 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.075 | 0.022 | 0.0017 | 2.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0222 |  | 0.075
|  | 10.7 | 0.042 |  | 0.8y | NA
| 14 | 10.7 | 0.042 | 0.037 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.075 | 0.024 | 0.0018 | 3
[5 empty] | 0.6y | 0.0222 |  | 0.075
|  | 11.4 | 0.027 |  | 0.8y | NA
Superficial
[5 empty] | 0.1y | 0
[5 empty] | 0.2y | 0
[5 empty] | 0.3y | 0
[5 empty] | 0.4y | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y | 0
[5 empty] | 0.7y | 0
[5 empty] | 0.8y | 0
[5 empty] | 0.9y | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.174 | 0.347 | 0.0604 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada se determinó: Perfil de la sección de aforo. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA en Ingeniería Hidráulica y Ambiental: Si y<0.120 m solo se toma la velocidad a 0.6 de y. Si y>=0.12m se toman velocidades a 0,2 -0,6 y 0,8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 6.84
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.08
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | MATEO ALZATE JARAMILLO | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 5
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-12-13 |  | Aforo No. |  | 5 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MANIZALES - SKINCO | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5°2´28.8´´ |  | W 75° 26´33.6´´
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 15:18 | Nivel inicial [m] |  | 1.02 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 3.7
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 16:55 | Nivel final [m] |  | 1.02 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.3
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 1.45 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 15
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | x |  |  |  | Hora de medida |  |  | 15:18
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 1.45 | 0.26 | 0.261 | 0.2y | 0.0522 |  | 0.111 |  | 0.094 | 0.076 | 0.0071 | 2.3
[5 empty] | 0.6y | 0.1566 |  | 0.09
|  | 1.75 | 0.247 |  | 0.8y | 0.2088 |  | 0.084
| 2 | 1.75 | 0.247 | 0.287 | 0.2y | 0.0574 |  | 0.276 |  | 0.196 | 0.088 | 0.0172 | 5.6
[5 empty] | 0.6y | 0.1722 |  | 0.179
|  | 2.05 | 0.339 |  | 0.8y | 0.2296 |  | 0.148
| 3 | 2.05 | 0.339 | 0.366 | 0.2y | 0.0732
[5 empty] | 0.6y | 0.2196
|  | 2.35 | 0.265 |  | 0.8y | 0.2928
| 4 | 2.35 | 0.265 | 0.287 | 0.2y | 0.0574 |  | 0.77 |  | 0.397 | 0.075 | 0.0298 | 9.7
[5 empty] | 0.6y | 0.1722 |  | 0.312
|  | 2.65 | 0.238 |  | 0.8y | 0.2296 |  | 0.194
| 5 | 2.65 | 0.238 | 0.212 | 0.2y | 0.0424 |  | 0.637 |  | 0.399 | 0.069 | 0.0275 | 9
[5 empty] | 0.6y | 0.1272 |  | 0.324
|  | 2.95 | 0.219 |  | 0.8y | 0.1696 |  | 0.311
| 6 | 2.95 | 0.219 | 0.207 | 0.2y | 0.0414 |  | 0.774 |  | 0.664 | 0.062 | 0.0412 | 13.5
[5 empty] | 0.6y | 0.1242 |  | 0.683
|  | 3.25 | 0.195 |  | 0.8y | 0.1656 |  | 0.517
| 7 | 3.25 | 0.195 | 0.258 | 0.2y | 0.0516 |  | 0.649 |  | 0.48 | 0.067 | 0.0322 | 10.5
[5 empty] | 0.6y | 0.1548 |  | 0.458
|  | 3.55 | 0.254 |  | 0.8y | 0.2064 |  | 0.354
| 8 | 3.55 | 0.254 | 0.235 | 0.2y | 0.047 |  | 0.781 |  | 0.697 | 0.076 | 0.053 | 17.3
[5 empty] | 0.6y | 0.141 |  | 0.767
|  | 3.85 | 0.251 |  | 0.8y | 0.188 |  | 0.474
| 9 | 3.85 | 0.251 | 0.186 | 0.2y | 0.0372 |  | 0.659 |  | 0.577 | 0.057 | 0.0329 | 10.8
[5 empty] | 0.6y | 0.1116 |  | 0.587
|  | 4.15 | 0.13 |  | 0.8y | 0.1488 |  | 0.474
| 10 | 4.15 | 0.13 | 0.099 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.462 | 0.035 | 0.0162 | 5.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0594 |  | 0.462
|  | 4.45 | 0.103 |  | 0.8y | NA
| 11 | 4.45 | 0.103 | 0.097 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.178 | 0.028 | 0.005 | 1.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0582 |  | 0.178
|  | 4.75 | 0.085 |  | 0.8y | NA
| 12 | 4.75 | 0.085 | 0.058 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.271 | 0.017 | 0.0046 | 1.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0348 |  | 0.271
|  | 5.15 | 0 |  | 0.8y | NA
| 3 | 2.05 | 0.339 | 0.366 | Superficial |  |  | 0.59 |  | 0.429 | 0.091 | 0.039 | 12.8
[5 empty] | 0.1y | 0.04 |  | 0.571
[5 empty] | 0.2y | 0.07 |  | 0.472
[5 empty] | 0.3y | 0.11 |  | 0.499
[5 empty] | 0.4y | 0.15 |  | 0.456
|  | 2.35 | 0.265 |  | 0.5y | 0.18 |  | 0.41
[5 empty] | 0.6y | 0.22 |  | 0.429
[5 empty] | 0.7y | 0.26 |  | 0.33
[5 empty] | 0.8y | 0.29 |  | 0.309
[5 empty] | 0.9y | 0.33 |  | 0.22
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.413 | 0.741 | 0.3057 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor.
Distancia del sensor al nivel del agua (m)
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.113
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Medida de la temperatura |  |  |  |  | Organizando sección de aforo | [5 empty] | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 6
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-12-17 |  | Aforo No. |  | 6 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MANIZALES - SKINCO | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5°2´28.8´´ |  | W 75° 26´33.6´´
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 8:38 | Nivel inicial [cm] |  | 0.97 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 3.9
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 10:38 | Nivel final [cm] |  | 1 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.32
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 1.42 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 15
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | x |  |  |  | Hora de medida |  |  | 8:40
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 1.42 | 0.289 | 0.304 | 0.2y | 0.0608 |  | 0.227 |  | 0.223 | 0.094 | 0.021 | 4.9
[5 empty] | 0.6y | 0.1824 |  | 0.236
|  | 1.74 | 0.299 |  | 0.8y | 0.2432 |  | 0.194
| 2 | 1.74 | 0.299 | 0.332 | 0.2y | 0.0664 |  | 0.283 |  | 0.263 | 0.109 | 0.0287 | 6.7
[5 empty] | 0.6y | 0.1992 |  | 0.272
|  | 2.06 | 0.38 |  | 0.8y | 0.2656 |  | 0.223
| 3 | 2.06 | 0.38 | 0.412 | 0.2y | 0.0824
[5 empty] | 0.6y | 0.2472
|  | 2.38 | 0.343 |  | 0.8y | 0.3296
| 4 | 2.38 | 0.343 | 0.332 | 0.2y | 0.0664 |  | 0.703 |  | 0.475 | 0.098 | 0.0466 | 10.8
[5 empty] | 0.6y | 0.1992 |  | 0.467
|  | 2.7 | 0.269 |  | 0.8y | 0.2656 |  | 0.263
| 5 | 2.7 | 0.269 | 0.257 | 0.2y | 0.0514 |  | 0.878 |  | 0.635 | 0.084 | 0.0533 | 12.4
[5 empty] | 0.6y | 0.1542 |  | 0.577
|  | 3.02 | 0.258 |  | 0.8y | 0.2056 |  | 0.507
| 6 | 3.02 | 0.258 | 0.252 | 0.2y | 0.0504 |  | 0.423 |  | 0.328 | 0.086 | 0.0282 | 6.6
[5 empty] | 0.6y | 0.1512 |  | 0.305
|  | 3.34 | 0.281 |  | 0.8y | 0.2016 |  | 0.279
| 7 | 3.34 | 0.281 | 0.303 | 0.2y | 0.0606 |  | 0.514 |  | 0.417 | 0.092 | 0.0384 | 8.9
[5 empty] | 0.6y | 0.1818 |  | 0.404
|  | 3.66 | 0.295 |  | 0.8y | 0.2424 |  | 0.345
| 8 | 3.66 | 0.295 | 0.281 | 0.2y | 0.0562 |  | 0.837 |  | 0.695 | 0.093 | 0.0646 | 15
[5 empty] | 0.6y | 0.1686 |  | 0.725
|  | 3.98 | 0.284 |  | 0.8y | 0.2248 |  | 0.492
| 9 | 3.98 | 0.284 | 0.231 | 0.2y | 0.0462 |  | 0.764 |  | 0.677 | 0.074 | 0.0501 | 11.7
[5 empty] | 0.6y | 0.1386 |  | 0.697
|  | 4.3 | 0.176 |  | 0.8y | 0.1848 |  | 0.551
| 10 | 4.3 | 0.176 | 0.145 | 0.2y | 0.029 |  | 0.536 |  | 0.482 | 0.054 | 0.026 | 6.1
[5 empty] | 0.6y | 0.087 |  | 0.495
|  | 4.62 | 0.161 |  | 0.8y | 0.116 |  | 0.403
| 11 | 4.62 | 0.161 | 0.142 | 0.2y | 0.0284 |  | 0.366 |  | 0.369 | 0.042 | 0.0155 | 3.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0852 |  | 0.395
|  | 4.92 | 0.118 |  | 0.8y | 0.1136 |  | 0.318
| 12 | 4.92 | 0.118 | 0.103 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.252 | 0.024 | 0.006 | 1.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0618 |  | 0.252
|  | 5.32 | 0 |  | 0.8y | NA
| 3 | 2.06 | 0.38 | 0.412 | Superficial |  |  | 0.512 |  | 0.441 | 0.116 | 0.0512 | 11.9
[5 empty] | 0.1y | 0.04 |  | 0.526
[5 empty] | 0.2y | 0.08 |  | 0.528
[5 empty] | 0.3y | 0.12 |  | 0.47
[5 empty] | 0.4y | 0.16 |  | 0.464
|  | 2.38 | 0.343 |  | 0.5y | 0.21 |  | 0.453
[5 empty] | 0.6y | 0.25 |  | 0.429
[5 empty] | 0.7y | 0.29 |  | 0.423
[5 empty] | 0.8y | 0.33 |  | 0.33
[5 empty] | 0.9y | 0.37 |  | 0.277
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.445 | 0.966 | 0.4296 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor.
Distancia del sensor al nivel del agua (m)
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.1564
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Medida de la temperatura |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢