## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-02 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES - AGUAS DE MANIZALES | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°3'47.53" |  | W 75°29'7.35" |  | m.s.n.m. | 2078
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 11:35 | Nivel inicial [m] |  | 0.72 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 15 | Ancho sección (w) [m] |  | 9 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 14:15 | Nivel final [m] |  | 0.72 | Hora de medida |  | 11:45 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.6 | 0.57
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.57 | 0
| 1 | 1.17 | 0.166 | 0.11 | Fondo | 0 |  |  | 0.011 | 0.001 | 0.05 | 0.0001 | 0.02
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.044 |  |  | 0.001
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.11 |  |  | 0.016
| 2 | 1.77 | 0.119 | 0.138 | Fondo | 0 |  |  | 0.078 | 0.095 | 0.086 | 0.0082 | 1.42
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0276 |  |  | 0.07
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0552 |  |  | 0.105
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1104 |  |  | 0.1
[5 empty] | Sup | 0.138 |  |  | 0.09
| 3 | 2.37 | 0.15 | 0.167 | Fondo | 0 |  |  | 0.03 | 0.1421 | 0.081 | 0.0115 | 1.99
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0334 |  |  | 0.056
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0668 |  |  | 0.178
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1336 |  |  | 0.239
[5 empty] | Sup | 0.167 |  |  | 0.15
| 4 | 2.97 | 0.163 | 0.152 | Fondo | 0 |  |  | 0.175 | 0.19775 | 0.094 | 0.0186 | 3.22
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0304 |  |  | 0.176
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0608 |  |  | 0.197
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1216 |  |  | 0.221
[5 empty] | Sup | 0.152
| 5 | 3.57 | 0.142 | 0.177 | Fondo | 0 |  |  | 0.155 | 0.2479 | 0.092 | 0.0228 | 3.94
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0354 |  |  | 0.176
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0708 |  |  | 0.223
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1416 |  |  | 0.339
[5 empty] | Sup | 0.177 |  |  | 0.333
| 6 | 4.17 | 0.167 | 0.138 | Fondo | 0 |  |  | 0.152 | 0.3055 | 0.093 | 0.0284 | 4.91
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0276 |  |  | 0.237
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0552 |  |  | 0.317
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1104 |  |  | 0.351
[5 empty] | Sup | 0.138 |  |  | 0.348
| 7 | 4.77 | 0.156 | 0.172 | Fondo | 0 |  |  | 0.312 | 0.4389 | 0.097 | 0.0426 | 7.37
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0344 |  |  | 0.422
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0688 |  |  | 0.457
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1376 |  |  | 0.478
[5 empty] | Sup | 0.172 |  |  | 0.463
| 8 | 5.37 | 0.226 | 0.208 | Fondo | 0 |  |  | 0.128 | 0.3786 | 0.115 | 0.0435 | 7.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0416 |  |  | 0.329
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0832 |  |  | 0.45
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1664 |  |  | 0.404
[5 empty] | Sup | 0.208 |  |  | 0.559
| 9 | 5.97 | 0.291 | 0.235 | Fondo | 0 |  |  | 0.336 | 0.4531 | 0.155 | 0.0702 | 12.14
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.047 |  |  | 0.4
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.094 |  |  | 0.426
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.188 |  |  | 0.53
[5 empty] | Sup | 0.235 |  |  | 0.553
| 10 | 6.57 | 0.279 | 0.288 | Fondo | 0 |  |  | 0.471 | 0.5281 | 0.171 | 0.0903 | 15.62
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0576 |  |  | 0.42
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1152 |  |  | 0.504
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2304 |  |  | 0.633
[5 empty] | Sup | 0.288 |  |  | 0.643
| 11 | 7.17 | 0.316 | 0.29 | Fondo | 0 |  |  | 0.359 | 0.5382 | 0.179 | 0.0963 | 16.66
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.058 |  |  | 0.434
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.116 |  |  | 0.602
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.232 |  |  | 0.642
[5 empty] | Sup | 0.29 |  |  | 0.591
| 12 | 7.77 | 0.317 | 0.32 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.064
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.128
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.256
[5 empty] | Sup | 0.32
| 13 | 8.37 | 0.304 | 0.317 | Fondo | 0 |  |  | 0.122 | 0.2238 | 0.186 | 0.0416 | 7.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0634 |  |  | 0.218
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1268 |  |  | 0.196
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2536 |  |  | 0.232
[5 empty] | Sup | 0.317 |  |  | 0.374
| 14 | 8.97 | 0.208 | 0.207 | Fondo | 0 |  |  | 0.09 | 0.0542 | 0.154 | 0.0083 | 1.44
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0414 |  |  | 0.041
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0828 |  |  | 0.055
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1656 |  |  | 0.049
[5 empty] | Sup | 0.207 |  |  | 0.072
| 15 | 9.57 | 0 | 0.229 | Fondo | 0 |  |  | 0.084 | 0.0429 | 0.062 | 0.0027 | 0.47
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0458 |  |  | 0.035
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0916 |  |  | 0.028
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1832 |  |  | 0.046
[5 empty] | Sup | 0.229 |  |  | 0.046
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 12 | 7.17 | 0.316 | 0.32 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.34 | 0.48964 | 0.19 | 0.093 | 16.09
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.032 |  |  | 0.202
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.064 |  |  | 0.301
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.096 |  |  | 0.396
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.128 |  |  | 0.418
|  | 7.77 | 0.317 |  | 0.5y | 0.16 |  |  | 0.532
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.192 |  |  | 0.602
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.224 |  |  | 0.636
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.256 |  |  | 0.636
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.288 |  |  | 0.701
[5 empty] | Superficial | 0.32 |  |  | 0.622
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.32 | 1.805 | 0.5781 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.20987
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.32
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor . Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y < 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>=0.12m se toman velocidades a 0,2 - 0,6 y 0,8 de y
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.65
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.2393
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura y Organizacion sección de aforo | [7 empty] | Medida altura del sensor y detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-22 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES - AGUAS DE MANIZALES | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°3'47.53" |  | W 75°29'7.35" |  | m.s.n.m. | 2078
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  |  | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 13:05 | Nivel inicial [m] |  | 0.58 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 17 | Ancho sección (w) [m] |  | 8.7 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 15:05 | Nivel final [m] |  | 0.58 | Hora de medida |  | 13:12 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.5 | 0.65
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.65 | 0
| 1 | 1.15 | 0.168 | 0.108 | Fondo | 0 |  |  | 0.414 | 0.373 | 0.042 | 0.0157 | 0.96
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0432 |  |  | 0.373
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.108 |  |  | 0.394
| 2 | 1.65 | 0.15 | 0.135 | Fondo | 0 |  |  | 0.527 | 0.59575 | 0.08 | 0.0477 | 2.9
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.027 |  |  | 0.531
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.054 |  |  | 0.594
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.108 |  |  | 0.664
[5 empty] | Sup | 0.135
| 3 | 2.15 | 0.14 | 0.147 | Fondo | 0 |  |  | 0.572 | 0.69925 | 0.073 | 0.051 | 3.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0294 |  |  | 0.593
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0588 |  |  | 0.717
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1176 |  |  | 0.77
[5 empty] | Sup | 0.147
| 4 | 2.65 | 0.208 | 0.165 | Fondo | 0 |  |  | 0.618 | 0.6446 | 0.087 | 0.0561 | 3.42
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.033 |  |  | 0.597
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.066 |  |  | 0.757
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.132 |  |  | 0.841
[5 empty] | Sup | 0.165
| 5 | 3.15 | 0.25 | 0.208 | Fondo | 0 |  |  | 0.526 | 0.7332 | 0.115 | 0.0843 | 5.13
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0416 |  |  | 0.61
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0832 |  |  | 0.69
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1664 |  |  | 0.909
[5 empty] | Sup | 0.208 |  |  | 0.869
| 6 | 3.65 | 0.258 | 0.2 | Fondo | 0 |  |  | 0.016 | 0.4387 | 0.127 | 0.0557 | 3.39
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.04 |  |  | 0.025
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.08 |  |  | 0.599
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.16 |  |  | 0.743
[5 empty] | Sup | 0.2 |  |  | 0.869
| 7 | 4.15 | 0.227 | 0.227 | Fondo | 0 |  |  | 0.862 | 0.8695 | 0.121 | 0.1052 | 6.41
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0454 |  |  | 0.945
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0908 |  |  | 1.017
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1816 |  |  | 0.988
[5 empty] | Sup | 0.227
| 8 | 4.65 | 0.298 | 0.313 | Fondo | 0 |  |  | 0.34 | 0.8845 | 0.131 | 0.1159 | 7.06
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0626 |  |  | 0.732
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1252 |  |  | 0.788
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2504 |  |  | 1.212
[5 empty] | Sup | 0.313 |  |  | 1.097
| 9 | 5.15 | 0.259 | 0.287 | Fondo | 0 |  |  | 0.78 | 1.2304 | 0.139 | 0.171 | 10.41
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0574 |  |  | 1.182
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1148 |  |  | 1.249
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2296 |  |  | 1.416
[5 empty] | Sup | 0.287 |  |  | 1.232
| 10 | 5.65 | 0.359 | 0.391 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0782
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1564
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3128
[5 empty] | Sup | 0.391
| 11 | 6.15 | 0.301 | 0.326 | Fondo | 0 |  |  | 0.708 | 1.2802 | 0.165 | 0.2112 | 12.86
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0652 |  |  | 1.039
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1304 |  |  | 1.435
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2608 |  |  | 1.53
[5 empty] | Sup | 0.326 |  |  | 1.517
| 12 | 6.65 | 0.378 | 0.283 | Fondo | 0 |  |  | 1.071 | 1.1297 | 0.17 | 0.192 | 11.69
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0566 |  |  | 1.04
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1132 |  |  | 1.21
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2264 |  |  | 1.223
[5 empty] | Sup | 0.283 |  |  | 1.017
| 13 | 7.15 | 0.358 | 0.325 | Fondo | 0 |  |  | 0.744 | 0.8694 | 0.184 | 0.16 | 9.74
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.065 |  |  | 0.655
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.13 |  |  | 0.885
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.26 |  |  | 1.042
[5 empty] | Sup | 0.325 |  |  | 1.089
| 14 | 7.65 | 0.23 | 0.299 | Fondo | 0 |  |  | 0.208 | 0.8481 | 0.147 | 0.1247 | 7.59
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0598 |  |  | 0.703
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1196 |  |  | 0.944
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2392 |  |  | 1.026
[5 empty] | Sup | 0.299 |  |  | 1.198
| 15 | 8.15 | 0.195 | 0.213 | Fondo | 0 |  |  | 0.31 | 0.6491 | 0.106 | 0.0688 | 4.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0426 |  |  | 0.573
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0852 |  |  | 0.699
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1704 |  |  | 0.792
[5 empty] | Sup | 0.213 |  |  | 0.688
| 16 | 8.65 | 0.157 | 0.162 | Fondo | 0 |  |  | 0.194 | 0.1819 | 0.088 | 0.016 | 0.97
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0324 |  |  | 0.192
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0648 |  |  | 0.232
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1296 |  |  | 0.195
[5 empty] | Sup | 0.162
| 17 | 9.15 | 0.058 | 0.095 | Fondo | 0 |  |  | 0.129 | 0.105 | 0.054 | 0.0057 | 0.35
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.038 |  |  | 0.105
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.095 |  |  | 0.26
| 18 | 9.35 | 0.074 | 0.055 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.009 | 0.013 | 0.0001 | 0.01
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.022 |  |  | 0.009
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.055
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 10 | 5.15 | 0.259 | 0.391 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.255 | 1.0391 | 0.155 | 0.1611 | 9.81
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0391 |  |  | 0.415
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.0782 |  |  | 0.94
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1173 |  |  | 1.051
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.1564 |  |  | 1.139
|  | 5.65 | 0.359 |  | 0.5y | 0.1955 |  |  | 1.223
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.2346 |  |  | 1.266
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.2737 |  |  | 1.266
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.3128 |  |  | 1.283
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.3519 |  |  | 1.28
[5 empty] | Superficial | 0.391 |  |  | 1.312
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.822 | 1.997 | 1.6422 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.21883
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.391
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.35
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.2504
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| TOME DE TEMPERATURA |  |  |  |  | SECCION DE AFORO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-10-01 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES - AGUAS DE MANIZALES | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°3'47.53" |  | W 75°29'7.35" |  | m.s.n.m. | 2078
| Equipo | Molinete (**) |  | X | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético | [12 empty] | 1-239599
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Templado
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 15:27 | Nivel inicial [m] |  | 0.55 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 16 | Ancho sección (w) [m] |  | 9.09 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 18:15 | Nivel final [m] |  | 0.55 | Hora de medida |  | 15:35 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.5 | 0.64
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.64 | 0.01
| 1 | 1.14 | 0.08 | 0.02 | Fondo | 0 |  |  |  | 0 | 0.023 | 0 | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.008
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.02
| 2 | 1.64 | 0.16 | 0.1 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.578 | 0.06 | 0.0347 | 1.73
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.04 |  |  | 0.578
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.1
| 3 | 2.14 | 0.2 | 0.18 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.3316 | 0.09 | 0.0298 | 1.49
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.036
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.072 |  |  | 1.063
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.144
[5 empty] | Sup | 0.18 |  |  | 1.19
| 4 | 2.64 | 0.24 | 0.23 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.58093 | 0.11 | 0.0639 | 3.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.046
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.092 |  |  | 1.893
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.184
[5 empty] | Sup | 0.23 |  |  | 2.0233
| 5 | 3.14 | 0.17 | 0.26 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.711 | 0.103 | 0.0732 | 3.65
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.052
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.104 |  |  | 2.35
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.208
[5 empty] | Sup | 0.26 |  |  | 2.41
| 6 | 3.64 | 0.26 | 0.18 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.80467 | 0.108 | 0.0869 | 4.33
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.036
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.072 |  |  | 2.65
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.144
[5 empty] | Sup | 0.18 |  |  | 2.7467
| 7 | 4.14 | 0.32 | 0.3 | Fondo | 0 |  |  |  | 2.3936 | 0.145 | 0.3471 | 17.3
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.06 |  |  | 2.7867
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.12 |  |  | 3.1033
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.24 |  |  | 3.123
[5 empty] | Sup | 0.3
| 8 | 4.64 | 0.33 | 0.32 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.92433 | 0.163 | 0.1507 | 7.51
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.064 |  |  | 1.1267
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.128 |  |  | 1.52
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.256
[5 empty] | Sup | 0.32 |  |  | 2.8233
| 9 | 5.14 | 0.3 | 0.32 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.33 | 0.158 | 0.2101 | 10.47
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.064 |  |  | 1.7633
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.128 |  |  | 2.43
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.256
[5 empty] | Sup | 0.32 |  |  | 3.15
| 10 | 5.64 | 0.33 | 0.32 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.5383 | 0.158 | 0.2431 | 12.12
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.064 |  |  | 2.4267
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.128 |  |  | 2.6033
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.256
[5 empty] | Sup | 0.32 |  |  | 2.8967
| 11 | 6.14 | 0.25 | 0.3 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.3297 | 0.145 | 0.1928 | 9.61
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.06 |  |  | 1.4967
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.12 |  |  | 2.7833
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.24
[5 empty] | Sup | 0.3 |  |  | 3.24
| 12 | 6.64 | 0.2 | 0.22 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.5457 | 0.113 | 0.1747 | 8.71
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.044 |  |  | 2.3633
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.088 |  |  | 2.7833
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.176
[5 empty] | Sup | 0.22 |  |  | 2.8
| 13 | 7.14 | 0.19 | 0.19 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.42 | 0.098 | 0.1392 | 6.94
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.038 |  |  | 1.9767
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.076 |  |  | 2.6233
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.152
[5 empty] | Sup | 0.19 |  |  | 3.0233
| 14 | 7.64 | 0.25 | 0.22 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.6426 | 0.11 | 0.0707 | 3.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.044
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.088 |  |  | 1.723
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.176
[5 empty] | Sup | 0.22 |  |  | 2.98
| 15 | 8.14 | 0.22 | 0.09 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.23 | 0.118 | 0.1451 | 7.23
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.036 |  |  | 1.23
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.09 |  |  | 2.3767
| 16 | 8.64 | 0.15 | 0.14 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.4715 | 0.093 | 0.0438 | 2.18
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.028
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.056 |  |  | 0.943
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.112
[5 empty] | Sup | 0.14
| 17 | 9.14 | 0.12 | 0 | Fondo | 0 |  |  |  | 0 | 0.068 | 0 | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0
| 18 | 9.73 | 0 | 0.08 | Fondo | 0 |  |  |  | 0 | 0.035 | 0 | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.032
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.08
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 9 | 4.64 | 0.33 | 0.32 | Fondo | 0.01 |  |  |  |  | 0.158 | 0 | 0
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.032
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.064
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.096
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.128
|  | 5.14 | 0.3 |  | 0.5y | 0.16
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.192
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.224
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.256
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.288
[5 empty] | Superficial | 0.32
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.976 | 2.056 | 2.0058 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.19278
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.32
Debido a que el aforo se realizo con molinte, nno se pudieron tomar las 10 lecturas, ya que el molinete no permite tomar dichas lecturas en una altua de 32cm.
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.45
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.35
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Sección de aforo |  |  |  |  | Detalle del aforo |  |  |  |  | Distancia del sensor al nivel del agua
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-27 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES-AGUAS DE MANIZALES | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°3'47.53" |  | W 75°29'7.35" |  | m.s.n.m. | 2078
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Soleado
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 15:15 | Nivel inicial [m] |  | 0.63 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 18 | Ancho sección (w) [m] |  | 9.05 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 16:25 | Nivel final [m] |  | 0.6 | Hora de medida |  | 14:40 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.5 | 0.45
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.45 | 0
| 1 | 0.95 | 0.242 | 0.022 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.043 | 0.061 | 0.0026 | 0.3
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0088 |  |  | 0.043
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.022 |  |  | 0.038
| 2 | 1.45 | 0.192 | 0.128 | Fondo | 0 |  |  | 0.032 | 0.0835 | 0.109 | 0.0091 | 1.05
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0256 |  |  | 0.069
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0512 |  |  | 0.096
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1024 |  |  | 0.073
[5 empty] | Sup | 0.128
| 3 | 1.95 | 0.182 | 0.18 | Fondo | 0 |  |  | 0.336 | 0.5447 | 0.094 | 0.0512 | 5.89
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.036 |  |  | 0.458
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.072 |  |  | 0.944
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.144 |  |  | 0.464
[5 empty] | Sup | 0.18 |  |  | 0.457
| 4 | 2.45 | 0.202 | 0.206 | Fondo | 0 |  |  | 0.372 | 0.4817 | 0.096 | 0.0462 | 5.31
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0412 |  |  | 0.422
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0824 |  |  | 0.491
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1648 |  |  | 0.544
[5 empty] | Sup | 0.206 |  |  | 0.565
| 5 | 2.95 | 0.187 | 0.231 | Fondo | 0 |  |  | 0.406 | 0.5318 | 0.097 | 0.0516 | 5.93
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0462 |  |  | 0.471
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0924 |  |  | 0.522
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1848 |  |  | 0.658
[5 empty] | Sup | 0.231 |  |  | 0.481
| 6 | 3.45 | 0.248 | 0.21 | Fondo | 0 |  |  | 0.536 | 0.6007 | 0.109 | 0.0655 | 7.53
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.042 |  |  | 0.609
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.084 |  |  | 0.491
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.168 |  |  | 0.671
[5 empty] | Sup | 0.21 |  |  | 0.649
| 7 | 3.95 | 0.25 | 0.29 | Fondo | 0 |  |  | 0.505 | 0.5655 | 0.125 | 0.0707 | 8.13
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.058 |  |  | 0.491
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.116 |  |  | 0.581
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.232 |  |  | 0.623
[5 empty] | Sup | 0.29 |  |  | 0.646
| 8 | 4.45 | 0.31 | 0.292 | Fondo | 0 |  |  | 0.377 | 0.4888 | 0.14 | 0.0684 | 7.86
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0584 |  |  | 0.374
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1168 |  |  | 0.4
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2336 |  |  | 0.648
[5 empty] | Sup | 0.292 |  |  | 0.645
| 9 | 4.95 | 0.3 | 0.307 | Fondo | 0 |  |  | 0.479 | 0.6205 | 0.153 | 0.0949 | 10.91
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0614 |  |  | 0.486
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1228 |  |  | 0.685
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2456 |  |  | 0.726
[5 empty] | Sup | 0.307 |  |  | 0.72
| 10 | 5.45 | 0.332 | 0.337 | Fondo | 0 |  |  | 0.458 | 0.5981 | 0.158 | 0.0945 | 10.86
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0674 |  |  | 0.515
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1348 |  |  | 0.611
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2696 |  |  | 0.73
[5 empty] | Sup | 0.337 |  |  | 0.566
| 11 | 5.95 | 0.299 | 0.354 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0708
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1416
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2832
[5 empty] | Sup | 0.354
| 12 | 6.45 | 0.226 | 0.341 | Fondo | 0 |  |  | 0.258 | 0.4144 | 0.131 | 0.0543 | 6.24
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0682 |  |  | 0.138
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1364 |  |  | 0.46
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2728 |  |  | 0.65
[5 empty] | Sup | 0.341 |  |  | 0.602
| 13 | 6.95 | 0.206 | 0.208 | Fondo | 0 |  |  | 0.517 | 0.6264 | 0.108 | 0.0677 | 7.78
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0416 |  |  | 0.615
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0832 |  |  | 0.648
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1664 |  |  | 0.664
[5 empty] | Sup | 0.208 |  |  | 0.614
| 14 | 7.45 | 0.285 | 0.265 | Fondo | 0 |  |  | 0.015 | 0.3783 | 0.123 | 0.0465 | 5.35
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.053 |  |  | 0.206
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.106 |  |  | 0.51
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.212 |  |  | 0.533
[5 empty] | Sup | 0.265 |  |  | 0.531
| 15 | 7.95 | 0.196 | 0.228 | Fondo | 0 |  |  | 0.247 | 0.4171 | 0.12 | 0.0501 | 5.76
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0456 |  |  | 0.34
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0912 |  |  | 0.372
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1824 |  |  | 0.545
[5 empty] | Sup | 0.228 |  |  | 0.525
| 16 | 8.45 | 0.112 | 0.182 | Fondo | 0 |  |  | 0.159 | 0.2061 | 0.077 | 0.0159 | 1.83
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0364 |  |  | 0.183
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0728 |  |  | 0.219
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1456 |  |  | 0.236
[5 empty] | Sup | 0.182 |  |  | 0.207
| 17 | 8.95 | 0.096 | 0.123 | Fondo | 0 |  |  | 0.058 | 0.0835 | 0.052 | 0.0043 | 0.49
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0492 |  |  | 0.167
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.123 |  |  | 0.177
| 18 | 9.5 | 0.042 | 0.112 | Fondo | 0 |  |  | 0.048 | 0.079 | 0.038 | 0.003 | 0.34
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0448 |  |  | 0.079
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.112 |  |  | 0.094
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 11 | 5.45 | 0.332 | 0.354 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.229 | 0.46427 | 0.158 | 0.0734 | 8.44
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0354 |  |  | 0.126
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.0708 |  |  | 0.39
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1062 |  |  | 0.498
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.1416 |  |  | 0.467
|  | 5.95 | 0.299 |  | 0.5y | 0.177 |  |  | 0.51
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.2124 |  |  | 0.493
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.2478 |  |  | 0.621
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.2832 |  |  | 0.558
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.3186 |  |  | 0.697
[5 empty] | Superficial | 0.354 |  |  | 0.518
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.446 | 1.949 | 0.8699 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.22311
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.354
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.5
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.1572
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| TOMA DE TEMPERATURA |  |  |  |  | MEDIDA NIVEL INICIAL |  |  |  |  | DETALLE GENERAL DEL AFORO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)