## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-05-05 |  | Aforo N° |  | 1 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Quebrada Olivares - Bocatoma Río Blanco | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 4' 6" |  | W 75° 27' 0.36"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 11:07 | Nivel inicial [m] |  | 1.59 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 2.25
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 12:10 | Nivel final [m] |  | 1.59 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.3
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 5.4 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 15
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 11:00
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Ai= Área por dovela
|  | = Velocidad promedio por dovela | [9 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 5.4 | 0.025 | 0.125 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.158 | 0.023 | 0.0036 | 2.2
[5 empty] | 0.6y | 0.075 |  | 0.158
|  | 5.7 | 0.125 |  | 0.8y | NA
| 2 | 5.7 | 0.125 | 0.14 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.359 | 0.044 | 0.0158 | 9.9
[5 empty] | 0.6y | 0.084 |  | 0.359
|  | 6 | 0.171 |  | 0.8y | NA
| 3 | 6 | 0.171 | 0.209 | 0.2y | 0.0418 |  | 0.445 |  | 0.342 | 0.06 | 0.0205 | 12.8
[5 empty] | 0.6y | 0.1254 |  | 0.381
|  | 6.3 | 0.23 |  | 0.8y | 0.1672 |  | 0.162
| 4 | 6.3 | 0.23 | 0.229 | 0.2y | 0.0458 |  | 0.493 |  | 0.441 | 0.069 | 0.0304 | 19
[5 empty] | 0.6y | 0.1374 |  | 0.48
|  | 6.6 | 0.23 |  | 0.8y | 0.1832 |  | 0.311
| 5 | 6.6 | 0.23 | 0.26 | 0.2y
0.6y
|  | 6.9 | 0.25 |  | 0.8y
| 6 | 6.9 | 0.25 | 0.23 | 0.2y | 0.046 |  | 0.567 |  | 0.436 | 0.068 | 0.0296 | 18.5
[5 empty] | 0.6y | 0.138 |  | 0.423
|  | 7.2 | 0.205 |  | 0.8y | 0.184 |  | 0.332
| 7 | 7.2 | 0.205 | 0.185 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.462 | 0.056 | 0.0259 | 16.2
[5 empty] | 0.6y | 0.111 |  | 0.462
|  | 7.5 | 0.17 |  | 0.8y | NA
| 8 | 7.5 | 0.17 | 0.083 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.175 | 0.015 | 0.0026 | 1.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0498 |  | 0.175
|  | 7.65 | 0.025 |  | 0.8y | NA
| 5 | 6.6 | 0.23 | 0.26 | Superficial |  |  | 0.601 |  | 0.4415 | 0.072 | 0.0318 | 19.9
[5 empty] | 0.1y | 0.03 |  | 0.59
[5 empty] | 0.2y | 0.05 |  | 0.567
[5 empty] | 0.3y | 0.08 |  | 0.511
[5 empty] | 0.4y | 0.1 |  | 0.491
|  | 6.9 | 0.25 |  | 0.5y | 0.13 |  | 0.432
[5 empty] | 0.6y | 0.16 |  | 0.414
[5 empty] | 0.7y | 0.18 |  | 0.39
[5 empty] | 0.8y | 0.21 |  | 0.267
[5 empty] | 0.9y | 0.23 |  | 0.152
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.394 | 0.407 | 0.1602 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Lluvioso
La estación de aforo quedó localizada aguas arriba del sensor de nivel. durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección y el perfil longitudinal. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y <= 0.20m se toma la velocidad a 0.6 de y. Si y>0.20 se toma la velocidad a 0,2 - 0,6 y 0,8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 4.03
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.2495
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle general del aforo |  |  |  |  | Detalle toma de temperatura
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
Sentido del flujo
Sentido del flujo

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-05-19 |  | Aforo N° |  | 2 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Quebrada Olivares - Bocatoma Rio Blanco | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 4' 6" |  | W 75° 27' 0.36"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 9:47 | Nivel inicial [m] |  | 1.54 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 2.43
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 10:58 | Nivel final [m] |  | 1.54 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.2
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 5.4 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 14
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | x |  |  |  | Hora de medida |  |  | 9:44
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 5.4 | 0.1 | 0.15 | 0.2y | 0.03 |  | 0.08 |  | 0.046 | 0.027 | 0.0012 | 0.4
[5 empty] | 0.6y | 0.09 |  | 0.042
|  | 5.6 | 0.17 |  | 0.8y | 0.12 |  | 0.018
| 2 | 5.6 | 0.17 | 0.275 | 0.2y | 0.055 |  | 0.297 |  | 0.185 | 0.037 | 0.0068 | 2.5
[5 empty] | 0.6y | 0.165 |  | 0.212
|  | 5.8 | 0.2 |  | 0.8y | 0.22 |  | 0.02
| 3 | 5.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2y | 0.06 |  | 0.637 |  | 0.219 | 0.044 | 0.0096 | 3.5
[5 empty] | 0.6y | 0.18 |  | 0.104
|  | 6 | 0.235 |  | 0.8y | 0.24 |  | 0.03
| 4 | 6 | 0.235 | 0.289 | 0.2y | 0.0578 |  | 0.648 |  | 0.453 | 0.057 | 0.0258 | 9.4
[5 empty] | 0.6y | 0.1734 |  | 0.465
|  | 6.2 | 0.335 |  | 0.8y | 0.2312 |  | 0.232
| 5 | 6.2 | 0.335 | 0.317 | 0.2y
0.6y
|  | 6.4 | 0.3 |  | 0.8y
| 6 | 6.4 | 0.3 | 0.295 | 0.2y | 0.059 |  | 1.29 |  | 0.784 | 0.057 | 0.0447 | 16.3
[5 empty] | 0.6y | 0.177 |  | 0.706
|  | 6.6 | 0.265 |  | 0.8y | 0.236 |  | 0.435
| 7 | 6.6 | 0.265 | 0.26 | 0.2y | 0.052 |  | 1.114 |  | 0.743 | 0.051 | 0.0379 | 13.8
[5 empty] | 0.6y | 0.156 |  | 0.791
|  | 6.8 | 0.247 |  | 0.8y | 0.208 |  | 0.277
| 8 | 6.8 | 0.247 | 0.23 | 0.2y | 0.046 |  | 1.11 |  | 0.784 | 0.048 | 0.0376 | 13.7
[5 empty] | 0.6y | 0.138 |  | 0.71
|  | 7 | 0.23 |  | 0.8y | 0.184 |  | 0.605
| 9 | 7 | 0.23 | 0.22 | 0.2y | 0.044 |  | 1.104 |  | 0.727 | 0.044 | 0.032 | 11.7
[5 empty] | 0.6y | 0.132 |  | 0.782
|  | 7.2 | 0.21 |  | 0.8y | 0.176 |  | 0.239
| 10 | 7.2 | 0.21 | 0.205 | 0.2y | 0.041 |  | 0.785 |  | 0.537 | 0.041 | 0.022 | 8
[5 empty] | 0.6y | 0.123 |  | 0.572
|  | 7.4 | 0.203 |  | 0.8y | 0.164 |  | 0.219
| 11 | 7.4 | 0.203 | 0.193 | 0.2y | 0.0386 |  | 0.254 |  | 0.172 | 0.04 | 0.0069 | 2.5
[5 empty] | 0.6y | 0.1158 |  | 0.194
|  | 7.6 | 0.196 |  | 0.8y | 0.1544 |  | 0.045
| 12 | 7.6 | 0.196 | 0.118 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.037 | 0.034 | 0.0013 | 0.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0708 |  | 0.037
|  | 7.83 | 0.1 |  | 0.8y | NA
| 5 | 6.2 | 0.335 | 0.317 | Superficial |  |  | 1.118 |  | 0.755 | 0.064 | 0.0483 | 17.6
[5 empty] | 0.1y | 0.03 |  | 1.026
[5 empty] | 0.2y | 0.06 |  | 0.966
[5 empty] | 0.3y | 0.1 |  | 0.894
[5 empty] | 0.4y | 0.13 |  | 0.851
|  | 6.4 | 0.3 |  | 0.5y | 0.16 |  | 0.71
[5 empty] | 0.6y | 0.19 |  | 0.616
[5 empty] | 0.7y | 0.22 |  | 0.506
[5 empty] | 0.8y | 0.25 |  | 0.506
[5 empty] | 0.9y | 0.29 |  | 0.355
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.504 | 0.544 | 0.2741 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
durante la jornada de aforo se determinó: Perfil de la sección de aforo; Perfil longitudinal del cauce; Banca llena. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y < 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de y. Si y>=0.12m se toma velocidades a 0,2 - 0,6 y 0,8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 3.96
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.3651
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle medida Nivel del agua al sensor |  |  |  |  | Detalle toma de temperatura | [5 empty] | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-06-16 |  | Aforo N° |  | 3 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Quebrada Olivares - Bocatoma Rio Blanco | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 4' 6" |  | W 75° 27' 0.36"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 9:25 | Nivel inicial [m] |  | 1.62 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 2.24
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 10:25 | Nivel final [m] |  | 1.62 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.2
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 5.35 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 9
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | x |  |  |  | Hora de medida |  |  | 9:10
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 5.35 | 0.025 | 0.116 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.055 | 0.025 | 0.0014 | 1.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0696 |  | 0.055
|  | 5.55 | 0.224 |  | 0.8y | NA
| 2 | 5.55 | 0.224 | 0.256 | 0.2y | 0.0512 |  | 0.315 |  | 0.24 | 0.05 | 0.012 | 12.9
[5 empty] | 0.6y | 0.1536 |  | 0.243
|  | 5.75 | 0.28 |  | 0.8y | 0.2048 |  | 0.158
| 3 | 5.75 | 0.28 | 0.268 | 0.2y | 0.0536 |  | 0.364 |  | 0.265 | 0.055 | 0.0146 | 15.6
[5 empty] | 0.6y | 0.1608 |  | 0.252
|  | 5.95 | 0.269 |  | 0.8y | 0.2144 |  | 0.19
| 4 | 5.95 | 0.269 | 0.272 | 0.2y | 0.0544
[5 empty] | 0.6y | 0.1632
|  | 6.15 | 0.271 |  | 0.8y | 0.2176
| 5 | 6.15 | 0.271 | 0.24 | 0.2y | 0.048 |  | 0.384 |  | 0.34 | 0.048 | 0.0163 | 17.5
[5 empty] | 0.6y | 0.144 |  | 0.346
|  | 6.35 | 0.21 |  | 0.8y | 0.192 |  | 0.285
| 6 | 6.35 | 0.21 | 0.234 | 0.2y | 0.0468 |  | 0.341 |  | 0.281 | 0.046 | 0.0129 | 13.8
[5 empty] | 0.6y | 0.1404 |  | 0.274
|  | 6.55 | 0.25 |  | 0.8y | 0.1872 |  | 0.236
| 7 | 6.55 | 0.25 | 0.23 | 0.2y | 0.046 |  | 0.29 |  | 0.284 | 0.047 | 0.0133 | 14.3
[5 empty] | 0.6y | 0.138 |  | 0.283
|  | 6.75 | 0.22 |  | 0.8y | 0.184 |  | 0.281
| 8 | 6.75 | 0.22 | 0.195 | 0.2y | 0.039 |  | 0.134 |  | 0.073 | 0.04 | 0.0029 | 3.1
[5 empty] | 0.6y | 0.117 |  | 0.057
|  | 6.95 | 0.18 |  | 0.8y | 0.156 |  | 0.044
| 9 | 6.95 | 0.18 | 0.157 | 0.2y | 0.0314 |  | 0.032 |  | 0.023 | 0.034 | 0.0008 | 0.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0942 |  | 0.024
|  | 7.15 | 0.163 |  | 0.8y | 0.1256 |  | 0.012
| 10 | 7.15 | 0.163 | 0.171 | 0.2y | 0.0342 |  | 0.05 |  | 0.023 | 0.031 | 0.0007 | 0.8
[5 empty] | 0.6y | 0.1026 |  | 0.013
|  | 7.35 | 0.149 |  | 0.8y | 0.1368 |  | 0.016
| 11 | 7.35 | 0.149 | 0.119 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.022 | 0.018 | 0.0004 | 0.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0714 |  | 0.022
|  | 7.59 | 0 |  | 0.8y | NA
| 4 | 5.95 | 0.269 | 0.272 | Superficial |  |  | 0.467 |  | 0.334 | 0.054 | 0.018 | 19.3
[5 empty] | 0.1y | 0.03 |  | 0.469
[5 empty] | 0.2y | 0.05 |  | 0.443
[5 empty] | 0.3y | 0.08 |  | 0.401
[5 empty] | 0.4y | 0.11 |  | 0.325
|  | 6.15 | 0.271 |  | 0.5y | 0.14 |  | 0.3
[5 empty] | 0.6y | 0.16 |  | 0.297
[5 empty] | 0.7y | 0.19 |  | 0.268
[5 empty] | 0.8y | 0.22 |  | 0.198
[5 empty] | 0.9y | 0.24 |  | 0.169
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.208 | 0.448 | 0.0933 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
durante la jornada de aforo se determinó: Perfil de la sección de aforo; Banca llena. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y <0.12m se toma la velocidad a 0.6 de y. Si y>=0.12m se toma velocidades a 0.2 - 0.6 y 0.8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 4.04
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.233
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle marcación de las dovelas |  |  |  |  | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-07-08 |  | Aforo N° |  | 4 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Quebrada Olivares - Bocatoma Rio Blanco | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 4' 6" |  | W 75° 27' 0.36"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 10:00 | Nivel inicial [m] |  | 1.64 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 2.22
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 10:58 | Nivel final [m] |  | 1.64 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.2
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 5.3 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 10
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 9:52
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 5.3 | 0.025 | 0.085 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.037 | 0.012 | 0.0004 | 0.6
[5 empty] | 0.6y | 0.051 |  | 0.037
|  | 5.5 | 0.095 |  | 0.8y | NA
| 2 | 5.5 | 0.095 | 0.208 | 0.2y | 0.0416 |  | 0.182 |  | 0.162 | 0.031 | 0.005 | 7.7
[5 empty] | 0.6y | 0.1248 |  | 0.164
|  | 5.7 | 0.212 |  | 0.8y | 0.1664 |  | 0.139
| 3 | 5.7 | 0.212 | 0.237 | 0.2y | 0.0474 |  | 0.214 |  | 0.144 | 0.044 | 0.0063 | 9.7
[5 empty] | 0.6y | 0.1422 |  | 0.123
|  | 5.9 | 0.23 |  | 0.8y | 0.1896 |  | 0.115
| 4 | 5.9 | 0.23 | 0.241 | 0.2y | 0.0482 |  | 0.283 |  | 0.226 | 0.049 | 0.0111 | 17.1
[5 empty] | 0.6y | 0.1446 |  | 0.215
|  | 6.1 | 0.255 |  | 0.8y | 0.1928 |  | 0.19
| 5 | 6.1 | 0.255 | 0.259 | 0.2y | 0.0518
[5 empty] | 0.6y | 0.1554
|  | 6.3 | 0.235 |  | 0.8y | 0.2072
| 6 | 6.3 | 0.235 | 0.233 | 0.2y | 0.0466 |  | 0.356 |  | 0.258 | 0.045 | 0.0116 | 17.8
[5 empty] | 0.6y | 0.1398 |  | 0.226
|  | 6.5 | 0.218 |  | 0.8y | 0.1864 |  | 0.222
| 7 | 6.5 | 0.218 | 0.182 | 0.2y | 0.0364 |  | 0.182 |  | 0.163 | 0.039 | 0.0064 | 9.8
[5 empty] | 0.6y | 0.1092 |  | 0.176
|  | 6.7 | 0.17 |  | 0.8y | 0.1456 |  | 0.118
| 8 | 6.7 | 0.17 | 0.172 | 0.2y | 0.0344 |  | 0.119 |  | 0.09 | 0.034 | 0.0031 | 4.8
[5 empty] | 0.6y | 0.1032 |  | 0.092
|  | 6.9 | 0.166 |  | 0.8y | 0.1376 |  | 0.056
| 9 | 6.9 | 0.166 | 0.129 | 0.2y | 0.0258 |  | 0.211 |  | 0.188 | 0.027 | 0.0051 | 7.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0774 |  | 0.192
|  | 7.1 | 0.105 |  | 0.8y | 0.1032 |  | 0.156
| 10 | 7.1 | 0.105 | 0.135 | 0.2y | 0.027 |  | 0.127 |  | 0.11 | 0.023 | 0.0025 | 3.8
[5 empty] | 0.6y | 0.081 |  | 0.111
|  | 7.3 | 0.125 |  | 0.8y | 0.108 |  | 0.091
| 11 | 7.3 | 0.125 | 0.105 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.054 | 0.015 | 0.0008 | 1.2
[5 empty] | 0.6y | 0.063 |  | 0.054
|  | 7.52 | 0.009 |  | 0.8y | NA
| 5 | 6.1 | 0.255 | 0.259 | Superficial |  |  | 0.342 |  | 0.261 | 0.049 | 0.0128 | 19.7
[5 empty] | 0.1y | 0.03 |  | 0.349
[5 empty] | 0.2y | 0.05 |  | 0.329
[5 empty] | 0.3y | 0.08 |  | 0.321
[5 empty] | 0.4y | 0.1 |  | 0.296
|  | 6.3 | 0.235 |  | 0.5y | 0.13 |  | 0.29
[5 empty] | 0.6y | 0.16 |  | 0.208
[5 empty] | 0.7y | 0.18 |  | 0.196
[5 empty] | 0.8y | 0.21 |  | 0.15
[5 empty] | 0.9y | 0.23 |  | 0.133
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.177 | 0.368 | 0.0651 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
durante la jornada de aforo se determinó: Perfil de la sección de aforo; Banca llena. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y <0.12m se toma la velocidad a 0.6 de y. Si y>=0.12m se toma velocidades a 0.2 - 0.6 y 0.8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 4.09
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.266
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle marcación de las dovelas |  |  |  |  | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢