## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-10-31 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES - EL POPAL | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 54.18" |  | W 75° 28' 37.86" |  | m.s.n.m. | 2101
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 13:21 | Nivel inicial [m] |  | 1.06 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 11 | Ancho sección (w) [m] |  | 5.4 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 15:38 | Nivel final [m] |  | 1.05 | Hora de medida |  | 13:52 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.4 | 1.1
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.1 | 0.14
| 1 | 1.5 | 0.31 | 0.259 | Fondo | 0 |  |  | 0.016 | 0.0114 | 0.09 | 0.001 | 0.16
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0518 |  |  | 0.008
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1036 |  |  | 0.014
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2072 |  |  | 0.014
[5 empty] | Sup | 0.259 |  |  | 0.004
| 2 | 1.9 | 0.401 | 0.418 | Fondo | 0 |  |  | 0.069 | 0.1341 | 0.142 | 0.019 | 3.12
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0836 |  |  | 0.106
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1672 |  |  | 0.176
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3344 |  |  | 0.171
[5 empty] | Sup | 0.418 |  |  | 0.089
| 3 | 2.3 | 0.349 | 0.365 | Fondo | 0 |  |  | 0.084 | 0.1919 | 0.15 | 0.0288 | 4.73
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.073 |  |  | 0.173
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.146 |  |  | 0.212
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.292 |  |  | 0.238
[5 empty] | Sup | 0.365 |  |  | 0.178
| 4 | 2.7 | 0.41 | 0.402 | Fondo | 0 |  |  | 0.146 | 0.2309 | 0.152 | 0.0351 | 5.76
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0804 |  |  | 0.225
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1608 |  |  | 0.254
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3216 |  |  | 0.252
[5 empty] | Sup | 0.402 |  |  | 0.224
| 5 | 3.1 | 0.4 | 0.391 | Fondo | 0 |  |  | 0.221 | 0.2568 | 0.162 | 0.0416 | 6.83
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0782 |  |  | 0.229
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1564 |  |  | 0.249
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3128 |  |  | 0.294
[5 empty] | Sup | 0.391 |  |  | 0.28
| 6 | 3.5 | 0.444 | 0.428 | Fondo | 0 |  |  | 0.157 | 0.2508 | 0.169 | 0.0424 | 6.96
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0856 |  |  | 0.222
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1712 |  |  | 0.279
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3424 |  |  | 0.278
[5 empty] | Sup | 0.428 |  |  | 0.293
| 7 | 3.9 | 0.516 | 0.506 | Fondo | 0 |  |  | 0.083 | 0.249 | 0.192 | 0.0478 | 7.85
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1012 |  |  | 0.198
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2024 |  |  | 0.32
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4048 |  |  | 0.298
[5 empty] | Sup | 0.506 |  |  | 0.279
| 8 | 4.3 | 0.555 | 0.532 | Fondo | 0 |  |  | 0.179 | 0.302 | 0.214 | 0.0646 | 10.61
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1064 |  |  | 0.294
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2128 |  |  | 0.338
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4256 |  |  | 0.328
[5 empty] | Sup | 0.532 |  |  | 0.299
| 9 | 4.7 | 0.599 | 0.601 | Fondo | 0 |  |  | 0.248 | 0.3433 | 0.231 | 0.0793 | 13.02
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1202 |  |  | 0.324
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2404 |  |  | 0.371
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4808 |  |  | 0.38
[5 empty] | Sup | 0.601 |  |  | 0.331
| 10 | 5.1 | 0.637 | 0.595 | Fondo | 0 |  |  | 0.264 | 0.3262 | 0.247 | 0.0806 | 13.24
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.119 |  |  | 0.326
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.238 |  |  | 0.352
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.476 |  |  | 0.343
[5 empty] | Sup | 0.595 |  |  | 0.287
| 11 | 5.5 | 0.635 | 0.665 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.133
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.266
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.532
[5 empty] | Sup | 0.665
| 12 | 5.9 | 0.554 | 0.601 | Fondo | 0 |  |  | 0.115 | 0.2319 | 0.238 | 0.0552 | 9.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1202 |  |  | 0.205
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2404 |  |  | 0.219
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4808 |  |  | 0.286
[5 empty] | Sup | 0.601 |  |  | 0.293
| 13 | 6.5 | 0.488 | 0.497 | Fondo | 0 |  |  | 0.114 | 0.1624 | 0.313 | 0.0508 | 8.34
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0994 |  |  | 0.146
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1988 |  |  | 0.138
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3976 |  |  | 0.193
[5 empty] | Sup | 0.497 |  |  | 0.217
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 11 | 5.1 | 0.637 | 0.665 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.092 | 0.24682 | 0.254 | 0.0627 | 10.3
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0665 |  |  | 0.129
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.133 |  |  | 0.197
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1995 |  |  | 0.291
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.266 |  |  | 0.286
|  | 5.5 | 0.635 |  | 0.5y | 0.3325 |  |  | 0.311
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.399 |  |  | 0.29
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.4655 |  |  | 0.293
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.532 |  |  | 0.28
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.5985 |  |  | 0.275
[5 empty] | Superficial | 0.665 |  |  | 0.271
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.238 | 2.554 | 0.6089 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.48154
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.665
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.09
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (cm) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.5881
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Organizando sección de aforo |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-22 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES - EL POPAL | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°2´22.32" |  | W 75° 27´45.48" |  | m.s.n.m. | 2101
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 11:03 | Nivel inicial [m] |  | 0.91 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 17 | Ancho sección (w) [m] |  | 5 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 12:30 | Nivel final [m] |  | 0.92 | Hora de medida |  | 11:04 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.5 | 1.5
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.5 | 0.065
| 1 | 2 | 0.398 | 0.328 | Fondo | 0 |  |  | 0.031 | 0.0583 | 0.116 | 0.0068 | 0.53
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0656 |  |  | 0.05
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1312 |  |  | 0.075
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2624 |  |  | 0.064
[5 empty] | Sup | 0.328 |  |  | 0.06
| 2 | 2.5 | 0.469 | 0.471 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0942
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1884
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3768
[5 empty] | Sup | 0.471
| 3 | 3 | 0.372 | 0.43 | Fondo | 0 |  |  | 0.1 | 0.4922 | 0.21 | 0.1034 | 8.03
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.086 |  |  | 0.237
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.172 |  |  | 0.532
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.344 |  |  | 0.745
[5 empty] | Sup | 0.43 |  |  | 0.812
| 4 | 3.5 | 0.381 | 0.362 | Fondo | 0 |  |  | 0.499 | 0.725 | 0.188 | 0.1363 | 10.58
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0724 |  |  | 0.573
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1448 |  |  | 0.764
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2896 |  |  | 0.878
[5 empty] | Sup | 0.362 |  |  | 0.87
| 5 | 4 | 0.386 | 0.407 | Fondo | 0 |  |  | 0.435 | 0.6552 | 0.192 | 0.1258 | 9.77
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0814 |  |  | 0.6
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1628 |  |  | 0.602
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3256 |  |  | 0.692
[5 empty] | Sup | 0.407 |  |  | 1.037
| 6 | 4.5 | 0.407 | 0.4 | Fondo | 0 |  |  | 0.425 | 0.7747 | 0.198 | 0.1534 | 11.91
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.08 |  |  | 0.627
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.16 |  |  | 0.714
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.32 |  |  | 0.995
[5 empty] | Sup | 0.4 |  |  | 1.028
| 7 | 5 | 0.377 | 0.399 | Fondo | 0 |  |  | 0.695 | 0.9317 | 0.196 | 0.1826 | 14.18
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0798 |  |  | 0.768
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1596 |  |  | 1.055
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3192 |  |  | 1.042
[5 empty] | Sup | 0.399 |  |  | 1.082
| 8 | 5.5 | 0.375 | 0.355 | Fondo | 0 |  |  | 0.8 | 0.9396 | 0.188 | 0.1766 | 13.71
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.071 |  |  | 0.83
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.142 |  |  | 0.91
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.284 |  |  | 1.06
[5 empty] | Sup | 0.355 |  |  | 1.106
| 9 | 6 | 0.342 | 0.375 | Fondo | 0 |  |  | 0.475 | 0.9098 | 0.179 | 0.1629 | 12.65
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.075 |  |  | 0.893
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.15 |  |  | 1.023
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3 |  |  | 0.991
[5 empty] | Sup | 0.375 |  |  | 0.925
| 10 | 6.5 | 0.21 | 0.284 | Fondo | 0 |  |  | 0.665 | 0.815 | 0.138 | 0.1125 | 8.73
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0568 |  |  | 0.673
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1136 |  |  | 0.889
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2272 |  |  | 0.944
[5 empty] | Sup | 0.284 |  |  | 0.856
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 2 | 2 | 0.398 | 0.471 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.39 | 0.58836 | 0.217 | 0.1277 | 9.91
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0471 |  |  | 0.494
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.0942 |  |  | 0.557
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1413 |  |  | 0.54
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.1884 |  |  | 0.549
|  | 2.5 | 0.469 |  | 0.5y | 0.2355 |  |  | 0.621
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.2826 |  |  | 0.648
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.3297 |  |  | 0.65
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.3768 |  |  | 0.674
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.4239 |  |  | 0.711
[5 empty] | Superficial | 0.471 |  |  | 0.638
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.707 | 1.822 | 1.288 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.3811
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.471
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 2.9
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.6737
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-01-03 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES - EL POPAL | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 54.18" |  | W 75° 28' 37.86" |  | m.s.n.m. | 2101
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Frio
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 16:35 | Nivel inicial [m] |  | 0.82 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 16 | Ancho sección (w) [m] |  | 6 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 18:30 | Nivel final [m] |  | 0.82 | Hora de medida |  | 17:00 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.5 | 0.46
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.9 | 0.145
| 1 | 1.4 | 0.59411 | 0.43197 | Fondo | 0 |  |  | 0.021 | 0.072 | 0.185 | 0.0133 | 0.95
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.086394 |  |  | 0.073
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.17279 |  |  | 0.063
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.34558 |  |  | 0.09
[5 empty] | Sup | 0.43197 |  |  | 0.084
| 2 | 1.9 | 0.44165 | 0.53845 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.10769
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.21538
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.43076
[5 empty] | Sup | 0.53845
| 3 | 2.4 | 0.484 | 0.4356 | Fondo | 0 |  |  | 0.282 | 0.5652 | 0.231 | 0.1306 | 9.37
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.08712 |  |  | 0.558
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.17424 |  |  | 0.576
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.34848 |  |  | 0.56
[5 empty] | Sup | 0.4356 |  |  | 0.864
| 4 | 2.9 | 0.49005 | 0.49731 | Fondo | 0 |  |  | 0.29 | 0.7287 | 0.244 | 0.1778 | 12.76
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.099462 |  |  | 0.654
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.19892 |  |  | 0.704
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.39785 |  |  | 0.932
[5 empty] | Sup | 0.49731 |  |  | 0.831
| 5 | 3.4 | 0.48279 | 0.45375 | Fondo | 0 |  |  | 0.046 | 0.6577 | 0.243 | 0.1598 | 11.47
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.09075 |  |  | 0.674
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1815 |  |  | 0.697
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.363 |  |  | 0.739
[5 empty] | Sup | 0.45375 |  |  | 0.898
| 6 | 3.9 | 0.39325 | 0.4598 | Fondo | 0 |  |  | 0.579 | 0.5677 | 0.219 | 0.1243 | 8.92
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.09196 |  |  | 0.407
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.18392 |  |  | 0.591
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.36784 |  |  | 0.632
[5 empty] | Sup | 0.4598 |  |  | 0.799
| 7 | 4.4 | 0.34485 | 0.37268 | Fondo | 0 |  |  | 0.734 | 0.7261 | 0.185 | 0.1343 | 9.64
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.074536 |  |  | 0.613
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.14907 |  |  | 0.668
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.29814 |  |  | 0.766
[5 empty] | Sup | 0.37268 |  |  | 1.054
| 8 | 4.9 | 0.36905 | 0.33275 | Fondo | 0 |  |  | 0.909 | 1.0505 | 0.178 | 0.187 | 13.42
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.06655 |  |  | 1.054
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1331 |  |  | 1.08
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2662 |  |  | 1.09
[5 empty] | Sup | 0.33275 |  |  | 1.004
| 9 | 5.4 | 0.30855 | 0.3509 | Fondo | 0 |  |  | 0.634 | 0.6745 | 0.169 | 0.114 | 8.18
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.07018 |  |  | 0.419
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.14036 |  |  | 0.745
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.28072 |  |  | 0.856
[5 empty] | Sup | 0.3509 |  |  | 0.796
| 10 | 5.9 | 0.26015 | 0.28193 | Fondo | 0 |  |  | 0.446 | 0.6091 | 0.142 | 0.0865 | 6.21
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.056386 |  |  | 0.494
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.11277 |  |  | 0.566
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.22554 |  |  | 0.761
[5 empty] | Sup | 0.28193 |  |  | 0.748
| 11 | 6.4 | 0.25773 | 0.2541 | Fondo | 0 |  |  | 0.674 | 0.6764 | 0.129 | 0.0873 | 6.27
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.05082 |  |  | 0.629
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.10164 |  |  | 0.713
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.20328 |  |  | 0.7
[5 empty] | Sup | 0.2541 |  |  | 0.677
| 12 | 6.9 | 0 | 0.24805 | Fondo | 0 |  |  | 0.244 | 0.3218 | 0.064 | 0.0206 | 1.48
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.04961 |  |  | 0.302
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.09922 |  |  | 0.363
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.19844 |  |  | 0.318
[5 empty] | Sup | 0.24805 |  |  | 0.388
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 2 | 1.4 | 0.59411 | 0.53845 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.221 | 0.60873 | 0.259 | 0.1577 | 11.32
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.053845 |  |  | 0.358
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.10769 |  |  | 0.553
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.16154 |  |  | 0.572
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.21538 |  |  | 0.692
|  | 1.9 | 0.44165 |  | 0.5y | 0.26923 |  |  | 0.704
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.32307 |  |  | 0.733
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.37692 |  |  | 0.72
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.43076 |  |  | 0.741
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.48461 |  |  | 0.763
[5 empty] | Superficial | 0.53845 |  |  | 0.639
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.62 | 2.248 | 1.3932 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.38811
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.53845
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 2.8
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.6707
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-27 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES- EL POPAL | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 54.18" |  | W 75° 28' 37.86" |  | m.s.n.m. | 2101
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Soleado
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 12:40 | Nivel inicial [m] |  | 1 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 18 | Ancho sección (w) [m] |  | 5.9 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 14:00 | Nivel final [m] |  | 1 | Hora de medida |  | 12:44 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.4 | 0.6
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.6 | 0.226
| 1 | 1 | 0.303 | 0.229 | Fondo | 0 |  |  | 0.02 | 0.0251 | 0.106 | 0.0027 | 0.38
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0458 |  |  | 0.003
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0916 |  |  | 0.004
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1832 |  |  | 0.06
[5 empty] | Sup | 0.229 |  |  | 0.034
| 2 | 1.4 | 0.322 | 0.322 | Fondo | 0 |  |  | 0.142 | 0.2852 | 0.125 | 0.0357 | 5.05
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0644 |  |  | 0.223
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1288 |  |  | 0.32
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2576 |  |  | 0.347
[5 empty] | Sup | 0.322 |  |  | 0.36
C | 3 | 1.8 | 0.322 | 0.334 | Fondo | 0 |  |  | 0.4543 | 0.52123 | 0.129 | 0.0672 | 9.5
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0668 |  |  | 0.482
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1336 |  |  | 0.524
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2672 |  |  | 0.56
[5 empty] | Sup | 0.334 |  |  | 0.584
| 4 | 2.2 | 0.302 | 0.344 | Fondo | 0 |  |  | 0.038 | 0.4644 | 0.125 | 0.0581 | 8.21
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0688 |  |  | 0.378
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1376 |  |  | 0.468
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2752 |  |  | 0.63
[5 empty] | Sup | 0.344 |  |  | 0.646
| 5 | 2.6 | 0.276 | 0.268 | Fondo | 0 |  |  | 0.173 | 0.5842 | 0.116 | 0.0678 | 9.58
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0536 |  |  | 0.626
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1072 |  |  | 0.339
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2144 |  |  | 0.77
[5 empty] | Sup | 0.268 |  |  | 0.803
| 6 | 3 | 0.316 | 0.295 | Fondo | 0 |  |  | 0.503 | 0.5945 | 0.118 | 0.0702 | 9.92
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.059 |  |  | 0.451
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.118 |  |  | 0.657
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.236 |  |  | 0.683
[5 empty] | Sup | 0.295 |  |  | 0.726
| 7 | 3.4 | 0.382 | 0.359 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0718
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1436
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2872
[5 empty] | Sup | 0.359
| 8 | 3.8 | 0.254 | 0.345 | Fondo | 0 |  |  | 0.121 | 0.5188 | 0.127 | 0.0659 | 9.31
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.069 |  |  | 0.08
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.138 |  |  | 0.814
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.276 |  |  | 0.822
[5 empty] | Sup | 0.345 |  |  | 0.733
| 9 | 4.2 | 0.228 | 0.22 | Fondo | 0 |  |  | 0.516 | 0.6205 | 0.096 | 0.0596 | 8.42
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.044 |  |  | 0.6
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.088 |  |  | 0.629
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.176 |  |  | 0.659
[5 empty] | Sup | 0.22 |  |  | 0.654
C | 10 | 4.6 | 0.196 | 0.231 | Fondo | 0 |  |  | 0.413 | 0.601 | 0.085 | 0.0511 | 7.22
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0462 |  |  | 0.5
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0924 |  |  | 0.633
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1848 |  |  | 0.71
[5 empty] | Sup | 0.231 |  |  | 0.701
| 11 | 5 | 0.202 | 0.177 | Fondo | 0 |  |  | 0.538 | 0.5488 | 0.08 | 0.0439 | 6.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0354 |  |  | 0.528
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0708 |  |  | 0.508
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1416 |  |  | 0.587
[5 empty] | Sup | 0.177 |  |  | 0.589
| 12 | 5.4 | 0.141 | 0.159 | Fondo | 0 |  |  | 0.388 | 0.52325 | 0.069 | 0.0361 | 5.1
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0318 |  |  | 0.429
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0636 |  |  | 0.518
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1272 |  |  | 0.628
[5 empty] | Sup | 0.159 |  |  | 0.628
| 13 | 5.8 | 0.13 | 0.124 | Fondo | 0 |  |  | 0.452 | 0.68225 | 0.054 | 0.0368 | 5.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA |  |  | 0.61
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0496 |  |  | 0.561
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA |  |  | 0.997
[5 empty] | Sup | 0.124 |  |  | 0.521
| 14 | 6.2 | 0.14 | 0.12 | Fondo | 0 |  |  | 0.526 | 0.587 | 0.054 | 0.0317 | 4.48
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA |  |  | 0.53
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.048 |  |  | 0.587
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA |  |  | 0.591
[5 empty] | Sup | 0.12 |  |  | 0.546
| 15 | 6.5 | 0 | 0.19 | Fondo | 0 |  |  | 0.318 | 0.3941 | 0.021 | 0.0083 | 1.17
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.038 |  |  | 0.273
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.076 |  |  | 0.301
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.152 |  |  | 0.549
[5 empty] | Sup | 0.19 |  |  | 0.555
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 7 | 3 | 0.316 | 0.359 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.154 | 0.51782 | 0.14 | 0.0725 | 10.25
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0359 |  |  | 0.277
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.0718 |  |  | 0.493
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1077 |  |  | 0.475
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.1436 |  |  | 0.442
|  | 3.4 | 0.382 |  | 0.5y | 0.1795 |  |  | 0.513
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.2154 |  |  | 0.536
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.2513 |  |  | 0.573
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.2872 |  |  | 0.753
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.3231 |  |  | 0.778
[5 empty] | Superficial | 0.359 |  |  | 0.702
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.49 | 1.445 | 0.7076 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.2478
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.359
El sensor de nivel no registra datos durante el dia del aforo
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.15
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SIN DATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| DETALLE GENERAL DEL AFORO |  |  |  |  | MEDIDA NIVEL SENSOR |  |  |  |  | TOMA DE TEMPERATURA
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)