## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-02 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUBRADA PALOGRANDE - TERMINAL DE TRANSPORTES | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 3.88" |  | W 75° 30' 25.33" |  | m.s.n.m. | 1881
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | CALIDO
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 8:50 | Nivel inicial [m] |  | 1.56 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 18 | Ancho sección (w) [m] |  | 3 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 10:25 | Nivel final [m] |  | 1.56 | Hora de medida |  | 9:20 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.3 | 0
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0 | 0
| 1 | 0.3 | 0.036 | 0.03 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.08 | 0.005 | 0.0004 | 0.37
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.012 |  |  | 0.08
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.03
| 2 | 0.6 | 0.035 | 0.035 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.77 | 0.011 | 0.0085 | 7.86
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.014 |  |  | 0.77
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.035
| 3 | 0.9 | 0.055 | 0.045 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.82 | 0.014 | 0.0115 | 10.63
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.018 |  |  | 0.82
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.045
| 4 | 1.2 | 0.052 | 0.052 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.927 | 0.016 | 0.0148 | 13.68
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0208 |  |  | 0.927
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.052
| 5 | 1.5 | 0.056 | 0.048 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.025 | 0.016 | 0.0164 | 15.16
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0192 |  |  | 1.025
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.048
| 6 | 1.8 | 0.063 | 0.05 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.975 | 0.018 | 0.0176 | 16.27
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.02 |  |  | 0.975
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.05
| 7 | 2.1 | 0.055 | 0.055 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.825 | 0.018 | 0.0149 | 13.77
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.022 |  |  | 0.825
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.055
| 8 | 2.4 | 0.049 | 0.043 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.654 | 0.016 | 0.0105 | 9.7
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0172 |  |  | 0.654
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.043
| 9 | 2.7 | 0.043 | 0.045 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.801 | 0.014 | 0.0112 | 10.35
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.018 |  |  | 0.801
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.045
| 10 | 3 | 0.03 | 0.03 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.221 | 0.011 | 0.0024 | 2.22
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.012 |  |  | 0.221
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.03
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.778 | 0.139 | 0.1082 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.0433
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.055
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor . Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y < 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>=0.12m se toman velocidades a 0,2 - 0,6 y 0,8 de y
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 2.61
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.245
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Organizando sección de aforo | [9 empty] | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-23 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA PALOGRANDE - TERMINAL DE TRANSPORTES | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 3.88" |  | W 75° 30' 25.33" |  | m.s.n.m. | 1881
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | CALIDO
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 8:41 | Nivel inicial [m] |  | 1.58 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 17 | Ancho sección (w) [m] |  | 3 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 9:45 | Nivel final [m] |  | 1.58 | Hora de medida |  | 8:48 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.2 | 0
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0 | 0.025
| 1 | 0.2 | 0.065 | 0.028 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.074 | 0.009 | 0.0007 | 0.72
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0112 |  |  | 0.074
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.028
| 2 | 0.4 | 0.028 | 0.031 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.65 | 0.009 | 0.0059 | 6.03
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0124 |  |  | 0.65
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.031
| 3 | 0.6 | 0.025 | 0.045 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.69 | 0.005 | 0.0035 | 3.58
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.018 |  |  | 0.69
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.045
| 4 | 0.8 | 0.08 | 0.026 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.719 | 0.011 | 0.0079 | 8.08
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0104 |  |  | 0.719
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.026
| 5 | 1 | 0.045 | 0.056 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.051 | 0.013 | 0.0137 | 14.01
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0224 |  |  | 1.051
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.056
| 6 | 1.2 | 0.065 | 0.045 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.058 | 0.011 | 0.0116 | 11.86
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.018 |  |  | 1.058
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.045
| 7 | 1.4 | 0.055 | 0.045 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.752 | 0.012 | 0.009 | 9.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.018 |  |  | 0.752
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.045
| 8 | 1.6 | 0.035 | 0.045 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.107 | 0.009 | 0.01 | 10.22
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.018 |  |  | 1.107
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.045
| 9 | 1.8 | 0.026 | 0.045 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.006 | 0.0066 | 6.75
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.018 |  |  | 1.1
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.045
| 10 | 2 | 0.045 | 0.045 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.126 | 0.007 | 0.0079 | 8.08
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.018 |  |  | 1.126
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.045
| 11 | 2.2 | 0.035 | 0.035 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.992 | 0.008 | 0.0079 | 8.08
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.014 |  |  | 0.992
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.035
| 12 | 2.4 | 0.027 | 0.058 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.601 | 0.006 | 0.0036 | 3.68
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0232 |  |  | 0.601
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.058
| 13 | 2.6 | 0.036 | 0.045 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.594 | 0.006 | 0.0036 | 3.68
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.018 |  |  | 0.594
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.045
| 14 | 2.8 | 0.035 | 0.032 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.295 | 0.012 | 0.0035 | 3.58
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0128 |  |  | 0.295
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.032
| 15 | 3 | 0.03 | 0.031 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.186 | 0.013 | 0.0024 | 2.45
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0124 |  |  | 0.186
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.031
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.714 | 0.137 | 0.0978 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.0408
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.058
Como la altura maxima es inferior a 0.125 m, el calculo de Vx no aplica
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 2.64
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.237
REGISTRO FOTOGRÁFICO
2.64
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Organizando sección de aforo |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-01-05 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA PALOGRANDE TERMINAL DE TRANSPORTES | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 3.88" |  | W 75° 30' 25.33" |  | m.s.n.m. | 1881
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  |  |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 12:30 | Nivel inicial [m] |  | 1.61 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 19 | Ancho sección (w) [m] |  | 2.8 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 13:40 | Nivel final [m] |  | 1.61 | Hora de medida |  | 13:27 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.2 | 0
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 1 | 0.2 | 0.037 | 0.025 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.14 | 0.004 | 0.0006 | 1.08
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.01 |  |  | 0.14
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.025
| 2 | 0.4 | 0.041 | 0.039 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.409 | 0.008 | 0.0033 | 5.96
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0156 |  |  | 0.409
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.039
| 3 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.619 | 0.007 | 0.0043 | 7.76
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.014 |  |  | 0.619
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.035
| 4 | 0.8 | 0.038 | 0.041 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.634 | 0.007 | 0.0044 | 7.94
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0164 |  |  | 0.634
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.041
| 5 | 1 | 0.037 | 0.04 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.769 | 0.008 | 0.0062 | 11.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.016 |  |  | 0.769
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.04
| 6 | 1.2 | 0.036 | 0.052 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.868 | 0.007 | 0.0061 | 11.01
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0208 |  |  | 0.868
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.052
| 7 | 1.4 | 0.042 | 0.034 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.806 | 0.008 | 0.0064 | 11.55
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0136 |  |  | 0.806
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.034
| 8 | 1.6 | 0.039 | 0.043 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.747 | 0.008 | 0.006 | 10.83
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0172 |  |  | 0.747
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.043
| 9 | 1.8 | 0.036 | 0.037 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.538 | 0.008 | 0.0043 | 7.76
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0148 |  |  | 0.538
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.037
| 10 | 2 | 0.035 | 0.031 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.553 | 0.007 | 0.0039 | 7.04
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0124 |  |  | 0.553
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.031
| 11 | 2.2 | 0.035 | 0.036 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.406 | 0.007 | 0.0028 | 5.05
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0144 |  |  | 0.406
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.036
| 12 | 2.4 | 0.037 | 0.034 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.328 | 0.007 | 0.0023 | 4.15
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0136 |  |  | 0.328
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.034
| 13 | 2.6 | 0.033 | 0.034 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.372 | 0.007 | 0.0026 | 4.69
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0136 |  |  | 0.372
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.034
| 14 | 2.8 | 0.038 | 0.037 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.309 | 0.007 | 0.0022 | 3.97
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0148 |  |  | 0.309
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.037
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.554 | 0.1 | 0.0554 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.037
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.052
Como la altura maxima es inferior a 0.125 m, el calculo de Vx no aplica
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 2.66
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.2276
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-27 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA PALOGRANDE-TERMINAL DE TRANSPORTES | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 3.88" |  | W 75° 30' 25.33" |  | m.s.n.m. | 1881
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Soleado
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 7:55 | Nivel inicial [m] |  | 1.59 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 14 | Ancho sección (w) [m] |  | 3 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 8:35 | Nivel final [m] |  | 1.59 | Hora de medida |  | 7:45 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.3 | 0
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0 | 0.02
| 1 | 0.3 | 0.08 | 0.045 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.116 | 0.015 | 0.0017 | 2.58
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.018 |  |  | 0.116
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.045
| 2 | 0.6 | 0.021 | 0.035 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.347 | 0.015 | 0.0052 | 7.88
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.014 |  |  | 0.347
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.035
| 3 | 0.9 | 0.05 | 0.016 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.447 | 0.011 | 0.0049 | 7.42
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0064 |  |  | 0.447
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.016
| 4 | 1.2 | 0.031 | 0.021 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.658 | 0.012 | 0.0079 | 11.97
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0084 |  |  | 0.658
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.021
| 5 | 1.5 | 0.011 | 0.021 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.799 | 0.006 | 0.0048 | 7.27
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0084 |  |  | 0.799
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.021
| 6 | 1.8 | 0.025 | 0.056 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.155 | 0.005 | 0.0058 | 8.79
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0224 |  |  | 1.155
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.056
| 7 | 2.1 | 0.011 | 0.021 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.893 | 0.005 | 0.0045 | 6.82
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0084 |  |  | 0.893
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.021
| 8 | 2.4 | 0.031 | 0.026 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.124 | 0.006 | 0.0007 | 1.06
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0104 |  |  | 0.124
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.026
| 9 | 2.7 | 0.45 | 0.031 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.406 | 0.072 | 0.0292 | 44.24
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0124 |  |  | 0.406
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.031
| 10 | 3 | 0.01 | 0.3 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.019 | 0.069 | 0.0013 | 1.97
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.06
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.12 |  |  | 0.095
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.24
[5 empty] | Sup | 0.3
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.306 | 0.216 | 0.066 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.0572
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.3
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 2.64
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.235
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)