## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-10-17 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MANIZALES - TESORITO | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 2'3.76" |  | W 75°25'53.77" |  | m.s.n.m. | 2295
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 10:30 | Nivel inicial [m] |  | 0.69 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 10 | Ancho sección (w) [m] |  | 3.6 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 11:20 | Nivel final [m] |  | 0.68 | Hora de medida |  | 10:22 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.2 | 2.73
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 2.73 | 0
| 1 | 2.93 | 0.092 | 0.088 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.187 | 0.009 | 0.0017 | 1.31
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0352 |  |  | 0.187
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.088
| 2 | 3.13 | 0.1 | 0.092 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.268 | 0.019 | 0.0051 | 3.93
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0368 |  |  | 0.268
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.092
| 3 | 3.33 | 0.109 | 0.113 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.293 | 0.021 | 0.0062 | 4.78
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0452 |  |  | 0.293
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.113
| 4 | 3.53 | 0.098 | 0.095 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.438 | 0.021 | 0.0092 | 7.09
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.038 |  |  | 0.438
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.095
| 5 | 3.73 | 0.096 | 0.095 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.494 | 0.019 | 0.0094 | 7.24
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.038 |  |  | 0.494
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.095
| 6 | 3.93 | 0.092 | 0.094 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.57 | 0.019 | 0.0108 | 8.32
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0376 |  |  | 0.57
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.094
| 7 | 4.13 | 0.09 | 0.104 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.548 | 0.018 | 0.0099 | 7.63
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0416 |  |  | 0.548
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.104
| 8 | 4.33 | 0.089 | 0.087 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.602 | 0.018 | 0.0108 | 8.32
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0348 |  |  | 0.602
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.087
| 9 | 4.53 | 0.089 | 0.093 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.536 | 0.018 | 0.0096 | 7.4
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0372 |  |  | 0.536
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.093
| 10 | 4.73 | 0.082 | 0.089 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.554 | 0.017 | 0.0094 | 7.24
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0356 |  |  | 0.554
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.089
| 11 | 4.93 | 0.088 | 0.085 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.532 | 0.017 | 0.009 | 6.93
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.034 |  |  | 0.532
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.085
| 12 | 5.13 | 0.106 | 0.097 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.508 | 0.019 | 0.0097 | 7.47
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0388 |  |  | 0.508
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.097
| 13 | 5.33 | 0.088 | 0.115 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.402 | 0.019 | 0.0076 | 5.86
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.046 |  |  | 0.402
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.115
| 14 | 5.53 | 0.096 | 0.086 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.531 | 0.018 | 0.0096 | 7.4
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0344 |  |  | 0.531
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.086
| 15 | 5.73 | 0.092 | 0.089 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.301 | 0.019 | 0.0057 | 4.39
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0356 |  |  | 0.301
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.089
| 16 | 5.93 | 0.071 | 0.082 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.258 | 0.016 | 0.0041 | 3.16
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0328 |  |  | 0.258
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.082
| 17 | 6.13 | 0.045 | 0.055 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.159 | 0.012 | 0.0019 | 1.46
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.022 |  |  | 0.159
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.055
| 18 | 6.33 | 0 | 0.035 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.029 | 0.005 | 0.0001 | 0.08
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.014 |  |  | 0.029
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.035
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.427 | 0.304 | 0.1298 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.088556
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.115
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y < 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>=0.12m se toman velocidades a 0,2 - 0,6 y 0,8 de y
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.91
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.3614
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Organizando sección de aforo | [7 empty] | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-21 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MANIZALES - TESORITO | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 2'3.76" |  | W 75°25'53.77" |  | m.s.n.m. | 2295
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 13:15 | Nivel inicial [m] |  | 1.16 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 15 | Ancho sección (w) [m] |  | 6 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 14:27 | Nivel final [m] |  | 1.16 | Hora de medida |  | 13:07 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.4 | 2.1
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 2.1 | 0
| 1 | 2.5 | 0.077 | 0.068 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.202 | 0.015 | 0.003 | 0.89
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0272 |  |  | 0.202
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.068 |  |  | 0.185
| 2 | 2.9 | 0.09 | 0.075 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.354 | 0.033 | 0.0117 | 3.48
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.03 |  |  | 0.354
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.075 |  |  | 0.446
| 3 | 3.3 | 0.115 | 0.097 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.502 | 0.041 | 0.0206 | 6.13
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0388 |  |  | 0.502
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.097 |  |  | 0.51
| 4 | 3.7 | 0.145 | 0.13 | Fondo | 0 |  |  | 0.651 | 0.78375 | 0.052 | 0.0408 | 12.14
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.026 |  |  | 0.657
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.052 |  |  | 0.859
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.104 |  |  | 0.76
[5 empty] | Sup | 0.13
| 5 | 4.1 | 0.155 | 0.141 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0282
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0564
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1128
[5 empty] | Sup | 0.141
| 6 | 4.5 | 0.124 | 0.131 | Fondo | 0 |  |  | 0.713 | 0.72675 | 0.056 | 0.0407 | 12.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0262 |  |  | 0.547
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0524 |  |  | 0.719
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1048 |  |  | 0.922
[5 empty] | Sup | 0.131
| 7 | 4.9 | 0.13 | 0.117 | Fondo | 0 |  |  | 0.411 | 0.619 | 0.051 | 0.0316 | 9.4
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0468 |  |  | 0.619
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.117 |  |  | 0.637
| 8 | 5.3 | 0.13 | 0.11 | Fondo | 0 |  |  | 0.273 | 0.584 | 0.052 | 0.0304 | 9.04
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.044 |  |  | 0.584
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.11 |  |  | 0.421
| 9 | 5.7 | 0.105 | 0.12 | Fondo | 0 |  |  | 0.58 | 0.584 | 0.047 | 0.0274 | 8.15
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.048 |  |  | 0.584
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.12 |  |  | 0.441
| 10 | 6.1 | 0.111 | 0.104 | Fondo | 0 |  |  | 0.621 | 0.5 | 0.043 | 0.0215 | 6.4
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0416 |  |  | 0.5
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.104 |  |  | 0.591
| 11 | 6.5 | 0.09 | 0.089 | Fondo | 0 |  |  | 0.491 | 0.488 | 0.04 | 0.0195 | 5.8
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0356 |  |  | 0.488
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.089 |  |  | 0.512
| 12 | 6.9 | 0.12 | 0.09 | Fondo | 0 |  |  | 0.447 | 0.384 | 0.042 | 0.0161 | 4.79
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.036 |  |  | 0.384
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.09 |  |  | 0.443
| 13 | 7.3 | 0.12 | 0.11 | Fondo | 0 |  |  | 0.312 | 0.388 | 0.048 | 0.0186 | 5.53
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.044 |  |  | 0.388
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.11 |  |  | 0.453
| 14 | 7.7 | 0.076 | 0.089 | Fondo | 0 |  |  | 0.295 | 0.324 | 0.039 | 0.0126 | 3.75
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0356 |  |  | 0.324
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.089 |  |  | 0.306
| 15 | 8.1 | 0.03 | 0.025 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.032 | 0.021 | 0.0007 | 0.21
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.01 |  |  | 0.032
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.025
| 16 | 8.5 | 0 | 0.025 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.025 | 0.006 | 0.0002 | 0.06
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.01 |  |  | 0.025
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.025
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 5 | 3.7 | 0.145 | 0.141 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.369 | 0.68018 | 0.06 | 0.0408 | 12.14
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0141 |  |  | 0.496
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.0282 |  |  | 0.642
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.0423 |  |  | 0.687
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.0564 |  |  | 0.641
|  | 4.1 | 0.155 |  | 0.5y | 0.0705 |  |  | 0.798
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.0846 |  |  | 0.799
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.0987 |  |  | 0.779
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.1128 |  |  | 0.79
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.1269 |  |  | 0.742
[5 empty] | Superficial | 0.141 |  |  | 0.739
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.52 | 0.646 | 0.3362 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.095062
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.141
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor. Debio a rocas de gran tamaño que se ubicaron en la seccion del aforo 1, fue necesario cambiar la seccion de aforo.
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.804
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.2128
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Medida altura del sensor |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-12-13 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MANIZALES - TESORITO | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 2'3.76" |  | W 75°25'53.77" |  | m.s.n.m. | 2295
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 13:00 | Nivel inicial [m] |  | 1.2 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 22 | Ancho sección (w) [m] |  | 5.6 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 14:50 | Nivel final [m] |  | 1.2 | Hora de medida |  | 13:33 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.4 | 2.2
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 2.2 | 0
| 1 | 2.6 | 0.102 | 0.065 | Fondo | 0 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.0036 | 1.94
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.026 |  |  | 0.18
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.065 |  |  | 0.19
| 2 | 3 | 0.109 | 0.143 | Fondo | 0 |  |  | 0.008 | 0.15675 | 0.042 | 0.0066 | 3.55
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0286 |  |  | 0.087
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0572 |  |  | 0.13
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1144 |  |  | 0.28
[5 empty] | Sup | 0.143 |  |  | 0.28
| 3 | 3.4 | 0.155 | 0.142 | Fondo | 0 |  |  | 0.349 | 0.47125 | 0.053 | 0.025 | 13.44
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0284 |  |  | 0.458
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0568 |  |  | 0.46
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1136 |  |  | 0.507
[5 empty] | Sup | 0.142 |  |  | 0.507
| 4 | 3.8 | 0.121 | 0.137 | Fondo | 0 |  |  | 0.066 | 0.446 | 0.055 | 0.0245 | 13.17
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0274 |  |  | 0.368
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0548 |  |  | 0.457
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1096 |  |  | 0.502
[5 empty] | Sup | 0.137 |  |  | 0.502
| 5 | 4.2 | 0.098 | 0.105 | Fondo | 0 |  |  | 0.393 | 0.519 | 0.044 | 0.0228 | 12.26
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA |  |  | 0.524
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.042 |  |  | 0.519
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA |  |  | 0.543
[5 empty] | Sup | 0.105 |  |  | 0.543
| 6 | 4.6 | 0.089 | 0.095 | Fondo | 0 |  |  | 0.424 | 0.466 | 0.037 | 0.0172 | 9.25
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.038 |  |  | 0.466
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.095 |  |  | 0.415
| 7 | 5 | 0.075 | 0.074 | Fondo | 0 |  |  | 0.288 | 0.288 | 0.033 | 0.0095 | 5.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0296 |  |  | 0.288
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.074 |  |  | 0.339
| 8 | 5.4 | 0.061 | 0.07 | Fondo | 0 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.027 | 0.007 | 3.76
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.028 |  |  | 0.26
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.07 |  |  | 0.273
| 9 | 5.8 | 0.091 | 0.092 | Fondo | 0 |  |  | 0.191 | 0.191 | 0.03 | 0.0057 | 3.06
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0368 |  |  | 0.191
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.092 |  |  | 0.229
| 10 | 6.2 | 0.125 | 0.104 | Fondo | 0 |  |  | 0.276 | 0.255 | 0.043 | 0.011 | 5.91
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0416 |  |  | 0.255
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.104 |  |  | 0.279
| 11 | 6.6 | 0.138 | 0.127 | Fondo | 0 |  |  | 0.163 | 0.317 | 0.053 | 0.0168 | 9.03
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0254 |  |  | 0.29
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0508 |  |  | 0.321
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1016 |  |  | 0.336
[5 empty] | Sup | 0.127 |  |  | 0.339
| 12 | 7 | 0.142 | 0.155 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.031
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.062
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.124
[5 empty] | Sup | 0.155
| 13 | 7.4 | 0.086 | 0.124 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.257 | 0.046 | 0.0118 | 6.34
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA |  |  | 0.251
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0496 |  |  | 0.249
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA |  |  | 0.279
[5 empty] | Sup | 0.124
| 14 | 7.8 | 0.025 | 0.07 | Fondo | 0 |  |  | 0.136 | 0.136 | 0.022 | 0.003 | 1.61
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.028 |  |  | 0.136
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.07 |  |  | 0.18
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 12 | 6.6 | 0.138 | 0.155 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.199 | 0.38436 | 0.056 | 0.0215 | 11.56
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0155 |  |  | 0.234
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.031 |  |  | 0.354
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.0465 |  |  | 0.398
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.062 |  |  | 0.404
|  | 7 | 0.142 |  | 0.5y | 0.0775 |  |  | 0.426
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.093 |  |  | 0.441
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.1085 |  |  | 0.438
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.124 |  |  | 0.445
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.1395 |  |  | 0.448
[5 empty] | Superficial | 0.155 |  |  | 0.441
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.332 | 0.561 | 0.186 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.10736
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.155
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor.
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.88
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.142
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Organizando sección de aforo |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-22 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA TESORITO - MANIZALES | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 2'3.76" |  | W 75°25'53.77" |  | m.s.n.m. | 2295
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | FRIO CON LLOVIZNAS
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 8:30 | Nivel inicial [m] |  | 1.24 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 15 | Ancho sección (w) [m] |  | 4.8 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 10:10 | Nivel final [m] |  | 1.27 | Hora de medida |  | 10:10 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.4 | 2.9
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 2.9 | 0.16
| 1 | 3.3 | 0.114 | 0.13 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.1925 | 0.055 | 0.0106 | 4.18
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.026 |  |  | 0.093
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.052 |  |  | 0.23
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.104 |  |  | 0.217
[5 empty] | Sup | 0.13
| 2 | 3.7 | 0.22 | 0.05 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.475 | 0.067 | 0.0318 | 12.55
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.02 |  |  | 0.475
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.05 |  |  | 0.443
| 3 | 4.1 | 0.17 | 0.21 | Fondo | 0 |  |  | 0.277 | 0.4803 | 0.078 | 0.0375 | 14.8
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.042 |  |  | 0.326
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.084 |  |  | 0.447
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.168 |  |  | 0.669
[5 empty] | Sup | 0.21 |  |  | 0.647
| 4 | 4.5 | 0.15 | 0.16 | Fondo | 0 |  |  | 0.011 | 0.4545 | 0.064 | 0.0291 | 11.49
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.032 |  |  | 0.1
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.064 |  |  | 0.665
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.128 |  |  | 0.72
[5 empty] | Sup | 0.16 |  |  | 0.744
| 5 | 4.9 | 0.12 | 0.11 | Fondo | 0 |  |  | 0.5 | 0.503 | 0.054 | 0.0272 | 10.74
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.044 |  |  | 0.503
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.11 |  |  | 0.544
| 6 | 5.3 | 0.13 | 0.13 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.46875 | 0.05 | 0.0234 | 9.24
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.026 |  |  | 0.376
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.052 |  |  | 0.49
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.104 |  |  | 0.519
[5 empty] | Sup | 0.13
| 7 | 5.7 | 0.11 | 0.12 | Fondo | 1 |  |  |  | 0.484 | 0.048 | 0.0232 | 9.16
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA |  |  | 0.376
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.048 |  |  | 0.484
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA |  |  | 0.487
[5 empty] | Sup | 0.12
| 8 | 6.1 | 0.12 | 0.12 | Fondo | 2 |  |  |  | 0.389 | 0.046 | 0.0179 | 7.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA |  |  | 0.326
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.048 |  |  | 0.389
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA |  |  | 0.43
[5 empty] | Sup | 0.12
| 9 | 6.5 | 0.14 | 0.11 | Fondo | 3 |  |  | 0.346 | 0.31 | 0.052 | 0.0161 | 6.36
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.044 |  |  | 0.31
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.11 |  |  | 0.347
| 10 | 6.9 | 0.19 | 0.17 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.034
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.068
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.136
[5 empty] | Sup | 0.17
| 11 | 7.3 | 0.08 | 0.16 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.1992 | 0.054 | 0.0108 | 4.26
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.032 |  |  | 0.259
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.064 |  |  | 0.237
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.128 |  |  | 0.247
[5 empty] | Sup | 0.16
| 12 | 7.7 | 0 | 0.03 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.033 | 0.016 | 0.0005 | 0.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.012 |  |  | 0.033
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.03
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 10 | 6.5 | 0.14 | 0.17 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.21 | 0.38182 | 0.066 | 0.0252 | 9.95
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.017 |  |  | 0.273
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.034 |  |  | 0.314
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.051 |  |  | 0.332
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.068 |  |  | 0.369
|  | 6.9 | 0.19 |  | 0.5y | 0.085 |  |  | 0.431
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.102 |  |  | 0.422
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.119 |  |  | 0.442
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.136 |  |  | 0.466
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.153 |  |  | 0.468
[5 empty] | Superficial | 0.17 |  |  | 0.473
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.39 | 0.65 | 0.2533 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.125
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.21
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.84
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.1962
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| TOMA DE TEMPERATURA |  |  |  |  | DETALLE GENERAL AFORO |  |  |  |  | MEDIDA SENSOR
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)