## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-05-09 |  | Aforo No. |  | 1 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL GUAMO - CDI SAN SEBASTIÁN | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 5' 23.76´´ |  | W 75° 29' 23.46´´
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 9:45 | Nivel inicial [m] |  | 0.62 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 2.5
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 10:40 | Nivel final [m] |  | 0.62 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.3
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 1.12 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 16
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 9:40
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Ai= Área por dovela
|  | = Velocidad promedio por dovela | [9 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 1.12 | 0 | 0.05 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.189 | 0.015 | 0.0028 | 2.5
[5 empty] | 0.6y | 0.03 |  | 0.189
|  | 1.42 | 0.1 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1.42 | 0.1 | 0.11 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.27 | 0.037 | 0.01 | 8.9
[5 empty] | 0.6y | 0.066 |  | 0.27
|  | 1.72 | 0.146 |  | 0.8y | NA
| 3 | 1.72 | 0.146 | 0.155 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.344 | 0.046 | 0.0158 | 14
[5 empty] | 0.6y | 0.093 |  | 0.344
|  | 2.02 | 0.158 |  | 0.8y | NA
| 4 | 2.02 | 0.158 | 0.132 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.452 | 0.045 | 0.0203 | 18
[5 empty] | 0.6y | 0.0792 |  | 0.452
|  | 2.32 | 0.145 |  | 0.8y | NA
| 5 | 2.32 | 0.145 | 0.165 | 0.2y | NA
[5 empty] | 0.6y | 0.099
|  | 2.62 | 0.2 |  | 0.8y | NA
| 6 | 2.62 | 0.2 | 0.15 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.41 | 0.053 | 0.0217 | 19.3
[5 empty] | 0.6y | 0.09 |  | 0.41
|  | 2.92 | 0.15 |  | 0.8y | NA
| 7 | 2.92 | 0.15 | 0.15 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.322 | 0.041 | 0.0132 | 11.7
[5 empty] | 0.6y | 0.09 |  | 0.322
|  | 3.22 | 0.12 |  | 0.8y | NA
| 8 | 3.22 | 0.12 | 0.06 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.311 | 0.03 | 0.0093 | 8.3
[5 empty] | 0.6y | 0.036 |  | 0.311
|  | 3.62 | 0.03 |  | 0.8y | NA
| 5 | 2.32 | 0.145 | 0.165 | Superficial |  |  | 0.57 |  | 0.373 | 0.052 | 0.0194 | 17.2
[5 empty] | 0.1y | 0.02 |  | 0.557
[5 empty] | 0.2y | 0.03 |  | 0.509
[5 empty] | 0.3y | 0.05 |  | 0.482
[5 empty] | 0.4y | 0.07 |  | 0.4362
|  | 2.62 | 0.2 |  | 0.5y | 0.08 |  | 0.3634
[5 empty] | 0.6y | 0.1 |  | 0.2906
[5 empty] | 0.7y | 0.12 |  | 0.223
[5 empty] | 0.8y | 0.13 |  | 0.1762
[5 empty] | 0.9y | 0.15 |  | 0.119
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.353 | 0.319 | 0.1125 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido con lloviznas
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y <= 0.20m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>0.20m se toman velocidades a 0,2 - 0,6 y 0,8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 12.62
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.1848
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Medida Nivel Inicial |  |  |  |  | Detalle general del aforo | [5 empty] | Detalle punto de aforo
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
Sentido del flujo

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-05-19 |  | Aforo No. |  | 2 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL GUAMO - CDI SAN SEBASTIÁN | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 5' 23.76" |  | W 75° 29' 23.46"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 13:09 | Nivel inicial [m] |  | 0.55 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 3
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 14:30 | Nivel final [m] |  | 0.55 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.3
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 0.9 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 17
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 13:04
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 0.9 | 0.01 | 0.085 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.072 | 0.017 | 0.0012 | 0.8
[5 empty] | 0.6y | 0.051 |  | 0.072
|  | 1.2 | 0.102 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1.2 | 0.102 | 0.12 | 0.2y | 0.024 |  | 0.419 |  | 0.31 | 0.036 | 0.0112 | 7
[5 empty] | 0.6y | 0.072 |  | 0.292
|  | 1.5 | 0.135 |  | 0.8y | 0.096 |  | 0.237
| 3 | 1.5 | 0.135 | 0.17 | 0.2y | 0.034 |  | 0.348 |  | 0.282 | 0.044 | 0.0124 | 7.8
[5 empty] | 0.6y | 0.102 |  | 0.26
|  | 1.8 | 0.16 |  | 0.8y | 0.136 |  | 0.258
| 4 | 1.8 | 0.16 | 0.17 | 0.2y | 0.034 |  | 0.526 |  | 0.475 | 0.05 | 0.0238 | 14.9
[5 empty] | 0.6y | 0.102 |  | 0.463
|  | 2.1 | 0.17 |  | 0.8y | 0.136 |  | 0.447
| 5 | 2.1 | 0.17 | 0.171 | 0.2y | 0.0342
[5 empty] | 0.6y | 0.1026
|  | 2.4 | 0.172 |  | 0.8y | 0.1368
| 6 | 2.4 | 0.172 | 0.17 | 0.2y | 0.034 |  | 0.647 |  | 0.575 | 0.051 | 0.0293 | 18.4
[5 empty] | 0.6y | 0.102 |  | 0.598
|  | 2.7 | 0.17 |  | 0.8y | 0.136 |  | 0.458
| 7 | 2.7 | 0.17 | 0.161 | 0.2y | 0.0322 |  | 0.467 |  | 0.459 | 0.051 | 0.0234 | 14.7
[5 empty] | 0.6y | 0.0966 |  | 0.46
|  | 3 | 0.17 |  | 0.8y | 0.1288 |  | 0.447
| 8 | 3 | 0.17 | 0.165 | 0.2y | 0.033 |  | 0.427 |  | 0.412 | 0.05 | 0.0206 | 12.9
[5 empty] | 0.6y | 0.099 |  | 0.414
|  | 3.3 | 0.16 |  | 0.8y | 0.132 |  | 0.393
| 9 | 3.3 | 0.16 | 0.147 | 0.2y | 0.0294 |  | 0.35 |  | 0.311 | 0.045 | 0.014 | 8.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0882 |  | 0.325
|  | 3.6 | 0.14 |  | 0.8y | 0.1176 |  | 0.243
| 10 | 3.6 | 0.14 | 0.1 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.047 | 0.023 | 0.0011 | 0.7
[5 empty] | 0.6y | 0.06 |  | 0.047
|  | 3.9 | 0.01 |  | 0.8y | NA
| 5 | 2.1 | 0.17 | 0.171 | Superficial |  |  | 0.668 |  | 0.441 | 0.051 | 0.0225 | 14.1
[5 empty] | 0.1y | 0.02 |  | 0.643
[5 empty] | 0.2y | 0.03 |  | 0.616
[5 empty] | 0.3y | 0.05 |  | 0.537
[5 empty] | 0.4y | 0.07 |  | 0.472
|  | 2.4 | 0.172 |  | 0.5y | 0.09 |  | 0.343
[5 empty] | 0.6y | 0.1 |  | 0.265
[5 empty] | 0.7y | 0.12 |  | 0.324
[5 empty] | 0.8y | 0.14 |  | 0.278
[5 empty] | 0.9y | 0.15 |  | 0.265
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.382 | 0.418 | 0.1595 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.12m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada de aforo se determinó: Perfil de la sección de aforo; Perfil longitudinal; Determinación de banca llena. Además, se midió la altura del nivel del agua al sensor. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y < 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>=0.12 se toma velocidad a 0.2, 0.6 y 0.8 de y.
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 12.55
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.0549
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Medida Nivel Inicial |  |  |  |  | Detalle general del aforo | [5 empty] | Medida de la Temperatura
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
3
| Fecha | 2017-06-30 |  | Aforo No. |  | 3 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL GUAMO - CDI SAN SEBASTIÁN | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 5' 23.76" |  | W 75° 29' 23.46"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 9:12 | Nivel inicial [cm] |  | 0.63 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 2.3
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 10:02 | Nivel final [cm] |  | 0.63 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.26
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 1.3 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 12
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 10:00
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 1.3 | 0 | 0.025 | 0.2y | NA |  |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0
[5 empty] | 0.6y | 0.015 |  | 0
|  | 1.56 | 0.075 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1.56 | 0.075 | 0.088 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.225 | 0.021 | 0.0047 | 7.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0528 |  | 0.225
|  | 1.82 | 0.086 |  | 0.8y | NA
| 3 | 1.82 | 0.086 | 0.115 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.335 | 0.028 | 0.0094 | 14.6
[5 empty] | 0.6y | 0.069 |  | 0.335
|  | 2.08 | 0.128 |  | 0.8y | NA
| 4 | 2.08 | 0.128 | 0.128 | 0.2y | 0.0256 |  | 0.412 |  | 0.359 | 0.032 | 0.0115 | 17.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0768 |  | 0.375
|  | 2.34 | 0.12 |  | 0.8y | 0.1024 |  | 0.274
| 5 | 2.34 | 0.12 | 0.145 | 0.2y | 0.029
[5 empty] | 0.6y | 0.087
|  | 2.6 | 0.148 |  | 0.8y | 0.116
| 6 | 2.6 | 0.148 | 0.139 | 0.2y | 0.0278 |  | 0.345 |  | 0.33 | 0.036 | 0.0119 | 18.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0834 |  | 0.34
|  | 2.86 | 0.129 |  | 0.8y | 0.1112 |  | 0.296
| 7 | 2.86 | 0.129 | 0.117 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.269 | 0.032 | 0.0086 | 13.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0702 |  | 0.269
|  | 3.12 | 0.119 |  | 0.8y | NA
| 8 | 3.12 | 0.119 | 0.096 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.196 | 0.028 | 0.0055 | 8.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0576 |  | 0.196
|  | 3.38 | 0.093 |  | 0.8y | NA
| 9 | 3.38 | 0.093 | 0.055 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.059 | 0.01 | 0.0006 | 0.9
[5 empty] | 0.6y | 0.033 |  | 0.059
|  | 3.6 | 0 |  | 0.8y | NA
| 5 | 2.34 | 0.12 | 0.145 | Superficial |  |  | 0.395 |  | 0.352 | 0.035 | 0.0123 | 19.1
[5 empty] | 0.1y | 0.01 |  | 0.389
[5 empty] | 0.2y | 0.03 |  | 0.37
[5 empty] | 0.3y | 0.04 |  | 0.375
[5 empty] | 0.4y | 0.06 |  | 0.367
|  | 2.6 | 0.148 |  | 0.5y | 0.07 |  | 0.356
[5 empty] | 0.6y | 0.09 |  | 0.34
[5 empty] | 0.7y | 0.1 |  | 0.291
[5 empty] | 0.8y | 0.12 |  | 0.283
[5 empty] | 0.9y | 0.13 |  | 0.276
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.278 | 0.232 | 0.0645 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.12m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada de aforo se determinó: Perfil de la sección de aforo; Perfil longitudinal del cauce; Banca llena; Altura del nivel del agua al sensor. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y <= 0.20m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>0.12m se toman velocidades a 0.2 - 0.6 y 0.8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 12.63
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.1477
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle General del aforo
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-07-19 |  | Aforo No. |  | 4 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL GUAMO - CDI SAN SEBASTIÁN | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 5' 23.76" |  | W 75° 29' 23.46"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 10:25 | Nivel inicial [cm] |  | 8.5 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 2.2
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 11:30 | Nivel final [cm] |  | 8.5 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.24
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 1.4 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 11
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 10:20
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 1.4 | 0 | 0.059 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.016 | 0.008 | 0.0001 | 1.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0354 |  | 0.016
|  | 1.64 | 0.063 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1.64 | 0.063 | 0.075 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.018 | 0.018 | 0.0003 | 5.8
[5 empty] | 0.6y | 0.045 |  | 0.018
|  | 1.88 | 0.089 |  | 0.8y | NA
| 3 | 1.88 | 0.089 | 0.073 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.029 | 0.019 | 0.0006 | 11.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0438 |  | 0.029
|  | 2.12 | 0.07 |  | 0.8y | NA
| 4 | 2.12 | 0.07 | 0.095 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.043 | 0.019 | 0.0008 | 15.4
[5 empty] | 0.6y | 0.057 |  | 0.043
|  | 2.36 | 0.085 |  | 0.8y | NA
| 5 | 2.36 | 0.085 | 0.1 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.042 | 0.023 | 0.001 | 19.2
[5 empty] | 0.6y | 0.06 |  | 0.042
|  | 2.6 | 0.11 |  | 0.8y | NA
| 6 | 2.6 | 0.11 | 0.095 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.041 | 0.025 | 0.001 | 19.2
[5 empty] | 0.6y | 0.057 |  | 0.041
|  | 2.84 | 0.095 |  | 0.8y | NA
| 7 | 2.84 | 0.095 | 0.091 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.039 | 0.019 | 0.0007 | 13.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0546 |  | 0.039
|  | 3.08 | 0.067 |  | 0.8y | NA
| 8 | 3.08 | 0.067 | 0.063 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.036 | 0.015 | 0.0005 | 9.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0378 |  | 0.036
|  | 3.32 | 0.055 |  | 0.8y | NA
| 9 | 3.32 | 0.055 | 0.015 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.024 | 0.008 | 0.0002 | 3.8
[5 empty] | 0.6y | 0.009 |  | 0.024
|  | 3.6 | 0 |  | 0.8y | NA
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.034 | 0.154 | 0.0052 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.12m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada de aforo se determinó: Perfil de la sección de aforo; Perfil longitudinal del cauce; Banca llena; Altura del nivel del agua al sensor. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y <= 0.20m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>0.12m se toman velocidades a 0.2 - 0.6 y 0.8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 12.71
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 11.06
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Medida Nivel Inicial |  |  |  |  | Detalle general del aforo | [5 empty] | Medida de la Temperatura
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 5
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-07-27 |  | Aforo No. |  | 5 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL GUAMO - CDI SAN SEBASTIÁN | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 5' 23.76" |  | W 75° 29' 23.46"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 9:45 | Nivel inicial [m] |  | 0.69 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 2.3
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 10:30 | Nivel final [m] |  | 0.69 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.2
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 1.35 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 9
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 9:37
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 1.35 | 0 | 0.04 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.04 | 0.004 | 0.0002 | 0.8
[5 empty] | 0.6y | 0.024 |  | 0.04
|  | 1.55 | 0.04 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1.55 | 0.04 | 0.045 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.09 | 0.008 | 0.0007 | 2.8
[5 empty] | 0.6y | 0.027 |  | 0.09
|  | 1.75 | 0.043 |  | 0.8y | NA
| 3 | 1.75 | 0.043 | 0.042 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.107 | 0.009 | 0.001 | 4.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0252 |  | 0.107
|  | 1.95 | 0.051 |  | 0.8y | NA
| 4 | 1.95 | 0.051 | 0.083 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.133 | 0.012 | 0.0016 | 6.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0498 |  | 0.133
|  | 2.15 | 0.068 |  | 0.8y | NA
| 5 | 2.15 | 0.068 | 0.077 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.222 | 0.016 | 0.0036 | 14.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0462 |  | 0.222
|  | 2.35 | 0.091 |  | 0.8y | NA
| 6 | 2.35 | 0.091 | 0.081 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.26 | 0.018 | 0.0047 | 19.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0486 |  | 0.26
|  | 2.55 | 0.09 |  | 0.8y | NA
| 7 | 2.55 | 0.09 | 0.094 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.203 | 0.018 | 0.0037 | 15
[5 empty] | 0.6y | 0.0564 |  | 0.203
|  | 2.75 | 0.093 |  | 0.8y | NA
| 8 | 2.75 | 0.093 | 0.102 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.221 | 0.018 | 0.004 | 16.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0612 |  | 0.221
|  | 2.95 | 0.089 |  | 0.8y | NA
| 9 | 2.95 | 0.089 | 0.066 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.171 | 0.015 | 0.0026 | 10.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0396 |  | 0.171
|  | 3.15 | 0.062 |  | 0.8y | NA
| 10 | 3.15 | 0.062 | 0.05 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.156 | 0.013 | 0.002 | 8.1
[5 empty] | 0.6y | 0.03 |  | 0.156
|  | 3.35 | 0.063 |  | 0.8y | NA
| 11 | 3.35 | 0.063 | 0.033 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.053 | 0.009 | 0.0005 | 2
[5 empty] | 0.6y | 0.0198 |  | 0.053
|  | 3.65 | 0 |  | 0.8y | NA
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.176 | 0.14 | 0.0246 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.12m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada de aforo se determinó: Perfil de la sección de aforo; Perfil longitudinal del cauce; Altura del nivel del agua al sensor. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y <= 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>0.12m se toman velocidades a 0.2 - 0.6 y 0.8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 12.69
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.0735
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Medida Nivel Inicial |  |  |  |  | Detalle general del aforo | [5 empty] | Medida de la Temperatura
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 6
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-08-10 |  | Aforo No. |  | 6 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL GUAMO - CDI SAN SEBASTIÁN | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 5' 23.76" |  | W 75° 29' 23.46"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 9:40 | Nivel inicial [m] |  | 0.65 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 2.24
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 10:30 | Nivel final [m] |  | 0.65 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.2
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 1.32 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 8
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 9:34
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 1.32 | 0 | 0.04 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.087 | 0.005 | 0.0004 | 1.5
[5 empty] | 0.6y | 0.024 |  | 0.087
|  | 1.52 | 0.049 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1.52 | 0.049 | 0.065 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.112 | 0.011 | 0.0012 | 4.4
[5 empty] | 0.6y | 0.039 |  | 0.112
|  | 1.72 | 0.065 |  | 0.8y | NA
| 3 | 1.72 | 0.065 | 0.056 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.149 | 0.015 | 0.0022 | 8.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0336 |  | 0.149
|  | 1.92 | 0.083 |  | 0.8y | NA
| 4 | 1.92 | 0.083 | 0.074 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.165 | 0.016 | 0.0026 | 9.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0444 |  | 0.165
|  | 2.12 | 0.076 |  | 0.8y | NA
| 5 | 2.12 | 0.076 | 0.081 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.216 | 0.016 | 0.0035 | 12.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0486 |  | 0.216
|  | 2.32 | 0.084 |  | 0.8y | NA
| 6 | 2.32 | 0.084 | 0.08 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.203 | 0.018 | 0.0037 | 13.7
[5 empty] | 0.6y | 0.048 |  | 0.203
|  | 2.52 | 0.096 |  | 0.8y | NA
| 7 | 2.52 | 0.096 | 0.095 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.243 | 0.022 | 0.0053 | 19.6
[5 empty] | 0.6y | 0.057 |  | 0.243
|  | 2.72 | 0.124 |  | 0.8y | NA
| 8 | 2.72 | 0.124 | 0.092 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.192 | 0.021 | 0.004 | 14.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0552 |  | 0.192
|  | 2.92 | 0.084 |  | 0.8y | NA
| 9 | 2.92 | 0.084 | 0.064 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.188 | 0.014 | 0.0026 | 9.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0384 |  | 0.188
|  | 3.12 | 0.051 |  | 0.8y | NA
| 10 | 3.12 | 0.051 | 0.054 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.146 | 0.009 | 0.0013 | 4.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0324 |  | 0.146
|  | 3.36 | 0.025 |  | 0.8y | NA
| 11 | 3.36 | 0.025 | 0.032 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.106 | 0.003 | 0.0003 | 1.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0192 |  | 0.106
|  | 3.56 | 0 |  | 0.8y | NA
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.181 | 0.15 | 0.0271 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.12m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Frio
Durante la jornada de aforo se determinó: Perfil de la sección de aforo; Perfil longitudinal del cauce, banca llena; Altura del nivel del agua al sensor. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y <= 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>0.12m se toman velocidades a 0.2 - 0.6 y 0.8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 12.65
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | no hay registro
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | DETERMINACION BANCA LLENA |  |  |  |  | PERFIL TRANSVERSAL | [5 empty] | DETALLE DEL AFORO
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 7
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-12-12 |  | Aforo No. |  | 7 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL GUAMO - CDI SAN SEBASTIAN | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 5' 23.76" |  | W 75° 29' 23.46"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 7:20 | Nivel inicial [m] |  | 0.58 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 2.3
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 8:34 | Nivel final [m] |  | 0.58 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.2
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 1.3 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 15
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | x |  |  |  | Hora de medida |  |  | 7:21
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 1.3 | 0 | 0.056 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.176 | 0.007 | 0.0012 | 1.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0336 |  | 0.176
|  | 1.5 | 0.065 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1.5 | 0.065 | 0.068 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.237 | 0.014 | 0.0033 | 5
[5 empty] | 0.6y | 0.0408 |  | 0.237
|  | 1.7 | 0.076 |  | 0.8y | NA
| 3 | 1.7 | 0.076 | 0.076 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.306 | 0.013 | 0.004 | 6.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0456 |  | 0.306
|  | 1.9 | 0.057 |  | 0.8y | NA
| 4 | 1.9 | 0.057 | 0.056 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.215 | 0.011 | 0.0024 | 3.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0336 |  | 0.215
|  | 2.1 | 0.051 |  | 0.8y | NA
| 5 | 2.1 | 0.051 | 0.064 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.301 | 0.012 | 0.0036 | 5.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0384 |  | 0.301
|  | 2.3 | 0.069 |  | 0.8y | NA
| 6 | 2.3 | 0.069 | 0.088 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.342 | 0.016 | 0.0055 | 8.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0528 |  | 0.342
|  | 2.5 | 0.093 |  | 0.8y | NA
| 7 | 2.5 | 0.093 | 0.112 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.348 | 0.023 | 0.008 | 12.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0672 |  | 0.348
|  | 2.7 | 0.133 |  | 0.8y | NA
| 8 | 2.7 | 0.133 | 0.151 | 0.2y | 0.0302
[5 empty] | 0.6y | 0.0906
|  | 2.9 | 0.136 |  | 0.8y | 0.1208
| 9 | 2.9 | 0.136 | 0.128 | 0.2y | 0.0256 |  | 0.48 |  | 0.443 | 0.026 | 0.0115 | 17.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0768 |  | 0.45
|  | 3.1 | 0.12 |  | 0.8y | 0.1024 |  | 0.392
| 10 | 3.1 | 0.12 | 0.106 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.459 | 0.023 | 0.0106 | 16.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0636 |  | 0.459
|  | 3.3 | 0.11 |  | 0.8y | NA
| 11 | 3.3 | 0.11 | 0.055 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.302 | 0.017 | 0.0051 | 7.7
[5 empty] | 0.6y | 0.033 |  | 0.302
|  | 3.6 | 0 |  | 0.8y | NA
| 8 | 2.7 | 0.133 | 0.151 | Superficial |  |  | 0.395 |  | 0.4 | 0.027 | 0.0108 | 16.4
[5 empty] | 0.1y | 0.02 |  | 0.441
[5 empty] | 0.2y | 0.03 |  | 0.441
[5 empty] | 0.3y | 0.05 |  | 0.457
[5 empty] | 0.4y | 0.06 |  | 0.459
|  | 2.9 | 0.136 |  | 0.5y | 0.08 |  | 0.46
[5 empty] | 0.6y | 0.09 |  | 0.408
[5 empty] | 0.7y | 0.11 |  | 0.373
[5 empty] | 0.8y | 0.12 |  | 0.294
[5 empty] | 0.9y | 0.14 |  | 0.274
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.349 | 0.189 | 0.066 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
Clima:
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor. Se observa que hay acumulación de material en el lecho del río. Se midió la altura del sensor al nivel del agua con distanciometro
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 12.58
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 14.1
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle medida de la temperatura |  |  |  |  | Detalle general del aforo | [5 empty] | Detalle de la medida del sensor de nivel a la lamina de agua
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢