## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-05-05 |  | Aforo No. |  | 1 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Quebrada El Guamo - Lavadero los puentes | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 4' 27.06" |  | W 75° 29'54.54"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 14:40 | Nivel inicial [m] |  | 0.93 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 10.22
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 15:30 | Nivel final [m] |  | 0.93 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 1
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 0 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 19
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 15:30
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Ai= Área por dovela
|  | = Velocidad promedio por dovela | [9 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 0 | 0.067 | 0.072 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.398 | 0.073 | 0.0291 | 8.2
[5 empty] | 0.6y | 0.0432 |  | 0.398
|  | 1 | 0.079 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1 | 0.079 | 0.07 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.421 | 0.075 | 0.0316 | 8.9
[5 empty] | 0.6y | 0.042 |  | 0.421
|  | 2 | 0.07 |  | 0.8y | NA
| 3 | 2 | 0.07 | 0.074 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.496 | 0.073 | 0.0362 | 10.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0444 |  | 0.496
|  | 3 | 0.075 |  | 0.8y | NA
| 4 | 3 | 0.075 | 0.056 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.427 | 0.065 | 0.0278 | 7.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0336 |  | 0.427
|  | 4 | 0.054 |  | 0.8y | NA
| 5 | 4 | 0.054 | 0.048 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.449 | 0.049 | 0.022 | 6.2
[5 empty] | 0.6y | 0.0288 |  | 0.449
|  | 5 | 0.043 |  | 0.8y | NA
| 6 | 5 | 0.043 | 0.069 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.499 | 0.052 | 0.0259 | 7.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0414 |  | 0.499
|  | 6 | 0.061 |  | 0.8y | NA
| 7 | 6 | 0.061 | 0.072 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.55 | 0.068 | 0.0374 | 10.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0432 |  | 0.55
|  | 7 | 0.074 |  | 0.8y | NA
| 8 | 7 | 0.074 | 0.086 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.664 | 0.087 | 0.0578 | 16.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0516 |  | 0.664
|  | 8 | 0.1 |  | 0.8y | NA
| 9 | 8 | 0.1 | 0.155 | 0.2y
0.6y
|  | 9 | 0.155 |  | 0.8y
| 10 | 9 | 0.155 | 0.056 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.298 | 0.117 | 0.0349 | 9.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0336 |  | 0.298
|  | 10.22 | 0.037 |  | 0.8y | NA
| 9 | 8 | 0.1 | 0.155 | Superficial |  |  | 0.526 |  | 0.394 | 0.128 | 0.0504 | 14.3
[5 empty] | 0.1y | 0.02 |  | 0.51
[5 empty] | 0.2y | 0.03 |  | 0.474
[5 empty] | 0.3y | 0.05 |  | 0.438
[5 empty] | 0.4y | 0.06 |  | 0.39
|  | 9 | 0.155 |  | 0.5y | 0.08 |  | 0.386
[5 empty] | 0.6y | 0.09 |  | 0.379
[5 empty] | 0.7y | 0.11 |  | 0.315
[5 empty] | 0.8y | 0.12 |  | 0.298
[5 empty] | 0.9y | 0.14 |  | 0.224
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.449 | 0.787 | 0.3531 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido con presencia de algunas llovisnas
Durante la jornada se construyeron los anclajes para intalar la línea de vida. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA en Ingeniería Hidráulica y Ambiental: Si y<0.20 m solo se toma la velocidad a 0.6 de y. Si y>=0.20 se debe tomar velocidades a 0,2 - 0,6 y 0,8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 5.32
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato dado por el Operador de la red) |  |  |  |  | 0.5146
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Medida Nivel Inicial |  |  |  |  | Detalle general del aforo | [5 empty] | Detalle toma de temperatura
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
Sentido del flujo

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-05-18 |  | Aforo No. |  | 2 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Quebrada El Guamo-Lavadero Los Puentes | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5°4'27.36" |  | W 75° 29'54.96"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 13:30 | Nivel inicial [cm] |  | 0.91 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 10.22
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 14:23 | Nivel final [cm] |  | 0.91 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 1
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 0 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 19
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 13:23
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 0 | 0.086 | 0.098 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.14 | 0.094 | 0.0132 | 2.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0588 |  | 0.14
|  | 1 | 0.102 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1 | 0.102 | 0.09 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.421 | 0.101 | 0.0425 | 8.2
[5 empty] | 0.6y | 0.054 |  | 0.421
|  | 2 | 0.1 |  | 0.8y | NA
| 3 | 2 | 0.1 | 0.105 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.586 | 0.103 | 0.0604 | 11.6
[5 empty] | 0.6y | 0.063 |  | 0.586
|  | 3 | 0.105 |  | 0.8y | NA
| 4 | 3 | 0.105 | 0.082 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.679 | 0.088 | 0.0598 | 11.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0492 |  | 0.679
|  | 4 | 0.07 |  | 0.8y | NA
| 5 | 4 | 0.07 | 0.06 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.927 | 0.068 | 0.063 | 12.1
[5 empty] | 0.6y | 0.036 |  | 0.927
|  | 5 | 0.065 |  | 0.8y | NA
| 6 | 5 | 0.065 | 0.092 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.751 | 0.079 | 0.0593 | 11.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0552 |  | 0.751
|  | 6 | 0.092 |  | 0.8y | NA
| 7 | 6 | 0.092 | 0.1 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.693 | 0.091 | 0.0631 | 12.1
[5 empty] | 0.6y | 0.06 |  | 0.693
|  | 7 | 0.09 |  | 0.8y | NA
| 8 | 7 | 0.09 | 0.101 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.704 | 0.103 | 0.0725 | 13.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0606 |  | 0.704
|  | 8 | 0.116 |  | 0.8y | NA
| 9 | 8 | 0.116 | 0.16 | 0.2y
0.6y
|  | 9 | 0.07 |  | 0.8y
| 10 | 9 | 0.07 | 0.04 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.389 | 0.073 | 0.0284 | 5.5
[5 empty] | 0.6y | 0.024 |  | 0.389
|  | 10.22 | 0.05 |  | 0.8y | NA
| 9 | 8 | 0.116 | 0.167 | Superficial |  |  | 0.946 |  | 0.627 | 0.093 | 0.0583 | 11.2
[5 empty] | 0.1y | 0.02 |  | 0.899
[5 empty] | 0.2y | 0.03 |  | 0.732
[5 empty] | 0.3y | 0.05 |  | 0.774
[5 empty] | 0.4y | 0.07 |  | 0.725
|  | 9 | 0.07 |  | 0.5y | 0.08 |  | 0.632
[5 empty] | 0.6y | 0.1 |  | 0.609
[5 empty] | 0.7y | 0.12 |  | 0.454
[5 empty] | 0.8y | 0.13 |  | 0.347
[5 empty] | 0.9y | 0.15 |  | 0.154
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.583 | 0.893 | 0.5205 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada se determinó banca llena. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA en Ingeniería Hidráulica y Ambiental: Si y<0.120 m solo se toma la velocidad a 0.6 de y.
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 5.21
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.4279
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Ubicación Dovelas |  |  |  |  | Detalle general del aforo | [5 empty] | Detalle toma de temperatura
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-06-20 |  | Aforo No. |  | 3 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Quebrada El Guamo-Lavadero Los Puentes | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5°4'27.36" |  | W 75° 29' 54.96"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 12:20 | Nivel inicial [cm] |  | 0.92 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 10.22
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 12:50 | Nivel final [cm] |  | 0.92 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 1
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 0 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 15
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 12:32
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 0 | 0.08 | 0.085 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.149 | 0.084 | 0.0125 | 4.2
[5 empty] | 0.6y | 0.051 |  | 0.149
|  | 1 | 0.087 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1 | 0.087 | 0.077 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.347 | 0.085 | 0.0295 | 9.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0462 |  | 0.347
|  | 2 | 0.083 |  | 0.8y | NA
| 3 | 2 | 0.083 | 0.077 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.587 | 0.083 | 0.0487 | 16.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0462 |  | 0.587
|  | 3 | 0.083 |  | 0.8y | NA
| 4 | 3 | 0.083 | 0.061 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.7 | 0.07 | 0.049 | 16.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0366 |  | 0.7
|  | 4 | 0.057 |  | 0.8y | NA
| 5 | 4 | 0.057 | 0.054 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.444 | 0.048 | 0.0213 | 7.2
[5 empty] | 0.6y | 0.0324 |  | 0.4444
|  | 5 | 0.039 |  | 0.8y | NA
| 6 | 5 | 0.039 | 0.065 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.465 | 0.051 | 0.0237 | 8
[5 empty] | 0.6y | 0.039 |  | 0.465
|  | 6 | 0.063 |  | 0.8y | NA
| 7 | 6 | 0.063 | 0.061 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.62 | 0.062 | 0.0384 | 13
[5 empty] | 0.6y | 0.0366 |  | 0.62
|  | 7 | 0.06 |  | 0.8y | NA
| 8 | 7 | 0.06 | 0.07 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.48 | 0.065 | 0.0312 | 10.5
[5 empty] | 0.6y | 0.042 |  | 0.48
|  | 8 | 0.069 |  | 0.8y | NA
| 9 | 8 | 0.069 | 0.16 | 0.2y
0.6y
|  | 9 | 0.034 |  | 0.8y
| 10 | 9 | 0.034 | 0.028 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.31 | 0.036 | 0.0112 | 3.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0168 |  | 0.31
|  | 10.22 | 0.025 |  | 0.8y | NA
| 9 | 8 | 0.116 | 0.16 | Superficial |  |  | 0.493 |  | 0.333 | 0.093 | 0.031 | 10.5
[5 empty] | 0.1y | 0.02 |  | 0.457
[5 empty] | 0.2y | 0.03 |  | 0.41
[5 empty] | 0.3y | 0.05 |  | 0.4
[5 empty] | 0.4y | 0.06 |  | 0.39
|  | 9 | 0.07 |  | 0.5y | 0.08 |  | 0.286
[5 empty] | 0.6y | 0.1 |  | 0.239
[5 empty] | 0.7y | 0.11 |  | 0.234
[5 empty] | 0.8y | 0.13 |  | 0.228
[5 empty] | 0.9y | 0.14 |  | 0.195
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.438 | 0.677 | 0.2965 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada se determinó: Banca llena; perfil de la sección de aforo. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA en Ingeniería Hidráulica y Ambiental: Si y<0.120 m solo se toma la velocidad a 0.6 de y. Si y>=0.12m se toman velocidades a 0,2 -0,6 y 0,8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 5.45
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.3556
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Ubicación Dovelas |  |  |  |  | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-07-04 |  | Aforo No. |  | 4 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Quebrada El Guamo-Lavadero Los Puentes | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5°4'27.36" |  | W 75° 29' 54.96"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 12:57 | Nivel inicial [cm] |  | 0.94 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 10.22
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 13:25 | Nivel final [cm] |  | 0.94 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 1
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 0 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 15
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 12:55
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 0 | 0.074 | 0.078 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.088 | 0.076 | 0.0067 | 3
[5 empty] | 0.6y | 0.0468 |  | 0.088
|  | 1 | 0.078 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1 | 0.078 | 0.071 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.287 | 0.074 | 0.0212 | 9.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0426 |  | 0.287
|  | 2 | 0.069 |  | 0.8y | NA
| 3 | 2 | 0.069 | 0.08 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.483 | 0.07 | 0.0338 | 15.1
[5 empty] | 0.6y | 0.048 |  | 0.483
|  | 3 | 0.071 |  | 0.8y | NA
| 4 | 3 | 0.071 | 0.054 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.465 | 0.059 | 0.0274 | 12.2
[5 empty] | 0.6y | 0.0324 |  | 0.465
|  | 4 | 0.046 |  | 0.8y | NA
| 5 | 4 | 0.046 | 0.043 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.339 | 0.047 | 0.0159 | 7.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0258 |  | 0.339
|  | 5 | 0.048 |  | 0.8y | NA
| 6 | 5 | 0.048 | 0.063 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.245 | 0.059 | 0.0145 | 6.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0378 |  | 0.245
|  | 6 | 0.07 |  | 0.8y | NA
| 7 | 6 | 0.07 | 0.064 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.359 | 0.063 | 0.0226 | 10.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0384 |  | 0.359
|  | 7 | 0.056 |  | 0.8y | NA
| 8 | 7 | 0.056 | 0.075 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.415 | 0.071 | 0.0295 | 13.1
[5 empty] | 0.6y | 0.045 |  | 0.415
|  | 8 | 0.086 |  | 0.8y | NA
| 9 | 8 | 0.086 | 0.134 | 0.2y
0.6y
|  | 9 | 0.073 |  | 0.8y
| 10 | 9 | 0.073 | 0.043 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.291 | 0.062 | 0.018 | 8
[5 empty] | 0.6y | 0.0258 |  | 0.291
|  | 10.22 | 0.028 |  | 0.8y | NA
| 9 | 8 | 0.086 | 0.134 | Superficial |  |  | 0.536 |  | 0.436 | 0.08 | 0.0349 | 15.5
[5 empty] | 0.1y | 0.01 |  | 0.514
[5 empty] | 0.2y | 0.03 |  | 0.589
[5 empty] | 0.3y | 0.04 |  | 0.563
[5 empty] | 0.4y | 0.05 |  | 0.577
|  | 9 | 0.073 |  | 0.5y | 0.07 |  | 0.533
[5 empty] | 0.6y | 0.08 |  | 0.458
[5 empty] | 0.7y | 0.09 |  | 0.318
[5 empty] | 0.8y | 0.11 |  | 0.164
[5 empty] | 0.9y | 0.12 |  | 0.105
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.34 | 0.661 | 0.2245 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada se determinó: Banca llena; perfil de la sección de aforo. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA en Ingeniería Hidráulica y Ambiental: Si y<0.120 m solo se toma la velocidad a 0.6 de y. Si y>=0.12m se toman velocidades a 0,2 -0,6 y 0,8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 5.52
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.3266
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Ubicación Dovelas |  |  |  |  | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 5
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-07-27 |  | Aforo No. |  | 5 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Quebrada El Guamo-Lavadero Los Puentes | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5°4'27.36" |  | W 75° 29'54.96"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 11:14 | Nivel inicial [cm] |  | 0.95 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 9
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 11:30 | Nivel final [cm] |  | 0.95 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 1
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 0 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 12
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 11:33
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 0 | 0.046 | 0.052 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.228 | 0.049 | 0.0112 | 6.4
[5 empty] | 0.6y | 0.0312 |  | 0.228
|  | 1 | 0.052 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1 | 0.052 | 0.045 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.321 | 0.061 | 0.0196 | 11.2
[5 empty] | 0.6y | 0.027 |  | 0.321
|  | 2 | 0.07 |  | 0.8y | NA
| 3 | 2 | 0.07 | 0.07 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.396 | 0.072 | 0.0285 | 16.2
[5 empty] | 0.6y | 0.042 |  | 0.396
|  | 3 | 0.073 |  | 0.8y | NA
| 4 | 3 | 0.073 | 0.053 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.371 | 0.048 | 0.0178 | 10.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0318 |  | 0.371
|  | 4 | 0.022 |  | 0.8y | NA
| 5 | 4 | 0.022 | 0.017 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.316 | 0.021 | 0.0066 | 3.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0102 |  | 0.316
|  | 5 | 0.02 |  | 0.8y | NA
| 6 | 5 | 0.02 | 0.055 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.39 | 0.043 | 0.0168 | 9.6
[5 empty] | 0.6y | 0.033 |  | 0.39
|  | 6 | 0.065 |  | 0.8y | NA
| 7 | 6 | 0.065 | 0.065 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.272 | 0.063 | 0.0171 | 9.7
[5 empty] | 0.6y | 0.039 |  | 0.272
|  | 7 | 0.06 |  | 0.8y | NA
| 8 | 7 | 0.06 | 0.07 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.378 | 0.079 | 0.0299 | 17
[5 empty] | 0.6y | 0.042 |  | 0.378
|  | 8 | 0.098 |  | 0.8y | NA
| 9 | 8 | 0.098 | 0.145 | 0.2y
0.6y
|  | 9 | 0.043 |  | 0.8y
| 9 | 8 | 0.098 | 0.145 | Superficial |  |  | 0.455 |  | 0.397 | 0.071 | 0.0282 | 16.1
[5 empty] | 0.1y | 0.01 |  | 0.492
[5 empty] | 0.2y | 0.03 |  | 0.528
[5 empty] | 0.3y | 0.04 |  | 0.488
[5 empty] | 0.4y | 0.06 |  | 0.497
|  | 9 | 0.043 |  | 0.5y | 0.07 |  | 0.361
[5 empty] | 0.6y | 0.09 |  | 0.32
[5 empty] | 0.7y | 0.1 |  | 0.285
[5 empty] | 0.8y | 0.12 |  | 0.277
[5 empty] | 0.9y | 0.13 |  | 0.267
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.347 | 0.507 | 0.1757 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada se determinó: Perfil de la sección de aforo. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA en Ingeniería Hidráulica y Ambiental: Si y<0.120 m solo se toma la velocidad a 0.6 de y. Si y>=0.12m se toman velocidades a 0,2 -0,6 y 0,8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 5.68
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.2977
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Perfil longitudinal |  |  |  |  | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢

## Aforo 6
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-08-10 |  | Aforo No. |  | 6 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Quebrada El Guamo-Lavadero Los Puentes | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5°4'27.36" |  | W 75° 29'54.96"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 11:45 | Nivel inicial [m] |  | 0.96 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 10.22
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 12:30 | Nivel final [m] |  | 0.96 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 1
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 0 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 11
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 11:40
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela | [5 empty] | Ai= Área por dovela
[6 empty] | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 0 | 0.065 | 0.069 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.266 | 0.069 | 0.0184 | 10.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0414 |  | 0.266
|  | 1 | 0.073 |  | 0.8y | NA
| 2 | 1 | 0.073 | 0.061 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.274 | 0.07 | 0.0192 | 11.2
[5 empty] | 0.6y | 0.0366 |  | 0.274
|  | 2 | 0.067 |  | 0.8y | NA
| 3 | 2 | 0.067 | 0.064 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.501 | 0.062 | 0.0311 | 18.2
[5 empty] | 0.6y | 0.0384 |  | 0.501
|  | 3 | 0.056 |  | 0.8y | NA
| 4 | 3 | 0.056 | 0.053 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.33 | 0.049 | 0.0162 | 9.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0318 |  | 0.33
|  | 4 | 0.041 |  | 0.8y | NA
| 5 | 4 | 0.041 | 0.032 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.343 | 0.035 | 0.012 | 7
[5 empty] | 0.6y | 0.0192 |  | 0.343
|  | 5 | 0.028 |  | 0.8y | NA
| 6 | 5 | 0.028 | 0.048 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.337 | 0.038 | 0.0128 | 7.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0288 |  | 0.337
|  | 6 | 0.048 |  | 0.8y | NA
| 7 | 6 | 0.048 | 0.059 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.338 | 0.049 | 0.0166 | 9.7
[5 empty] | 0.6y | 0.0354 |  | 0.338
|  | 7 | 0.05 |  | 0.8y | NA
| 8 | 7 | 0.05 | 0.081 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.361 | 0.066 | 0.0238 | 13.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0486 |  | 0.361
|  | 8 | 0.081 |  | 0.8y | NA
| 9 | 8 | 0.081 | 0.148 | 0.2y
0.6y
|  | 9 | 0.041 |  | 0.8y
| 10 | 9 | 0.041 | 0.025 | 0.2y | NA |  |  |  | 0 | 0.025 | 0 | 0
[5 empty] | 0.6y | 0.015 |  | 0
|  | 10.22 | 0 |  | 0.8y | NA
| 9 | 8 | 0.081 | 0.148 | Superficial |  |  | 0.532 |  | 0.34 | 0.061 | 0.0207 | 12.1
[5 empty] | 0.1y | 0.01 |  | 0.541
[5 empty] | 0.2y | 0.03 |  | 0.472
[5 empty] | 0.3y | 0.04 |  | 0.422
[5 empty] | 0.4y | 0.06 |  | 0.346
|  | 9 | 0.041 |  | 0.5y | 0.07 |  | 0.292
[5 empty] | 0.6y | 0.09 |  | 0.262
[5 empty] | 0.7y | 0.1 |  | 0.224
[5 empty] | 0.8y | 0.12 |  | 0.199
[5 empty] | 0.9y | 0.13 |  | 0.108
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.326 | 0.524 | 0.1708 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada de aforo se determinó: Perfil de la sección de aforo, banca llena; Altura del nivel del agua al sensor. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y <= 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>0.12m se toman velocidades a 0.2 - 0.6 y 0.8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 5.72
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 0.298
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | DETERMINACION BANCA LLENA |  |  |  |  | PERFIL TRANSVERSAL | [5 empty] | DETALLE DEL AFORO
Realizado por |  |  | NATALIA PEREZ VALENCIA | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢