## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-10-31 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL PERRO EXPOFERIAS - SECTOR EXPOFERIAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 2'31.66" |  | W 75° 28' 27.74" |  | m.s.n.m. | 2036
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 11:25 | Nivel inicial [m] |  | 1.1 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 12 | Ancho sección (w) [m] |  | 1.4 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 11:55 | Nivel final [m] |  | 1.1 | Hora de medida |  | 10:32 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.1 | 4.1
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 4.1 | 0
| 1 | 4.2 | 0.04 | 0.025 | Fondo | 0 |  |  | 0 | 0.063 | 0.002 | 0.0001 | 0.18
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.01 |  |  | 0.063
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.025
| 2 | 4.3 | 0.056 | 0.042 | Fondo | 0 |  |  | 0.159 | 0.253 | 0.005 | 0.0013 | 2.3
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0168 |  |  | 0.253
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.042
| 3 | 4.4 | 0.054 | 0.052 | Fondo | 0 |  |  | 1.063 | 1.072 | 0.005 | 0.0054 | 9.57
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0208 |  |  | 1.072
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.052
| 4 | 4.5 | 0.095 | 0.057 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.308 | 0.007 | 0.0092 | 16.31
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0228 |  |  | 1.308
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.057
| 5 | 4.6 | 0.084 | 0.085 | Fondo | 0 |  |  | 0.731 | 1.059 | 0.009 | 0.0095 | 16.84
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.034 |  |  | 1.059
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.085
| 6 | 4.7 | 0.048 | 0.068 | Fondo | 0 |  |  | 1.735 | 0.285 | 0.007 | 0.002 | 3.55
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0272 |  |  | 0.285
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.068
| 7 | 4.8 | 0.044 | 0.043 | Fondo | 0 |  |  | 0.946 | 1.679 | 0.005 | 0.0084 | 14.89
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0172 |  |  | 1.679
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.043
| 8 | 4.9 | 0.038 | 0.037 | Fondo | 0 |  |  | 0.233 | 0.714 | 0.004 | 0.0029 | 5.14
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0148 |  |  | 0.714
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.037
| 9 | 5 | 0.037 | 0.033 | Fondo | 0 |  |  | 0.786 | 1.065 | 0.004 | 0.0043 | 7.62
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0132 |  |  | 1.065
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.033
| 10 | 5.1 | 0.039 | 0.041 | Fondo | 0 |  |  | 0.7 | 0.931 | 0.004 | 0.0037 | 6.56
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0164 |  |  | 0.931
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.041
| 11 | 5.2 | 0.035 | 0.036 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.871 | 0.004 | 0.0035 | 6.21
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0144 |  |  | 0.871
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.036
| 12 | 5.3 | 0.032 | 0.033 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.921 | 0.003 | 0.0028 | 4.96
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0132 |  |  | 0.921
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.033
| 13 | 5.4 | 0.029 | 0.03 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.931 | 0.003 | 0.0028 | 4.96
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.012 |  |  | 0.931
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.03
| 14 | 5.5 | 0 | 0.025 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.497 | 0.001 | 0.0005 | 0.89
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.01 |  |  | 0.497
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.025
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.895 | 0.063 | 0.0564 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.043357
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.085
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor . Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y < 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>=0.12m se toman velocidades: a 0,2 - 0,6 y 0,8 de y
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 8.27
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.273
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Organizando sección de aforo y toma de temperatura | [8 empty] | Proceso de aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
¯𝐕𝐢
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-22 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL PERRO EXPOFERIAS - SECTOR EXPOFERIAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 2´31.66´´ |  | W 75 28´27.74´´ |  | m.s.n.m. | 2040
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 9:27 | Nivel inicial [m] |  | 1.05 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 19 | Ancho sección (w) [m] |  | 2 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 10:13 | Nivel final [m] |  | 1.05 | Hora de medida |  | 9:42 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.1 | 3.7
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 3.7 | 0
| 1 | 3.8 | 0.038 | 0.038 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.7287 | 0.002 | 0.0015 | 1.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0152 |  |  | 0.7287
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.038
| 2 | 3.9 | 0.037 | 0.037 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.653 | 0.004 | 0.0026 | 1.85
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0148 |  |  | 0.653
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.037
| 3 | 4 | 0.057 | 0.045 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.3893 | 0.005 | 0.0069 | 4.9
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.018 |  |  | 1.3893
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.045
| 4 | 4.1 | 0.036 | 0.047 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.402 | 0.005 | 0.007 | 4.97
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0188 |  |  | 1.402
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.047
| 5 | 4.2 | 0.04 | 0.039 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.4299 | 0.004 | 0.0057 | 4.05
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0156 |  |  | 1.4299
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.039
| 6 | 4.3 | 0.045 | 0.043 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.47 | 0.004 | 0.0059 | 4.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0172 |  |  | 1.47
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.043
| 7 | 4.4 | 0.047 | 0.045 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.5025 | 0.005 | 0.0075 | 5.33
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.018 |  |  | 1.5025
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.045
| 8 | 4.5 | 0.055 | 0.051 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.532 | 0.005 | 0.0077 | 5.47
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0204 |  |  | 1.532
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.051
| 9 | 4.6 | 0.095 | 0.073 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.556 | 0.007 | 0.0109 | 7.74
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0292 |  |  | 1.556
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.073
| 10 | 4.7 | 0.1 | 0.097 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.421 | 0.01 | 0.0142 | 10.09
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0388 |  |  | 1.421
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.097
| 11 | 4.8 | 0.105 | 0.103 | Fondo | 0 |  |  | 1.0386 | 1.268 | 0.01 | 0.0127 | 9.02
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0412 |  |  | 1.268
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.103 |  |  | 1.2117
| 12 | 4.9 | 0.105 | 0.105 | Fondo | 0 |  |  | 0.765 | 1.121 | 0.011 | 0.0123 | 8.74
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.042 |  |  | 1.121
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.105 |  |  | 1.132
| 13 | 5 | 0.091 | 0.096 | Fondo | 0 |  |  | 1.0992 | 1.6629 | 0.01 | 0.0166 | 11.79
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0384 |  |  | 1.6629
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.096 |  |  | 1.1457
| 14 | 5.1 | 0.045 | 0.078 | Fondo | 0 |  |  | 0.872 | 1.322 | 0.007 | 0.0093 | 6.61
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0312 |  |  | 1.322
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.078 |  |  | 0.982
| 15 | 5.2 | 0.03 | 0.04 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.2253 | 0.004 | 0.0049 | 3.48
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.016 |  |  | 1.2253
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.04
| 16 | 5.3 | 0.037 | 0.035 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.345 | 0.003 | 0.004 | 2.84
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.014 |  |  | 1.345
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.035
| 17 | 5.4 | 0.035 | 0.036 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.2877 | 0.004 | 0.0052 | 3.69
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0144 |  |  | 1.2877
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.036
| 18 | 5.5 | 0.031 | 0.033 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.134 | 0.003 | 0.0034 | 2.41
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0132 |  |  | 1.134
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.033
| 19 | 5.6 | 0.028 | 0.029 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.65654 | 0.003 | 0.002 | 1.42
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0116 |  |  | 0.65654
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.029
| 20 | 5.7 | 0 | 0.025 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.456 | 0.001 | 0.0005 | 0.36
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.01 |  |  | 0.456
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.025
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 1.316 | 0.107 | 0.1408 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.05475
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.105
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor. El sensor no registra niveles durante las horas del aforo
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 8.08
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SIN DATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Toma de temperatura |  |  |  |  | Detalle general del aforo |  |  |  |  | Medida altura del sensor
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
¯𝐕𝐢
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-01-03 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL PERRO EXPOFERIAS - SECTOR EXPOFERIAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 2´31.66´´ |  | W 75 28´27.74´´ |  | m.s.n.m. | 2040
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | x | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | x |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 15:56 | Nivel inicial [m] |  | 1.08 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 18 | Ancho sección (w) [m] |  | 1.5 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 16:42 | Nivel final [m] |  | 1.08 | Hora de medida |  | 15:58 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.1 | 3.9
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 3.9 | 0
| 1 | 4 | 0.052 | 0.025 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.396 | 0.003 | 0.0012 | 1.03
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.01 |  |  | 0.396
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.025
| 2 | 4.1 | 0.02 | 0.037 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.365 | 0.004 | 0.0015 | 1.29
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0148 |  |  | 0.365
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.037
| 3 | 4.2 | 0.061 | 0.045 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.625 | 0.004 | 0.0025 | 2.14
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.018 |  |  | 0.625
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.045
| 4 | 4.3 | 0.053 | 0.057 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.742 | 0.006 | 0.0045 | 3.86
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0228 |  |  | 0.742
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.057
| 5 | 4.4 | 0.062 | 0.06 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.973 | 0.006 | 0.0058 | 4.97
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.024 |  |  | 0.973
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.06
| 6 | 4.5 | 0.07 | 0.067 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.87 | 0.007 | 0.0061 | 5.23
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0268 |  |  | 0.87
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.067
| 7 | 4.6 | 0.1 | 0.086 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.008 | 0.0068 | 5.83
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0344 |  |  | 0.85
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.086
| 8 | 4.7 | 0.05 | 0.076 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.23 | 0.007 | 0.0086 | 7.37
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0304 |  |  | 1.23
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.076
| 9 | 4.8 | 0.096 | 0.065 | Fondo | 0 |  |  |  | 2.019 | 0.007 | 0.0141 | 12.08
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.026 |  |  | 2.019
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.065
| 10 | 4.9 | 0.099 | 0.098 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.98 | 0.01 | 0.0198 | 16.97
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0392 |  |  | 1.98
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.098
| 11 | 5 | 0.08 | 0.09 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.834 | 0.009 | 0.0165 | 14.14
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.036 |  |  | 1.834
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.09
| 12 | 5.1 | 0.1 | 0.092 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.765 | 0.009 | 0.0159 | 13.62
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0368 |  |  | 1.765
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.092
| 13 | 5.2 | 0.03 | 0.042 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.463 | 0.006 | 0.0088 | 7.54
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0168 |  |  | 1.463
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.042
| 14 | 5.3 | 0.03 | 0.03 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.211 | 0.003 | 0.0036 | 3.08
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.012 |  |  | 1.211
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.03
| 15 | 5.4 | 0 | 0.022 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.969 | 0.001 | 0.001 | 0.86
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0088 |  |  | 0.969
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.022
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 1.297 | 0.09 | 0.1167 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.059467
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.098
El sensor de nivel no registra datos durante el tiempo del aforo
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 8.22
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SIN DATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Organizando sección de aforo |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
¯𝐕𝐢
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-27 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL PERRO-EXPOFERIAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 2´31.66´´ |  | W 75 28´27.74´´ |  | m.s.n.m. | 2040
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Soleado
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 9:55 | Nivel inicial [m] |  | 1.12 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 16 | Ancho sección (w) [m] |  | 1.7 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 10:24 | Nivel final [m] |  | 1.12 | Hora de medida |  | 9:43 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.2 | 3.6
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 3.6 | 0
| 1 | 3.8 | 0.06 | 0.09 | Fondo | 0 |  |  | 0.101 | 0.124 | 0.006 | 0.0007 | 11.48
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.036 |  |  | 0.124
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.09
| 2 | 4 | 0.024 | 0.021 | Fondo | 0 |  |  | 0.172 | 0.06 | 0.008 | 0.0005 | 8.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0084 |  |  | 0.06
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.021
| 3 | 4.2 | 0.025 | 0.011 | Fondo | 0 |  |  | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0044 |  |  | 0.005
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.011
| 4 | 4.4 | 0.045 | 0.03 | Fondo | 0 |  |  | 0.011 | 0.168 | 0.007 | 0.0012 | 19.67
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.012 |  |  | 0.168
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.03
| 5 | 4.6 | 0.045 | 0.12 | Fondo | 0 |  |  | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.0001 | 1.64
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.048 |  |  | 0.009
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.12 |  |  | 0.013
| 6 | 4.8 | 0.05 | 0.12 | Fondo | 0 |  |  | 0.348 | 0.055 | 0.01 | 0.0006 | 9.84
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.048 |  |  | 0.055
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.12 |  |  | 0.084
| 7 | 5 | 0.05 | 0.015 | Fondo | 0 |  |  | 0.194 | 0.275 | 0.01 | 0.0028 | 45.9
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.006 |  |  | 0.275
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.015
| 8 | 5.3 | 0.005 | 0.02 | Fondo | 0 |  |  | 0.185 | 0.023 | 0.008 | 0.0002 | 3.28
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.008 |  |  | 0.023
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.02
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.097 | 0.063 | 0.0061 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.053375
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.12
El sensor no registra nivel durante el tiempo del aforo
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 9.5
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SIN DATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
¯𝐕𝐢
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)