## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-06-23 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RÍO CHINCHINÁ - CENICAFÉ | [5 empty] | Coordenadas: | N 4° 59' 9,41" |  | W 75° 36' 2,6" |  | m.s.n.m.
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 7:50 | Nivel inicial [m] |  | 1.25 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 22 | Ancho sección (w) [m] |  | 16.53 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 9:28 | Nivel final [m] |  | 1.28 | Hora de medida |  | 8:15 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 2.5
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 2.5 | 0.057
| 1 | 3.5 | 0.226 | 0.137 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.03525 | 0.142 | 0.005 | 0.14
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0274 |  |  | 0.025
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0548 |  |  | 0.031
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1096 |  |  | 0.054
[5 empty] | Sup | 0.137
| 2 | 4.5 | 0.6 | 0.502 | Fondo | 0 |  |  | 0.045 | 0.0541 | 0.413 | 0.0223 | 0.64
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1004 |  |  | 0.046
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2008 |  |  | 0.056
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4016 |  |  | 0.06
[5 empty] | Sup | 0.502 |  |  | 0.066
| 3 | 5.5 | 0.504 | 0.5 | Fondo | 0 |  |  | 0.075 | 0.1444 | 0.552 | 0.0797 | 2.29
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1 |  |  | 0.118
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2 |  |  | 0.167
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4 |  |  | 0.169
[5 empty] | Sup | 0.5 |  |  | 0.174
| 4 | 6.5 | 0.569 | 0.567 | Fondo | 0 |  |  | 0.216 | 0.3657 | 0.537 | 0.1964 | 5.65
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1134 |  |  | 0.258
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2268 |  |  | 0.433
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4536 |  |  | 0.448
[5 empty] | Sup | 0.567 |  |  | 0.457
| 5 | 7.5 | 0.626 | 0.62 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.124
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.248
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.496
[5 empty] | Sup | 0.62
| 6 | 8.5 | 0.503 | 0.514 | Fondo | 0 |  |  | 0.421 | 0.708 | 0.565 | 0.4 | 11.5
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1028 |  |  | 0.621
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2056 |  |  | 0.781
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4112 |  |  | 0.808
[5 empty] | Sup | 0.514 |  |  | 0.81
| 7 | 9.5 | 0.39 | 0.417 | Fondo | 0 |  |  | 0.434 | 0.7137 | 0.447 | 0.319 | 9.17
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0834 |  |  | 0.639
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1668 |  |  | 0.734
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3336 |  |  | 0.829
[5 empty] | Sup | 0.417 |  |  | 0.831
| 8 | 10.5 | 0.39 | 0.323 | Fondo | 0 |  |  | 0.314 | 0.6803 | 0.39 | 0.2653 | 7.63
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0646 |  |  | 0.597
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1292 |  |  | 0.68
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2584 |  |  | 0.823
[5 empty] | Sup | 0.323 |  |  | 0.869
| 9 | 11.5 | 0.36 | 0.36 | Fondo | 0 |  |  | 0.397 | 0.6438 | 0.375 | 0.2414 | 6.94
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.072 |  |  | 0.504
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.144 |  |  | 0.744
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.288 |  |  | 0.754
[5 empty] | Sup | 0.36 |  |  | 0.779
| 10 | 12.5 | 0.383 | 0.31 | Fondo | 0 |  |  | 0.613 | 0.7196 | 0.372 | 0.2677 | 7.7
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.062 |  |  | 0.621
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.124 |  |  | 0.714
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.248 |  |  | 0.811
[5 empty] | Sup | 0.31 |  |  | 0.859
| 11 | 13.5 | 0.33 | 0.31 | Fondo | 0 |  |  | 0.477 | 0.6822 | 0.357 | 0.2435 | 7
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.062 |  |  | 0.542
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.124 |  |  | 0.695
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.248 |  |  | 0.813
[5 empty] | Sup | 0.31 |  |  | 0.89
| 12 | 14.5 | 0.36 | 0.375 | Fondo | 0 |  |  | 0.405 | 0.6085 | 0.345 | 0.2099 | 6.04
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.075 |  |  | 0.491
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.15 |  |  | 0.619
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3 |  |  | 0.709
[5 empty] | Sup | 0.375 |  |  | 0.842
| 13 | 15.5 | 0.46 | 0.42 | Fondo | 0 |  |  | 0.361 | 0.6277 | 0.41 | 0.2574 | 7.4
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.084 |  |  | 0.461
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.168 |  |  | 0.711
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.336 |  |  | 0.768
[5 empty] | Sup | 0.42 |  |  | 0.807
| 14 | 16.5 | 0.5 | 0.48 | Fondo | 0 |  |  | 0.447 | 0.6757 | 0.48 | 0.3243 | 9.33
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.096 |  |  | 0.556
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.192 |  |  | 0.736
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.384 |  |  | 0.774
[5 empty] | Sup | 0.48 |  |  | 0.848
| 15 | 17.5 | 0.52 | 0.51 | Fondo | 0 |  |  | 0.372 | 0.5751 | 0.51 | 0.2933 | 8.44
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.102 |  |  | 0.516
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.204 |  |  | 0.594
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.408 |  |  | 0.66
[5 empty] | Sup | 0.51 |  |  | 0.663
| 16 | 19.03 | 0 | 0.567 | Fondo | 0 |  |  | 0.102 | 0.1557 | 0.398 | 0.062 | 1.78
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1134 |  |  | 0.14
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2268 |  |  | 0.162
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4536 |  |  | 0.176
[5 empty] | Sup | 0.567 |  |  | 0.183
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 5 | 6.5 | 0.569 | 0.62 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.308 | 0.48455 | 0.598 | 0.2898 | 8.33
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.062 |  |  | 0.348
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.124 |  |  | 0.359
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.186 |  |  | 0.433
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.248 |  |  | 0.473
|  | 7.5 | 0.626 |  | 0.5y | 0.31 |  |  | 0.504
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.372 |  |  | 0.518
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.434 |  |  | 0.526
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.496 |  |  | 0.545
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.558 |  |  | 0.657
[5 empty] | Superficial | 0.62 |  |  | 0.659
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.505 | 6.891 | 3.477 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.432
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.62
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 11.79
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.492
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Organizando sección de aforo |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-06-23 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RÍO CHINCHINÁ - CENICAFÉ | [5 empty] | Coordenadas: | N 4° 59' 9,41" |  | W 75° 36' 2,6" |  | m.s.n.m.
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 9:50 | Nivel inicial [m] |  | 0.78 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 21 | Ancho sección (w) [m] |  | 18 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 11:10 | Nivel final [m] |  | 0.74 | Hora de medida |  | 10:05 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 1.53
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.53 | 0
| 1 | 2.53 | 0.31 | 0.196 | Fondo | 0 |  |  | 0.023 | 0.1992 | 0.155 | 0.0309 | 0.37
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0392 |  |  | 0.136
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0784 |  |  | 0.228
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1568 |  |  | 0.268
[5 empty] | Sup | 0.196 |  |  | 0.301
| 2 | 3.53 | 0.414 | 0.372 | Fondo | 0 |  |  | 0.146 | 0.1771 | 0.362 | 0.0641 | 0.77
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0744 |  |  | 0.153
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1488 |  |  | 0.155
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2976 |  |  | 0.201
[5 empty] | Sup | 0.372 |  |  | 0.253
| 3 | 4.53 | 0.792 | 0.531 | Fondo | 0 |  |  | 0.186 | 0.3152 | 0.603 | 0.1901 | 2.28
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1062 |  |  | 0.282
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2124 |  |  | 0.295
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4248 |  |  | 0.375
[5 empty] | Sup | 0.531 |  |  | 0.405
| 4 | 5.53 | 0.791 | 0.873 | Fondo | 0 |  |  | 0.328 | 0.4708 | 0.792 | 0.3729 | 4.47
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1746 |  |  | 0.468
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3492 |  |  | 0.475
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.6984 |  |  | 0.502
[5 empty] | Sup | 0.873 |  |  | 0.52
| 5 | 6.53 | 0.916 | 0.869 | Fondo | 0 |  |  | 0.379 | 0.508 | 0.854 | 0.4338 | 5.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1738 |  |  | 0.456
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3476 |  |  | 0.518
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.6952 |  |  | 0.567
[5 empty] | Sup | 0.869 |  |  | 0.596
| 6 | 7.53 | 0.907 | 0.906 | Fondo | 0 |  |  | 0.497 | 0.5563 | 0.912 | 0.5073 | 6.08
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1812 |  |  | 0.504
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3624 |  |  | 0.561
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.7248 |  |  | 0.569
[5 empty] | Sup | 0.906 |  |  | 0.725
| 7 | 8.53 | 0.863 | 0.922 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1844
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3688
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.7376
[5 empty] | Sup | 0.922
| 8 | 9.53 | 0.732 | 0.811 | Fondo | 0 |  |  | 0.669 | 1.0395 | 0.798 | 0.8295 | 9.94
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1622 |  |  | 0.95
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3244 |  |  | 1.127
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.6488 |  |  | 1.149
[5 empty] | Sup | 0.811 |  |  | 1.175
| 9 | 10.53 | 0.633 | 0.682 | Fondo | 0 |  |  | 0.771 | 1.0147 | 0.683 | 0.693 | 8.31
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1364 |  |  | 0.996
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2728 |  |  | 1.041
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5456 |  |  | 1.054
[5 empty] | Sup | 0.682 |  |  | 1.144
| 10 | 11.53 | 0.602 | 0.604 | Fondo | 0 |  |  | 0.621 | 0.8803 | 0.618 | 0.544 | 6.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1208 |  |  | 0.739
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2416 |  |  | 0.893
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4832 |  |  | 1.013
[5 empty] | Sup | 0.604 |  |  | 1.14
| 11 | 12.53 | 0.553 | 0.553 | Fondo | 0 |  |  | 0.574 | 0.9369 | 0.578 | 0.5415 | 6.49
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1106 |  |  | 0.861
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2212 |  |  | 0.902
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4424 |  |  | 1.073
[5 empty] | Sup | 0.553 |  |  | 1.189
| 12 | 13.53 | 0.573 | 0.554 | Fondo | 0 |  |  | 0.578 | 0.7642 | 0.563 | 0.4302 | 5.16
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1108 |  |  | 0.596
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2216 |  |  | 0.609
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4432 |  |  | 0.987
[5 empty] | Sup | 0.554 |  |  | 1.097
| 13 | 14.53 | 0.605 | 0.574 | Fondo | 0 |  |  | 0.811 | 1.0537 | 0.589 | 0.6206 | 7.44
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1148 |  |  | 1.032
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2296 |  |  | 1.085
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4592 |  |  | 1.116
[5 empty] | Sup | 0.574 |  |  | 1.112
| 14 | 15.53 | 0.702 | 0.664 | Fondo | 0 |  |  | 0.714 | 1.1012 | 0.654 | 0.7202 | 8.63
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1328 |  |  | 1.002
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2656 |  |  | 1.191
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5312 |  |  | 1.223
[5 empty] | Sup | 0.664 |  |  | 1.241
| 15 | 16.53 | 0.741 | 0.721 | Fondo | 0 |  |  | 0.449 | 0.8024 | 0.722 | 0.5793 | 6.94
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1442 |  |  | 0.978
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2884 |  |  | 0.13
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5768 |  |  | 1.047
[5 empty] | Sup | 0.721 |  |  | 1.24
| 16 | 17.53 | 0.763 | 0.751 | Fondo | 0 |  |  | 0.534 | 0.8084 | 0.752 | 0.6079 | 7.29
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1502 |  |  | 0.757
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3004 |  |  | 0.863
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.6008 |  |  | 0.89
[5 empty] | Sup | 0.751 |  |  | 0.883
| 17 | 18.53 | 0.763 | 0.799 | Fondo | 0 |  |  | 0.119 | 0.4789 | 0.763 | 0.3654 | 4.38
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1598 |  |  | 0.446
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3196 |  |  | 0.549
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.6392 |  |  | 0.553
[5 empty] | Sup | 0.799 |  |  | 0.575
| 18 | 19.53 | 0 | 0.221 | Fondo | 0 |  |  | 0.018 | 0.0778 | 0.382 | 0.0297 | 0.36
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0442 |  |  | 0.027
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0884 |  |  | 0.098
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1768 |  |  | 0.109
[5 empty] | Sup | 0.221 |  |  | 0.156
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 7 | 7.53 | 0.907 | 0.922 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.645 | 0.88273 | 0.885 | 0.7812 | 9.37
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0922 |  |  | 0.678
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.1844 |  |  | 0.789
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.2766 |  |  | 0.805
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.3688 |  |  | 0.867
|  | 8.53 | 0.863 |  | 0.5y | 0.461 |  |  | 0.927
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.5532 |  |  | 0.937
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.6454 |  |  | 0.93
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.7376 |  |  | 1.025
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.8298 |  |  | 1.048
[5 empty] | Superficial | 0.922 |  |  | 1.059
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.715 | 11.665 | 8.3416 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.64461
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.922
Se realizó apertura de las compuertas en la bocatoma de Montevideo
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 11.25
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.808
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Detalle punto de referencia de la sección de aforo |  |  |  |  | Midiendo la altura del sensor al nivel de agua |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-07-12 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RÍO CHINCHINÁ - CENICAFÉ | [5 empty] | Coordenadas: | N 4° 59' 9,41" |  | W 75° 36' 2,6" |  | m.s.n.m.
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 8:00 | Nivel inicial [m] |  | 1.53 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 16 | Ancho sección (w) [m] |  | 15.2 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 9:04 | Nivel final [m] |  | 1.54 | Hora de medida |  | 7:37 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 3.5
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 3.5 | 0.054
| 1 | 4.5 | 0.387 | 0.066 | Fondo | 0 |  |  | 0.04 | 0.008 | 0.221 | 0.0018 | 0.1
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0264 |  |  | 0.008
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.066 |  |  | 0.009
| 2 | 5.5 | 0.39 | 0.441 | Fondo | 0 |  |  | 0.019 | 0.0323 | 0.389 | 0.0126 | 0.73
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0882 |  |  | 0.03
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1764 |  |  | 0.034
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3528 |  |  | 0.036
[5 empty] | Sup | 0.441 |  |  | 0.038
| 3 | 6.5 | 0.475 | 0.454 | Fondo | 0 |  |  | 0.102 | 0.1604 | 0.433 | 0.0695 | 4.04
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0908 |  |  | 0.144
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1816 |  |  | 0.137
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3632 |  |  | 0.189
[5 empty] | Sup | 0.454 |  |  | 0.229
| 4 | 7.5 | 0.53 | 0.43 | Fondo | 0 |  |  | 0.079 | 0.211 | 0.503 | 0.1061 | 6.16
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.086 |  |  | 0.099
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.172 |  |  | 0.105
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.344 |  |  | 0.375
[5 empty] | Sup | 0.43 |  |  | 0.399
| 5 | 8.5 | 0.49 | 0.495 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.099
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.198
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.396
[5 empty] | Sup | 0.495
| 6 | 9.5 | 0.352 | 0.411 | Fondo | 0 |  |  | 0.286 | 0.6348 | 0.421 | 0.2673 | 15.53
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0822 |  |  | 0.561
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1644 |  |  | 0.647
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3288 |  |  | 0.756
[5 empty] | Sup | 0.411 |  |  | 0.817
| 7 | 10.5 | 0.15 | 0.231 | Fondo | 0 |  |  | 0.27 | 0.5742 | 0.251 | 0.1441 | 8.37
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0462 |  |  | 0.478
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0924 |  |  | 0.611
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1848 |  |  | 0.695
[5 empty] | Sup | 0.231 |  |  | 0.731
| 8 | 11.5 | 0.128 | 0.16 | Fondo | 0 |  |  | 0.333 | 0.4583 | 0.139 | 0.0637 | 3.7
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.032 |  |  | 0.398
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.064 |  |  | 0.491
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.128 |  |  | 0.509
[5 empty] | Sup | 0.16 |  |  | 0.547
| 9 | 12.5 | 0.104 | 0.087 | Fondo | 0 |  |  | 0.23 | 0.297 | 0.116 | 0.0345 | 2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0348 |  |  | 0.297
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.087 |  |  | 0.3
| 10 | 13.5 | 0.114 | 0.112 | Fondo | 0 |  |  | 0.241 | 0.369 | 0.109 | 0.0402 | 2.33
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0448 |  |  | 0.369
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.112 |  |  | 0.372
| 11 | 14.5 | 0.197 | 0.115 | Fondo | 0 |  |  | 0.287 | 0.352 | 0.156 | 0.0549 | 3.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.046 |  |  | 0.352
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.115 |  |  | 0.442
| 12 | 15.5 | 0.27 | 0.213 | Fondo | 0 |  |  | 0.257 | 0.5953 | 0.234 | 0.1393 | 8.09
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0426 |  |  | 0.543
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0852 |  |  | 0.622
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1704 |  |  | 0.708
[5 empty] | Sup | 0.213 |  |  | 0.699
| 13 | 16.5 | 0.342 | 0.303 | Fondo | 0 |  |  | 0.371 | 0.5911 | 0.306 | 0.1809 | 10.51
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0606 |  |  | 0.405
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1212 |  |  | 0.583
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2424 |  |  | 0.793
[5 empty] | Sup | 0.303 |  |  | 0.78
| 14 | 17.5 | 0.423 | 0.378 | Fondo | 0 |  |  | 0.28 | 0.5601 | 0.383 | 0.2145 | 12.46
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0756 |  |  | 0.445
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1512 |  |  | 0.54
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3024 |  |  | 0.712
[5 empty] | Sup | 0.378 |  |  | 0.77
| 15 | 18.7 | 0 | 0.475 | Fondo | 0 |  |  | 0.099 | 0.2273 | 0.254 | 0.0577 | 3.35
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.095 |  |  | 0.119
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.19 |  |  | 0.123
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.38 |  |  | 0.371
[5 empty] | Sup | 0.475 |  |  | 0.458
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 5 | 7.5 | 0.53 | 0.495 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.428 | 0.656 | 0.51 | 0.3346 | 19.43
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0495 |  |  | 0.499
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.099 |  |  | 0.638
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1485 |  |  | 0.649
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.198 |  |  | 0.698
|  | 8.5 | 0.49 |  | 0.5y | 0.2475 |  |  | 0.703
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.297 |  |  | 0.706
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.3465 |  |  | 0.708
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.396 |  |  | 0.715
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.4455 |  |  | 0.728
[5 empty] | Superficial | 0.495 |  |  | 0.744
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.389 | 4.425 | 1.7217 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.2914
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.495
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 12.05
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (cm) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.362
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Detalle medida de la temperatura |  |  |  |  | Detalle del aforo |  |  |  |  | Detalle medida de la distancia desde el sensor hasta el nivel del agua
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-07-28 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RÍO CHINCHINÁ - CENICAFÉ | [5 empty] | Coordenadas: | N 4° 59' 9,41" |  | W 75° 36' 2,6" |  | m.s.n.m.
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 8:28 | Nivel inicial [m] |  | 1.16 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 16 | Ancho sección (w) [m] |  | 17.4 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 10:24 | Nivel final [m] |  | 1.18 | Hora de medida |  | 8:25 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 1.9
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.9 | 0
| 1 | 2.9 | 0.143 | 0.135 | Fondo | 0 |  |  | 0.008 | 0.067 | 0.072 | 0.0048 | 0.14
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.027 |  |  | 0.056
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.054 |  |  | 0.07
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.108 |  |  | 0.072
[5 empty] | Sup | 0.135 |  |  | 0.086
| 2 | 3.9 | 0.343 | 0.343 | Fondo | 0 |  |  | 0.02 | 0.0767 | 0.243 | 0.0186 | 0.53
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0686 |  |  | 0.065
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1372 |  |  | 0.085
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2744 |  |  | 0.096
[5 empty] | Sup | 0.343 |  |  | 0.094
| 3 | 4.9 | 0.72 | 0.706 | Fondo | 0 |  |  | 0.027 | 0.0922 | 0.532 | 0.0491 | 1.4
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1412 |  |  | 0.076
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2824 |  |  | 0.093
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5648 |  |  | 0.108
[5 empty] | Sup | 0.706 |  |  | 0.157
| 4 | 5.9 | 0.673 | 0.673 | Fondo | 0 |  |  | 0.077 | 0.2224 | 0.697 | 0.155 | 4.41
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1346 |  |  | 0.226
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2692 |  |  | 0.239
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5384 |  |  | 0.246
[5 empty] | Sup | 0.673 |  |  | 0.253
| 5 | 6.9 | 0.777 | 0.748 | Fondo | 0 |  |  | 0.187 | 0.2467 | 0.725 | 0.1789 | 5.09
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1496 |  |  | 0.232
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2992 |  |  | 0.245
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5984 |  |  | 0.274
[5 empty] | Sup | 0.748 |  |  | 0.272
| 6 | 7.9 | 0.789 | 0.818 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1636
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3272
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.6544
[5 empty] | Sup | 0.818
| 7 | 8.9 | 0.623 | 0.672 | Fondo | 0 |  |  | 0.414 | 0.5582 | 0.706 | 0.3941 | 11.22
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1344 |  |  | 0.453
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2688 |  |  | 0.534
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5376 |  |  | 0.678
[5 empty] | Sup | 0.672 |  |  | 0.707
| 8 | 9.9 | 0.432 | 0.457 | Fondo | 0 |  |  | 0.394 | 0.5621 | 0.528 | 0.2968 | 8.45
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0914 |  |  | 0.446
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1828 |  |  | 0.599
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3656 |  |  | 0.659
[5 empty] | Sup | 0.457 |  |  | 0.714
| 9 | 10.9 | 0.483 | 0.41 | Fondo | 0 |  |  | 0.305 | 0.5062 | 0.458 | 0.2318 | 6.6
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.082 |  |  | 0.431
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.164 |  |  | 0.52
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.328 |  |  | 0.607
[5 empty] | Sup | 0.41 |  |  | 0.603
| 10 | 11.9 | 0.513 | 0.47 | Fondo | 0 |  |  | 0.287 | 0.5191 | 0.498 | 0.2585 | 7.36
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.094 |  |  | 0.405
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.188 |  |  | 0.511
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.376 |  |  | 0.666
[5 empty] | Sup | 0.47 |  |  | 0.669
| 11 | 12.9 | 0.432 | 0.468 | Fondo | 0 |  |  | 0.262 | 0.5185 | 0.473 | 0.2453 | 6.98
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0936 |  |  | 0.395
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1872 |  |  | 0.449
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3744 |  |  | 0.708
[5 empty] | Sup | 0.468 |  |  | 0.716
| 12 | 13.9 | 0.493 | 0.479 | Fondo | 0 |  |  | 0.249 | 0.4183 | 0.463 | 0.1937 | 5.51
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0958 |  |  | 0.313
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1916 |  |  | 0.434
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3832 |  |  | 0.492
[5 empty] | Sup | 0.479 |  |  | 0.651
| 13 | 14.9 | 0.625 | 0.524 | Fondo | 0 |  |  | 0.246 | 0.4867 | 0.559 | 0.2721 | 7.75
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1048 |  |  | 0.447
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2096 |  |  | 0.515
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4192 |  |  | 0.541
[5 empty] | Sup | 0.524 |  |  | 0.627
| 14 | 15.9 | 0.693 | 0.599 | Fondo | 0 |  |  | 0.236 | 0.3974 | 0.659 | 0.2619 | 7.46
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1198 |  |  | 0.372
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2396 |  |  | 0.348
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4792 |  |  | 0.44
[5 empty] | Sup | 0.599 |  |  | 0.606
| 15 | 16.9 | 0.742 | 0.709 | Fondo | 0 |  |  | 0.215 | 0.4591 | 0.717 | 0.3292 | 9.37
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1418 |  |  | 0.31
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2836 |  |  | 0.514
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5672 |  |  | 0.608
[5 empty] | Sup | 0.709 |  |  | 0.594
| 16 | 17.9 | 0.842 | 0.749 | Fondo | 0 |  |  | 0.044 | 0.1762 | 0.792 | 0.1396 | 3.97
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1498 |  |  | 0.167
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2996 |  |  | 0.19
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5992 |  |  | 0.207
[5 empty] | Sup | 0.749 |  |  | 0.216
| 17 | 19.3 | 0 | 0.416 | Fondo | 0 |  |  | 0.024 | 0.0655 | 0.589 | 0.0386 | 1.1
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0832 |  |  | 0.032
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1664 |  |  | 0.068
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3328 |  |  | 0.101
[5 empty] | Sup | 0.416 |  |  | 0.096
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 6 | 6.9 | 0.777 | 0.818 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.398 | 0.56745 | 0.783 | 0.4443 | 12.65
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0818 |  |  | 0.472
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.1636 |  |  | 0.527
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.2454 |  |  | 0.549
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.3272 |  |  | 0.554
|  | 7.9 | 0.789 |  | 0.5y | 0.409 |  |  | 0.563
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.4908 |  |  | 0.568
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.5726 |  |  | 0.593
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.6544 |  |  | 0.638
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.7362 |  |  | 0.678
[5 empty] | Superficial | 0.818 |  |  | 0.702
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.37 | 9.494 | 3.5123 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.5474
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.818
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 11.69
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (cm) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.474
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Detalle medida de la temperatura |  |  |  |  | Detalle del aforo |  |  |  |  | Detalle medida de la distancia desde el sensor hasta el nivel del agua
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)