## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-06 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MANZANARES - INDUSTRIAS BÁSICAS DE CALDAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 03' 30.99" |  | W 75° 36' 27.04" |  | m.s.n.m. | 1110
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 11:41 | Nivel inicial [m] |  | 1.42 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 17 | Ancho sección (w) [m] |  | 6.7 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 12:42 | Nivel final [m] |  | 1.43 | Hora de medida |  | 11:30 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.6 | 3.92
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 3.92 | 0
| 1 | 4.52 | 0.19 | 0.085 | Fondo | 0 |  |  | 0.186 | 0.228 | 0.057 | 0.013 | 1.44
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.034 |  |  | 0.228
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.085 |  |  | 0.252
| 2 | 5.12 | 0.371 | 0.282 | Fondo | 0 |  |  | 0.204 | 0.3242 | 0.168 | 0.0545 | 6.03
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0564 |  |  | 0.296
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1128 |  |  | 0.364
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2256 |  |  | 0.351
[5 empty] | Sup | 0.282 |  |  | 0.369
| 3 | 5.72 | 0.545 | 0.485 | Fondo | 0 |  |  | 0.246 | 0.3958 | 0.275 | 0.1088 | 12.04
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.097 |  |  | 0.335
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.194 |  |  | 0.36
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.388 |  |  | 0.522
[5 empty] | Sup | 0.485 |  |  | 0.421
| 4 | 6.32 | 0.415 | 0.557 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1114
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2228
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4456
[5 empty] | Sup | 0.557
| 5 | 6.92 | 0.401 | 0.388 | Fondo | 0 |  |  | 0.194 | 0.3198 | 0.245 | 0.0784 | 8.68
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0776 |  |  | 0.257
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1552 |  |  | 0.325
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3104 |  |  | 0.401
[5 empty] | Sup | 0.388 |  |  | 0.38
| 6 | 7.52 | 0.405 | 0.401 | Fondo | 0 |  |  | 0.386 | 0.5947 | 0.242 | 0.1439 | 15.92
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0802 |  |  | 0.544
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1604 |  |  | 0.641
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3208 |  |  | 0.675
[5 empty] | Sup | 0.401 |  |  | 0.622
| 7 | 8.12 | 0.385 | 0.425 | Fondo | 0 |  |  | 0.215 | 0.5802 | 0.237 | 0.1375 | 15.22
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.085 |  |  | 0.441
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.17 |  |  | 0.629
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.34 |  |  | 0.763
[5 empty] | Sup | 0.425 |  |  | 0.717
| 8 | 8.62 | 0.275 | 0.313 | Fondo | 0 |  |  | 0.476 | 0.6874 | 0.165 | 0.1134 | 12.55
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0626 |  |  | 0.638
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1252 |  |  | 0.608
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2504 |  |  | 0.798
[5 empty] | Sup | 0.313 |  |  | 0.874
| 9 | 9.12 | 0.285 | 0.245 | Fondo | 0 |  |  | 0.35 | 0.6127 | 0.14 | 0.0858 | 9.49
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.049 |  |  | 0.522
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.098 |  |  | 0.578
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.196 |  |  | 0.756
[5 empty] | Sup | 0.245 |  |  | 0.787
| 10 | 9.62 | 0.185 | 0.225 | Fondo | 0 |  |  | 0.7 | 0.1942 | 0.118 | 0.0229 | 2.53
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.045 |  |  | 0.068
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.09 |  |  | 0.133
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.18 |  |  | 0.178
[5 empty] | Sup | 0.225 |  |  | 0.238
| 11 | 10.12 | 0.125 | 0.16 | Fondo | 0 |  |  | 0.547 | 0.5728 | 0.078 | 0.0447 | 4.95
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.032 |  |  | 0.565
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.064 |  |  | 0.582
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.128 |  |  | 0.599
[5 empty] | Sup | 0.16 |  |  | 0.525
| 12 | 10.62 | 0.165 | 0.165 | Fondo | 0 |  |  | 0.223 | 0.2658 | 0.073 | 0.0194 | 2.15
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.033 |  |  | 0.233
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.066 |  |  | 0.282
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.132 |  |  | 0.293
[5 empty] | Sup | 0.165 |  |  | 0.293
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 4 | 5.72 | 0.545 | 0.557 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.074 | 0.28273 | 0.288 | 0.0814 | 9.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0557 |  |  | 0.182
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.1114 |  |  | 0.179
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1671 |  |  | 0.259
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.2228 |  |  | 0.305
|  | 6.32 | 0.415 |  | 0.5y | 0.2785 |  |  | 0.292
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.3342 |  |  | 0.329
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.3899 |  |  | 0.33
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.4456 |  |  | 0.428
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.5013 |  |  | 0.401
[5 empty] | Superficial | 0.557 |  |  | 0.331
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.433 | 2.086 | 0.9037 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.31092
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.557
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor . Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y < 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>=0.12m se toman velocidades a 0,2 - 0,6 y 0,8 de y
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 6.7
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.1468
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Proceso de aforo
Realizado por |  |  | MATEO ALZATE | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-12-11 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MANZANARES - INDUSTRIAS BÁSICAS DE CALDAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 03' 30.99" |  | W 75° 36' 27.04" |  | m.s.n.m. | 1110
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha
|  | Hora de inicio |  | 10:50 | Nivel inicial [m] |  | 1.24 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 20 | Ancho sección (w) [m] |  | 8.72 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 13:10 | Nivel final [m] |  | 1.25 | Hora de medida |  | 10:50 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.8 | 1.9
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.9 | 0.025
| 1 | 2.7 | 0.113 | 0.07 | Fondo | 0 |  |  | 0.122 | 0.121 | 0.055 | 0.0067 | 0.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.028 |  |  | 0.121
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.07 |  |  | 0.12
| 2 | 3.5 | 0.32 | 0.22 | Fondo | 0 |  |  | 0.395 | 0.6598 | 0.173 | 0.1141 | 3.33
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.044 |  |  | 0.626
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.088 |  |  | 0.686
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.176 |  |  | 0.748
[5 empty] | Sup | 0.22 |  |  | 0.709
| 3 | 4.3 | 0.46 | 0.43 | Fondo | 0 |  |  | 0.5 | 0.6665 | 0.312 | 0.2079 | 6.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.086 |  |  | 0.613
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.172 |  |  | 0.718
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.344 |  |  | 0.732
[5 empty] | Sup | 0.43 |  |  | 0.694
| 4 | 5.1 | 0.651 | 0.655 | Fondo | 0 |  |  | 0.714 | 0.977 | 0.444 | 0.4338 | 12.66
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.131 |  |  | 0.949
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.262 |  |  | 0.993
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.524 |  |  | 1.053
[5 empty] | Sup | 0.655 |  |  | 1.064
| 5 | 5.9 | 0.653 | 0.695 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.139
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.278
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.556
[5 empty] | Sup | 0.695
| 6 | 6.7 | 0.681 | 0.601 | Fondo | 0 |  |  | 0.649 | 1.0716 | 0.534 | 0.5722 | 16.69
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1202 |  |  | 1.063
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2404 |  |  | 1.109
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4808 |  |  | 1.157
[5 empty] | Sup | 0.601 |  |  | 1.189
| 7 | 7.5 | 0.511 | 0.466 | Fondo | 0 |  |  | 1.065 | 1.2857 | 0.477 | 0.6133 | 17.89
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0932 |  |  | 1.177
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1864 |  |  | 1.255
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3728 |  |  | 1.438
[5 empty] | Sup | 0.466 |  |  | 1.437
| 8 | 8.3 | 0.437 | 0.438 | Fondo | 0 |  |  | 0.22 | 0.8249 | 0.379 | 0.3126 | 9.12
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0876 |  |  | 0.651
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1752 |  |  | 0.819
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3504 |  |  | 1.144
[5 empty] | Sup | 0.438 |  |  | 1.006
| 9 | 9.1 | 0.539 | 0.43 | Fondo | 0 |  |  | 0.258 | 0.6292 | 0.39 | 0.2454 | 7.16
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.086 |  |  | 0.471
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.172 |  |  | 0.581
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.344 |  |  | 0.861
[5 empty] | Sup | 0.43 |  |  | 0.876
| 10 | 9.9 | 0.512 | 0.528 | Fondo | 0 |  |  | 0.574 | 0.6586 | 0.42 | 0.2766 | 8.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1056 |  |  | 0.628
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2112 |  |  | 0.673
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4224 |  |  | 0.713
[5 empty] | Sup | 0.528 |  |  | 0.643
| 11 | 10.62 | 0.449 | 0.463 | Fondo | 0 |  |  | 0.339 | 0.4018 | 0.346 | 0.139 | 4.06
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0926 |  |  | 0.384
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1852 |  |  | 0.373
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3704 |  |  | 0.386
[5 empty] | Sup | 0.463 |  |  | 0.623
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 5 | 5.1 | 0.651 | 0.695 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.714 | 0.96964 | 0.522 | 0.5062 | 14.77
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0695 |  |  | 0.858
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.139 |  |  | 0.949
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.2085 |  |  | 0.968
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.278 |  |  | 0.993
|  | 5.9 | 0.653 |  | 0.5y | 0.3475 |  |  | 1.014
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.417 |  |  | 0.97
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.4865 |  |  | 0.989
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.556 |  |  | 1.053
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.6255 |  |  | 1.032
[5 empty] | Superficial | 0.695 |  |  | 1.126
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.846 | 4.052 | 3.4278 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.45418
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.695
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 6.5
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 35.54
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle del aforo - Organizando sección de aforo
Realizado por |  |  | CARLOS COCUY | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-01-11 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MANZANAREZ - IBC | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 03' 30.99" |  | W 75° 36' 27.04" |  | m.s.n.m. | 1110
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | x | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  | x | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | x |  | Margen Derecha
|  | Hora de inicio |  | 13:35 | Nivel inicial [m] |  | 1.32 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 20 | Ancho sección (w) [m] |  | 8 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 15:20 | Nivel final [m] |  | 1.34 | Hora de medida |  | 13:42 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.8 | 2.62
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 2.62 | 0.215
| 1 | 3.42 | 0.103 | 0.141 | Fondo | 0 |  |  | 0.465 | 0.50975 | 0.127 | 0.0647 | 4.13
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0282 |  |  | 0.482
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0564 |  |  | 0.51
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1128 |  |  | 0.537
[5 empty] | Sup | 0.141
| 2 | 4.22 | 0.51 | 0.477 | Fondo | 0 |  |  | 0.40211 | 0.67379 | 0.245 | 0.1651 | 10.55
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0954 |  |  | 0.59306
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1908 |  |  | 0.84374
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3816 |  |  | 0.78156
[5 empty] | Sup | 0.477 |  |  | 0.52446
| 3 | 5.02 | 0.262 | 0.542 | Fondo | 0 |  |  | 0.46224 | 0.57541 | 0.309 | 0.1778 | 11.36
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1084 |  |  | 0.51125
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2168 |  |  | 0.52504
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4336 |  |  | 0.67489
[5 empty] | Sup | 0.542 |  |  | 0.68333
| 4 | 5.82 | 0.411 | 0.472 | Fondo | 0 |  |  | 0.51192 | 0.68317 | 0.269 | 0.1838 | 11.74
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0944 |  |  | 0.55552
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1888 |  |  | 0.53994
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3776 |  |  | 0.8338
[5 empty] | Sup | 0.472 |  |  | 1.0719
| 5 | 6.62 | 0.469 | 0.475 | Fondo | 0 |  |  | 0.606 | 0.6995 | 0.352 | 0.2462 | 15.73
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.095 |  |  | 0.585
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.19 |  |  | 0.789
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.38 |  |  | 0.782
[5 empty] | Sup | 0.475 |  |  | 0.71
| 6 | 7.42 | 0.487 | 0.544 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1088
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2176
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4352
[5 empty] | Sup | 0.544
| 7 | 8.22 | 0.418 | 0.48 | Fondo | 0 |  |  | 0.75524 | 0.7971 | 0.362 | 0.2886 | 18.44
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.096 |  |  | 0.78771
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.192 |  |  | 0.81842
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.384 |  |  | 0.81724
[5 empty] | Sup | 0.48 |  |  | 0.76409
| 8 | 9.02 | 0.231 | 0.36 | Fondo | 0 |  |  | 0.3275 | 0.42213 | 0.26 | 0.1098 | 7.01
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.072 |  |  | 0.35145
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.144 |  |  | 0.47687
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.288 |  |  | 0.4965
[5 empty] | Sup | 0.36 |  |  | 0.39621
| 9 | 9.82 | 0.106 | 0.127 | Fondo | 0 |  |  | 0.299 | 0.312 | 0.135 | 0.0421 | 2.69
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0254 |  |  | 0.24
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0508 |  |  | 0.338
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1016 |  |  | 0.332
[5 empty] | Sup | 0.127 |  |  | 0.277
| 10 | 10.62 | 0 | 0.064 | Fondo | 0 |  |  | 0.064 | 0.099 | 0.042 | 0.0042 | 0.27
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0256 |  |  | 0.099
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.064 |  |  | 0.134
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 6 | 7.02 | 0.469 | 0.544 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.436 | 0.741 | 0.382 | 0.2831 | 18.08
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0544 |  |  | 0.671
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.1088 |  |  | 0.795
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1632 |  |  | 0.731
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.2176 |  |  | 0.736
|  | 7.82 | 0.487 |  | 0.5y | 0.272 |  |  | 0.692
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.3264 |  |  | 0.689
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.3808 |  |  | 0.716
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.4352 |  |  | 0.883
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.4896 |  |  | 0.853
[5 empty] | Superficial | 0.544 |  |  | 0.949
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.63 | 2.483 | 1.5654 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.3682
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.544
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 6.62
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.2968
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida nivel |  |  |  |  | Detalle general de aforo |  |  |  |  | Toma de temperatura
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-23 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MANZANARES-INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 03´ 30.99´´ |  | W 75° 36´ 27.04´´ |  | m.s.n.m. | 1110
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | CÁLIDO
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 10:30 | Nivel inicial [m] |  | 163 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 20 | Ancho sección (w) [m] |  | 7.8 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 11:47 | Nivel final [m] |  | 163 | Hora de medida |  | 10:00 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.5 | 2.82
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 2.82 | 0.021
| 1 | 3.32 | 0.058 | 0.034 | Fondo | 0 |  |  | 0.129 | 0.129 | 0.02 | 0.0026 | 0.27
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0136 |  |  | 0.129
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.034
| 2 | 3.82 | 0.15 | 0.098 | Fondo | 0 |  |  | 0.12 | 0.214 | 0.052 | 0.0111 | 1.17
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0392 |  |  | 0.214
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.098 |  |  | 0.186
| 3 | 4.32 | 0.244 | 0.208 | Fondo | 0 |  |  | 0.036 | 0.1292 | 0.099 | 0.0128 | 1.34
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0416 |  |  | 0.124
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0832 |  |  | 0.107
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1664 |  |  | 0.172
[5 empty] | Sup | 0.208 |  |  | 0.154
| 4 | 4.82 | 0.293 | 0.256 | Fondo | 0 |  |  | 0.099 | 0.2783 | 0.134 | 0.0373 | 3.92
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0512 |  |  | 0.234
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1024 |  |  | 0.516
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2048 |  |  | 0.265
[5 empty] | Sup | 0.256 |  |  | 0.155
| 5 | 5.32 | 0.376 | 0.38 | Fondo | 0 |  |  | 0.095 | 0.6006 | 0.167 | 0.1003 | 10.53
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.076 |  |  | 0.125
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.152 |  |  | 0.998
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.304 |  |  | 0.933
[5 empty] | Sup | 0.38 |  |  | 0.741
| 6 | 5.82 | 0.191 | 0.134 | Fondo | 0 |  |  | 0.225 | 0.85275 | 0.142 | 0.1211 | 12.72
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0268 |  |  | 0.67
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0536 |  |  | 0.908
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1072 |  |  | 0.925
[5 empty] | Sup | 0.134 |  |  | 0.867
| 7 | 6.32 | 0.365 | 0.328 | Fondo | 0 |  |  | 0.312 | 0.4787 | 0.139 | 0.0665 | 6.98
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0656 |  |  | 0.51
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1312 |  |  | 0.449
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2624 |  |  | 0.534
[5 empty] | Sup | 0.328 |  |  | 0.445
| 8 | 6.82 | 0.32 | 0.357 | Fondo | 0 |  |  | 0.178 | 0.4658 | 0.171 | 0.0797 | 8.37
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0714 |  |  | 0.473
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1428 |  |  | 0.537
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2856 |  |  | 0.501
[5 empty] | Sup | 0.357 |  |  | 0.484
| 9 | 7.32 | 0.434 | 0.384 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0768
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1536
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3072
[5 empty] | Sup | 0.384
| 10 | 7.82 | 0.356 | 0.377 | Fondo | 0 |  |  | 0.072 | 0.4556 | 0.198 | 0.0902 | 9.47
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0754 |  |  | 0.443
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1508 |  |  | 0.556
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3016 |  |  | 0.562
[5 empty] | Sup | 0.377 |  |  | 0.357
| 11 | 8.32 | 0.29 | 0.13 | Fondo | 0 |  |  | 0.411 | 0.533 | 0.162 | 0.0863 | 9.06
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.026 |  |  | 0.485
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.052 |  |  | 0.535
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.104 |  |  | 0.577
[5 empty] | Sup | 0.13 |  |  | 0.354
| 12 | 8.82 | 0.407 | 0.359 | Fondo | 0 |  |  | 0.129 | 0.5641 | 0.174 | 0.0982 | 10.31
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0718 |  |  | 0.6
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1436 |  |  | 0.605
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2872 |  |  | 0.639
[5 empty] | Sup | 0.359 |  |  | 0.585
| 13 | 9.32 | 0.377 | 0.359 | Fondo | 0 |  |  | 0.298 | 0.5267 | 0.196 | 0.1032 | 10.84
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0718 |  |  | 0.479
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1436 |  |  | 0.564
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2872 |  |  | 0.613
[5 empty] | Sup | 0.359 |  |  | 0.565
| 14 | 9.82 | 0.026 | 0.057 | Fondo | 0 |  |  | 0.346 | 0.329 | 0.101 | 0.0332 | 3.49
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0228 |  |  | 0.329
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.057 |  |  | 0.329
| 15 | 10.32 | 0.129 | 0.108 | Fondo | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.0039 | 0.41
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0432 |  |  | 0.1
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.108
| 16 | 10.62 | 0.095 | 0.106 | Fondo | 0 |  |  | 0.254 | 0.382 | 0.034 | 0.013 | 1.36
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0424 |  |  | 0.382
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.106 |  |  | 0.343
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [7 empty] | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 9 | 6.82 | 0.32 | 0.384 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.309 | 0.492 | 0.189 | 0.093 | 9.76
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0384 |  |  | 0.548
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.0768 |  |  | 0.55
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1152 |  |  | 0.566
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.1536 |  |  | 0.566
|  | 7.32 | 0.434 |  | 0.5y | 0.192 |  |  | 0.51
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.2304 |  |  | 0.507
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.2688 |  |  | 0.473
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.3072 |  |  | 0.572
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.3456 |  |  | 0.42
[5 empty] | Superficial | 0.384 |  |  | 0.391
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.472 | 2.017 | 0.9524 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.22969
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.384
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 6.59
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.2152
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| TOME DE TEMPERATURA |  |  |  |  | SECCION DE AFORO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)