## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-21 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Q. MARMATO - CHEC | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 3.68" |  | W 75° 31' 5.08" |  | m.s.n.m. | 1788
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 9:30 | Nivel inicial [m] |  | 0.89 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 18 | Ancho sección (w) [m] |  | 6.7 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 11:18 | Nivel final [m] |  | 0.89 | Hora de medida |  | 9:05 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.4 | 1.5
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.5 | 0
| 1 | 1.9 | 0.189 | 0.097 | Fondo | 0 |  |  | 0.009 | 0.008 | 0.038 | 0.0003 | 0.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0388 |  |  | 0.008
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.097 |  |  | 0.02
| 2 | 2.3 | 0.225 | 0.085 | Fondo | 0 |  |  | 0.007 | 0.011 | 0.083 | 0.0009 | 0.34
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.034 |  |  | 0.011
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.085 |  |  | 0.013
| 3 | 2.7 | 0.526 | 0.28 | Fondo | 0 |  |  | 0.007 | 0.0385 | 0.15 | 0.0058 | 2.18
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.056 |  |  | 0.014
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.112 |  |  | 0.059
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.224 |  |  | 0.055
[5 empty] | Sup | 0.28 |  |  | 0.053
| 4 | 3.1 | 0.24 | 0.477 | Fondo | 0 |  |  | 0.016 | 0.07 | 0.153 | 0.0107 | 4.02
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0954 |  |  | 0.074
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1908 |  |  | 0.067
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3816 |  |  | 0.082
[5 empty] | Sup | 0.477 |  |  | 0.082
| 5 | 3.5 | 0.235 | 0.237 | Fondo | 0 |  |  | 0.008 | 0.0333 | 0.095 | 0.0032 | 1.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0474 |  |  | 0.018
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0948 |  |  | 0.065
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1896 |  |  | 0.031
[5 empty] | Sup | 0.237 |  |  | 0.048
| 6 | 3.9 | 0.266 | 0.475 | Fondo | 0 |  |  | 0.02 | 0.2604 | 0.1 | 0.026 | 9.76
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.095 |  |  | 0.44
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.19 |  |  | 0.43
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.38 |  |  | 0.108
[5 empty] | Sup | 0.475 |  |  | 0.08
| 7 | 4.3 | 0.363 | 0.445 | Fondo | 0 |  |  | 0.021 | 0.125 | 0.126 | 0.0158 | 5.93
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.089 |  |  | 0.038
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.178 |  |  | 0.158
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.356 |  |  | 0.182
[5 empty] | Sup | 0.445 |  |  | 0.253
| 8 | 4.7 | 0.638 | 0.64 | Fondo | 0 |  |  | 0.014 | 0.1459 | 0.2 | 0.0292 | 10.96
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.128 |  |  | 0.04
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.256 |  |  | 0.17
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.512 |  |  | 0.247
[5 empty] | Sup | 0.64 |  |  | 0.244
| 9 | 5.1 | 0.608 | 0.665 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.133
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.266
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.532
[5 empty] | Sup | 0.665
| 10 | 5.5 | 0.56 | 0.541 | Fondo | 0 |  |  | 0.117 | 0.20169 | 0.234 | 0.0472 | 17.72
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1082 |  |  | 0.1665
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2164 |  |  | 0.1098
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4328 |  |  | 0.2862
[5 empty] | Sup | 0.541 |  |  | 0.3222
| 11 | 5.9 | 0.515 | 0.593 | Fondo | 0 |  |  | 0.013 | 0.1331 | 0.215 | 0.0286 | 10.74
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1186 |  |  | 0.021
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2372 |  |  | 0.233
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4744 |  |  | 0.201
[5 empty] | Sup | 0.593 |  |  | 0.186
| 12 | 6.3 | 0.51 | 0.581 | Fondo | 0 |  |  | 0.0581 | 0.06691 | 0.205 | 0.0137 | 5.14
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1162 |  |  | 0.0622
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2324 |  |  | 0.0503
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4648 |  |  | 0.0728
[5 empty] | Sup | 0.581 |  |  | 0.1054
| 13 | 6.7 | 0.555 | 0.565 | Fondo | 0 |  |  | 0.0268 | 0.06319 | 0.213 | 0.0135 | 5.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.113 |  |  | 0.0733
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.226 |  |  | 0.0441
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.452 |  |  | 0.0796
[5 empty] | Sup | 0.565 |  |  | 0.0582
| 14 | 7.1 | 0.546 | 0.505 | Fondo | 0 |  |  | 0.022 | 0.066 | 0.22 | 0.0145 | 5.44
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.101 |  |  | 0.054
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.202 |  |  | 0.061
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.404 |  |  | 0.1
[5 empty] | Sup | 0.505 |  |  | 0.054
| 15 | 7.5 | 0.3 | 0.226 | Fondo | 0 |  |  | 0.031 | 0.0325 | 0.169 | 0.0055 | 2.06
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0452 |  |  | 0.025
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0904 |  |  | 0.028
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1808 |  |  | 0.042
[5 empty] | Sup | 0.226 |  |  | 0.037
| 16 | 7.9 | 0.196 | 0.205 | Fondo | 0 |  |  | 0.011 | 0.0282 | 0.099 | 0.0028 | 1.05
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.041 |  |  | 0.022
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.082 |  |  | 0.027
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.164 |  |  | 0.038
[5 empty] | Sup | 0.205 |  |  | 0.037
| 17 | 8.2 | 0 | 0.119 | Fondo | 0 |  |  | 0.012 | 0.018 | 0.029 | 0.0005 | 0.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0476 |  |  | 0.018
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.119 |  |  | 0.041
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 9 | 4.7 | 0.638 | 0.665 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.0234 | 0.19342 | 0.249 | 0.0482 | 18.09
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0665 |  |  | 0.0612
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.133 |  |  | 0.0567
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1995 |  |  | 0.1044
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.266 |  |  | 0.1638
|  | 5.1 | 0.608 |  | 0.5y | 0.3325 |  |  | 0.1989
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.399 |  |  | 0.2439
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.4655 |  |  | 0.2898
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.532 |  |  | 0.2817
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.5985 |  |  | 0.3132
[5 empty] | Superficial | 0.665 |  |  | 0.3906
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.103 | 2.578 | 0.2664 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.39624
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.665
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 5.6
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.507
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ ARBELÁEZ | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-12-06 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Q. MARMATO - CHEC | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 3.68" |  | W 75° 31' 5.08" |  | m.s.n.m. | 1788
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | x | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | x |  | Margen Derecha |  | x
|  | Hora de inicio |  | 8:50 | Nivel inicial [m] |  | 0.93 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 17 | Ancho sección (w) [m] |  | 6 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 10:15 | Nivel final [m] |  | 0.91 | Hora de medida |  | 8:35 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.5 | 2.2
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 2.2 | 0.045
| 1 | 2.7 | 0.04 | 0.075 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.032 | 0.021 | 0.0007 | 0.31
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.03 |  |  | 0.032
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.075
| 2 | 3.2 | 0.225 | 0.06 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.046 | 0.066 | 0.003 | 1.35
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.024 |  |  | 0.046
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.06
| 3 | 3.7 | 0.275 | 0.235 | Fondo | 0 |  |  | 0.0533 | 0.06991 | 0.125 | 0.0087 | 3.91
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.047 |  |  | 0.0672
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.094 |  |  | 0.0734
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.188 |  |  | 0.074
[5 empty] | Sup | 0.235 |  |  | 0.0754
| 4 | 4.2 | 0.388 | 0.385 | Fondo | 0 |  |  | 0.0725 | 0.09563 | 0.166 | 0.0159 | 7.14
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.077 |  |  | 0.0721
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.154 |  |  | 0.1235
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.308 |  |  | 0.1096
[5 empty] | Sup | 0.385 |  |  | 0.0917
| 5 | 4.7 | 0.367 | 0.366 | Fondo | 0 |  |  | 0.08147 | 0.1763 | 0.189 | 0.0333 | 14.96
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0732 |  |  | 0.14458
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1464 |  |  | 0.16086
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2928 |  |  | 0.2275
[5 empty] | Sup | 0.366 |  |  | 0.24356
| 6 | 5.2 | 0.399 | 0.465 | Fondo | 0 |  |  | 0.10265 | 0.20387 | 0.192 | 0.0391 | 17.57
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.093 |  |  | 0.13319
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.186 |  |  | 0.16925
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.372 |  |  | 0.29624
[5 empty] | Sup | 0.465 |  |  | 0.30923
| 7 | 5.7 | 0.462 | 0.497 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0994
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1988
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3976
[5 empty] | Sup | 0.497
| 8 | 6.2 | 0.33 | 0.339 | Fondo | 0 |  |  | 0.13182 | 0.16324 | 0.198 | 0.0323 | 14.51
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0678 |  |  | 0.14922
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1356 |  |  | 0.16557
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2712 |  |  | 0.17925
[5 empty] | Sup | 0.339 |  |  | 0.184
| 9 | 6.7 | 0.536 | 0.416 | Fondo | 0 |  |  | 0.053085 | 0.12702 | 0.217 | 0.0276 | 12.4
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0832 |  |  | 0.11357
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1664 |  |  | 0.14832
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3328 |  |  | 0.15122
[5 empty] | Sup | 0.416 |  |  | 0.12611
| 10 | 7.2 | 0.418 | 0.435 | Fondo | 0 |  |  | 0.022341 | 0.032405 | 0.239 | 0.0077 | 3.46
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.087 |  |  | 0.0291
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.174 |  |  | 0.033517
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.348 |  |  | 0.037225
[5 empty] | Sup | 0.435 |  |  | 0.035704
| 11 | 7.7 | 0.246 | 0.268 | Fondo | 0 |  |  | 0.051776 | 0.065758 | 0.166 | 0.0109 | 4.9
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0536 |  |  | 0.062214
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1072 |  |  | 0.071693
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2144 |  |  | 0.069494
[5 empty] | Sup | 0.268 |  |  | 0.067296
| 12 | 8.2 | 0.216 | 0.209 | Fondo | 0 |  |  | 0.023 | 0.0254 | 0.116 | 0.0029 | 1.3
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0418 |  |  | 0.025
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0836 |  |  | 0.021
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1672 |  |  | 0.031
[5 empty] | Sup | 0.209 |  |  | 0.021
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 7 | 5.2 | 0.399 | 0.497 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.12007 | 0.1883 | 0.215 | 0.0405 | 18.19
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0497 |  |  | 0.1719
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.0994 |  |  | 0.16665
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1491 |  |  | 0.16403
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.1988 |  |  | 0.18633
|  | 5.7 | 0.462 |  | 0.5y | 0.2485 |  |  | 0.18699
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.2982 |  |  | 0.19093
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.3479 |  |  | 0.21323
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.3976 |  |  | 0.22045
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.4473 |  |  | 0.22767
[5 empty] | Superficial | 0.497 |  |  | 0.22307
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.117 | 1.91 | 0.2226 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.3125
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.497
El agua se encuentra muy contaminada, constantemente bajan por el cauce espumas.
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 5.56
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.4905
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Detalle medida temperatura |  |  |  |  | Organizando la sección de aforo |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por |  |  | CAROS COCUY | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-01-05 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Q. MARMATO - CHEC | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 3.68" |  | W 75° 31' 5.08" |  | m.s.n.m. | 1788
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 8:53 | Nivel inicial [m] |  | 0.95 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 16 | Ancho sección (w) [m] |  | 7.05 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 12:00 | Nivel final [m] |  | 0.95 | Hora de medida |  | 8:19 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.3 | 1.15
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.15 | 0
| 1 | 1.45 | 0.143 | 0.084 | Fondo | 0 |  |  | 0.004 | 0.011 | 0.021 | 0.0002 | 0.09
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0336 |  |  | 0.011
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.084 |  |  | 0.005
| 2 | 1.75 | 0.266 | 0.17 | Fondo | 0 |  |  | 0.001 | 0.0136 | 0.061 | 0.0008 | 0.37
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.034 |  |  | 0.003
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.068 |  |  | 0.017
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.136 |  |  | 0.023
[5 empty] | Sup | 0.17 |  |  | 0.023
| 3 | 2.05 | 0.274 | 0.301 | Fondo | 0 |  |  | 0.022 | 0.0287 | 0.081 | 0.0023 | 1.06
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0602 |  |  | 0.02
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1204 |  |  | 0.031
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2408 |  |  | 0.038
[5 empty] | Sup | 0.301 |  |  | 0.029
| 4 | 2.35 | 0.274 | 0.269 | Fondo | 0 |  |  | 0.007 | 0.0133 | 0.082 | 0.0011 | 0.51
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0538 |  |  | 0.011
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1076 |  |  | 0.014
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2152 |  |  | 0.015
[5 empty] | Sup | 0.269 |  |  | 0.02
| 5 | 2.65 | 0.306 | 0.296 | Fondo | 0 |  |  | 0.022 | 0.0395 | 0.087 | 0.0034 | 1.57
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0592 |  |  | 0.026
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1184 |  |  | 0.058
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2368 |  |  | 0.051
[5 empty] | Sup | 0.296 |  |  | 0.026
| 6 | 2.95 | 0.329 | 0.302 | Fondo | 0 |  |  | 0.016 | 0.0487 | 0.095 | 0.0046 | 2.12
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0604 |  |  | 0.037
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1208 |  |  | 0.048
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2416 |  |  | 0.069
[5 empty] | Sup | 0.302 |  |  | 0.057
| 7 | 3.25 | 0.24 | 0.358 | Fondo | 0 |  |  | 0.007 | 0.0491 | 0.085 | 0.0042 | 1.93
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0716 |  |  | 0.045
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1432 |  |  | 0.052
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2864 |  |  | 0.062
[5 empty] | Sup | 0.358 |  |  | 0.059
| 8 | 3.55 | 0.364 | 0.236 | Fondo | 0 |  |  | 0.073 | 0.0866 | 0.091 | 0.0079 | 3.64
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0472 |  |  | 0.074
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0944 |  |  | 0.068
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1888 |  |  | 0.107
[5 empty] | Sup | 0.236 |  |  | 0.114
| 9 | 3.85 | 0.3 | 0.295 | Fondo | 0 |  |  | 0.085 | 0.1312 | 0.1 | 0.0131 | 6.03
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.059 |  |  | 0.112
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.118 |  |  | 0.113
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.236 |  |  | 0.164
[5 empty] | Sup | 0.295 |  |  | 0.173
| 10 | 4.15 | 0.486 | 0.53 | Fondo | 0 |  |  | 0.011 | 0.1096 | 0.118 | 0.0129 | 5.94
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.106 |  |  | 0.086
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.212 |  |  | 0.109
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.424 |  |  | 0.145
[5 empty] | Sup | 0.53 |  |  | 0.174
| 11 | 4.45 | 0.588 | 0.489 | Fondo | 0 |  |  | 0.081 | 0.2237 | 0.161 | 0.036 | 16.58
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0978 |  |  | 0.107
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1956 |  |  | 0.098
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3912 |  |  | 0.154
[5 empty] | Sup | 0.489 |  |  | 1.177
| 12 | 4.75 | 0.562 | 0.602 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1204
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2408
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4816
[5 empty] | Sup | 0.602
| 13 | 5.05 | 0.293 | 0.395 | Fondo | 0 |  |  | 0.043 | 0.1225 | 0.128 | 0.0157 | 7.23
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.079 |  |  | 0.109
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.158 |  |  | 0.125
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.316 |  |  | 0.143
[5 empty] | Sup | 0.395 |  |  | 0.176
| 14 | 5.35 | 0.317 | 0.415 | Fondo | 0 |  |  | 0.043 | 0.1258 | 0.091 | 0.0114 | 5.25
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.083 |  |  | 0.133
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.166 |  |  | 0.117
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.332 |  |  | 0.139
[5 empty] | Sup | 0.415 |  |  | 0.165
| 15 | 5.65 | 0.345 | 0.551 | Fondo | 0 |  |  | 0.021 | 0.1007 | 0.099 | 0.01 | 4.61
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1102 |  |  | 0.08
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2204 |  |  | 0.111
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4408 |  |  | 0.132
[5 empty] | Sup | 0.551 |  |  | 0.128
| 16 | 5.95 | 0.45 | 0.355 | Fondo | 0 |  |  | 0.127 | 0.1597 | 0.119 | 0.019 | 8.75
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.071 |  |  | 0.141
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.142 |  |  | 0.155
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.284 |  |  | 0.188
[5 empty] | Sup | 0.355 |  |  | 0.173
| 17 | 6.25 | 0.357 | 0.342 | Fondo | 0 |  |  | 0.072 | 0.1357 | 0.121 | 0.0164 | 7.55
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0684 |  |  | 0.104
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1368 |  |  | 0.144
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2736 |  |  | 0.172
[5 empty] | Sup | 0.342 |  |  | 0.169
| 18 | 6.55 | 0.583 | 0.346 | Fondo | 0 |  |  | 0.037 | 0.0837 | 0.141 | 0.0118 | 5.44
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0692 |  |  | 0.076
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1384 |  |  | 0.066
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2768 |  |  | 0.112
[5 empty] | Sup | 0.346 |  |  | 0.104
| 19 | 6.85 | 0.594 | 0.534 | Fondo | 0 |  |  | 0.021 | 0.0505 | 0.177 | 0.0089 | 4.1
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1068 |  |  | 0.03
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2136 |  |  | 0.053
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4272 |  |  | 0.065
[5 empty] | Sup | 0.534 |  |  | 0.093
| 20 | 7.15 | 0.486 | 0.567 | Fondo | 0 |  |  | 0.023 | 0.0315 | 0.162 | 0.0051 | 2.35
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1134 |  |  | 0.032
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2268 |  |  | 0.023
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4536 |  |  | 0.034
[5 empty] | Sup | 0.567 |  |  | 0.048
| 21 | 7.45 | 0.334 | 0.42 | Fondo | 0 |  |  | 0.02 | 0.0278 | 0.123 | 0.0034 | 1.57
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.084 |  |  | 0.022
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.168 |  |  | 0.017
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.336 |  |  | 0.034
[5 empty] | Sup | 0.42 |  |  | 0.056
| 22 | 7.75 | 0.252 | 0.334 | Fondo | 0 |  |  | 0.002 | 0.0119 | 0.088 | 0.001 | 0.46
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0668 |  |  | 0.012
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1336 |  |  | 0.01
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2672 |  |  | 0.014
[5 empty] | Sup | 0.334 |  |  | 0.019
| 23 | 8.2 | 0.19 | 0.14 | Fondo | 0 |  |  | 0.018 | 0.01825 | 0.099 | 0.0018 | 0.83
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.028 |  |  | 0.01
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.056 |  |  | 0.025
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.112 |  |  | 0.013
[5 empty] | Sup | 0.14 |  |  | 0.028
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 12 | 4.45 | 0.588 | 0.602 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.109 | 0.15064 | 0.173 | 0.0261 | 12.02
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0602 |  |  | 0.116
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.1204 |  |  | 0.129
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1806 |  |  | 0.139
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.2408 |  |  | 0.146
|  | 4.75 | 0.562 |  | 0.5y | 0.301 |  |  | 0.159
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.3612 |  |  | 0.146
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.4214 |  |  | 0.179
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.4816 |  |  | 0.184
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.5418 |  |  | 0.177
[5 empty] | Superficial | 0.602 |  |  | 0.173
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.087 | 2.503 | 0.2171 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.36222
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.602
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 5.58
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.4671
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Organizando sección de aforo |  |  |  |  | Medida de la temperatura |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por |  |  | CARLOS COCUY | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-24 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA MARMATO | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 3.68" |  | W 75° 31' 5.08" |  | m.s.n.m. | 1788
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | CALIDO
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 13:30 | Nivel inicial [m] |  | 0.85 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 19 | Ancho sección (w) [m] |  | 6.1 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 14:30 | Nivel final [m] |  | 0.865 | Hora de medida |  | 12:40 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.4 | 2.1
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 2.1 | 0
| 1 | 2.5 | 0.13 | 0.035 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.008 | 0.026 | 0.0002 | 0.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.014 |  |  | 0.008
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.035
| 2 | 2.9 | 0.315 | 0.14 | Fondo | 0 |  |  | 0.003 | 0.0135 | 0.089 | 0.0012 | 0.43
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.028 |  |  | 0.006
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.056 |  |  | 0.016
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.112 |  |  | 0.016
[5 empty] | Sup | 0.14 |  |  | 0.017
| 3 | 3.3 | 0.325 | 0.39 | Fondo | 0 |  |  | 0.009 | 0.06 | 0.128 | 0.0077 | 2.78
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.078 |  |  | 0.052
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.156 |  |  | 0.06
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.312 |  |  | 0.08
[5 empty] | Sup | 0.39 |  |  | 0.075
| 4 | 3.7 | 0.51 | 0.37 | Fondo | 0 |  |  | 0.078 | 0.0933 | 0.167 | 0.0156 | 5.63
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.074 |  |  | 0.093
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.148 |  |  | 0.068
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.296 |  |  | 0.108
[5 empty] | Sup | 0.37 |  |  | 0.116
| 5 | 4.1 | 0.45 | 0.485 | Fondo | 0 |  |  | 0.008 | 0.051 | 0.192 | 0.0098 | 3.54
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.097 |  |  | 0.035
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.194 |  |  | 0.05
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.388 |  |  | 0.094
[5 empty] | Sup | 0.485 |  |  | 0.015
| 6 | 4.5 | 0.53 | 0.616 | Fondo | 0 |  |  | 0.023 | 0.0458 | 0.196 | 0.009 | 3.25
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1232 |  |  | 0.028
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2464 |  |  | 0.05
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4928 |  |  | 0.035
[5 empty] | Sup | 0.616 |  |  | 0.146
| 7 | 4.9 | 0.55 | 0.447 | Fondo | 0 |  |  | 0.042 | 0.1096 | 0.216 | 0.0237 | 8.56
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0894 |  |  | 0.019
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1788 |  |  | 0.017
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3576 |  |  | 0.225
[5 empty] | Sup | 0.447 |  |  | 0.288
| 8 | 5.3 | 0.445 | 0.613 | Fondo | 0 |  |  | 0.056 | 0.1368 | 0.199 | 0.0272 | 9.82
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1226 |  |  | 0.037
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2452 |  |  | 0.188
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4904 |  |  | 0.2
[5 empty] | Sup | 0.613 |  |  | 0.225
| 9 | 5.7 | 0.585 | 0.55 | Fondo | 0 |  |  | 0.141 | 0.2865 | 0.206 | 0.059 | 21.3
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.11 |  |  | 0.251
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.22 |  |  | 0.227
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.44 |  |  | 0.385
[5 empty] | Sup | 0.55 |  |  | 0.362
| 10 | 6.1 | 0.56 | 0.685 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.137
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.274
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.548
[5 empty] | Sup | 0.685
| 11 | 6.5 | 0.53 | 0.53 | Fondo | 0 |  |  | 0.065 | 0.1389 | 0.218 | 0.0303 | 10.94
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.106 |  |  | 0.109
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.212 |  |  | 0.154
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.424 |  |  | 0.11
[5 empty] | Sup | 0.53 |  |  | 0.359
| 12 | 6.9 | 0.43 | 0.49 | Fondo | 0 |  |  | 0.034 | 0.0155 | 0.192 | 0.003 | 1.08
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.098 |  |  | 0.003
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.196 |  |  | 0.03
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.392 |  |  | 0.007
[5 empty] | Sup | 0.49 |  |  | 0.031
| 13 | 7.3 | 0.32 | 0.35 | Fondo | 0 |  |  | 0.032 | 0.0482 | 0.15 | 0.0072 | 2.6
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.07 |  |  | 0.023
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.14 |  |  | 0.041
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.28 |  |  | 0.098
[5 empty] | Sup | 0.35 |  |  | 0.005
| 14 | 7.7 | 0.17 | 0.28 | Fondo | 0 |  |  | 0.044 | 0.0795 | 0.098 | 0.0078 | 2.82
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.056 |  |  | 0.068
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.112 |  |  | 0.109
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.224 |  |  | 0.083
[5 empty] | Sup | 0.28 |  |  | 0.08
| 15 | 8.2 | 0.205 | 0.28 | Fondo | 0 |  |  | 0.009 | 0.0335 | 0.094 | 0.0031 | 1.12
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.056 |  |  | 0.022
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.112 |  |  | 0.054
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.224 |  |  | 0.047
[5 empty] | Sup | 0.28 |  |  | 0.011
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [7 empty] | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 10 | 5.7 | 0.585 | 0.685 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.031 | 0.31536 | 0.229 | 0.0722 | 26.06
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0685 |  |  | 0.134
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.137 |  |  | 0.238
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.2055 |  |  | 0.248
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.274 |  |  | 0.348
|  | 6.1 | 0.56 |  | 0.5y | 0.3425 |  |  | 0.41
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.411 |  |  | 0.406
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.4795 |  |  | 0.412
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.548 |  |  | 0.455
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.6165 |  |  | 0.423
[5 empty] | Superficial | 0.685 |  |  | 0.364
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.115 | 2.4 | 0.277 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.4174
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.685
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 5.49
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.4641
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| TOME DE TEMPERATURA |  |  |  |  | SECCION DE AFORO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)