## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-05-25 |  | Aforo N° |  | 1 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES - BOMBEROS VOLUNTARIOS | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 4' 22.5" |  | W 75° 30' 3.06"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 11:48 | Nivel inicial [cm] |  | 1.12 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 10.3
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 13:18 | Nivel final [cm] |  | 1.11 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.5
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 4.57 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 17
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 11:14
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Ai= Área por dovela
|  | = Velocidad promedio por dovela | [9 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 4.57 | 0 | 0.03 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.044 | 0.03 | 0.0013 | 0.1
[5 empty] | 0.6y | 0.018 |  | 0.044
|  | 5.07 | 0.121 |  | 0.8y | NA
| 2 | 5.07 | 0.121 | 0.125 | 0.2y | 0.025 |  | 0.201 |  | 0.167 | 0.067 | 0.0112 | 0.8
[5 empty] | 0.6y | 0.075 |  | 0.165
|  | 5.57 | 0.147 |  | 0.8y | 0.1 |  | 0.136
| 3 | 5.57 | 0.147 | 0.167 | 0.2y | 0.0334 |  | 0.485 |  | 0.465 | 0.082 | 0.0381 | 2.8
[5 empty] | 0.6y | 0.1002 |  | 0.474
|  | 6.07 | 0.182 |  | 0.8y | 0.1336 |  | 0.428
| 4 | 6.07 | 0.182 | 0.159 | 0.2y | 0.0318 |  | 0.247 |  | 0.09 | 0.089 | 0.008 | 0.6
[5 empty] | 0.6y | 0.0954 |  | 0.042
|  | 6.57 | 0.175 |  | 0.8y | 0.1272 |  | 0.029
| 5 | 6.57 | 0.175 | 0.272 | 0.2y | 0.0544 |  | 0.432 |  | 0.364 | 0.108 | 0.0393 | 2.9
[5 empty] | 0.6y | 0.1632 |  | 0.376
|  | 7.07 | 0.257 |  | 0.8y | 0.2176 |  | 0.271
| 6 | 7.07 | 0.257 | 0.387 | 0.2y | 0.0774 |  | 0.515 |  | 0.476 | 0.167 | 0.0795 | 5.9
[5 empty] | 0.6y | 0.2322 |  | 0.467
|  | 7.57 | 0.411 |  | 0.8y | 0.3096 |  | 0.453
| 7 | 7.57 | 0.411 | 0.383 | 0.2y | 0.0766 |  | 0.49 |  | 0.382 | 0.207 | 0.0791 | 5.8
[5 empty] | 0.6y | 0.2298 |  | 0.356
|  | 8.07 | 0.415 |  | 0.8y | 0.3064 |  | 0.327
| 8 | 8.07 | 0.415 | 0.443 | 0.2y | 0.0886 |  | 0.799 |  | 0.64 | 0.214 | 0.137 | 10.1
[5 empty] | 0.6y | 0.2658 |  | 0.696
|  | 8.57 | 0.442 |  | 0.8y | 0.3544 |  | 0.37
| 9 | 8.57 | 0.442 | 0.425 | 0.2y | 0.085 |  | 0.806 |  | 0.57 | 0.207 | 0.118 | 8.7
[5 empty] | 0.6y | 0.255 |  | 0.537
|  | 9.07 | 0.385 |  | 0.8y | 0.34 |  | 0.398
| 10 | 9.07 | 0.385 | 0.39 | 0.2y | 0.078 |  | 0.803 |  | 0.574 | 0.198 | 0.1137 | 8.4
[5 empty] | 0.6y | 0.234 |  | 0.556
|  | 9.57 | 0.407 |  | 0.8y | 0.312 |  | 0.382
| 11 | 9.57 | 0.407 | 0.407 | 0.2y | 0.0814 |  | 0.748 |  | 0.614 | 0.214 | 0.1314 | 9.7
[5 empty] | 0.6y | 0.2442 |  | 0.606
|  | 10.07 | 0.449 |  | 0.8y | 0.3256 |  | 0.497
| 12 | 10.07 | 0.449 | 0.453 | 0.2y | 0.0906
[5 empty] | 0.6y | 0.2718
|  | 10.57 | 0.443 |  | 0.8y | 0.3624
| 13 | 10.57 | 0.443 | 0.391 | 0.2y | 0.0782 |  | 0.587 |  | 0.509 | 0.199 | 0.1013 | 7.5
[5 empty] | 0.6y | 0.2346 |  | 0.514
|  | 11.07 | 0.352 |  | 0.8y | 0.3128 |  | 0.421
| 14 | 11.07 | 0.352 | 0.367 | 0.2y | 0.0734 |  | 0.777 |  | 0.654 | 0.177 | 0.1158 | 8.5
[5 empty] | 0.6y | 0.2202 |  | 0.669
|  | 11.57 | 0.354 |  | 0.8y | 0.2936 |  | 0.5
| 15 | 11.57 | 0.354 | 0.327 | 0.2y | 0.0654 |  | 0.554 |  | 0.509 | 0.165 | 0.084 | 6.2
[5 empty] | 0.6y | 0.1962 |  | 0.508
|  | 12.07 | 0.307 |  | 0.8y | 0.2616 |  | 0.466
| 16 | 12.07 | 0.307 | 0.257 | 0.2y | 0.0514 |  | 0.311 |  | 0.276 | 0.125 | 0.0345 | 2.5
[5 empty] | 0.6y | 0.1542 |  | 0.276
|  | 12.57 | 0.192 |  | 0.8y | 0.2056 |  | 0.242
| 17 | 12.57 | 0.192 | 0.119 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.224 | 0.077 | 0.0172 | 1.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0714 |  | 0.224
|  | 13.07 | 0.117 |  | 0.8y | NA
| 18 | 13.07 | 0.117 | 0.13 | 0.2y | 0.026 |  | 0.469 |  | 0.407 | 0.069 | 0.0281 | 2.1
[5 empty] | 0.6y | 0.078 |  | 0.406
|  | 13.57 | 0.157 |  | 0.8y | 0.104 |  | 0.347
| 19 | 13.57 | 0.157 | 0.17 | 0.2y | 0.034 |  | 0.555 |  | 0.479 | 0.085 | 0.0407 | 3
[5 empty] | 0.6y | 0.102 |  | 0.499
|  | 14.07 | 0.182 |  | 0.8y | 0.136 |  | 0.363
| 20 | 14.07 | 0.182 | 0.188 | 0.2y | 0.0376 |  | 0.457 |  | 0.445 | 0.085 | 0.0378 | 2.8
[5 empty] | 0.6y | 0.1128 |  | 0.451
|  | 14.57 | 0.158 |  | 0.8y | 0.1504 |  | 0.421
| 21 | 14.57 | 0.158 | 0.18 | 0.2y | 0.036 |  | 0.057 |  | 0.053 | 0.051 | 0.0027 | 0.2
[5 empty] | 0.6y | 0.108 |  | 0.052
|  | 14.87 | 0.18 |  | 0.8y | 0.144 |  | 0.05
| 12 | 10 | 0.449 | 0.453 | Superficial |  |  | 0.796 |  | 0.62 | 0.223 | 0.1383 | 10.2
[5 empty] | 0.1y | 0.05 |  | 0.727
[5 empty] | 0.2y | 0.09 |  | 0.76
[5 empty] | 0.3y | 0.14 |  | 0.723
[5 empty] | 0.4y | 0.18 |  | 0.717
|  | 10.5 | 0.443 |  | 0.5y | 0.23 |  | 0.676
[5 empty] | 0.6y | 0.27 |  | 0.476
[5 empty] | 0.7y | 0.32 |  | 0.466
[5 empty] | 0.8y | 0.36 |  | 0.437
[5 empty] | 0.9y | 0.41 |  | 0.424
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.478 | 2.839 | 1.357 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada de aforo se definió el punto de anclaje y la estaca de inicio de aforo. Se realizó el perfil transversal de la sección de aforo y se hizo el levantamiento de banca llena. Además se trabajó con las nuevas condiciones de aforo: si y<0,12 m solo se toma la lectura a 0,6y; para y>=0.12m se toman lecturas a 0.2, 0,6 y 0.8
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 6.12
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 1.6419
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO | REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle marcación de las dovelas |  |  |  |  | Se inició par la margen derecha del cauce | [5 empty] | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-05-30 |  | Aforo N° |  | 2 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES - BOMBEROS VOLUNTARIOS | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 4' 22.5" |  | W 75° 30' 3.06"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 8:10 | Nivel inicial [m] |  | 1.14 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 10.24
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 9:43 | Nivel final [m] |  | 1.15 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.5
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 4.63 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 14
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 8:00
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Ai= Área por dovela
|  | = Velocidad promedio por dovela | [9 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 4.63 | 0 | 0.065 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.078 | 0.02 | 0.0016 | 0.1
[5 empty] | 0.6y | 0.039 |  | 0.078
|  | 5.13 | 0.078 |  | 0.8y | NA
| 2 | 5.13 | 0.078 | 0.129 | 0.2y | 0.0258 |  | 0.203 |  | 0.134 | 0.062 | 0.0083 | 0.7
[5 empty] | 0.6y | 0.0774 |  | 0.112
|  | 5.63 | 0.168 |  | 0.8y | 0.1032 |  | 0.109
| 3 | 5.63 | 0.168 | 0.14 | 0.2y | 0.028 |  | 0.222 |  | 0.211 | 0.078 | 0.0165 | 1.3
[5 empty] | 0.6y | 0.084 |  | 0.208
|  | 6.13 | 0.142 |  | 0.8y | 0.112 |  | 0.207
| 4 | 6.13 | 0.142 | 0.113 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.043 | 0.091 | 0.0039 | 0.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0678 |  | 0.043
|  | 6.63 | 0.22 |  | 0.8y | NA
| 5 | 6.63 | 0.22 | 0.201 | 0.2y | 0.0402 |  | 0.43 |  | 0.364 | 0.125 | 0.0455 | 3.6
[5 empty] | 0.6y | 0.1206 |  | 0.381
|  | 7.13 | 0.279 |  | 0.8y | 0.1608 |  | 0.263
| 6 | 7.13 | 0.279 | 0.403 | 0.2y | 0.0806 |  | 0.461 |  | 0.381 | 0.164 | 0.0625 | 5
[5 empty] | 0.6y | 0.2418 |  | 0.366
|  | 7.63 | 0.377 |  | 0.8y | 0.3224 |  | 0.332
| 7 | 7.63 | 0.377 | 0.398 | 0.2y | 0.0796 |  | 0.53 |  | 0.436 | 0.2 | 0.0872 | 7
[5 empty] | 0.6y | 0.2388 |  | 0.436
|  | 8.13 | 0.421 |  | 0.8y | 0.3184 |  | 0.34
| 8 | 8.13 | 0.421 | 0.42 | 0.2y | 0.084 |  | 0.607 |  | 0.446 | 0.195 | 0.087 | 6.9
[5 empty] | 0.6y | 0.252 |  | 0.42
|  | 8.63 | 0.36 |  | 0.8y | 0.336 |  | 0.335
| 9 | 8.63 | 0.36 | 0.372 | 0.2y | 0.0744 |  | 0.695 |  | 0.651 | 0.182 | 0.1185 | 9.5
[5 empty] | 0.6y | 0.2232 |  | 0.646
|  | 9.13 | 0.368 |  | 0.8y | 0.2976 |  | 0.615
| 10 | 9.13 | 0.368 | 0.378 | 0.2y | 0.0756 |  | 0.935 |  | 0.841 | 0.188 | 0.1581 | 12.6
[5 empty] | 0.6y | 0.2268 |  | 0.814
|  | 9.63 | 0.383 |  | 0.8y | 0.3024 |  | 0.799
| 11 | 9.63 | 0.383 | 0.391 | 0.2y | 0.0782 |  | 0.508 |  | 0.45 | 0.205 | 0.0923 | 7.4
[5 empty] | 0.6y | 0.2346 |  | 0.462
|  | 10.13 | 0.435 |  | 0.8y | 0.3128 |  | 0.366
| 12 | 10.13 | 0.435 | 0.432 | 0.2y | 0.0864
[5 empty] | 0.6y | 0.2592
|  | 10.63 | 0.39 |  | 0.8y | 0.3456
| 13 | 10.63 | 0.39 | 0.325 | 0.2y | 0.065 |  | 0.618 |  | 0.561 | 0.179 | 0.1004 | 8
[5 empty] | 0.6y | 0.195 |  | 0.564
|  | 11.13 | 0.325 |  | 0.8y | 0.26 |  | 0.499
| 14 | 11.13 | 0.325 | 0.345 | 0.2y | 0.069 |  | 0.689 |  | 0.602 | 0.171 | 0.1029 | 8.2
[5 empty] | 0.6y | 0.207 |  | 0.613
|  | 11.63 | 0.359 |  | 0.8y | 0.276 |  | 0.494
| 15 | 11.63 | 0.359 | 0.299 | 0.2y | 0.0598 |  | 0.499 |  | 0.488 | 0.155 | 0.0756 | 6
[5 empty] | 0.6y | 0.1794 |  | 0.48
|  | 12.13 | 0.261 |  | 0.8y | 0.2392 |  | 0.494
| 16 | 12.13 | 0.261 | 0.2 | 0.2y | 0.04 |  | 0.421 |  | 0.348 | 0.095 | 0.0331 | 2.6
[5 empty] | 0.6y | 0.12 |  | 0.327
|  | 12.63 | 0.118 |  | 0.8y | 0.16 |  | 0.315
| 17 | 12.63 | 0.118 | 0.099 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.309 | 0.044 | 0.0136 | 1.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0594 |  | 0.309
|  | 13.13 | 0.057 |  | 0.8y | NA
| 18 | 13.13 | 0.057 | 0.102 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.657 | 0.04 | 0.0263 | 2.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0612 |  | 0.657
|  | 13.63 | 0.102 |  | 0.8y | NA
| 19 | 13.63 | 0.102 | 0.13 | 0.2y | 0.026 |  | 0.578 |  | 0.536 | 0.063 | 0.0338 | 2.7
[5 empty] | 0.6y | 0.078 |  | 0.523
|  | 14.13 | 0.148 |  | 0.8y | 0.104 |  | 0.519
| 20 | 14.13 | 0.148 | 0.162 | 0.2y | 0.0324 |  | 0.496 |  | 0.458 | 0.079 | 0.0362 | 2.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0972 |  | 0.472
|  | 14.63 | 0.166 |  | 0.8y | 0.1296 |  | 0.392
| 21 | 14.63 | 0.166 | 0.159 | 0.2y | 0.0318 |  | 0.432 |  | 0.422 | 0.036 | 0.0152 | 1.2
[5 empty] | 0.6y | 0.0954 |  | 0.425
|  | 14.87 | 0.134 |  | 0.8y | 0.1272 |  | 0.404
| 12 | 10.13 | 0.435 | 0.432 | Superficial |  |  | 0.735 |  | 0.656 | 0.206 | 0.1351 | 10.8
[5 empty] | 0.1y | 0.04 |  | 0.724
[5 empty] | 0.2y | 0.09 |  | 0.736
[5 empty] | 0.3y | 0.13 |  | 0.715
[5 empty] | 0.4y | 0.17 |  | 0.674
|  | 10.63 | 0.39 |  | 0.5y | 0.22 |  | 0.687
[5 empty] | 0.6y | 0.26 |  | 0.611
[5 empty] | 0.7y | 0.3 |  | 0.594
[5 empty] | 0.8y | 0.35 |  | 0.574
[5 empty] | 0.9y | 0.39 |  | 0.511
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.486 | 2.578 | 1.2536 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada de aforo se definió el punto de anclaje y la estaca de inicio de aforo. Se realizó el perfil transversal de la sección de aforo y se hizo el levantamiento de banca llena. Además se trabajó con las nuevas condiciones de aforo: si y<0,12 m solo se toma la lectura a 0,6y; si y>=0.12 m se toman lecturas a 0.2, 0.6 y 0.8
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 6.21
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 1.6564
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO | REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle general medida de la temperatura | [10 empty] | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-06-20 |  | Aforo N° |  | 3 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES - BOMBEROS VOLUNTARIOS | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 4´ 22.5´´ |  | W 75° 30´ 3.06´´
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 9:10 | Nivel inicial [cm] |  | 1.13 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 10.2
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 11:10 | Nivel final [cm] |  | 1.13 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.5
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 4.67 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 12
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 8:55
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Ai= Área por dovela
|  | = Velocidad promedio por dovela | [9 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 4.67 | 0 | 0.065 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.067 | 0.031 | 0.0021 | 0.2
[5 empty] | 0.6y | 0.039 |  | 0.067
|  | 5.17 | 0.125 |  | 0.8y | NA
| 2 | 5.17 | 0.125 | 0.127 | 0.2y | 0.0254 |  | 0.284 |  | 0.27 | 0.064 | 0.0173 | 1.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0762 |  | 0.279
|  | 5.67 | 0.129 |  | 0.8y | 0.1016 |  | 0.238
| 3 | 5.67 | 0.129 | 0.121 | 0.2y | 0.0242 |  | 0.311 |  | 0.286 | 0.061 | 0.0174 | 1.3
[5 empty] | 0.6y | 0.0726 |  | 0.296
|  | 6.17 | 0.115 |  | 0.8y | 0.0968 |  | 0.241
| 4 | 6.17 | 0.115 | 0.175 | 0.2y | 0.035 |  | 0.356 |  | 0.343 | 0.068 | 0.0233 | 1.8
[5 empty] | 0.6y | 0.105 |  | 0.35
|  | 6.67 | 0.155 |  | 0.8y | 0.14 |  | 0.315
| 5 | 6.67 | 0.155 | 0.135 | 0.2y | 0.027 |  | 0.389 |  | 0.378 | 0.113 | 0.0427 | 3.3
[5 empty] | 0.6y | 0.081 |  | 0.383
|  | 7.17 | 0.297 |  | 0.8y | 0.108 |  | 0.356
| 6 | 7.17 | 0.297 | 0.423 | 0.2y | 0.0846 |  | 0.407 |  | 0.373 | 0.172 | 0.0642 | 5
[5 empty] | 0.6y | 0.2538 |  | 0.375
|  | 7.67 | 0.392 |  | 0.8y | 0.3384 |  | 0.334
| 7 | 7.67 | 0.392 | 0.345 | 0.2y | 0.069 |  | 0.518 |  | 0.499 | 0.182 | 0.0908 | 7
[5 empty] | 0.6y | 0.207 |  | 0.514
|  | 8.17 | 0.335 |  | 0.8y | 0.276 |  | 0.451
| 8 | 8.17 | 0.335 | 0.369 | 0.2y | 0.0738 |  | 0.52 |  | 0.457 | 0.181 | 0.0827 | 6.4
[5 empty] | 0.6y | 0.2214 |  | 0.445
|  | 8.67 | 0.387 |  | 0.8y | 0.2952 |  | 0.416
| 9 | 8.67 | 0.387 | 0.395 | 0.2y | 0.079 |  | 0.687 |  | 0.662 | 0.214 | 0.1417 | 10.9
[5 empty] | 0.6y | 0.237 |  | 0.672
|  | 9.17 | 0.47 |  | 0.8y | 0.316 |  | 0.615
| 10 | 9.17 | 0.47 | 0.465 | 0.2y | 0.093
[5 empty] | 0.6y | 0.279
|  | 9.67 | 0.421 |  | 0.8y | 0.372
| 11 | 9.67 | 0.421 | 0.405 | 0.2y | 0.081 |  | 0.658 |  | 0.622 | 0.217 | 0.135 | 10.4
[5 empty] | 0.6y | 0.243 |  | 0.646
|  | 10.17 | 0.447 |  | 0.8y | 0.324 |  | 0.538
| 12 | 10.17 | 0.447 | 0.351 | 0.2y | 0.0702 |  | 0.586 |  | 0.554 | 0.189 | 0.1047 | 8.1
[5 empty] | 0.6y | 0.2106 |  | 0.565
|  | 10.67 | 0.31 |  | 0.8y | 0.2808 |  | 0.5
| 13 | 10.67 | 0.31 | 0.369 | 0.2y | 0.0738 |  | 0.486 |  | 0.434 | 0.155 | 0.0673 | 5.2
[5 empty] | 0.6y | 0.2214 |  | 0.418
|  | 11.17 | 0.311 |  | 0.8y | 0.2952 |  | 0.413
| 14 | 11.17 | 0.311 | 0.303 | 0.2y | 0.0606 |  | 0.518 |  | 0.482 | 0.153 | 0.0737 | 5.7
[5 empty] | 0.6y | 0.1818 |  | 0.473
|  | 11.67 | 0.301 |  | 0.8y | 0.2424 |  | 0.464
| 15 | 11.67 | 0.301 | 0.285 | 0.2y | 0.057 |  | 0.574 |  | 0.529 | 0.137 | 0.0725 | 5.6
[5 empty] | 0.6y | 0.171 |  | 0.547
|  | 12.17 | 0.245 |  | 0.8y | 0.228 |  | 0.449
| 16 | 12.17 | 0.245 | 0.233 | 0.2y | 0.0466 |  | 0.494 |  | 0.422 | 0.11 | 0.0464 | 3.6
[5 empty] | 0.6y | 0.1398 |  | 0.372
|  | 12.67 | 0.195 |  | 0.8y | 0.1864 |  | 0.448
| 17 | 12.67 | 0.195 | 0.221 | 0.2y | 0.0442 |  | 0.356 |  | 0.264 | 0.122 | 0.0322 | 2.5
[5 empty] | 0.6y | 0.1326 |  | 0.244
|  | 13.17 | 0.291 |  | 0.8y | 0.1768 |  | 0.213
| 18 | 13.17 | 0.291 | 0.338 | 0.2y | 0.0676 |  | 0.299 |  | 0.274 | 0.173 | 0.0474 | 3.7
[5 empty] | 0.6y | 0.2028 |  | 0.273
|  | 13.67 | 0.399 |  | 0.8y | 0.2704 |  | 0.249
| 19 | 13.67 | 0.399 | 0.455 | 0.2y | 0.091 |  | 0.276 |  | 0.257 | 0.21 | 0.054 | 4.2
[5 empty] | 0.6y | 0.273 |  | 0.255
|  | 14.17 | 0.439 |  | 0.8y | 0.364 |  | 0.241
| 20 | 14.17 | 0.439 | 0.428 | 0.2y | 0.0856 |  | 0.152 |  | 0.127 | 0.295 | 0.0375 | 2.9
[5 empty] | 0.6y | 0.2568 |  | 0.129
|  | 14.87 | 0.405 |  | 0.8y | 0.3424 |  | 0.098
| 10 | 9.17 | 0.47 | 0.465 | Superficial |  |  | 0.68 |  | 0.638 | 0.223 | 0.1423 | 11
[5 empty] | 0.1y | 0.05 |  | 0.674
[5 empty] | 0.2y | 0.09 |  | 0.678
[5 empty] | 0.3y | 0.14 |  | 0.678
[5 empty] | 0.4y | 0.19 |  | 0.672
|  | 9.67 | 0.421 |  | 0.5y | 0.23 |  | 0.669
[5 empty] | 0.6y | 0.28 |  | 0.658
[5 empty] | 0.7y | 0.33 |  | 0.646
[5 empty] | 0.8y | 0.37 |  | 0.538
[5 empty] | 0.9y | 0.42 |  | 0.484
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.422 | 3.07 | 1.2952 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada se determinó: Perfil de la sección de aforo. Además se trabajó con las nuevas condiciones de aforo: si y<=0,12 m solo se toma la lectura a 0,6y. Para y>0,12m se toman lecturas a 0,2 - 0,6 y 0,8y.
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 6.15
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 1.6275
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO | REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle general medida de la temperatura | [10 empty] | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-07-04 |  | Aforo N° |  | 4 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES - BOMBEROS VOLUNTARIOS | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 4' 22.5" |  | W 75° 30' 3.06"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 10:15 | Nivel inicial [cm] |  | 1.17 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 10.45
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 12:20 | Nivel final [cm] |  | 1.19 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.5
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 4.42 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 14
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 10:10
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Ai= Área por dovela
|  | = Velocidad promedio por dovela | [9 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 4.42 | 0 | 0.079 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.072 | 0.012 | 0.0009 | 0.1
[5 empty] | 0.6y | 0.0474 |  | 0.072
|  | 4.92 | 0.046 |  | 0.8y | NA
| 2 | 4.92 | 0.046 | 0.075 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.078 | 0.049 | 0.0038 | 0.3
[5 empty] | 0.6y | 0.045 |  | 0.078
|  | 5.42 | 0.15 |  | 0.8y | NA
| 3 | 5.42 | 0.15 | 0.14 | 0.2y | 0.028 |  | 0.255 |  | 0.207 | 0.071 | 0.0147 | 1.3
[5 empty] | 0.6y | 0.084 |  | 0.198
|  | 5.92 | 0.132 |  | 0.8y | 0.112 |  | 0.178
| 4 | 5.92 | 0.132 | 0.125 | 0.2y | 0.025 |  | 0.358 |  | 0.321 | 0.072 | 0.0231 | 2
[5 empty] | 0.6y | 0.075 |  | 0.339
|  | 6.42 | 0.155 |  | 0.8y | 0.1 |  | 0.247
| 5 | 6.42 | 0.155 | 0.189 | 0.2y | 0.0378 |  | 0.499 |  | 0.501 | 0.094 | 0.0471 | 4.2
[5 empty] | 0.6y | 0.1134 |  | 0.513
|  | 6.92 | 0.221 |  | 0.8y | 0.1512 |  | 0.477
| 6 | 6.92 | 0.221 | 0.355 | 0.2y | 0.071 |  | 0.349 |  | 0.235 | 0.165 | 0.0388 | 3.4
[5 empty] | 0.6y | 0.213 |  | 0.208
|  | 7.42 | 0.438 |  | 0.8y | 0.284 |  | 0.175
| 7 | 7.42 | 0.438 | 0.397 | 0.2y | 0.0794 |  | 0.419 |  | 0.396 | 0.208 | 0.0824 | 7.3
[5 empty] | 0.6y | 0.2382 |  | 0.393
|  | 7.92 | 0.395 |  | 0.8y | 0.3176 |  | 0.378
| 8 | 7.92 | 0.395 | 0.365 | 0.2y | 0.073 |  | 0.661 |  | 0.538 | 0.174 | 0.0936 | 8.3
[5 empty] | 0.6y | 0.219 |  | 0.543
|  | 8.42 | 0.3 |  | 0.8y | 0.292 |  | 0.405
| 9 | 8.42 | 0.3 | 0.353 | 0.2y | 0.0706 |  | 0.634 |  | 0.601 | 0.16 | 0.0962 | 8.5
[5 empty] | 0.6y | 0.2118 |  | 0.599
|  | 8.92 | 0.339 |  | 0.8y | 0.2824 |  | 0.572
| 10 | 8.92 | 0.339 | 0.341 | 0.2y | 0.0682 |  | 0.611 |  | 0.58 | 0.176 | 0.1021 | 9
[5 empty] | 0.6y | 0.2046 |  | 0.59
|  | 9.42 | 0.365 |  | 0.8y | 0.2728 |  | 0.527
| 11 | 9.42 | 0.365 | 0.361 | 0.2y | 0.0722 |  | 0.643 |  | 0.614 | 0.179 | 0.1099 | 9.7
[5 empty] | 0.6y | 0.2166 |  | 0.621
|  | 9.92 | 0.35 |  | 0.8y | 0.2888 |  | 0.569
| 12 | 9.92 | 0.35 | 0.433 | 0.2y | 0.0866 |  | 0.497 |  | 0.438 | 0.199 | 0.0872 | 7.7
[5 empty] | 0.6y | 0.2598 |  | 0.421
|  | 10.42 | 0.446 |  | 0.8y | 0.3464 |  | 0.412
| 13 | 10.42 | 0.446 | 0.417 | 0.2y | 0.0834 |  | 0.662 |  | 0.589 | 0.195 | 0.1149 | 10.2
[5 empty] | 0.6y | 0.2502 |  | 0.627
|  | 10.92 | 0.335 |  | 0.8y | 0.3336 |  | 0.439
| 14 | 10.92 | 0.335 | 0.319 | 0.2y | 0.0638 |  | 0.578 |  | 0.462 | 0.152 | 0.0702 | 6.2
[5 empty] | 0.6y | 0.1914 |  | 0.433
|  | 11.42 | 0.274 |  | 0.8y | 0.2552 |  | 0.405
| 15 | 11.42 | 0.274 | 0.27 | 0.2y | 0.054 |  | 0.538 |  | 0.475 | 0.139 | 0.066 | 5.8
[5 empty] | 0.6y | 0.162 |  | 0.485
|  | 11.92 | 0.282 |  | 0.8y | 0.216 |  | 0.391
| 16 | 11.92 | 0.282 | 0.26 | 0.2y | 0.052 |  | 0.474 |  | 0.427 | 0.128 | 0.0547 | 4.8
[5 empty] | 0.6y | 0.156 |  | 0.417
|  | 12.42 | 0.23 |  | 0.8y | 0.208 |  | 0.399
| 17 | 12.42 | 0.23 | 0.191 | 0.2y | 0.0382 |  | 0.227 |  | 0.179 | 0.105 | 0.0188 | 1.7
[5 empty] | 0.6y | 0.1146 |  | 0.181
|  | 12.92 | 0.189 |  | 0.8y | 0.1528 |  | 0.126
| 18 | 12.92 | 0.189 | 0.287 | 0.2y | 0.0574 |  | 0.049 |  | 0.046 | 0.158 | 0.0073 | 0.6
[5 empty] | 0.6y | 0.1722 |  | 0.044
|  | 13.42 | 0.444 |  | 0.8y | 0.2296 |  | 0.046
| 19 | 13.42 | 0.444 | 0.492 | 0.2y | 0.0984 |  | 0.196 |  | 0.137 | 0.212 | 0.029 | 2.6
[5 empty] | 0.6y | 0.2952 |  | 0.12
|  | 13.92 | 0.403 |  | 0.8y | 0.3936 |  | 0.112
| 20 | 13.92 | 0.403 | 0.515 | 0.2y | 0.103
[5 empty] | 0.6y | 0.309
|  | 14.42 | 0.463 |  | 0.8y | 0.412
| 21 | 14.42 | 0.463 | 0.409 | 0.2y | 0.0818 |  | 0.109 |  | 0.078 | 0.185 | 0.0144 | 1.3
[5 empty] | 0.6y | 0.2454 |  | 0.068
|  | 14.87 | 0.359 |  | 0.8y | 0.3272 |  | 0.066
| 20 | 13.92 | 0.403 | 0.515 | Superficial |  |  | 0.343 |  | 0.262 | 0.217 | 0.0569 | 5
[5 empty] | 0.1y | 0.05 |  | 0.363
[5 empty] | 0.2y | 0.1 |  | 0.341
[5 empty] | 0.3y | 0.15 |  | 0.275
[5 empty] | 0.4y | 0.21 |  | 0.272
|  | 14.42 | 0.463 |  | 0.5y | 0.26 |  | 0.263
[5 empty] | 0.6y | 0.31 |  | 0.217
[5 empty] | 0.7y | 0.36 |  | 0.214
[5 empty] | 0.8y | 0.41 |  | 0.177
[5 empty] | 0.9y | 0.46 |  | 0.153
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.371 | 3.05 | 1.132 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada se determinó: Perfil de la sección de aforo. Además se trabajó con las nuevas condiciones de aforo: si y<=0,12 m solo se toma la lectura a 0,6y. Para y>0,12m se toman lecturas a 0,2 - 0,6 y 0,8y.
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 6.25
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 1.6275
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Detalle general medida de la temperatura | [10 empty] | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢

## Aforo 5
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-07-27 |  | Aforo N° |  | 5 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES - BOMBEROS VOLUNTARIOS | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 4' 22.5" |  | W 75° 30' 3.06"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 12:25 | Nivel inicial [cm] |  | 1.31 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 10
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 2:30 | Nivel final [cm] |  | 1.31 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.5
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 4.87 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 15
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 12:10
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Ai= Área por dovela
|  | = Velocidad promedio por dovela | [9 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 4.87 | 0 | 0 | 0.2y | NA |  |  |  | 0 | 0.021 | 0 | 0
[5 empty] | 0.6y | 0 |  | 0
|  | 5.37 | 0.085 |  | 0.8y | NA
| 2 | 5.37 | 0.085 | 0.1 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.028 | 0.046 | 0.0013 | 0.2
[5 empty] | 0.6y | 0.06 |  | 0.028
|  | 5.87 | 0.099 |  | 0.8y | NA
| 3 | 5.87 | 0.099 | 0.091 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.023 | 0.049 | 0.0011 | 0.2
[5 empty] | 0.6y | 0.0546 |  | 0.023
|  | 6.37 | 0.098 |  | 0.8y | NA
| 4 | 6.37 | 0.098 | 0.11 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.013 | 0.048 | 0.0006 | 0.1
[5 empty] | 0.6y | 0.066 |  | 0.013
|  | 6.87 | 0.094 |  | 0.8y | NA
| 5 | 6.87 | 0.094 | 0.137 | 0.2y | 0.0274 |  | 0.263 |  | 0.244 | 0.102 | 0.0249 | 3.9
[5 empty] | 0.6y | 0.0822 |  | 0.24
|  | 7.37 | 0.314 |  | 0.8y | 0.1096 |  | 0.234
| 6 | 7.37 | 0.314 | 0.4 | 0.2y | 0.08 |  | 0.267 |  | 0.236 | 0.166 | 0.0392 | 6.1
[5 empty] | 0.6y | 0.24 |  | 0.262
|  | 7.87 | 0.348 |  | 0.8y | 0.32 |  | 0.151
| 7 | 7.87 | 0.348 | 0.269 | 0.2y | 0.0538 |  | 0.281 |  | 0.226 | 0.143 | 0.0323 | 5
[5 empty] | 0.6y | 0.1614 |  | 0.207
|  | 8.37 | 0.224 |  | 0.8y | 0.2152 |  | 0.21
| 8 | 8.37 | 0.224 | 0.33 | 0.2y | 0.066 |  | 0.49 |  | 0.437 | 0.151 | 0.066 | 10.3
[5 empty] | 0.6y | 0.198 |  | 0.455
|  | 8.87 | 0.378 |  | 0.8y | 0.264 |  | 0.349
| 9 | 8.87 | 0.378 | 0.376 | 0.2y | 0.0752 |  | 0.363 |  | 0.33 | 0.185 | 0.0611 | 9.5
[5 empty] | 0.6y | 0.2256 |  | 0.346
|  | 9.37 | 0.36 |  | 0.8y | 0.3008 |  | 0.265
| 10 | 9.37 | 0.36 | 0.338 | 0.2y | 0.0676 |  | 0.448 |  | 0.442 | 0.178 | 0.0787 | 12.3
[5 empty] | 0.6y | 0.2028 |  | 0.45
|  | 9.87 | 0.35 |  | 0.8y | 0.2704 |  | 0.42
| 11 | 9.87 | 0.35 | 0.374 | 0.2y | 0.0748 |  | 0.328 |  | 0.283 | 0.188 | 0.0532 | 8.3
[5 empty] | 0.6y | 0.2244 |  | 0.288
|  | 10.37 | 0.402 |  | 0.8y | 0.2992 |  | 0.229
| 12 | 10.37 | 0.402 | 0.35 | 0.2y | 0.07 |  | 0.463 |  | 0.375 | 0.176 | 0.066 | 10.3
[5 empty] | 0.6y | 0.21 |  | 0.383
|  | 10.87 | 0.302 |  | 0.8y | 0.28 |  | 0.271
| 13 | 10.87 | 0.302 | 0.266 | 0.2y | 0.0532 |  | 0.391 |  | 0.338 | 0.13 | 0.0439 | 6.8
[5 empty] | 0.6y | 0.1596 |  | 0.366
|  | 11.37 | 0.218 |  | 0.8y | 0.2128 |  | 0.227
| 14 | 11.37 | 0.218 | 0.197 | 0.2y | 0.0394 |  | 0.46 |  | 0.402 | 0.098 | 0.0394 | 6.1
[5 empty] | 0.6y | 0.1182 |  | 0.402
|  | 11.87 | 0.174 |  | 0.8y | 0.1576 |  | 0.345
| 15 | 11.87 | 0.174 | 0.175 | 0.2y | 0.035 |  | 0.441 |  | 0.39 | 0.082 | 0.032 | 5
[5 empty] | 0.6y | 0.105 |  | 0.422
|  | 12.37 | 0.155 |  | 0.8y | 0.14 |  | 0.274
| 16 | 12.37 | 0.155 | 0.141 | 0.2y | 0.0282 |  | 0.415 |  | 0.346 | 0.089 | 0.0308 | 4.8
[5 empty] | 0.6y | 0.0846 |  | 0.345
|  | 12.87 | 0.201 |  | 0.8y | 0.1128 |  | 0.278
| 17 | 12.87 | 0.201 | 0.25 | 0.2y | 0.05 |  | 0.288 |  | 0.163 | 0.115 | 0.0187 | 2.9
[5 empty] | 0.6y | 0.15 |  | 0.128
|  | 13.37 | 0.258 |  | 0.8y | 0.2 |  | 0.106
| 18 | 13.37 | 0.258 | 0.305 | 0.2y | 0.061 |  | 0.086 |  | 0.055 | 0.154 | 0.0085 | 1.3
[5 empty] | 0.6y | 0.183 |  | 0.046
|  | 13.87 | 0.356 |  | 0.8y | 0.244 |  | 0.04
| 19 | 13.87 | 0.356 | 0.411 | 0.2y | 0.0822
[5 empty] | 0.6y | 0.2466
|  | 14.37 | 0.409 |  | 0.8y | 0.3288
| 20 | 14.37 | 0.409 | 0.367 | 0.2y | 0.0734 |  | 0.099 |  | 0.071 | 0.181 | 0.0129 | 2
[5 empty] | 0.6y | 0.2202 |  | 0.064
|  | 14.87 | 0.315 |  | 0.8y | 0.2936 |  | 0.057
| 19 | 13.87 | 0.356 | 0.411 | Superficial |  |  | 0.222 |  | 0.159 | 0.191 | 0.0304 | 4.7
[5 empty] | 0.1y | 0.04 |  | 0.194
[5 empty] | 0.2y | 0.08 |  | 0.185
[5 empty] | 0.3y | 0.12 |  | 0.178
[5 empty] | 0.4y | 0.16 |  | 0.149
|  | 14.37 | 0.409 |  | 0.5y | 0.21 |  | 0.134
[5 empty] | 0.6y | 0.25 |  | 0.133
[5 empty] | 0.7y | 0.29 |  | 0.143
[5 empty] | 0.8y | 0.33 |  | 0.138
[5 empty] | 0.9y | 0.37 |  | 0.113
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.257 | 2.493 | 0.641 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada se determinó: Perfil de la sección de aforo. Además se trabajó con las nuevas condiciones de aforo: si y<=0,12 m solo se toma la lectura a 0,6y. Para y>0,12m se toman lecturas a 0,2 - 0,6 y 0,8y.
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 6.39
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 1.5552
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | Perfil transversal |  |  |  |  | Medida de la temperatura | [5 empty] | Detalle general del aforo
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢

## Aforo 6
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-08-10 |  | Proyecto |  | 6 | Proyecto |  | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA OLIVARES - BOMBEROS VOLUNTARIOS | [6 empty] | Coordenadas: |  | N 5° 4' 22.5" |  | W 75° 30' 3.06"
| Marca/Referencia del equipo |  |  |  | Hora de inicio |  |  | 12:45 | Nivel inicial [cm] |  | 1.26 | Ancho sección (w) [m] |  |  | 9.87
| OTT / MF Pro |  |  |  | Hora de finalización |  |  | 1:55 | Nivel final [cm] |  | 1.24 | Ancho dovela (b) [m] |  |  | 0.5
| Datos de inicio del aforo |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  |  | Abscisa: Inicio Dovela # 1 |  | 5 | Temperatura del agua ( °C ) |  |  | 11
|  |  |  | Margen Derecha |  |  | X |  |  |  | Hora de medida |  |  | 12:38
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa | [5 empty] | y= Profundidad en la mitad dovela
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos | [5 empty] | Ai= Área por dovela
|  | = Velocidad promedio por dovela | [9 empty] | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  |  | Vi |  |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[8 empty] | [m/seg] |  | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
| 1 | 5 | 0 | 0.09 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.037 | 0.025 | 0.0009 | 0.1
[5 empty] | 0.6y | 0.054 |  | 0.037
|  | 5.5 | 0.1 |  | 0.8y | NA
| 2 | 5.5 | 0.1 | 0.085 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.099 | 0.051 | 0.005 | 0.7
[5 empty] | 0.6y | 0.051 |  | 0.099
|  | 6 | 0.105 |  | 0.8y | NA
| 3 | 6 | 0.105 | 0.119 | 0.2y | NA |  |  |  | 0.087 | 0.04 | 0.0035 | 0.5
[5 empty] | 0.6y | 0.0714 |  | 0.087
|  | 6.5 | 0.054 |  | 0.8y | NA
| 4 | 6.5 | 0.054 | 0.224 | 0.2y | 0.0448 |  | 0.168 |  | 0.064 | 0.06 | 0.0038 | 0.5
[5 empty] | 0.6y | 0.1344 |  | 0.035
|  | 7 | 0.184 |  | 0.8y | 0.1792 |  | 0.017
| 5 | 7 | 0.184 | 0.312 | 0.2y | 0.0624 |  | 0.308 |  | 0.283 | 0.135 | 0.0382 | 5.4
[5 empty] | 0.6y | 0.1872 |  | 0.29
|  | 7.5 | 0.357 |  | 0.8y | 0.2496 |  | 0.243
| 6 | 7.5 | 0.357 | 0.337 | 0.2y | 0.0674 |  | 0.241 |  | 0.198 | 0.172 | 0.0341 | 4.8
[5 empty] | 0.6y | 0.2022 |  | 0.227
|  | 8 | 0.332 |  | 0.8y | 0.2696 |  | 0.098
| 7 | 8 | 0.332 | 0.316 | 0.2y | 0.0632 |  | 0.432 |  | 0.399 | 0.158 | 0.063 | 8.9
[5 empty] | 0.6y | 0.1896 |  | 0.416
|  | 8.5 | 0.299 |  | 0.8y | 0.2528 |  | 0.333
| 8 | 8.5 | 0.299 | 0.317 | 0.2y | 0.0634 |  | 0.471 |  | 0.421 | 0.165 | 0.0695 | 9.8
[5 empty] | 0.6y | 0.1902 |  | 0.413
|  | 9 | 0.359 |  | 0.8y | 0.2536 |  | 0.385
| 9 | 9 | 0.359 | 0.344 | 0.2y | 0.0688 |  | 0.445 |  | 0.416 | 0.173 | 0.072 | 10.2
[5 empty] | 0.6y | 0.2064 |  | 0.419
|  | 9.5 | 0.332 |  | 0.8y | 0.2752 |  | 0.382
| 10 | 9.5 | 0.332 | 0.395 | 0.2y | 0.079 |  | 0.391 |  | 0.371 | 0.182 | 0.0675 | 9.5
[5 empty] | 0.6y | 0.237 |  | 0.377
|  | 10 | 0.395 |  | 0.8y | 0.316 |  | 0.34
| 11 | 10 | 0.395 | 0.4 | 0.2y | 0.08 |  | 0.301 |  | 0.29 | 0.204 | 0.0592 | 8.4
[5 empty] | 0.6y | 0.24 |  | 0.287
|  | 10.5 | 0.419 |  | 0.8y | 0.32 |  | 0.286
| 12 | 10.5 | 0.419 | 0.291 | 0.2y | 0.0582 |  | 0.474 |  | 0.397 | 0.177 | 0.0703 | 9.9
[5 empty] | 0.6y | 0.1746 |  | 0.433
|  | 11 | 0.29 |  | 0.8y | 0.2328 |  | 0.246
| 13 | 11 | 0.29 | 0.265 | 0.2y | 0.053 |  | 0.409 |  | 0.263 | 0.145 | 0.0381 | 5.4
[5 empty] | 0.6y | 0.159 |  | 0.229
|  | 11.5 | 0.29 |  | 0.8y | 0.212 |  | 0.183
| 14 | 11.5 | 0.29 | 0.305 | 0.2y | 0.061 |  | 0.366 |  | 0.316 | 0.15 | 0.0474 | 6.7
[5 empty] | 0.6y | 0.183 |  | 0.331
|  | 12 | 0.31 |  | 0.8y | 0.244 |  | 0.235
| 15 | 12 | 0.31 | 0.284 | 0.2y | 0.0568 |  | 0.269 |  | 0.238 | 0.135 | 0.0321 | 4.5
[5 empty] | 0.6y | 0.1704 |  | 0.251
|  | 12.5 | 0.23 |  | 0.8y | 0.2272 |  | 0.179
| 16 | 12.5 | 0.23 | 0.221 | 0.2y | 0.0442 |  | 0.156 |  | 0.14 | 0.138 | 0.0193 | 2.7
[5 empty] | 0.6y | 0.1326 |  | 0.135
|  | 13 | 0.32 |  | 0.8y | 0.1768 |  | 0.135
| 17 | 13 | 0.32 | 0.401 | 0.2y | 0.0802 |  | 0.052 |  | 0.043 | 0.194 | 0.0083 | 1.2
[5 empty] | 0.6y | 0.2406 |  | 0.044
|  | 13.5 | 0.455 |  | 0.8y | 0.3208 |  | 0.031
| 18 | 13.5 | 0.455 | 0.427 | 0.2y | 0.0854
[5 empty] | 0.6y | 0.2562
|  | 14 | 0.449 |  | 0.8y | 0.3416
| 19 | 14 | 0.449 | 0.42 | 0.2y | 0.084 |  | 0.122 |  | 0.096 | 0.353 | 0.0339 | 4.8
[5 empty] | 0.6y | 0.252 |  | 0.107
|  | 14.87 | 0.362 |  | 0.8y | 0.336 |  | 0.049
| 18 | 13.5 | 0.455 | 0.427 | Superficial |  |  | 0.302 |  | 0.187 | 0.226 | 0.0423 | 6
[5 empty] | 0.1y | 0.04 |  | 0.293
[5 empty] | 0.2y | 0.09 |  | 0.261
[5 empty] | 0.3y | 0.13 |  | 0.22
[5 empty] | 0.4y | 0.17 |  | 0.182
|  | 14 | 0.449 |  | 0.5y | 0.21 |  | 0.155
[5 empty] | 0.6y | 0.26 |  | 0.15
[5 empty] | 0.7y | 0.3 |  | 0.134
[5 empty] | 0.8y | 0.34 |  | 0.087
[5 empty] | 0.9y | 0.38 |  | 0.086
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.246 | 2.883 | 0.7084 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
Formulas
| Nota 1: Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir |  |  |  |  | Nota 2: Tomar la velocidad superficial del formato L2 | [5 empty] | Nota 3: Para y<0.2m medir solo a 0.4y
OBSERVACIONES:
[9 empty] | Clima: | Cálido
Durante la jornada de aforo se determinó: Perfil de la sección de aforo, banca llena; Altura del nivel del agua al sensor. Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y <= 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>0.12m se toman velocidades a 0.2 - 0.6 y 0.8 de y
[9 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  |  | 7.18
[9 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  |  | 1.54
Nota 4: Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s]
REGISTRO FOTOGRÁFICO | REGISTRO FOTOGRÁFICO
Detalle general | MEDIDA DE TEMPERATURA |  |  |  |  | DETERMINACION BANCA LLENA | [5 empty] | DETALLE GENERAL DEL AFORO
Realizado por |  |  | MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
𝑸𝒊=𝑨𝒊∗(𝑽𝒊) ̅
𝑨𝒊=(〖(𝒉〗_𝒊+𝒉_(𝒊+𝟏 ))∗𝑩)/𝟐
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟖))/𝟒
𝑽_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒕
(𝑽𝒊) ̅=(𝑽_(𝟎.𝟏)+𝑽_(𝟎.𝟐)+𝑽_(𝟎.𝟑)+𝑽_(𝟎.𝟒)+𝑽_(𝟎.𝟓)+𝑽_(𝟎.𝟔)+〖𝑽_(𝟎.𝟕)+𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_(𝟎.𝟗)+𝑽〗_(𝒔𝒖𝒑𝒇 ))/𝟏𝟎
*100
𝑸[%]=𝑸𝒊/𝑸𝒕*100
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢