## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-09-08 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DE AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA PALOGRANDE - RUTA 30 | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 03' 20,42" |  | W 75° 30' 3,31" |  | m.s.n.m. | 1986
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | frío y nublado
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 8:32 | Nivel inicial [m] |  | 1.57 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 17 | Ancho sección (w) [m] |  | 1.97 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 8:53 | Nivel final [m] |  | 1.57 | Hora de medida |  | 8:30 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.2 | 0
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0 | 0.043
| 1 | 0.2 | 0.07 | 0.06 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.151 | 0.011 | 0.0017 | 5.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.024 |  |  | 0.151
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.06
| 2 | 0.4 | 0.08 | 0.09 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.215 | 0.015 | 0.0032 | 9.61
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.036 |  |  | 0.215
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.09
| 3 | 0.6 | 0.052 | 0.059 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.308 | 0.013 | 0.004 | 12.01
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0236 |  |  | 0.308
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.059
| 4 | 0.8 | 0.053 | 0.056 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.32 | 0.011 | 0.0035 | 10.51
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0224 |  |  | 0.32
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.056
| 5 | 1 | 0.056 | 0.052 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.378 | 0.011 | 0.0042 | 12.61
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0208 |  |  | 0.378
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.052
| 6 | 1.2 | 0.056 | 0.054 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.478 | 0.011 | 0.0053 | 15.92
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0216 |  |  | 0.478
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.054
| 7 | 1.4 | 0.057 | 0.06 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.011 | 0.0055 | 16.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.024 |  |  | 0.5
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.06
| 8 | 1.6 | 0.05 | 0.056 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.369 | 0.011 | 0.0041 | 12.31
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0224 |  |  | 0.369
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.056
| 9 | 1.8 | 0.04 | 0.08 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.173 | 0.009 | 0.0016 | 4.8
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.032 |  |  | 0.173
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.08
| 10 | 1.97 | 0.025 | 0.05 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.033 | 0.006 | 0.0002 | 0.6
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.02 |  |  | 0.033
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.05
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
Fondo
0.1y (* 0,9y)
0.2y (* 0,8y)
0.3y (* 0,7y)
0.4y (* 0,6y)
0.5y
0.6y (* 0,4y)
0.7y (* 0,3y)
0.8y (* 0,2y)
0.9y (* 0,1y)
Superficial
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.306 | 0.109 | 0.0333 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = Σqi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.0617
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.09
Canal en concreto. El aforo se realizó en el sitio donde se localiza el sensor.
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 6.8
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 4.727
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  | Medida de la altura del sensor al nivel del agua |  |  | Organizando sección de aforo |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-11-02 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DE AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA PALOGRANDE - RUTA 30 | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 03' 20,42" |  | W 75° 30' 3,31" |  | m.s.n.m. | 1986
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido con llovizna
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 9:40 | Nivel inicial [m] |  | 1.5 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 18 | Ancho sección (w) [m] |  | 1.97 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 10:13 | Nivel final [m] |  | 1.5 | Hora de medida |  | 9:38 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.2 | 0
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0 | 0.068
| 1 | 0.2 | 0.095 | 0.075 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.251 | 0.016 | 0.004 | 4.78
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.03 |  |  | 0.251
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.075
| 2 | 0.4 | 0.105 | 0.121 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.2255 | 0.02 | 0.0045 | 5.38
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0484 |  |  | 0.451
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.121
| 3 | 0.6 | 0.077 | 0.104 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.64 | 0.018 | 0.0115 | 13.76
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0416 |  |  | 0.64
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.104
| 4 | 0.8 | 0.078 | 0.071 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.735 | 0.016 | 0.0118 | 14.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0284 |  |  | 0.735
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.071
| 5 | 1 | 0.081 | 0.087 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.814 | 0.016 | 0.013 | 15.55
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0348 |  |  | 0.814
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.087
| 6 | 1.2 | 0.081 | 0.089 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.756 | 0.016 | 0.0121 | 14.47
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0356 |  |  | 0.756
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.089
| 7 | 1.4 | 0.082 | 0.075 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.606 | 0.016 | 0.0097 | 11.6
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.03 |  |  | 0.606
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.075
| 8 | 1.6 | 0.085 | 0.082 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.472 | 0.017 | 0.008 | 9.57
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0328 |  |  | 0.472
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.082
| 9 | 1.8 | 0.075 | 0.105 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.419 | 0.016 | 0.0067 | 8.01
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.042 |  |  | 0.419
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.105
| 10 | 1.97 | 0.05 | 0.065 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.208 | 0.011 | 0.0023 | 2.75
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.026 |  |  | 0.208
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.065
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
Fondo
0.1y (* 0,9y)
0.2y (* 0,8y)
0.3y (* 0,7y)
0.4y (* 0,6y)
0.5y
0.6y (* 0,4y)
0.7y (* 0,3y)
0.8y (* 0,2y)
0.9y (* 0,1y)
Superficial
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.516 | 0.162 | 0.0836 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = Σqi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.0874
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.121
Canal en concreto. El aforo se realizó en el sitio donde se localiza el sensor.
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 6.73
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 5.804
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Medida de la altura del sensor al nivel del agua |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)