## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-23 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA SALINAS - RELLENO SANITARIO EMAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3'56.46" |  | W 75° 29'18.78" |  | m.s.n.m. | 2020
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  |  |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 12:07 | Nivel inicial [m] |  | 1.1 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 18 | Ancho sección (w) [m] |  | 1.45 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 13:09 | Nivel final [m] |  | 1.1 | Hora de medida |  | 12:11 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.1 | 6.5
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 6.5 | 0.037
| 1 | 6.6 | 0.084 | 0.067 | Fondo | 0 |  |  | 0.054 | 0.085 | 0.006 | 0.0005 | 1.53
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0268 |  |  | 0.085
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.067 |  |  | 0.071
| 2 | 6.7 | 0.071 | 0.078 | Fondo | 0 |  |  | 0.104 | 0.114 | 0.008 | 0.0009 | 2.75
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0312 |  |  | 0.114
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.078 |  |  | 0.133
| 3 | 6.8 | 0.085 | 0.081 | Fondo | 0 |  |  | 0.209 | 0.202 | 0.008 | 0.0016 | 4.89
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0324 |  |  | 0.202
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.081 |  |  | 0.235
| 4 | 6.9 | 0.083 | 0.079 | Fondo | 0 |  |  | 0.152 | 0.24 | 0.008 | 0.0019 | 5.81
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0316 |  |  | 0.24
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.079 |  |  | 0.31
| 5 | 7 | 0.085 | 0.088 | Fondo | 0 |  |  | 0.295 | 0.312 | 0.008 | 0.0025 | 7.65
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0352 |  |  | 0.312
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.088 |  |  | 0.238
| 6 | 7.1 | 0.083 | 0.083 | Fondo | 0 |  |  | 0.243 | 0.349 | 0.008 | 0.0028 | 8.56
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0332 |  |  | 0.349
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.083 |  |  | 0.36
| 7 | 7.2 | 0.088 | 0.08 | Fondo | 0 |  |  | 0.309 | 0.282 | 0.009 | 0.0025 | 7.65
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.032 |  |  | 0.282
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.08 |  |  | 0.315
| 8 | 7.3 | 0.093 | 0.089 | Fondo | 0 |  |  | 0.323 | 0.341 | 0.009 | 0.0031 | 9.48
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0356 |  |  | 0.341
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.089 |  |  | 0.369
| 9 | 7.4 | 0.098 | 0.106 | Fondo | 0 |  |  | 0.241 | 0.297 | 0.01 | 0.003 | 9.17
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0424 |  |  | 0.297
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.106 |  |  | 0.304
| 10 | 7.5 | 0.108 | 0.095 | Fondo | 0 |  |  | 0.311 | 0.312 | 0.01 | 0.0031 | 9.48
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.038 |  |  | 0.312
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.095 |  |  | 0.305
| 11 | 7.6 | 0.105 | 0.104 | Fondo | 0 |  |  | 0.278 | 0.265 | 0.011 | 0.0029 | 8.87
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0416 |  |  | 0.265
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.104 |  |  | 0.307
| 12 | 7.7 | 0.1 | 0.09 | Fondo | 0 |  |  | 0.237 | 0.291 | 0.01 | 0.0029 | 8.87
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.036 |  |  | 0.291
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.09 |  |  | 0.327
| 13 | 7.8 | 0.101 | 0.101 | Fondo | 0 |  |  | 0.213 | 0.245 | 0.01 | 0.0025 | 7.65
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0404 |  |  | 0.245
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.101 |  |  | 0.285
| 14 | 7.95 | 0.028 | 0.103 | Fondo | 0 |  |  | 0.242 | 0.248 | 0.01 | 0.0025 | 7.65
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0412 |  |  | 0.248
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.103 |  |  | 0.236
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.262 | 0.125 | 0.0327 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.088857
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.106
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor.
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 8.62
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.1511
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Toma de temperatura |  |  |  |  | Detalle general del aforo |  |  |  |  | Detaller general del aforo
Realizado por |  |  | MATEO ALZATE JARAMILLO | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-12-07 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA SALINAS - RELLENO SANITARIO EMAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3'56.46" |  | W 75° 29'18.78" |  | m.s.n.m. | 2020
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 13:21 | Nivel inicial [m] |  | 1.17 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 19 | Ancho sección (w) [m] |  | 1.4 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 13:51 | Nivel final [m] |  | 1.17 | Hora de medida |  | 13:19 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.1 | 6.5
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 6.5 | 0.067
| 1 | 6.6 | 0.074 | 0.068 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.016 | 0.007 | 0.0001 | 0.5
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0272 |  |  | 0.016
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.068 |  |  | 0.08
| 2 | 6.7 | 0.074 | 0.073 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.016 | 0.007 | 0.0001 | 0.5
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0292 |  |  | 0.016
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.073 |  |  | 0.077
| 3 | 6.8 | 0.074 | 0.07 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.105 | 0.007 | 0.0007 | 3.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.028 |  |  | 0.105
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.07 |  |  | 0.125
| 4 | 6.9 | 0.069 | 0.068 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.112 | 0.007 | 0.0008 | 4.02
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0272 |  |  | 0.112
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.068 |  |  | 0.121
| 5 | 7 | 0.069 | 0.066 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.126 | 0.007 | 0.0009 | 4.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0264 |  |  | 0.126
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.066 |  |  | 0.202
| 6 | 7.1 | 0.079 | 0.079 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.135 | 0.007 | 0.0009 | 4.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0316 |  |  | 0.135
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.079 |  |  | 0.194
| 7 | 7.2 | 0.079 | 0.085 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.306 | 0.008 | 0.0024 | 12.06
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.034 |  |  | 0.306
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.085 |  |  | 0.317
| 8 | 7.3 | 0.082 | 0.082 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.328 | 0.008 | 0.0026 | 13.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0328 |  |  | 0.328
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.082 |  |  | 0.305
| 9 | 7.4 | 0.086 | 0.091 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.291 | 0.008 | 0.0023 | 11.56
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0364 |  |  | 0.291
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.091 |  |  | 0.334
| 10 | 7.5 | 0.104 | 0.101 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.313 | 0.009 | 0.0028 | 14.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0404 |  |  | 0.313
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.101 |  |  | 0.322
| 11 | 7.6 | 0.103 | 0.102 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.243 | 0.01 | 0.0024 | 12.06
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0408 |  |  | 0.243
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.102 |  |  | 0.37
| 12 | 7.7 | 0.104 | 0.104 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.261 | 0.01 | 0.0026 | 13.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0416 |  |  | 0.261
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.104 |  |  | 0.357
| 13 | 7.8 | 0.104 | 0.104 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.063 | 0.01 | 0.0006 | 3.02
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0416 |  |  | 0.063
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.104 |  |  | 0.169
| 14 | 7.9 | 0.108 | 0.101 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.067 | 0.011 | 0.0007 | 3.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0404 |  |  | 0.067
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.101 |  |  | 0.162
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.172 | 0.116 | 0.0199 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.085286
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.104
Como la altura maxima es inferior a 0.125 m, el calculo de Vx no aplica
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 8.69
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.1348
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Organizando sección de aforo |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por |  |  | CARLOS COCUY | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-01-06 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA SALINAS - RELLENO SANITARIO EMAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3'56.46" |  | W 75° 29'18.78" |  | m.s.n.m. | 2020
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Frio con lloviznas
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 12:40 | Nivel inicial [m] |  | 1.14 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 18 | Ancho sección (w) [m] |  | 1.4 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 13:25 | Nivel final [m] |  | 1.14 | Hora de medida |  | 12:48 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.1 | 6.5
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 6.5 | 0.034
| 1 | 6.6 | 0.055 | 0.042 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.15 | 0.004 | 0.0006 | 3.24
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0168 |  |  | 0.15
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.042
| 2 | 6.7 | 0.055 | 0.058 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.121 | 0.005 | 0.0006 | 3.24
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0232 |  |  | 0.121
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.058
| 3 | 6.8 | 0.067 | 0.067 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.285 | 0.006 | 0.0017 | 9.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0268 |  |  | 0.285
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.067 |  |  | 0.123
| 4 | 6.9 | 0.067 | 0.046 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.282 | 0.007 | 0.002 | 10.81
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0184 |  |  | 0.282
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.046
| 5 | 7 | 0.035 | 0.053 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.277 | 0.005 | 0.0014 | 7.57
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0212 |  |  | 0.277
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.053
| 6 | 7.1 | 0.035 | 0.033 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.244 | 0.003 | 0.0007 | 3.78
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0132 |  |  | 0.244
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.033
| 7 | 7.2 | 0.067 | 0.068 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.266 | 0.005 | 0.0013 | 7.03
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0272 |  |  | 0.266
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.068 |  |  | 0.3
| 8 | 7.3 | 0.067 | 0.064 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.244 | 0.007 | 0.0017 | 9.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0256 |  |  | 0.244
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.064 |  |  | 0.267
| 9 | 7.4 | 0.063 | 0.065 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.37 | 0.006 | 0.0022 | 11.89
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.026 |  |  | 0.37
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.065 |  |  | 0.376
| 10 | 7.5 | 0.063 | 0.064 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.399 | 0.006 | 0.0024 | 12.97
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0256 |  |  | 0.399
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.064 |  |  | 0.372
| 11 | 7.6 | 0.064 | 0.062 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.329 | 0.006 | 0.002 | 10.81
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0248 |  |  | 0.329
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.062 |  |  | 0.356
| 12 | 7.7 | 0.064 | 0.053 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.26 | 0.006 | 0.0016 | 8.65
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0212 |  |  | 0.26
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.053 |  |  | 0.285
| 13 | 7.85 | 0.042 | 0.048 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.036 | 0.008 | 0.0003 | 1.62
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0192 |  |  | 0.036
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.048 |  |  | 0.103
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.25 | 0.074 | 0.0185 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.055615
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.068
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 8.8
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.1376
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por |  |  | CARLOS COCUY | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-28 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA SALINAS-RELLENO SANITARIO EMAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3'56.46" |  | W 75° 29'18.78" |  | m.s.n.m. | 2020
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Soleado
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 13:55 | Nivel inicial [m] |  | 1.07 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 20 | Ancho sección (w) [m] |  | 1.47 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 14:14 | Nivel final [m] |  | 1.07 | Hora de medida |  | 13:30 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.1 | 6.5
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 6.5 | 0.047
| 1 | 6.6 | 0.058 | 0.068 | Fondo | 0 |  |  | 0.133 | 0.185 | 0.005 | 0.0009 | 2.34
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0272 |  |  | 0.185
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.068 |  |  | 0.18
| 2 | 6.7 | 0.075 | 0.071 | Fondo | 0 |  |  | 0.102 | 0.204 | 0.007 | 0.0014 | 3.65
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0284 |  |  | 0.204
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.071 |  |  | 0.209
C | 3 | 6.8 | 0.08 | 0.073 | Fondo | 0 |  |  | 0.169 | 0.31 | 0.008 | 0.0025 | 6.51
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0292 |  |  | 0.31
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.073 |  |  | 0.3
| 4 | 6.9 | 0.089 | 0.077 | Fondo | 0 |  |  | 0.166 | 0.425 | 0.008 | 0.0034 | 8.85
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0308 |  |  | 0.425
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.077 |  |  | 0.42
| 5 | 7 | 0.108 | 0.09 | Fondo | 0 |  |  | 0.319 | 0.587 | 0.01 | 0.0059 | 15.36
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.036 |  |  | 0.587
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.09 |  |  | 0.561
| 6 | 7.1 | 0.113 | 0.111 | Fondo | 0 |  |  | 0.146 | 0.41 | 0.011 | 0.0045 | 11.72
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0444 |  |  | 0.41
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.111 |  |  | 0.411
| 7 | 7.2 | 0.103 | 0.103 | Fondo | 0 |  |  | 0.174 | 0.333 | 0.011 | 0.0037 | 9.64
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0412 |  |  | 0.333
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.103 |  |  | 0.3
| 8 | 7.3 | 0.103 | 0.096 | Fondo | 0 |  |  | 0.205 | 0.568 | 0.01 | 0.0057 | 14.84
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0384 |  |  | 0.568
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.096 |  |  | 0.57
| 9 | 7.4 | 0.106 | 0.104 | Fondo | 0 |  |  | 0.118 | 0.257 | 0.01 | 0.0026 | 6.77
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0416 |  |  | 0.257
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.104 |  |  | 0.251
C | 10 | 7.5 | 0.096 | 0.11 | Fondo | 0 |  |  | 0.122 | 0.326 | 0.01 | 0.0033 | 8.59
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.044 |  |  | 0.326
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.11 |  |  | 0.321
| 11 | 7.6 | 0.078 | 0.104 | Fondo | 0 |  |  | 0.182 | 0.304 | 0.009 | 0.0027 | 7.03
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0416 |  |  | 0.304
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.104 |  |  | 0.31
| 12 | 7.7 | 0.07 | 0.073 | Fondo | 0 |  |  | 0.099 | 0.13 | 0.007 | 0.0009 | 2.34
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0292 |  |  | 0.13
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.073 |  |  | 0.075
| 13 | 7.8 | 0.038 | 0.055 | Fondo | 0 |  |  | 0.056 | 0.108 | 0.005 | 0.0005 | 1.3
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.022 |  |  | 0.108
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.055 |  |  | 0.1
| 14 | 7.97 | 0.03 | 0.035 | Fondo | 0 |  |  | 0.03 | 0.071 | 0.006 | 0.0004 | 1.04
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.014 |  |  | 0.071
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.035 |  |  | 0.071
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.328 | 0.117 | 0.0384 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.083571
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.111
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 8.5
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.1554
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Detalle general del aforo |  |  |  |  | Detalle medida de la temperatura |  |  |  |  | Detalle general del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)