## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-09 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL BOHIO - VEREDA EL AGUILA | [5 empty] | Coordenadas: | W 75°29'59.96" |  | N 5° 8' 22.26" |  | m.s.n.m. | 1832
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido con llovizna
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 14:15 | Nivel inicial [m] |  | 1.25 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 18 | Ancho sección (w) [m] |  | 2.2 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 16:50 | Nivel final [m] |  | 1.25 | Hora de medida |  | 14:35 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.2 | 0.3
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.3 | 0.2
| 1 | 0.5 | 0.213 | 0.205 | Fondo | 0 |  |  | 0.198 | 0.3622 | 0.041 | 0.0149 | 18.98
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.041 |  |  | 0.338
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.082 |  |  | 0.4
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.164 |  |  | 0.41
[5 empty] | Sup | 0.205 |  |  | 0.38
| 2 | 0.7 | 0.206 | 0.2 | Fondo | 0 |  |  | 0.135 | 0.3646 | 0.042 | 0.0153 | 19.49
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.04 |  |  | 0.315
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.08 |  |  | 0.43
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.16 |  |  | 0.458
[5 empty] | Sup | 0.2 |  |  | 0.332
| 3 | 0.9 | 0.222 | 0.208 | Fondo | 0 |  |  | 0.115 | 0.3473 | 0.043 | 0.0149 | 18.98
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0416 |  |  | 0.174
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0832 |  |  | 0.303
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1664 |  |  | 0.575
[5 empty] | Sup | 0.208 |  |  | 0.505
| 4 | 1.1 | 0.214 | 0.223 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0446
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0892
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1784
[5 empty] | Sup | 0.223
| 5 | 1.3 | 0.166 | 0.195 | Fondo | 0 |  |  | 0.088 | 0.2968 | 0.038 | 0.0113 | 14.39
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.039 |  |  | 0.191
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.078 |  |  | 0.322
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.156 |  |  | 0.402
[5 empty] | Sup | 0.195 |  |  | 0.457
| 6 | 1.5 | 0.095 | 0.113 | Fondo | 0 |  |  | 0.047 | 0.118 | 0.026 | 0.0031 | 3.95
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0452 |  |  | 0.118
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.113 |  |  | 0.152
| 7 | 1.7 | 0.042 | 0.07 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.184 | 0.014 | 0.0026 | 3.31
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.028 |  |  | 0.184
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.07
| 8 | 1.9 | 0.025 | 0.04 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.075 | 0.007 | 0.0005 | 0.64
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.016 |  |  | 0.075
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.04
| 9 | 2.2 | 0 | 0.03 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.006 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.012 |  |  | 0.006
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.03
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 4 | 0.9 | 0.222 | 0.223 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.124 | 0.36045 | 0.044 | 0.0159 | 20.25
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0223 |  |  | 0.196
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.0446 |  |  | 0.16
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.0669 |  |  | 0.34
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.0892 |  |  | 0.338
|  | 1.1 | 0.214 |  | 0.5y | 0.1115 |  |  | 0.375
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.1338 |  |  | 0.439
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.1561 |  |  | 0.505
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.1784 |  |  | 0.474
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.2007 |  |  | 0.507
[5 empty] | Superficial | 0.223 |  |  | 0.507
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.303 | 0.259 | 0.0785 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.14267
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.223
Durante la jornada se hizo el levantamiento longitudinal del cauce y el transversal de la sección de aforo. Se determinó banca llena. De acuerdo a las observaciones realizadas por el interventor, se tomaron las siguientes medidas: si y<=0,125m, se toma lectura a 0,6; si y>0,125m, se toma lectura
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 13.7
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.22
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Preparación de la sección de aforo |  |  |  |  | Detalle toma de temperatura |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
¯𝐕𝐢
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-12-15 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL BOHIO - VEREDA EL AGUILA | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 8' 22.26" |  | W 75°29'59.96" |  | m.s.n.m. | 1832
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 12:57 | Nivel inicial [m] |  | 1.23 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 17 | Ancho sección (w) [m] |  | 1.95 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 13:48 | Nivel final [m] |  | 1.23 | Hora de medida |  | 12:43 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.2 | 0.25
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.25 | 0.266
| 1 | 0.45 | 0.295 | 0.282 | Fondo | 0 |  |  | 0.188 | 0.3786 | 0.056 | 0.0212 | 18.1
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0564 |  |  | 0.355
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1128 |  |  | 0.39
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2256 |  |  | 0.428
[5 empty] | Sup | 0.282 |  |  | 0.469
| 2 | 0.65 | 0.256 | 0.284 | Fondo | 0 |  |  | 0.112 | 0.3874 | 0.055 | 0.0213 | 18.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0568 |  |  | 0.196
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1136 |  |  | 0.323
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2272 |  |  | 0.637
[5 empty] | Sup | 0.284 |  |  | 0.617
| 3 | 0.85 | 0.265 | 0.238 | Fondo | 0 |  |  | 0.215 | 0.3944 | 0.052 | 0.0205 | 17.51
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0476 |  |  | 0.285
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0952 |  |  | 0.303
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1904 |  |  | 0.571
[5 empty] | Sup | 0.238 |  |  | 0.555
| 4 | 1.05 | 0.262 | 0.303 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0606
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1212
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2424
[5 empty] | Sup | 0.303
| 5 | 1.25 | 0.221 | 0.216 | Fondo | 0 |  |  | 0.294 | 0.3153 | 0.048 | 0.0151 | 12.89
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0432 |  |  | 0.312
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0864 |  |  | 0.311
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1728 |  |  | 0.325
[5 empty] | Sup | 0.216 |  |  | 0.326
| 6 | 1.45 | 0.13 | 0.126 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.256 | 0.035 | 0.009 | 7.69
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0252 |  |  | 0.247
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0504 |  |  | 0.26
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1008 |  |  | 0.257
[5 empty] | Sup | 0.126
| 7 | 1.65 | 0.056 | 0.126 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.1095 | 0.019 | 0.0021 | 1.79
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0252 |  |  | 0.073
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0504 |  |  | 0.127
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1008 |  |  | 0.111
[5 empty] | Sup | 0.126
| 8 | 1.85 | 0.065 | 0.053 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.107 | 0.012 | 0.0013 | 1.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0212 |  |  | 0.107
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.053
| 9 | 2.05 | 0.057 | 0.066 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.234 | 0.012 | 0.0028 | 2.39
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0264 |  |  | 0.234
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.066
| 10 | 2.2 | 0 | 0.05 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.197 | 0.004 | 0.0008 | 0.68
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.02 |  |  | 0.197
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.05
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 4 | 0.85 | 0.265 | 0.303 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.329 | 0.43355 | 0.053 | 0.023 | 19.64
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0303 |  |  | 0.363
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.0606 |  |  | 0.367
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.0909 |  |  | 0.409
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.1212 |  |  | 0.452
|  | 1.05 | 0.262 |  | 0.5y | 0.1515 |  |  | 0.459
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.1818 |  |  | 0.473
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.2121 |  |  | 0.486
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.2424 |  |  | 0.483
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.2727 |  |  | 0.474
[5 empty] | Superficial | 0.303 |  |  | 0.474
[10 empty] | 0.338 | 0.346 | 0.1171 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.1744
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.303
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 13.14
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SIN DATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Detalle medida de temparatura | [6 empty] | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
¯𝐕𝐢
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-01-10 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL BOHIO - VEREDA EL AGUILA | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 8' 22.26" |  | W 75°29'59.96" |  | m.s.n.m. | 1832
| Equipo | Molinete (**) |  | X | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético | [10 empty] | 20 |  | 1-239599
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 12:57 | Nivel inicial [m] |  | 1.24 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 17 | Ancho sección (w) [m] |  | 2.2 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 13:48 | Nivel final [m] |  | 1.24 | Hora de medida |  | 12:43 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.2 | 0.3
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.3 | 0.3
| 1 | 0.5 | 0.3 | 0.35 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.38576 | 0.06 | 0.0231 | 21.67
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.07
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.14 |  |  | 1.2028
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.28
[5 empty] | Sup | 0.35 |  |  | 1.452
| 2 | 0.7 | 0.33 | 0.34 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.36112 | 0.063 | 0.0228 | 21.39
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.068
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.136 |  |  | 1.1476
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.272
[5 empty] | Sup | 0.34 |  |  | 1.316
| 3 | 0.9 | 0.31 | 0.32 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.21799 | 0.064 | 0.014 | 13.13
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.064
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.128 |  |  | 0.48894
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.256
[5 empty] | Sup | 0.32 |  |  | 1.202
| 4 | 1.1 | 0.34 | 0.39 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.21184 | 0.065 | 0.0138 | 12.95
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.078
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.156 |  |  | 0.80771
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.312
[5 empty] | Sup | 0.39 |  |  | 0.503
| 5 | 1.3 | 0.26 | 0.28 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.21184 | 0.06 | 0.0127 | 11.91
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.056
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.112 |  |  | 0.80771
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.224
[5 empty] | Sup | 0.28 |  |  | 0.503
| 6 | 1.5 | 0.21 | 0.26 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.20837 | 0.047 | 0.0098 | 9.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.052
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.104 |  |  | 0.69833
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.208
[5 empty] | Sup | 0.26 |  |  | 0.687
| 7 | 1.7 | 0.12 | 0.14 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.05766 | 0.033 | 0.0019 | 1.78
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.028
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.056 |  |  | 0.11532
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.112
[5 empty] | Sup | 0.14
| 8 | 1.9 | 0.08 | 0.07 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.2372 | 0.02 | 0.0047 | 4.41
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.028 |  |  | 0.2372
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.07
| 9 | 2.1 | 0.11 | 0.11 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.1547 | 0.019 | 0.0029 | 2.72
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.044 |  |  | 0.1547
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.11
| 10 | 2.3 | 0.07 | 0.07 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.052503 | 0.018 | 0.0009 | 0.84
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.028 |  |  | 0.052503
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.07
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.237 | 0.449 | 0.1066 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.233
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.39
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 13.3
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.16
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Toma de dato Sensor de Nivel | [6 empty] | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
¯𝐕𝐢
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-24 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL BOHIO - VEREDA EL AGUILA | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 8' 22.26" |  | W 75°29'59.96" |  | m.s.n.m. | 1832
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 8:40 | Nivel inicial [m] |  | 1.14 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 16 | Ancho sección (w) [m] |  | 2.70 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 9:58 | Nivel final [m] |  | 1.15 | Hora de medida |  | 8:30 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.2 | 0.2
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.2 | 0.45
| 1 | 0.4 | 0.44 | 0.385 | Fondo | 0 |  |  | 0.438 | 1.0438 | 0.089 | 0.0929 | 18.71
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.077 |  |  | 0.7
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.154 |  |  | 1.112
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.308 |  |  | 1.384
[5 empty] | Sup | 0.385 |  |  | 1.524
| 2 | 0.6 | 0.406 | 0.381 | Fondo | 0 |  |  | 0.187 | 1.2875 | 0.085 | 0.1094 | 22.03
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0762 |  |  | 1.059
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1524 |  |  | 1.56
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3048 |  |  | 1.574
[5 empty] | Sup | 0.381 |  |  | 1.669
| 3 | 0.8 | 0.256 | 0.431 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0862
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1724
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3448
[5 empty] | Sup | 0.431
| 4 | 1 | 0.301 | 0.299 | Fondo | 0 |  |  | 0.238 | 0.9991 | 0.056 | 0.0559 | 11.26
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0598 |  |  | 0.916
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1196 |  |  | 1.278
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2392 |  |  | 1.237
[5 empty] | Sup | 0.299 |  |  | 0.738
| 5 | 1.2 | 0.287 | 0.263 | Fondo | 0 |  |  | 0.06 | 1.0025 | 0.059 | 0.0591 | 11.9
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0526 |  |  | 0.911
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1052 |  |  | 1.025
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2104 |  |  | 1.281
[5 empty] | Sup | 0.263 |  |  | 1.339
| 6 | 1.4 | 0.208 | 0.175 | Fondo | 0 |  |  | 0.908 | 1.0139 | 0.05 | 0.0507 | 10.21
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.035 |  |  | 1.008
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.07 |  |  | 1.063
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.14 |  |  | 1.021
[5 empty] | Sup | 0.175 |  |  | 1.018
| 7 | 1.6 | 0.097 | 0.188 | Fondo | 0 |  |  | 0.424 | 0.4773 | 0.031 | 0.0148 | 2.98
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0376 |  |  | 0.423
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0752 |  |  | 0.348
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1504 |  |  | 0.596
[5 empty] | Sup | 0.188 |  |  | 0.596
| 8 | 1.8 | 0.057 | 0.072 | Fondo | 0 |  |  | 0.667 | 0.713 | 0.015 | 0.0107 | 2.15
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0288 |  |  | 0.713
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.072 |  |  | 0.532
| 9 | 2 | 0.127 | 0.044 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.404 | 0.018 | 0.0073 | 1.47
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0176 |  |  | 0.404
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.044 |  |  | 0.207
| 10 | 2.2 | 0.083 | 0.097 | Fondo | 0 |  |  | 0.438 | 0.525 | 0.021 | 0.011 | 2.22
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0388 |  |  | 0.525
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.097 |  |  | 0.541
¦ | 11 | 2.4 | 0.074 | 0.054 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.343 | 0.016 | 0.0055 | 1.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0216 |  |  | 0.343
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.054 |  |  | 0.325
| 12 | 2.6 | 0.07 | 0.04 | Fondo | 0 |  |  | 0.246 | 0.234 | 0.014 | 0.0033 | 0.66
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.016 |  |  | 0.234
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.04 |  |  | 0.04
| 13 | 2.9 | 0 | 0.032 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.007 | 0.011 | 0.0001 | 0.02
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0128 |  |  | 0.007
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.032
Formulas
| Nota 1 | [7 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 3 | 0.6 | 0.406 | 0.431 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.441 | 1.1502 | 0.066 | 0.0759 | 15.28
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0431 |  |  | 0.937
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.0862 |  |  | 0.931
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1293 |  |  | 1.682
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.1724 |  |  | 1.621
|  | 0.8 | 0.256 |  | 0.5y | 0.2155 |  |  | 1.344
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.2586 |  |  | 1.026
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.3017 |  |  | 1.043
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.3448 |  |  | 1.043
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.3879 |  |  | 1.263
[5 empty] | Superficial | 0.431 |  |  | 1.321
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.935 | 0.531 | 0.4966 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.10722
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.263
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 12.9
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.1244
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Detalle medida de temparatura |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
¯𝐕𝐢
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)
¯𝐕𝐢