## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-06 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL ROSARIOS - SAN MARCOS DE LEON | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 45.89" |  | W 75° 32' 49.08" |  | m.s.n.m. | 1621
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 14:30 | Nivel inicial [m] |  | 0.97 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 21 | Ancho sección (w) [m] |  | 4 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 15:57 | Nivel final [m] |  | 0.97 | Hora de medida |  | 14:25 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.4 | 0.55
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.55 | 0.075
| 1 | 0.95 | 0.158 | 0.075 | Fondo | 0 |  |  | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.0019 | 2.35
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.03 |  |  | 0.041
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.075 |  |  | 0.018
| 2 | 1.35 | 0.258 | 0.247 | Fondo | 0 |  |  | 0.021856 | 0.039939 | 0.083 | 0.0033 | 4.08
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0494 |  |  | 0.033619
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0988 |  |  | 0.041958
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1976 |  |  | 0.048729
[5 empty] | Sup | 0.247 |  |  | 0.046571
| 3 | 1.75 | 0.243 | 0.26 | Fondo | 0 |  |  | 0.073355 | 0.099832 | 0.1 | 0.01 | 12.36
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.052 |  |  | 0.09096
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.104 |  |  | 0.096245
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.208 |  |  | 0.11594
[5 empty] | Sup | 0.26 |  |  | 0.11178
| 4 | 2.15 | 0.185 | 0.2 | Fondo | 0 |  |  | 0.062941 | 0.11108 | 0.086 | 0.0096 | 11.87
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.04 |  |  | 0.087288
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.08 |  |  | 0.12514
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.16 |  |  | 0.13672
[5 empty] | Sup | 0.2 |  |  | 0.12556
| 5 | 2.55 | 0.2 | 0.179 | Fondo | 0 |  |  | 0.058449 | 0.094998 | 0.077 | 0.0073 | 9.02
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0358 |  |  | 0.083172
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0716 |  |  | 0.097453
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1432 |  |  | 0.11368
[5 empty] | Sup | 0.179 |  |  | 0.10608
| 6 | 2.95 | 0.346 | 0.267 | Fondo | 0 |  |  | 0.081505 | 0.11491 | 0.109 | 0.0125 | 15.45
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0534 |  |  | 0.1005
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1068 |  |  | 0.1146
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2136 |  |  | 0.11789
[5 empty] | Sup | 0.267 |  |  | 0.18323
| 7 | 3.35 | 0.429 | 0.347 | Fondo | 0 |  |  | 0.051656 | 0.08198 | 0.155 | 0.0127 | 15.7
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0694 |  |  | 0.077006
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1388 |  |  | 0.075093
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2776 |  |  | 0.097573
[5 empty] | Sup | 0.347 |  |  | 0.094224
| 8 | 3.75 | 0.428 | 0.495 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.099
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.198
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.396
[5 empty] | Sup | 0.495
| 9 | 4.15 | 0.01 | 0.35 | Fondo | 0 |  |  | 0.036748 | 0.096283 | 0.088 | 0.0085 | 10.51
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.07 |  |  | 0.074041
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.14 |  |  | 0.10972
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.28 |  |  | 0.12052
[5 empty] | Sup | 0.35 |  |  | 0.12296
| 10 | 4.55 | 0 | 0.095 | Fondo | 0 |  |  | 0.022 | 0.074 | 0.002 | 0.0001 | 0.12
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.038 |  |  | 0.074
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.095 |  |  | 0.044
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 8 | 3.3 | 0.429 | 0.495 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.055961 | 0.087833 | 0.171 | 0.015 | 18.54
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0495 |  |  | 0.06744
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.099 |  |  | 0.068875
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1485 |  |  | 0.082267
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.198 |  |  | 0.073179
|  | 3.7 | 0.428 |  | 0.5y | 0.2475 |  |  | 0.091833
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.297 |  |  | 0.09279
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.3465 |  |  | 0.1081
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.396 |  |  | 0.10188
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.4455 |  |  | 0.11862
[5 empty] | Superficial | 0.495 |  |  | 0.10523
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.088 | 0.918 | 0.0809 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.2515
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.495
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor . Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y < 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>=0.12m se toman velocidades a 0,2 ; 0,6 y 0,8 de y. El sensor no registra niveles durante el dia del aforo
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 7.84
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SIN DATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Preparación Sección de aforo |  |  |  |  | Proceso de aforo |  |  |  |  | Altura del sensor al nivel del agua
Realizado por |  |  | MATEO ALZATE | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-12-13 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL ROSARIO - SAN MARCOS DE LEON | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 45.89" |  | W 75° 32' 49.08" |  | m.s.n.m. | 1621
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Caluroso - Soleado
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 9:30 | Nivel inicial [m] |  | 0.86 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 17 | Ancho sección (w) [m] |  | 4.4 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 11:35 | Nivel final [m] |  | 0.86 | Hora de medida |  | 9:35 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.4 | 0.2
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.2 | 0
| 1 | 0.6 | 0.052 | 0.041 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.007 | 0.01 | 0.0001 | 0.04
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0164 |  |  | 0.007
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.041
| 2 | 1 | 0.059 | 0.077 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.071 | 0.022 | 0.0016 | 0.72
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0308 |  |  | 0.071
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.077
| 3 | 1.4 | 0.133 | 0.099 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.52 | 0.038 | 0.0198 | 8.89
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0396 |  |  | 0.52
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.099
| 4 | 1.8 | 0.345 | 0.347 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0694
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1388
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2776
[5 empty] | Sup | 0.347
| 5 | 2.2 | 0.277 | 0.343 | Fondo | 0 |  |  | 0.091 | 0.2365 | 0.124 | 0.0293 | 13.16
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0686 |  |  | 0.137
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1372 |  |  | 0.212
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2744 |  |  | 0.346
[5 empty] | Sup | 0.343 |  |  | 0.401
| 6 | 2.6 | 0.295 | 0.285 | Fondo | 0 |  |  | 0.08 | 0.1407 | 0.114 | 0.016 | 7.18
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.057 |  |  | 0.11
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.114 |  |  | 0.13
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.228 |  |  | 0.186
[5 empty] | Sup | 0.285 |  |  | 0.179
| 7 | 3 | 0.282 | 0.331 | Fondo | 0 |  |  | 0.177 | 0.2281 | 0.115 | 0.0262 | 11.76
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0662 |  |  | 0.202
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1324 |  |  | 0.242
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2648 |  |  | 0.252
[5 empty] | Sup | 0.331 |  |  | 0.258
| 8 | 3.4 | 0.305 | 0.308 | Fondo | 0 |  |  | 0.09 | 0.1645 | 0.117 | 0.0192 | 8.62
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0616 |  |  | 0.097
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1232 |  |  | 0.182
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2464 |  |  | 0.238
[5 empty] | Sup | 0.308 |  |  | 0.186
| 9 | 3.8 | 0.33 | 0.285 | Fondo | 0 |  |  | 0.127 | 0.2541 | 0.127 | 0.0323 | 14.5
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.057 |  |  | 0.187
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.114 |  |  | 0.238
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.228 |  |  | 0.343
[5 empty] | Sup | 0.285 |  |  | 0.348
| 10 | 4.2 | 0.339 | 0.308 | Fondo | 0 |  |  | 0.054 | 0.0889 | 0.134 | 0.0119 | 5.34
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0616 |  |  | 0.087
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1232 |  |  | 0.099
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2464 |  |  | 0.097
[5 empty] | Sup | 0.308 |  |  | 0.085
| 11 | 4.6 | 0.13 | 0.16 | Fondo | 0 |  |  | 0.145 | 0.2545 | 0.094 | 0.0239 | 10.73
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.032 |  |  | 0.2
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.064 |  |  | 0.25
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.128 |  |  | 0.325
[5 empty] | Sup | 0.16 |  |  | 0.325
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 4 | 1.4 | 0.133 | 0.347 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.241 | 0.44136 | 0.096 | 0.0424 | 19.04
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0347 |  |  | 0.289
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.0694 |  |  | 0.308
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1041 |  |  | 0.357
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.1388 |  |  | 0.37
|  | 1.8 | 0.345 |  | 0.5y | 0.1735 |  |  | 0.399
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.2082 |  |  | 0.431
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.2429 |  |  | 0.491
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.2776 |  |  | 0.619
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.3123 |  |  | 0.688
[5 empty] | Superficial | 0.347 |  |  | 0.662
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.225 | 0.991 | 0.2227 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.23491
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.347
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor; el cual no registra datos durante el dia del aforo.
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 7.58
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SIN DATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Toma de la temperatura |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por |  |  | MATEO ALZATE JARAMILLO | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-01-09 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL ROSARIO - SAN MARCOS DE LEON | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 45.89" |  | W 75° 32' 49.08" |  | m.s.n.m. | 1621
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Frío
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 12:00 | Nivel inicial [m] |  | 0.9 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 18 | Ancho sección (w) [m] |  | 4.31 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 14:15 | Nivel final [m] |  | 0.91 | Hora de medida |  | 12:10 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.4 | 0.24
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.24 | 0
| 1 | 0.64 | 0.02 | 0.01 | Fondo | 0 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.004 |  |  | 0
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.01
| 2 | 1.04 | 0.105 | 0.104 | Fondo | 0 |  |  | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.0006 | 0.31
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0416 |  |  | 0.025
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.104 |  |  | 0.024
| 3 | 1.44 | 0.105 | 0.108 | Fondo | 0 |  |  | 0.135 | 0.167 | 0.042 | 0.007 | 3.59
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0432 |  |  | 0.167
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.108 |  |  | 0.165
| 4 | 1.84 | 0.195 | 0.225 | Fondo | 0 |  |  | 0.177 | 0.5063 | 0.06 | 0.0304 | 15.6
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.045 |  |  | 0.287
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.09 |  |  | 0.441
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.18 |  |  | 0.783
[5 empty] | Sup | 0.225 |  |  | 0.794
| 5 | 2.24 | 0.429 | 0.182 | Fondo | 0 |  |  | 0.516 | 0.6114 | 0.125 | 0.0764 | 39.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0364 |  |  | 0.183
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0728 |  |  | 0.712
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1456 |  |  | 0.898
[5 empty] | Sup | 0.182 |  |  | 0.931
| 6 | 2.64 | 0.135 | 0.34 | Fondo | 0 |  |  | 0.056 | 0.116 | 0.113 | 0.0131 | 6.72
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.068 |  |  | 0.088
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.136 |  |  | 0.093
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.272 |  |  | 0.166
[5 empty] | Sup | 0.34 |  |  | 0.156
| 7 | 3.04 | 0.07 | 0.364 | Fondo | 0 |  |  | 0.067 | 0.3184 | 0.041 | 0.0131 | 6.72
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0728 |  |  | 0.203
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1456 |  |  | 0.297
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2912 |  |  | 0.493
[5 empty] | Sup | 0.364 |  |  | 0.435
| 8 | 3.44 | 0.143 | 0.205 | Fondo | 0 |  |  | 0.086 | 0.1161 | 0.043 | 0.005 | 2.57
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.041 |  |  | 0.09
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.082 |  |  | 0.099
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.164 |  |  | 0.157
[5 empty] | Sup | 0.205 |  |  | 0.136
| 9 | 3.84 | 0.233 | 0.42 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.084
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.168
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.336
[5 empty] | Sup | 0.42
| 10 | 4.24 | 0.31 | 0.39 | Fondo | 0 |  |  | 0.036 | 0.2325 | 0.109 | 0.0253 | 12.98
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.078 |  |  | 0.23
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.156 |  |  | 0.33
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.312 |  |  | 0.24
[5 empty] | Sup | 0.39 |  |  | 0.219
| 11 | 4.55 | 0.16 | 0.381 | Fondo | 0 |  |  | 0.086 | 0.1101 | 0.073 | 0.008 | 4.1
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0762 |  |  | 0.105
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1524 |  |  | 0.109
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3048 |  |  | 0.124
[5 empty] | Sup | 0.381 |  |  | 0.11
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 9 | 3.44 | 0.143 | 0.42 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.058 | 0.21291 | 0.075 | 0.016 | 8.21
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.042 |  |  | 0.043
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.084 |  |  | 0.07
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.126 |  |  | 0.08
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.168 |  |  | 0.11
|  | 3.84 | 0.233 |  | 0.5y | 0.21 |  |  | 0.15
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.252 |  |  | 0.155
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.294 |  |  | 0.15
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.336 |  |  | 0.222
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.378 |  |  | 0.652
[5 empty] | Superficial | 0.42 |  |  | 0.652
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.275 | 0.71 | 0.1949 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.24809
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.42
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor, el cual no registra niveles durante el dia del aforo
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 7.67
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SIN DATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
DETALLE DEL AFORO
Realizado por |  |  | MATEO ALZATE JARAMILLO | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-23 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEOROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA EL ROSARIO-SAN MARCOS DE LEON | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 3' 45.89" |  | W 75° 32' 49.08" |  | m.s.n.m. | 1621
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | SOLEADO
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 16:00 | Nivel inicial [m] |  | 0.96 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 19 | Ancho sección (w) [m] |  | 4.05 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 17:17 | Nivel final [m] |  | 0.96 | Hora de medida |  | 3:57 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.3 | 0.55
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.55 |  | 0.037
| 1 | 0.85 | 0.153 | 0.099 | Fondo | 0 |  |  | 0.129 | 0.062 | 0.023 | 0.0014 | 1.05
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0396 |  |  | 0.062
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.099 |  |  | 0.056
| 2 | 1.15 | 0.171 | 0.194 | Fondo | 0 |  |  | 0.05 | 0.0829 | 0.049 | 0.0041 | 3.06
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0388 |  |  | 0.069
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0776 |  |  | 0.162
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1552 |  |  | 0.062
[5 empty] | Sup | 0.194 |  |  | 0.062
| 3 | 1.45 | 0.053 | 0.039 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.078 | 0.034 | 0.0027 | 2.02
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0156 |  |  | 0.078
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.039
| 4 | 1.75 | 0.29 | 0.365 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.073
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.146
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.292
[5 empty] | Sup | 0.365
| 5 | 2.05 | 0.255 | 0.269 | Fondo | 0 |  |  | 0.196 | 0.2501 | 0.082 | 0.0205 | 15.31
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0538 |  |  | 0.26
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1076 |  |  | 0.213
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2152 |  |  | 0.266
[5 empty] | Sup | 0.269 |  |  | 0.301
| 6 | 2.35 | 0.224 | 0.238 | Fondo | 0 |  |  | 0.138 | 0.2054 | 0.072 | 0.0148 | 11.05
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0476 |  |  | 0.225
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0952 |  |  | 0.145
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1904 |  |  | 0.228
[5 empty] | Sup | 0.238 |  |  | 0.267
| 7 | 2.65 | 0.267 | 0.222 | Fondo | 0 |  |  | 0.121 | 0.1539 | 0.074 | 0.0114 | 8.51
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0444 |  |  | 0.136
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0888 |  |  | 0.149
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1776 |  |  | 0.174
[5 empty] | Sup | 0.222 |  |  | 0.19
| 8 | 2.95 | 0.233 | 0.241 | Fondo | 0 |  |  | 0.055 | 0.1432 | 0.075 | 0.0107 | 7.99
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0482 |  |  | 0.195
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0964 |  |  | 0.095
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1928 |  |  | 0.171
[5 empty] | Sup | 0.241 |  |  | 0.089
| 9 | 3.25 | 0.228 | 0.236 | Fondo | 0 |  |  | 0.027 | 0.2287 | 0.069 | 0.0158 | 11.8
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0472 |  |  | 0.265
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0944 |  |  | 0.25
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1888 |  |  | 0.247
[5 empty] | Sup | 0.236 |  |  | 0.224
| 10 | 3.55 | 0.277 | 0.252 | Fondo | 0 |  |  | 0.077 | 0.2236 | 0.076 | 0.017 | 12.7
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0504 |  |  | 0.239
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1008 |  |  | 0.269
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2016 |  |  | 0.224
[5 empty] | Sup | 0.252 |  |  | 0.232
| 11 | 3.85 | 0.298 | 0.273 | Fondo | 0 |  |  | 0.091 | 0.2106 | 0.086 | 0.0181 | 13.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0546 |  |  | 0.206
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1092 |  |  | 0.23
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2184 |  |  | 0.234
[5 empty] | Sup | 0.273 |  |  | 0.235
| 12 | 4.15 | 0.282 | 0.284 | Fondo | 0 |  |  | 0.011 | 0.0829 | 0.087 | 0.0072 | 5.38
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0568 |  |  | 0.047
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1136 |  |  | 0.087
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2272 |  |  | 0.114
[5 empty] | Sup | 0.284 |  |  | 0.161
| 13 | 4.6 | 0.146 | 0.302 | Fondo | 0 |  |  | 0.004 | 0.0814 | 0.096 | 0.0078 | 5.83
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0604 |  |  | 0.015
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1208 |  |  | 0.19
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2416 |  |  | 0.096
[5 empty] | Sup | 0.302 |  |  | 0.097
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [7 empty] | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 4 | 1.45 | 0.053 | 0.365 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.004 | 0.046909 | 0.051 | 0.0024 | 1.79
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0365 |  |  | 0.017
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.073 |  |  | 0.024
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1095 |  |  | 0.049
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.146 |  |  | 0.048
|  | 1.75 | 0.29 |  | 0.5y | 0.1825 |  |  | 0.021
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.219 |  |  | 0.032
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.2555 |  |  | 0.005
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.292 |  |  | 0.04
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.3285 |  |  | 0.12
[5 empty] | Superficial | 0.365 |  |  | 0.156
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.153 | 0.874 | 0.1339 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.21793
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.365
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 7.74
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SIN DATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| TOME DE TEMPERATURA |  |  |  |  | SECCION DE AFORO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢