## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-06 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA LAS PAVAS - AUTOPISTAS DEL CAFÉ | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°4'53.88" |  | W 75°30'40.74" |  | m.s.n.m. | 1942
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  | X | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha
|  | Hora de inicio |  | 7:20 | Nivel inicial [m] |  | 1.39 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 18 | Ancho sección (w) [m] |  | 3.91 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 9:22 | Nivel final [m] |  | 1.39 | Hora de medida |  | 8:47 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.55 | 0.06
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.06 | 0.081
| 1 | 0.61 | 0.175 | 0.185 | Fondo | 0 |  |  | 0.483 | 0.5302 | 0.07 | 0.0371 | 16.57
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.037 |  |  | 0.529
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.074 |  |  | 0.653
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.148 |  |  | 0.642
[5 empty] | Sup | 0.185
| 2 | 1.16 | 0.198 | 0.185 | Fondo | 0 |  |  | 0.441 | 0.5042 | 0.103 | 0.0519 | 23.18
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.037 |  |  | 0.458
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.074 |  |  | 0.527
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.148 |  |  | 0.542
[5 empty] | Sup | 0.185 |  |  | 0.547
| 3 | 1.71 | 0.198 | 0.198 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0396
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0792
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1584
[5 empty] | Sup | 0.198
| 4 | 2.26 | 0.198 | 0.198 | Fondo | 0 |  |  | 0.304 | 0.3934 | 0.109 | 0.0429 | 19.16
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0396 |  |  | 0.376
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0792 |  |  | 0.442
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1584 |  |  | 0.41
[5 empty] | Sup | 0.198 |  |  | 0.388
| 5 | 2.81 | 0.185 | 0.192 | Fondo | 0 |  |  | 0.162 | 0.2536 | 0.105 | 0.0266 | 11.88
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0384 |  |  | 0.222
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0768 |  |  | 0.219
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1536 |  |  | 0.308
[5 empty] | Sup | 0.192 |  |  | 0.346
| 6 | 3.36 | 0.185 | 0.185 | Fondo | 0 |  |  | 0.002 | 0.0976 | 0.102 | 0.01 | 4.47
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.037 |  |  | 0.028
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.074 |  |  | 0.065
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.148 |  |  | 0.225
[5 empty] | Sup | 0.185 |  |  | 0.085
| 7 | 3.97 | 0.185 | 0.185 | Fondo | 0 |  |  | 0.017 | 0.0356 | 0.113 | 0.004 | 1.79
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.037 |  |  | 0.033
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.074 |  |  | 0.048
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.148 |  |  | 0.036
[5 empty] | Sup | 0.185 |  |  | 0.036
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 3 | 1.16 | 0.198 | 0.198 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.263 | 0.47164 | 0.109 | 0.0514 | 22.96
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0198 |  |  | 0.25
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.0396 |  |  | 0.272
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.0594 |  |  | 0.469
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.0792 |  |  | 0.561
|  | 1.71 | 0.198 |  | 0.5y | 0.099 |  |  | 0.536
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.1188 |  |  | 0.557
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.1386 |  |  | 0.627
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.1584 |  |  | 0.537
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.1782 |  |  | 0.558
[5 empty] | Superficial | 0.198 |  |  | 0.558
[10 empty] | 0.315 | 0.711 | 0.2239 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.18971
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.198
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 5.62
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.2183
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Organizando sección de aforo | [9 empty] | Detalle del aforo
Realizado por |  |  | CARLOS COCUY | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-12-11 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA LAS PAVAS - AUTOPISTAS DEL CAFÉ | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°4'53.88" |  | W 75°30'40.74" |  | m.s.n.m. | 1942
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Frio
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 8:20 | Nivel inicial [m] |  | 1.5 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 16 | Ancho sección (w) [m] |  | 3.91 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 9:32 | Nivel final [m] |  | 1.5 | Hora de medida |  | 8:41 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.5 | 0.06
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.06 | 0.025
| 1 | 0.56 | 0.04 | 0.04 | Fondo | 0 |  |  |  | 0 | 0.016 | 0 | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.016 |  |  | 0
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.04
| 2 | 1.06 | 0.051 | 0.052 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.175 | 0.023 | 0.027 | 7.08
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0208 |  |  | 1.175
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.052
| 3 | 1.56 | 0.077 | 0.068 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.402 | 0.032 | 0.0449 | 11.78
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0272 |  |  | 1.402
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.068 |  |  | 1.406
| 4 | 2.06 | 0.046 | 0.077 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.675 | 0.031 | 0.0519 | 13.62
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0308 |  |  | 1.675
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.077 |  |  | 1.62
| 5 | 2.56 | 0.08 | 0.075 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.476 | 0.032 | 0.0472 | 12.39
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.03 |  |  | 1.476
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.075 |  |  | 1.706
| 6 | 3.06 | 0.093 | 0.067 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.47 | 0.043 | 0.0632 | 16.58
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0268 |  |  | 1.47
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.067
| 7 | 3.56 | 0.092 | 0.108 | Fondo | 0 |  |  | 1.566 | 1.626 | 0.046 | 0.0748 | 19.63
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0432 |  |  | 1.626
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.108 |  |  | 1.731
| 8 | 3.97 | 0.11 | 0.105 | Fondo | 0 |  |  | 1.475 | 1.759 | 0.041 | 0.0721 | 18.92
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.042 |  |  | 1.759
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.105 |  |  | 1.512
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 1.444 | 0.264 | 0.3811 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.074
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.108
Como la altura maxima es inferior a 0.125 m, el calculo de Vx no aplica
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 5.68
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.2884
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Organizando sección de aforo |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por |  |  | CARLOS COCUY | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-01-09 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA LAS PAVAS - AUTOPISTAS DEL CAFÉ | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°4'53.88" |  | W 75°30'40.74" |  | m.s.n.m. | 1942
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Lluvioso
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 9:30 | Nivel inicial [m] |  | 1.51 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 14 | Ancho sección (w) [m] |  | 3.91 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 10:30 | Nivel final [m] |  | 1.51 | Hora de medida |  | 9:40 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.5 | 0.06
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.06 | 0
| 1 | 0.56 | 0.01 | 0.02 | Fondo | 0 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.008 |  |  | 0
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.02
| 2 | 1.06 | 0.02 | 0.03 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.621 | 0.008 | 0.005 | 2.83
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.012 |  |  | 0.621
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.03
| 3 | 1.56 | 0.03 | 0.03 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.992 | 0.013 | 0.0129 | 7.29
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.012 |  |  | 0.992
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.03
| 4 | 2.06 | 0.04 | 0.06 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.866 | 0.018 | 0.0156 | 8.82
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.024 |  |  | 0.866
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.06
| 5 | 2.56 | 0.07 | 0.08 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.021 | 0.028 | 0.0286 | 16.17
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.032 |  |  | 1.021
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.08
| 6 | 3.06 | 0.08 | 0.09 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.928 | 0.038 | 0.0353 | 19.95
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.036 |  |  | 0.928
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.09
| 7 | 3.56 | 0.08 | 0.08 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.947 | 0.04 | 0.0379 | 21.42
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.032 |  |  | 0.947
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.08
| 8 | 3.97 | 0.06 | 0.055 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.433 | 0.029 | 0.0416 | 23.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.022 |  |  | 1.433
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.055
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.999 | 0.177 | 0.1769 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.055625
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.09
Como la altura maxima es inferior a 0.125 m, el calculo de Vx no aplica. Empezo a llover fuerte durante el aforo, razón por la cual el personal se tuvo que retirar.
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 5.59
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.3189
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Organizando sección de aforo |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-23 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | QUEBRADA LAS PAVAS- AUTOPISTA DEL CAFE | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°4'53.88" |  | W 75°30'40.74" |  | m.s.n.m. | 1942
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | FRIO CON LLOVIZNAS
|  |  | Superficie del agua |  |  |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 8:53 | Nivel inicial [m] |  | 1.46 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 13 | Ancho sección (w) [m] |  | 3.91 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 9:20 | Nivel final [m] |  | 1.44 | Hora de medida |  | 8:30 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.3 | 0.06
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.06 | 0.083
| 1 | 0.36 | 0.082 | 0.083 | Fondo | 0 |  |  | 0.011 | 0.016 | 0.02 | 0.0003 | 0.27
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0332 |  |  | 0.016
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.083
| 2 | 0.66 | 0.079 | 0.078 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.03 | 0.024 | 0.0007 | 0.64
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0312 |  |  | 0.03
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.078 |  |  | 0.02
| 3 | 0.96 | 0.077 | 0.068 | Fondo | 0 |  |  | 0.34 | 0.38 | 0.023 | 0.0087 | 7.9
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0272 |  |  | 0.38
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.068
| 4 | 1.26 | 0.076 | 0.072 | Fondo | 0 |  |  | 0.032 | 0.39 | 0.023 | 0.009 | 8.17
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0288 |  |  | 0.39
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.072
| 5 | 1.56 | 0.077 | 0.075 | Fondo | 0 |  |  | 0.239 | 0.302 | 0.023 | 0.0069 | 6.27
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.03 |  |  | 0.302
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.075 |  |  | 0.284
| 6 | 1.86 | 0.087 | 0.081 | Fondo | 0 |  |  | 0.055 | 0.214 | 0.025 | 0.0054 | 4.9
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0324 |  |  | 0.214
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.081 |  |  | 0.111
| 7 | 2.16 | 0.098 | 0.095 | Fondo | 0 |  |  | 0.056 | 0.075 | 0.028 | 0.0021 | 1.91
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.038 |  |  | 0.075
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.095 |  |  | 0.097
| 8 | 2.46 | 0.107 | 0.099 | Fondo | 0 |  |  | 0.029 | 0.108 | 0.031 | 0.0033 | 3
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0396 |  |  | 0.108
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.099 |  |  | 0.099
| 9 | 2.76 | 0.096 | 0.105 | Fondo | 0 |  |  | 0.023 | 0.061 | 0.03 | 0.0018 | 1.63
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.042 |  |  | 0.061
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.105 |  |  | 0.082
| 10 | 3.06 | 0.092 | 0.081 | Fondo | 0 |  |  | 0.334 | 0.547 | 0.028 | 0.0153 | 13.9
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0324 |  |  | 0.547
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.081 |  |  | 0.753
| 11 | 3.36 | 0.097 | 0.096 | Fondo | 0 |  |  | 0.349 | 0.811 | 0.028 | 0.0227 | 20.62
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0384 |  |  | 0.811
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.096 |  |  | 0.979
| 12 | 3.66 | 0.103 | 0.096 | Fondo | 0 |  |  | 0.492 | 0.706 | 0.03 | 0.0212 | 19.26
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0384 |  |  | 0.706
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.096 |  |  | 1.024
| 13 | 3.86 | 0.114 | 0.111 | Fondo | 0 |  |  | 0.677 | 0.288 | 0.022 | 0.0063 | 5.72
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0444 |  |  | 0.288
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.111 |  |  | 0.953
| 14 | 3.97 | 0.012 | 0.1156 | Fondo | 0 |  |  | 0.675 | 0.909 | 0.007 | 0.0064 | 5.81
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.04624 |  |  | 0.909
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.1156 |  |  | 1.485
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [7 empty] | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
[5 empty] | Fondo | 0.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0
[5 empty] | 0.5y | 0
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0
[5 empty] | Superficial | 0
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.322 | 0.342 | 0.1101 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.089686
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.1156
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 5.53
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.3191
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| TOME DE TEMPERATURA |  |  |  |  | SECCION DE AFORO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)