## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-09 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO GUACAICA - CHEC | [5 empty] | Coordenadas: | N 05° 08' 22.62" |  | W 75° 29' 59.88" |  | m.s.n.m. | 1833
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Templado
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 9:25 | Nivel inicial [m] |  | 1.08 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 15 | Ancho sección (w) [m] |  | 8 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 11:45 | Nivel final [m] |  | 1.08 | Hora de medida |  | 9:42 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.8 | 2.9
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 2.9 | 0.662 | [5 empty] | 0.144
| 1 | 3.7 | 0.705 | 0.631 | Fondo | 0 |  |  | 0.148 | 0.3651 | 0.547 | 0.1997 | 8.6
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1262 |  |  | 0.185
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2524 |  |  | 0.416
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5048 |  |  | 0.547
[5 empty] | Sup | 0.631 |  |  | 0.475
| 2 | 4.5 | 0.69 | 0.686 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1372
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2744
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5488
[5 empty] | Sup | 0.686
| 3 | 5.3 | 0.362 | 0.559 | Fondo | 0 |  |  | 0.801 | 0.8533 | 0.421 | 0.3592 | 15.48
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1118 |  |  | 0.794
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2236 |  |  | 0.912
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4472 |  |  | 0.883
[5 empty] | Sup | 0.559 |  |  | 0.877
| 4 | 6.1 | 0.652 | 0.442 | Fondo | 0 |  |  | 0.522 | 0.8309 | 0.406 | 0.3373 | 14.53
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0884 |  |  | 0.856
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1768 |  |  | 0.855
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3536 |  |  | 0.883
[5 empty] | Sup | 0.442 |  |  | 0.86
| 5 | 6.9 | 0.535 | 0.386 | Fondo | 0 |  |  | 0.407 | 0.6929 | 0.475 | 0.3291 | 14.18
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0772 |  |  | 0.677
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1544 |  |  | 0.795
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3088 |  |  | 0.753
[5 empty] | Sup | 0.386 |  |  | 0.642
| 6 | 7.7 | 0.447 | 0.552 | Fondo | 0 |  |  | 0.481 | 0.5973 | 0.393 | 0.2347 | 10.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1104 |  |  | 0.594
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2208 |  |  | 0.585
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4416 |  |  | 0.672
[5 empty] | Sup | 0.552 |  |  | 0.524
| 7 | 8.5 | 0.417 | 0.37 | Fondo | 0 |  |  | 0.343 | 0.557 | 0.346 | 0.1927 | 8.3
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.074 |  |  | 0.541
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.148 |  |  | 0.657
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.296 |  |  | 0.582
[5 empty] | Sup | 0.37 |  |  | 0.544
| 8 | 9.3 | 0.317 | 0.41 | Fondo | 0 |  |  | 0.241 | 0.4407 | 0.294 | 0.1296 | 5.58
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.082 |  |  | 0.452
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.164 |  |  | 0.47
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.328 |  |  | 0.468
[5 empty] | Sup | 0.41 |  |  | 0.466
| 9 | 10.1 | 0.146 | 0.22 | Fondo | 0 |  |  | 0.056 | 0.1867 | 0.45 | 0.084 | 3.62
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.044 |  |  | 0.158
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.088 |  |  | 0.172
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.176 |  |  | 0.263
[5 empty] | Sup | 0.22 |  |  | 0.204
| 10 | 10.9 | 0.04 | 0.093 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.015 | 0.286 | 0.0043 | 0.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0372 |  |  | 0.015
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.093 |  |  | 0.016
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 2 | 3.7 | 0.705 | 0.686 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.605 | 0.80682 | 0.558 | 0.4502 | 19.4
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0686 |  |  | 0.734
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.1372 |  |  | 0.805
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.2058 |  |  | 0.784
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.2744 |  |  | 0.762
|  | 4.5 | 0.69 |  | 0.5y | 0.343 |  |  | 0.785
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.4116 |  |  | 0.836
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.4802 |  |  | 0.86
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.5488 |  |  | 0.841
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.6174 |  |  | 0.958
[5 empty] | Superficial | 0.686 |  |  | 0.905
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.556 | 4.176 | 2.3208 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.4349
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.686
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 7.8
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.6099
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Toma de temperatura |  |  |  |  | Preparación de la sección de aforo |  |  |  |  | Aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-12-15 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO GUACAICA - CHEC | [5 empty] | Coordenadas: | N 05° 08' 22.62" |  | W 75° 29' 59.88" |  | m.s.n.m. | 1833
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 7:45 | Nivel inicial [m] |  | 0.88 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 11 | Ancho sección (w) [m] |  | 12 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 10:49 | Nivel final [m] |  | 0.85 | Hora de medida |  | 8:15 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 2.5
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 2.5 | 0.065
| 1 | 3.5 | 0.383 | 0.379 | Fondo | 0 |  |  | 0.104 | 0.1502 | 0.224 | 0.0336 | 0.64
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0758 |  |  | 0.108
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1516 |  |  | 0.119
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3032 |  |  | 0.208
[5 empty] | Sup | 0.379 |  |  | 0.212
| 2 | 4.5 | 0.419 | 0.305 | Fondo | 0 |  |  | 0.193 | 0.2987 | 0.401 | 0.1198 | 2.27
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.061 |  |  | 0.271
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.122 |  |  | 0.284
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.244 |  |  | 0.351
[5 empty] | Sup | 0.305 |  |  | 0.36
| 3 | 5.5 | 0.455 | 0.477 | Fondo | 0 |  |  | 0.249 | 0.407 | 0.437 | 0.1779 | 3.38
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0954 |  |  | 0.334
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1908 |  |  | 0.36
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3816 |  |  | 0.526
[5 empty] | Sup | 0.477 |  |  | 0.521
| 4 | 6.5 | 0.415 | 0.281 | Fondo | 0 |  |  | 0.36 | 0.4735 | 0.435 | 0.206 | 3.91
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0562 |  |  | 0.438
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1124 |  |  | 0.444
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2248 |  |  | 0.526
[5 empty] | Sup | 0.281 |  |  | 0.595
| 5 | 7.5 | 0.492 | 0.452 | Fondo | 0 |  |  | 0.43 | 0.5767 | 0.454 | 0.2618 | 4.97
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0904 |  |  | 0.559
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1808 |  |  | 0.56
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3616 |  |  | 0.641
[5 empty] | Sup | 0.452 |  |  | 0.617
| 6 | 8.5 | 0.779 | 0.439 | Fondo | 0 |  |  | 0.358 | 0.635 | 0.636 | 0.4039 | 7.66
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0878 |  |  | 0.628
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1756 |  |  | 0.624
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3512 |  |  | 0.709
[5 empty] | Sup | 0.439 |  |  | 0.733
| 7 | 9.5 | 1.218 | 0.905 | Fondo | 0 |  |  | 0.511 | 0.7762 | 0.999 | 0.7754 | 14.71
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.181 |  |  | 0.65
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.362 |  |  | 0.784
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.724 |  |  | 0.931
[5 empty] | Sup | 0.905 |  |  | 0.94
| 8 | 10.5 | 1.179 | 1.183 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.2366
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.4732
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.9464
[5 empty] | Sup | 1.183
| 9 | 11.5 | 1.11 | 1.099 | Fondo | 0 |  |  | 0.523 | 0.9199 | 1.145 | 1.0533 | 19.99
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.2198 |  |  | 0.914
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.4396 |  |  | 0.973
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.8792 |  |  | 1
[5 empty] | Sup | 1.099 |  |  | 0.988
| 10 | 12.5 | 0.84 | 1.103 | Fondo | 0 |  |  | 0.434 | 0.80933 | 0.975 | 0.7891 | 14.97
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.2206 |  |  | 0.7879
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.4412 |  |  | 0.8652
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.8824 |  |  | 0.8884
[5 empty] | Sup | 1.103 |  |  | 0.9
| 11 | 13.5 | 0.697 | 0.877 | Fondo | 0 |  |  | 0.314 | 0.56374 | 0.769 | 0.4335 | 8.23
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1754 |  |  | 0.515
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3508 |  |  | 0.6187
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.7016 |  |  | 0.634
[5 empty] | Sup | 0.877 |  |  | 0.639
| 12 | 14.6 | 0 | 0.583 | Fondo | 0 |  |  | 0.12 | 0.1699 | 0.383 | 0.0651 | 1.24
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1166 |  |  | 0.159
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2332 |  |  | 0.144
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4664 |  |  | 0.202
[5 empty] | Sup | 0.583 |  |  | 0.208
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 8 | 9.5 | 1.218 | 1.183 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.4824 | 0.79248 | 1.199 | 0.9502 | 18.03
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.1183 |  |  | 0.58
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.2366 |  |  | 0.6619
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.3549 |  |  | 0.69
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.4732 |  |  | 0.814
|  | 10.5 | 1.179 |  | 0.5y | 0.5915 |  |  | 0.836
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.7098 |  |  | 0.894
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.8281 |  |  | 0.925
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.9464 |  |  | 0.958
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 1.0647 |  |  | 0.961
[5 empty] | Superficial | 1.183 |  |  | 0.915
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.654 | 8.057 | 5.2696 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.67358
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 1.183
El aforo se realizo en una seccion diferente a la que se realizo en la joranda 1, debido a las dificultades que se presentaban para accesdder al mismo.
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 6.8
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.7953
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Toma de temperatura |  |  |  |  | Organizando sección de aforo |  |  |  |  | Proceso de aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-01-11 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO GUACAICA - CHEC | [5 empty] | Coordenadas: | N 05° 08' 22.62" |  | W 75° 29' 59.88" |  | m.s.n.m. | 1833
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | TEMPLADO
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 9:00 | Nivel inicial [m] |  | 0.9 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 10 | Ancho sección (w) [m] |  | 10.5 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 11:25 | Nivel final [m] |  | 0.92 | Hora de medida |  | 8:02 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 4.1
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 4.1 | 0.55
| 1 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | Fondo | 0 |  |  | 0.05 | 0.2203 | 0.525 | 0.1157 | 2.38
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.06 |  |  | 0.126
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.12 |  |  | 0.234
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.24 |  |  | 0.329
[5 empty] | Sup | 0.3 |  |  | 0.32
| 2 | 6.1 | 0.48 | 0.48 | Fondo | 0 |  |  | 0.112 | 0.3993 | 0.49 | 0.1957 | 4.02
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.096 |  |  | 0.394
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.192 |  |  | 0.391
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.384 |  |  | 0.489
[5 empty] | Sup | 0.48 |  |  | 0.45
| 3 | 7.1 | 0.6 | 0.12 | Fondo | 0 |  |  |  | 1.172 | 0.54 | 0.6329 | 13
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.048 |  |  | 1.172
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.12
| 4 | 8.1 | 0.45 | 0.4 | Fondo | 0 |  |  | 0.156 | 1.0496 | 0.525 | 0.551 | 11.32
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.08 |  |  | 1.046
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.16 |  |  | 1.049
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.32 |  |  | 1.277
[5 empty] | Sup | 0.4 |  |  | 1.273
| 5 | 9.1 | 1 | 0.5 | Fondo | 0 |  |  | 0.2 | 1.1647 | 0.725 | 0.8444 | 17.35
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1 |  |  | 1.057
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2 |  |  | 1.371
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4 |  |  | 1.378
[5 empty] | Sup | 0.5 |  |  | 1.4
| 6 | 10.1 | 0.85 | 0.9 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.18
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.36
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.72
[5 empty] | Sup | 0.9
| 7 | 11.1 | 0.6 | 0.73 | Fondo | 0 |  |  | 0.3 | 0.9394 | 0.725 | 0.6811 | 13.99
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.146 |  |  | 0.68
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.292 |  |  | 0.985
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.584 |  |  | 1.278
[5 empty] | Sup | 0.73 |  |  | 1.25
| 8 | 12.1 | 0.55 | 0.63 | Fondo | 0 |  |  | 0.165 | 0.8488 | 0.575 | 0.4881 | 10.03
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.126 |  |  | 0.536
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.252 |  |  | 1.022
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.504 |  |  | 1.162
[5 empty] | Sup | 0.63 |  |  | 1.185
| 9 | 13.1 | 0.44 | 0.48 | Fondo | 0 |  |  | 0.108 | 0.6548 | 0.495 | 0.3241 | 6.66
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.096 |  |  | 0.567
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.192 |  |  | 0.798
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.384 |  |  | 0.789
[5 empty] | Sup | 0.48 |  |  | 0.776
| 10 | 14.6 | 0.57 | 0.43 | Fondo | 0 |  |  | 0.025 | 0.3606 | 0.758 | 0.2733 | 5.61
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.086 |  |  | 0.249
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.172 |  |  | 0.447
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.344 |  |  | 0.49
[5 empty] | Sup | 0.43 |  |  | 0.47
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 6 | 9.1 | 1 | 0.9 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.12 | 0.82318 | 0.925 | 0.7614 | 15.64
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.09 |  |  | 0.5
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.18 |  |  | 0.659
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.27 |  |  | 0.68
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.36 |  |  | 0.782
|  | 10.1 | 0.85 |  | 0.5y | 0.45 |  |  | 1.015
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.54 |  |  | 1.069
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.63 |  |  | 0.171
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.72 |  |  | 1.276
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.81 |  |  | 1.39
[5 empty] | Superficial | 0.9 |  |  | 1.393
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.775 | 6.283 | 4.8677 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.497
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.9
El aforo se realizo en el mismo lugar de la jornada 2, adicionalmente se realizo con molinete, por lo tanto se tomaron 3 lecturas en cada dovela y 5 en la dovela mas profunda
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 6.9
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.74
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-03-03 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO GUACAICA CHEC | [5 empty] | Coordenadas: | N 05° 08' 22.62" |  | W 75° 29' 59.88" |  | m.s.n.m. | 1833
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Soleado
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 11:30 | Nivel inicial [m] |  | 1.27 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 17 | Ancho sección (w) [m] |  | 9.6 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 12:50 | Nivel final [m] |  | 1.27 | Hora de medida |  | 11:00 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.5 | 3.8
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 3.8 | 0.33
C | 1 | 4.3 | 0.165 | 0.138 | Fondo | 0 |  |  | 0.028 | 0.09375 | 0.124 | 0.0116 | 0.31
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0276 |  |  | 0.051
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0552 |  |  | 0.096
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1104 |  |  | 0.132
[5 empty] | Sup | 0.138 |  |  | 0.129
| 2 | 4.8 | 0.254 | 0.233 | Fondo | 0 |  |  | 0.08 | 0.1453 | 0.105 | 0.0153 | 0.41
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0466 |  |  | 0.101
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0932 |  |  | 0.192
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1864 |  |  | 0.171
[5 empty] | Sup | 0.233 |  |  | 0.173
| 3 | 5.3 | 0.401 | 0.39 | Fondo | 0 |  |  | 0.489 | 0.6622 | 0.164 | 0.1086 | 2.89
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.078 |  |  | 0.529
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.156 |  |  | 0.601
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.312 |  |  | 0.84
[5 empty] | Sup | 0.39 |  |  | 0.824
| 4 | 5.8 | 0.58 | 0.563 | Fondo | 0 |  |  | 0.42 | 0.8411 | 0.245 | 0.2061 | 5.48
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1126 |  |  | 0.858
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2252 |  |  | 0.87
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4504 |  |  | 0.913
[5 empty] | Sup | 0.563 |  |  | 0.938
| 5 | 6.3 | 0.801 | 0.973 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1946
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3892
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.7784
[5 empty] | Sup | 0.973
| 6 | 6.8 | 0.345 | 0.654 | Fondo | 0 |  |  | 0.502 | 0.9496 | 0.287 | 0.2725 | 7.24
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1308 |  |  | 0.625
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2616 |  |  | 0.732
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5232 |  |  | 1.401
[5 empty] | Sup | 0.654 |  |  | 1.452
| 7 | 7.3 | 0.314 | 0.319 | Fondo | 0 |  |  | 0.773 | 1.0056 | 0.165 | 0.1659 | 4.41
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0638 |  |  | 0.67
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1276 |  |  | 0.862
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2552 |  |  | 1.423
[5 empty] | Sup | 0.319 |  |  | 1.28
C | 8 | 7.8 | 0.674 | 0.546 | Fondo | 0 |  |  | 0.51 | 1.2908 | 0.247 | 0.3188 | 8.47
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1092 |  |  | 1.249
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2184 |  |  | 1.45
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4368 |  |  | 1.452
[5 empty] | Sup | 0.546 |  |  | 1.395
| 9 | 8.3 | 0.764 | 0.772 | Fondo | 0 |  |  | 0.324 | 0.9779 | 0.36 | 0.352 | 9.36
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1544 |  |  | 0.754
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3088 |  |  | 1.109
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.6176 |  |  | 1.259
[5 empty] | Sup | 0.772 |  |  | 1.198
| 10 | 8.8 | 0.795 | 0.744 | Fondo | 0 |  |  | 0.047 | 0.9854 | 0.39 | 0.3843 | 10.21
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1488 |  |  | 0.713
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2976 |  |  | 1.16
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5952 |  |  | 1.33
[5 empty] | Sup | 0.744 |  |  | 1.358
| 11 | 9.3 | 0.65 | 0.67 | Fondo | 0 |  |  | 0.502 | 0.9494 | 0.361 | 0.3427 | 9.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.134 |  |  | 0.806
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.268 |  |  | 1.009
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.536 |  |  | 1.147
[5 empty] | Sup | 0.67 |  |  | 1.115
| 12 | 9.8 | 0.6 | 0.645 | Fondo | 0 |  |  | 0.81 | 0.9683 | 0.313 | 0.3031 | 8.06
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.129 |  |  | 0.912
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.258 |  |  | 1.038
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.516 |  |  | 1.041
[5 empty] | Sup | 0.645 |  |  | 0.938
| 13 | 10.3 | 0.508 | 0.555 | Fondo | 0 |  |  | 0.928 | 0.8406 | 0.277 | 0.2328 | 6.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.111 |  |  | 0.7
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.222 |  |  | 0.703
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.444 |  |  | 0.944
[5 empty] | Sup | 0.555 |  |  | 1.14
| 14 | 10.8 | 0.57 | 0.49 | Fondo | 0 |  |  | 1.082 | 1.1918 | 0.27 | 0.3218 | 8.55
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.098 |  |  | 1.171
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.196 |  |  | 1.212
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.392 |  |  | 1.224
[5 empty] | Sup | 0.49 |  |  | 1.227
C | 15 | 11.3 | 0.57 | 0.47 | Fondo | 0 |  |  | 0.686 | 0.6317 | 0.285 | 0.18 | 4.78
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.094 |  |  | 0.552
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.188 |  |  | 0.654
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.376 |  |  | 0.664
[5 empty] | Sup | 0.47 |  |  | 0.675
| 16 | 11.8 | 0.42 | 0.34 | Fondo | 0 |  |  | 0.273 | 0.2807 | 0.248 | 0.0696 | 1.85
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.068 |  |  | 0.217
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.136 |  |  | 0.298
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.272 |  |  | 0.324
[5 empty] | Sup | 0.34 |  |  | 0.315
| 17 | 12.3 | 0.216 | 0.42 | Fondo | 0 |  |  | 0.088 | 0.239 | 0.159 | 0.038 | 1.01
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.084 |  |  | 0.236
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.168 |  |  | 0.258
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.336 |  |  | 0.264
[5 empty] | Sup | 0.42 |  |  | 0.286
| 18 | 12.8 | 0.12 | 0.13 | Fondo | 0 |  |  | 0.275 | 0.2995 | 0.084 | 0.0252 | 0.67
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.026 |  |  | 0.275
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.052 |  |  | 0.293
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.104 |  |  | 0.337
[5 empty] | Sup | 0.13 |  |  | 0.398
| 19 | 13.4 | 0 | 0.02 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.113 | 0.036 | 0.0041 | 0.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.008 |  |  | 0.113
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.02
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 5 | 5.8 | 0.58 | 0.973 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.8 | 1.1884 | 0.345 | 0.41 | 10.9
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0973 |  |  | 1.084
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.1946 |  |  | 1.107
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.2919 |  |  | 1.383
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.3892 |  |  | 1.384
|  | 6.3 | 0.801 |  | 0.5y | 0.4865 |  |  | 1.13
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.5838 |  |  | 1.152
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.6811 |  |  | 1.178
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.7784 |  |  | 1.331
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.8757 |  |  | 1.254
[5 empty] | Superficial | 0.973 |  |  | 1.269
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.843 | 4.465 | 3.7624 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.47747
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.973
La seccion de aforo es diferente a la seccion de las jornadas 2 y 3, debido a que en las mismas se presentaron cambios, depositacion de rocas de gran tamaño, de manera que se hace imposible realizar el aforo en este punto.
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 7.02
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.705
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| TOMA DE LA TEMPERATURA |  |  |  |  | DETALLE GENERAL DEL AFORO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)