## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-01 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RÍO PÁCORA - QUEBRADA SAN ANTONIO | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°32'27.04" |  | W75°27'31.87" |  | m.s.n.m. | 1690
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 11:14 | Nivel inicial [m] |  | 1 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 20 | Ancho sección (w) [m] |  | 14 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 13:21 | Nivel final [m] |  | 1 | Hora de medida |  | 11:14 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 1.4
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.4 | 0.076
| 1 | 2.4 | 0.179 | 0.199 | Fondo | 0 |  |  | 0.069 | 0.1636 | 0.128 | 0.0209 | 0.89
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0398 |  |  | 0.132
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0796 |  |  | 0.163
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1592 |  |  | 0.208
[5 empty] | Sup | 0.199 |  |  | 0.221
| 2 | 3.4 | 0.176 | 0.243 | Fondo | 0 |  |  | 0.244 | 0.311 | 0.178 | 0.0554 | 2.35
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0486 |  |  | 0.303
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0972 |  |  | 0.304
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1944 |  |  | 0.341
[5 empty] | Sup | 0.243 |  |  | 0.326
| 3 | 4.4 | 0.287 | 0.393 | Fondo | 0 |  |  | 0.294 | 0.343 | 0.232 | 0.0796 | 3.37
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0786 |  |  | 0.319
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1572 |  |  | 0.331
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3144 |  |  | 0.375
[5 empty] | Sup | 0.393 |  |  | 0.392
| 4 | 5.4 | 0.407 | 0.31 | Fondo | 0 |  |  | 0.322 | 0.4069 | 0.347 | 0.1412 | 5.98
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.062 |  |  | 0.329
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.124 |  |  | 0.431
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.248 |  |  | 0.48
[5 empty] | Sup | 0.31 |  |  | 0.458
| 5 | 6.4 | 0.408 | 0.555 | Fondo | 0 |  |  | 0.345 | 0.3989 | 0.408 | 0.1628 | 6.9
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.111 |  |  | 0.361
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.222 |  |  | 0.382
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.444 |  |  | 0.452
[5 empty] | Sup | 0.555 |  |  | 0.441
| 6 | 7.4 | 0.028 | 0.349 | Fondo | 0 |  |  | 0.284 | 0.4282 | 0.218 | 0.0933 | 3.95
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0698 |  |  | 0.363
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1396 |  |  | 0.455
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2792 |  |  | 0.502
[5 empty] | Sup | 0.349 |  |  | 0.493
| 7 | 8.4 | 0.389 | 0.271 | Fondo | 0 |  |  | 0.73 | 0.8741 | 0.209 | 0.1827 | 7.74
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0542 |  |  | 0.762
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1084 |  |  | 1
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2168 |  |  | 0.955
[5 empty] | Sup | 0.271 |  |  | 0.86
| 8 | 9.4 | 0.537 | 0.577 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1154
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2308
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4616
[5 empty] | Sup | 0.577
| 9 | 10.4 | 0.391 | 0.54 | Fondo | 0 |  |  | 0.123 | 0.5437 | 0.464 | 0.2523 | 10.69
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.108 |  |  | 0.458
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.216 |  |  | 0.69
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.432 |  |  | 0.662
[5 empty] | Sup | 0.54 |  |  | 0.574
| 10 | 11.4 | 0.628 | 0.443 | Fondo | 0 |  |  | 1.058 | 1.2184 | 0.51 | 0.6214 | 26.32
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0886 |  |  | 1.098
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1772 |  |  | 1.187
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3544 |  |  | 1.442
[5 empty] | Sup | 0.443 |  |  | 1.132
| 11 | 12.4 | 0.228 | 0.574 | Fondo | 0 |  |  | 0.139 | 0.4511 | 0.428 | 0.1931 | 8.18
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1148 |  |  | 0.182
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2296 |  |  | 0.458
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4592 |  |  | 0.718
[5 empty] | Sup | 0.574 |  |  | 0.756
| 12 | 13.4 | 0.356 | 0.149 | Fondo | 0 |  |  | 0.38 | 0.414 | 0.292 | 0.1209 | 5.12
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0298 |  |  | 0.39
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0596 |  |  | 0.432
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1192 |  |  | 0.402
[5 empty] | Sup | 0.149
| 13 | 14.4 | 0.155 | 0.339 | Fondo | 0 |  |  | 0.067 | 0.152 | 0.256 | 0.0389 | 1.65
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0678 |  |  | 0.114
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1356 |  |  | 0.133
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2712 |  |  | 0.213
[5 empty] | Sup | 0.339 |  |  | 0.206
| 14 | 15.4 | 0 | 0.005 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.016 | 0.078 | 0.0012 | 0.05
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.002 |  |  | 0.016
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.005
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 8 | 8.4 | 0.389 | 0.577 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.31 | 0.85809 | 0.463 | 0.3973 | 16.83
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0577 |  |  | 0.329
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.1154 |  |  | 0.527
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1731 |  |  | 0.912
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.2308 |  |  | 0.954
|  | 9.4 | 0.537 |  | 0.5y | 0.2885 |  |  | 0.937
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.3462 |  |  | 0.967
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.4039 |  |  | 1.132
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.4616 |  |  | 1.231
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.5193 |  |  | 1.195
[5 empty] | Superficial | 0.577 |  |  | 0.945
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.561 | 4.211 | 2.361 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.35336
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.577
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 5.54
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SIN DATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Organizando sección de aforo |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-12-05 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RÍO PÁCORA - QUEBRADA SAN ANTONIO | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°32'27.04" |  | W75°27'31.87" |  | m.s.n.m. | 1690
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | XX |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 12:05 | Nivel inicial [m] |  | 0.91 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 19 | Ancho sección (w) [m] |  | 13 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 14:35 | Nivel final [m] |  | 0.91 | Hora de medida |  | 12:15 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 1.91
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.91 | 0.09
| 1 | 2.91 | 0.275 | 0.205 | Fondo | 0 |  |  | 0.128 | 0.1617 | 0.183 | 0.0296 | 1.12
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.041 |  |  | 0.153
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.082 |  |  | 0.181
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.164 |  |  | 0.172
[5 empty] | Sup | 0.205 |  |  | 0.152
| 2 | 3.91 | 0.165 | 0.235 | Fondo | 0 |  |  | 0.297 | 0.3154 | 0.22 | 0.0694 | 2.62
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.047 |  |  | 0.312
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.094 |  |  | 0.306
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.188 |  |  | 0.326
[5 empty] | Sup | 0.235 |  |  | 0.331
| 3 | 4.91 | 0.295 | 0.355 | Fondo | 0 |  |  | 0.291 | 0.3542 | 0.23 | 0.0815 | 3.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.071 |  |  | 0.328
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.142 |  |  | 0.371
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.284 |  |  | 0.377
[5 empty] | Sup | 0.355 |  |  | 0.394
| 4 | 5.91 | 0.47 | 0.325 | Fondo | 0 |  |  | 0.282 | 0.3777 | 0.383 | 0.1447 | 5.45
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.065 |  |  | 0.375
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.13 |  |  | 0.357
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.26 |  |  | 0.415
[5 empty] | Sup | 0.325 |  |  | 0.411
| 5 | 6.91 | 0.46 | 0.455 | Fondo | 0 |  |  | 0.383 | 0.5535 | 0.465 | 0.2574 | 9.7
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.091 |  |  | 0.441
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.182 |  |  | 0.468
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.364 |  |  | 0.72
[5 empty] | Sup | 0.455 |  |  | 0.733
| 6 | 7.91 | 0.205 | 0.345 | Fondo | 0 |  |  | 0.328 | 0.6113 | 0.333 | 0.2036 | 7.67
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.069 |  |  | 0.531
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.138 |  |  | 0.616
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.276 |  |  | 0.781
[5 empty] | Sup | 0.345 |  |  | 0.617
| 7 | 8.91 | 0.47 | 0.345 | Fondo | 0 |  |  | 0.198 | 0.4183 | 0.338 | 0.1414 | 5.33
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.069 |  |  | 0.275
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.138 |  |  | 0.439
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.276 |  |  | 0.579
[5 empty] | Sup | 0.345 |  |  | 0.545
| 8 | 9.91 | 0.61 | 0.56 | Fondo | 0 |  |  | 0.363 | 0.716 | 0.54 | 0.3866 | 14.57
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.112 |  |  | 0.658
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.224 |  |  | 0.84
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.448 |  |  | 0.882
[5 empty] | Sup | 0.56 |  |  | 0.497
| 9 | 10.91 | 0.58 | 0.55 | Fondo | 0 |  |  | 0.946 | 0.9709 | 0.595 | 0.5777 | 21.77
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.11 |  |  | 0.968
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.22 |  |  | 0.891
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.44 |  |  | 1.061
[5 empty] | Sup | 0.55 |  |  | 0.894
| 10 | 11.91 | 0.63 | 0.67 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.134
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.268
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.536
[5 empty] | Sup | 0.67
| 11 | 12.91 | 0.42 | 0.32 | Fondo | 0 |  |  | 0.307 | 0.4037 | 0.525 | 0.2119 | 7.99
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.064 |  |  | 0.271
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.128 |  |  | 0.406
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.256 |  |  | 0.538
[5 empty] | Sup | 0.32 |  |  | 0.491
| 12 | 13.91 | 0.42 | 0.41 | Fondo | 0 |  |  | 0.115 | 0.2513 | 0.42 | 0.1055 | 3.98
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.082 |  |  | 0.255
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.164 |  |  | 0.248
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.328 |  |  | 0.289
[5 empty] | Sup | 0.41 |  |  | 0.27
| 13 | 14.91 | 0.18 | 0.26 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.0967 | 0.3 | 0.029 | 1.09
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.052 |  |  | 0.064
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.104 |  |  | 0.128
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.208 |  |  | 0.173
[5 empty] | Sup | 0.26
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 10 | 10.91 | 0.58 | 0.67 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.255 | 0.68573 | 0.605 | 0.4149 | 15.64
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.067 |  |  | 0.348
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.134 |  |  | 0.468
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.201 |  |  | 0.522
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.268 |  |  | 0.573
|  | 11.91 | 0.63 |  | 0.5y | 0.335 |  |  | 0.61
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.402 |  |  | 0.903
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.469 |  |  | 0.907
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.536 |  |  | 0.962
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.603 |  |  | 1.029
[5 empty] | Superficial | 0.67 |  |  | 0.966
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.516 | 5.137 | 2.6532 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.38731
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.67
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 6.34
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SIN DATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por |  |  | CARLOS COCUY | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-01-08 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO PACORA - QUEBRADA SAN ANTONIO | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°32'27.04" |  | W75°27'31.87" |  | m.s.n.m. | 1690
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 11:45 | Nivel inicial [m] |  | 1.22 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 18 | Ancho sección (w) [m] |  | 13 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 13:59 | Nivel final [m] |  | 1.22 | Hora de medida |  | 11:46 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 1.91
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.91 | 0.063
| 1 | 2.91 | 0.201 | 0.153 | Fondo | 0 |  |  | 0.059 | 0.08625 | 0.132 | 0.0114 | 0.8
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0306 |  |  | 0.085
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0612 |  |  | 0.087
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1224 |  |  | 0.086
[5 empty] | Sup | 0.153
| 2 | 3.91 | 0.115 | 0.177 | Fondo | 0 |  |  | 0.308 | 0.3386 | 0.158 | 0.0535 | 3.76
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0354 |  |  | 0.339
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0708 |  |  | 0.345
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1416 |  |  | 0.346
[5 empty] | Sup | 0.177 |  |  | 0.333
| 3 | 4.91 | 0.179 | 0.294 | Fondo | 0 |  |  | 0.315 | 0.3273 | 0.147 | 0.0481 | 3.38
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0588 |  |  | 0.331
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1176 |  |  | 0.322
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2352 |  |  | 0.338
[5 empty] | Sup | 0.294 |  |  | 0.307
| 4 | 5.91 | 0.395 | 0.234 | Fondo | 0 |  |  | 0.253 | 0.3205 | 0.287 | 0.092 | 6.46
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0468 |  |  | 0.307
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0936 |  |  | 0.329
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1872 |  |  | 0.345
[5 empty] | Sup | 0.234 |  |  | 0.338
| 5 | 6.91 | 0.162 | 0.466 | Fondo | 0 |  |  | 0.217 | 0.3342 | 0.279 | 0.0932 | 6.54
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0932 |  |  | 0.24
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1864 |  |  | 0.304
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3728 |  |  | 0.398
[5 empty] | Sup | 0.466 |  |  | 0.603
| 6 | 7.91 | 0.227 | 0.196 | Fondo | 1 |  |  | 0.244 | 0.1118 | 0.195 | 0.0218 | 1.53
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0392 |  |  | 0.023
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0784 |  |  | 0.056
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1568 |  |  | 0.032
[5 empty] | Sup | 0.196 |  |  | 0.597
| 7 | 8.91 | 0.462 | 0.32 | Fondo | 2 |  |  | 0.306 | 0.4554 | 0.345 | 0.1571 | 11.03
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.064 |  |  | 0.332
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.128 |  |  | 0.493
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.256 |  |  | 0.558
[5 empty] | Sup | 0.32 |  |  | 0.592
| 8 | 9.91 | 0.495 | 0.454 | Fondo | 3 |  |  | 0.331 | 0.5244 | 0.479 | 0.2512 | 17.64
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0908 |  |  | 0.208
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1816 |  |  | 0.736
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3632 |  |  | 0.737
[5 empty] | Sup | 0.454 |  |  | 0.606
| 9 | 10.91 | 0.61 | 0.364 | Fondo | 4 |  |  | 0.675 | 0.5787 | 0.553 | 0.32 | 22.47
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0728 |  |  | 0.586
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1456 |  |  | 0.508
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2912 |  |  | 0.598
[5 empty] | Sup | 0.364 |  |  | 0.544
| 10 | 11.91 | 0.444 | 0.524 | Fondo | 4
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1048
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2096
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4192
[5 empty] | Sup | 0.524
| 11 | 12.91 | 0.263 | 0.162 | Fondo | 4 |  |  | 0.314 | 0.264 | 0.354 | 0.0935 | 6.57
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0324 |  |  | 0.198
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0648 |  |  | 0.419
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1296 |  |  | 0.298
[5 empty] | Sup | 0.162
| 12 | 13.91 | 0.182 | 0.16 | Fondo | 0 |  |  | 0.247 | 0.2327 | 0.223 | 0.0519 | 3.64
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.032 |  |  | 0.238
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.064 |  |  | 0.237
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.128 |  |  | 0.248
[5 empty] | Sup | 0.16 |  |  | 0.148
| 13 | 14.91 | 0.065 | 0.11 | Fondo | 0 |  |  | 0.165 | 0.196 | 0.124 | 0.0243 | 1.71
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.044 |  |  | 0.196
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.11 |  |  | 0.202
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 10 | 10.91 | 0.61 | 0.524 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.223 | 0.39091 | 0.527 | 0.206 | 14.47
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0524 |  |  | 0.235
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.1048 |  |  | 0.239
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1572 |  |  | 0.276
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.2096 |  |  | 0.298
|  | 11.91 | 0.444 |  | 0.5y | 0.262 |  |  | 0.346
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.3144 |  |  | 0.387
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.3668 |  |  | 0.432
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.4192 |  |  | 0.585
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.4716 |  |  | 0.653
[5 empty] | Superficial | 0.524 |  |  | 0.626
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.374 | 3.803 | 1.424 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.278
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.524
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 6.76
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SIN DATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Aforo |  |  |  |  | Aforo |  |  |  |  | Aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-03-08 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO PACORA - QUEBRADA SAN ANOTNIO | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°32'27.04" |  | W75°27'31.87" |  | m.s.n.m. | 1690
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Soleado
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 10:36 | Nivel inicial [m] |  | 1.33 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 20 | Ancho sección (w) [m] |  | 12 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 11:30 | Nivel final [m] |  | 1.33 | Hora de medida |  | 10:17 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.6 | 2.4
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 2.4 | 0
C | 1 | 3 | 0.075 | 0.092 | Fondo | 0 |  |  | 0.004 | 0.092 | 0.023 | 0.0021 | 0.32
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0368 |  |  | 0.092
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.092 |  |  | 0.069
| 2 | 3.6 | 0.12 | 0.117 | Fondo | 0 |  |  | 0.175 | 0.166 | 0.059 | 0.0098 | 1.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0468 |  |  | 0.166
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.117 |  |  | 0.196
| 3 | 4.2 | 0.145 | 0.16 | Fondo | 0 |  |  | 0.151 | 0.2392 | 0.08 | 0.0191 | 2.95
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.032 |  |  | 0.228
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.064 |  |  | 0.253
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.128 |  |  | 0.265
[5 empty] | Sup | 0.16 |  |  | 0.256
| 4 | 4.8 | 0.097 | 0.115 | Fondo | 0 |  |  | 0.145 | 0.151 | 0.073 | 0.011 | 1.7
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.046 |  |  | 0.151
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.115 |  |  | 0.174
| 5 | 5.4 | 0.158 | 0.116 | Fondo | 0 |  |  | 0.151 | 0.21 | 0.077 | 0.0162 | 2.51
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0464 |  |  | 0.21
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.116 |  |  | 0.337
| 6 | 6 | 0.322 | 0.26 | Fondo | 0 |  |  | 0.088 | 0.2493 | 0.144 | 0.0359 | 5.55
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.052 |  |  | 0.174
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.104 |  |  | 0.31
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.208 |  |  | 0.356
[5 empty] | Sup | 0.26 |  |  | 0.195
| 7 | 6.6 | 0.207 | 0.29 | Fondo | 0 |  |  | 0.159 | 0.3467 | 0.159 | 0.0551 | 8.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.058 |  |  | 0.303
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.116 |  |  | 0.357
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.232 |  |  | 0.463
[5 empty] | Sup | 0.29 |  |  | 0.296
C | 8 | 7.2 | 0.108 | 0.083 | Fondo | 0 |  |  | 0.237 | 0.151 | 0.094 | 0.0142 | 2.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0332 |  |  | 0.151
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.083 |  |  | 0.127
| 9 | 7.8 | 0.147 | 0.125 | Fondo | 0 |  |  | 0.003 | 0.27475 | 0.077 | 0.0212 | 3.28
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.025 |  |  | 0.087
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.05 |  |  | 0.395
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1 |  |  | 0.222
[5 empty] | Sup | 0.125 |  |  | 0.291
| 10 | 8.4 | 0.219 | 0.17 | Fondo | 0 |  |  | 0.169 | 0.2982 | 0.11 | 0.0328 | 5.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.034 |  |  | 0.296
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.068 |  |  | 0.319
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.136 |  |  | 0.359
[5 empty] | Sup | 0.17 |  |  | 0.21
| 11 | 9 | 0.35 | 0.255 | Fondo | 0 |  |  | 0.379 | 0.5245 | 0.171 | 0.0897 | 13.87
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.051 |  |  | 0.526
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.102 |  |  | 0.564
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.204 |  |  | 0.556
[5 empty] | Sup | 0.255 |  |  | 0.492
| 12 | 9.6 | 0.33 | 0.346 | Fondo | 0 |  |  | 0.438 | 0.6019 | 0.204 | 0.1228 | 18.99
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0692 |  |  | 0.55
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1384 |  |  | 0.629
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2768 |  |  | 0.674
[5 empty] | Sup | 0.346 |  |  | 0.651
| 13 | 10.2 | 0.255 | 0.5 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4
[5 empty] | Sup | 0.5
| 14 | 10.8 | 0.42 | 0.24 | Fondo | 0 |  |  | 0.017 | 0.0636 | 0.203 | 0.0129 | 1.99
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.048 |  |  | 0.001
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.096 |  |  | 0.063
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.192 |  |  | 0.118
[5 empty] | Sup | 0.24 |  |  | 0.136
C | 15 | 11.4 | 0.4 | 0.29 | Fondo | 0 |  |  | 0.085 | 0.1912 | 0.246 | 0.047 | 7.27
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.058 |  |  | 0.162
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.116 |  |  | 0.219
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.232 |  |  | 0.221
[5 empty] | Sup | 0.29 |  |  | 0.24
| 16 | 12 | 0.27 | 0.322 | Fondo | 0 |  |  | 0.247 | 0.159 | 0.201 | 0.032 | 4.95
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0644 |  |  | 0.129
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1288 |  |  | 0.17
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2576 |  |  | 0.161
[5 empty] | Sup | 0.322 |  |  | 0.133
| 17 | 12.6 | 0.06 | 0.05 | Fondo | 0 |  |  | 0.224 | 0.225 | 0.099 | 0.0223 | 3.45
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.02 |  |  | 0.225
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.05 |  |  | 0.265
| 18 | 13.2 | 0.19 | 0.16 | Fondo | 0 |  |  | 0.145 | 0.3235 | 0.075 | 0.0243 | 3.76
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.032 |  |  | 0.276
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.064 |  |  | 0.332
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.128 |  |  | 0.402
[5 empty] | Sup | 0.16 |  |  | 0.392
| 19 | 13.8 | 0.13 | 0.087 | Fondo | 0 |  |  | 0.006 | 0.003 | 0.096 | 0.0003 | 0.05
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0348 |  |  | 0.003
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.087 |  |  | 0.024
| 20 | 14.4 | 0.06 | 0.153 | Fondo | 0 |  |  | 0.202 | 0.2085 | 0.057 | 0.0119 | 1.84
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0306 |  |  | 0.197
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0612 |  |  | 0.205
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1224 |  |  | 0.227
[5 empty] | Sup | 0.153 |  |  | 0.281
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 13 | 9.6 | 0.33 | 0.5 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.17 | 0.37573 | 0.176 | 0.0661 | 10.22
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.05 |  |  | 0.239
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.1 |  |  | 0.369
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.15 |  |  | 0.312
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.2 |  |  | 0.322
|  | 10.2 | 0.255 |  | 0.5y | 0.25 |  |  | 0.412
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.3 |  |  | 0.419
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.35 |  |  | 0.45
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.4 |  |  | 0.515
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.45 |  |  | 0.475
[5 empty] | Superficial | 0.5 |  |  | 0.45
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.267 | 2.424 | 0.6467 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.19655
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.5
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 6.97
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SIN DATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Toma de la temperatura |  |  |  |  | Detalle del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)