## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-10-28 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO PENSILVANIA - MICROCENTRAL | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°22'55.86" |  | W 75° 7'53.87" |  | m.s.n.m. | 1773
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  | X | Clima | Calido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha
|  | Hora de inicio |  | 11:35 | Nivel inicial [m] |  | 0.56 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 17 | Ancho sección (w) [m] |  | 12 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 12:50 | Nivel final [m] |  | 0.57 | Hora de medida |  | 11:24 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 1.27
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.27 | 0.036
| 1 | 2.27 | 0.128 | 0.062 | Fondo | 0 |  |  | 0.219 | 0.263 | 0.082 | 0.0216 | 1.08
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0248 |  |  | 0.263
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.062 |  |  | 0.31
| 2 | 3.27 | 0.178 | 0.182 | Fondo | 0 |  |  | 0.241 | 0.3863 | 0.153 | 0.0591 | 2.96
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0364 |  |  | 0.316
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0728 |  |  | 0.424
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1456 |  |  | 0.522
[5 empty] | Sup | 0.182 |  |  | 0.26
| 3 | 4.27 | 0.345 | 0.191 | Fondo | 0 |  |  | 0.513 | 0.5426 | 0.262 | 0.1422 | 7.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0382 |  |  | 0.543
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0764 |  |  | 0.533
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1528 |  |  | 0.58
[5 empty] | Sup | 0.191 |  |  | 0.478
| 4 | 5.27 | 0.493 | 0.472 | Fondo | 0 |  |  | 0.267 | 0.4093 | 0.419 | 0.1715 | 8.58
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0944 |  |  | 0.311
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1888 |  |  | 0.454
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3776 |  |  | 0.514
[5 empty] | Sup | 0.472 |  |  | 0.443
| 5 | 6.27 | 0.69 | 0.454 | Fondo | 0 |  |  | 0.471 | 0.4906 | 0.592 | 0.2904 | 14.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0908 |  |  | 0.506
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1816 |  |  | 0.482
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3632 |  |  | 0.51
[5 empty] | Sup | 0.454 |  |  | 0.423
| 6 | 7.27 | 0.795 | 0.705 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.141
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.282
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.564
[5 empty] | Sup | 0.705
| 7 | 8.27 | 0.654 | 0.647 | Fondo | 0 |  |  | 0.418 | 0.4639 | 0.725 | 0.3363 | 16.82
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1294 |  |  | 0.448
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2588 |  |  | 0.388
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5176 |  |  | 0.526
[5 empty] | Sup | 0.647 |  |  | 0.523
| 8 | 9.27 | 0.56 | 0.625 | Fondo | 0 |  |  | 0.365 | 0.3899 | 0.607 | 0.2367 | 11.84
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.125 |  |  | 0.34
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.25 |  |  | 0.426
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5 |  |  | 0.431
[5 empty] | Sup | 0.625 |  |  | 0.369
| 9 | 10.27 | 0.475 | 0.6 | Fondo | 0 |  |  | 0.168 | 0.3187 | 0.518 | 0.1651 | 8.26
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.12 |  |  | 0.19
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.24 |  |  | 0.316
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.48 |  |  | 0.403
[5 empty] | Sup | 0.6 |  |  | 0.608
| 10 | 11.27 | 0.352 | 0.42 | Fondo | 0 |  |  | 0.222 | 0.2958 | 0.414 | 0.1225 | 6.13
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.084 |  |  | 0.222
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.168 |  |  | 0.306
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.336 |  |  | 0.353
[5 empty] | Sup | 0.42 |  |  | 0.399
| 11 | 12.27 | 0.304 | 0.291 | Fondo | 0 |  |  | 0.13 | 0.2506 | 0.328 | 0.0822 | 4.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0582 |  |  | 0.209
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1164 |  |  | 0.3
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2328 |  |  | 0.282
[5 empty] | Sup+F73:F78 | 0.291 |  |  | 0.303
| 12 | 13.27 | 0.095 | 0.235 | Fondo | 0 |  |  | 0.131 | 0.1454 | 0.2 | 0.0291 | 1.46
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.047 |  |  | 0.142
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.094 |  |  | 0.146
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.188 |  |  | 0.161
[5 empty] | Sup | 0.235 |  |  | 0.122
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 6 | 6.27 | 0.69 | 0.705 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.188 | 0.46182 | 0.743 | 0.3431 | 17.16
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0705 |  |  | 0.391
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.141 |  |  | 0.419
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.2115 |  |  | 0.49
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.282 |  |  | 0.425
|  | 7.27 | 0.795 |  | 0.5y | 0.3525 |  |  | 0.46
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.423 |  |  | 0.511
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.4935 |  |  | 0.55
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.564 |  |  | 0.514
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.6345 |  |  | 0.57
[5 empty] | Superficial | 0.705 |  |  | 0.562
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.397 | 5.043 | 1.9998 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.407
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.705
Durante la jornada de aforo se determinó el perfil de la sección de aforo, se midió la altura del nivel del agua al sensor . Teniendo en cuenta las observaciones de los asesores del GTA de Ingeniería Hidráulica y Ambiental los aforos se realizaron así: Si y < 0.12m se toma la velocidad a 0.6 de h. Si y>=0.12m se toman velocidades a 0,2 - 0,6 y 0,8 de y. El sensor no registra nivel en las horas del aforo
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 5.37
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | SINDATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Organizando sección de aforo |  |  |  |  | Proceso de aforo |  |  |  |  | Inicio del aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-30 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO PENSILVANIA - MICROCENTRAL | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°22'55.86" |  | W 75° 7'53.87" |  | m.s.n.m. | 1773
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | Cálido
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 15:30 | Nivel inicial [m] |  | 0.42 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 18 | Ancho sección (w) [m] |  | 13.3 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 17:15 | Nivel final [m] |  | 0.42 | Hora de medida |  | 15:35 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1.2 | 0.55
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.55 | 0.056
| 1 | 1.75 | 0.285 | 0.176 | Fondo | 0 |  |  | 0.075 | 0.0852 | 0.205 | 0.0175 | 0.63
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0352 |  |  | 0.075
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0704 |  |  | 0.083
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1408 |  |  | 0.097
[5 empty] | Sup | 0.176 |  |  | 0.095
| 2 | 2.95 | 0.395 | 0.299 | Fondo | 0 |  |  | 0.149 | 0.1967 | 0.408 | 0.0803 | 2.9
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0598 |  |  | 0.159
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1196 |  |  | 0.25
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2392 |  |  | 0.216
[5 empty] | Sup | 0.299 |  |  | 0.193
| 3 | 4.15 | 0.468 | 0.406 | Fondo | 0 |  |  | 0.238 | 0.352 | 0.518 | 0.1823 | 6.59
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0812 |  |  | 0.311
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1624 |  |  | 0.354
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3248 |  |  | 0.417
[5 empty] | Sup | 0.406 |  |  | 0.39
| 4 | 5.35 | 0.69 | 0.641 | Fondo | 0 |  |  | 0.133 | 0.3642 | 0.695 | 0.2531 | 9.15
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1282 |  |  | 0.278
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2564 |  |  | 0.446
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5128 |  |  | 0.435
[5 empty] | Sup | 0.641 |  |  | 0.478
| 5 | 6.55 | 0.802 | 0.839 | Fondo | 0 |  |  | 0.206 | 0.4143 | 0.895 | 0.3708 | 13.41
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1678 |  |  | 0.39
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3356 |  |  | 0.441
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.6712 |  |  | 0.473
[5 empty] | Sup | 0.839 |  |  | 0.466
| 6 | 7.75 | 0.862 | 0.845 | Fondo | 0 |  |  | 0.18 | 0.4446 | 0.998 | 0.4437 | 16.04
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.169 |  |  | 0.432
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.338 |  |  | 0.427
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.676 |  |  | 0.533
[5 empty] | Sup | 0.845 |  |  | 0.517
| 7 | 8.95 | 0.73 | 0.862 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1724
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3448
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.6896
[5 empty] | Sup | 0.862
| 8 | 10.15 | 0.492 | 0.497 | Fondo | 0 |  |  | 0.52 | 0.5714 | 0.733 | 0.4188 | 15.14
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0994 |  |  | 0.471
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1988 |  |  | 0.578
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3976 |  |  | 0.666
[5 empty] | Sup | 0.497 |  |  | 0.627
| 9 | 11.35 | 0.238 | 0.327 | Fondo | 0 |  |  | 0.5147 | 0.61149 | 0.438 | 0.2678 | 9.68
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0654 |  |  | 0.5295
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1308 |  |  | 0.5758
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2616 |  |  | 0.7193
[5 empty] | Sup | 0.327 |  |  | 0.7022
| 10 | 12.55 | 0.173 | 0.241 | Fondo | 0 |  |  | 0.5107 | 0.58259 | 0.247 | 0.1439 | 5.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0482 |  |  | 0.505
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0964 |  |  | 0.5867
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1928 |  |  | 0.6771
[5 empty] | Sup | 0.241 |  |  | 0.5955
| 11 | 13.85 | 0.049 | 0.076 | Fondo | 0 |  |  | 0.226 | 0.315 | 0.144 | 0.0454 | 1.64
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0304 |  |  | 0.315
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.076 |  |  | 0.309
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 7 | 7.75 | 0.862 | 0.862 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.437 | 0.56745 | 0.955 | 0.5419 | 19.6
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0862 |  |  | 0.465
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.1724 |  |  | 0.488
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.2586 |  |  | 0.473
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.3448 |  |  | 0.542
|  | 8.95 | 0.73 |  | 0.5y | 0.431 |  |  | 0.607
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.5172 |  |  | 0.61
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.6034 |  |  | 0.637
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.6896 |  |  | 0.661
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.7758 |  |  | 0.665
[5 empty] | Superficial | 0.862 |  |  | 0.657
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.443 | 6.236 | 2.7655 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.47355
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.862
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 5.1
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.31
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Medida de la temperatura y Organizando sección de aforo | [7 empty] | Detalle del aforo
Realizado por |  |  | CARLOS COCUY | [5 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-01-09 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Rio pensilvania - Microcentral | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°22'55.86" |  | W 75° 7'53.87" |  | m.s.n.m. | 1773
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | frio con lloviznas
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 15:00 | Nivel inicial [m] |  | 0.47 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 17 | Ancho sección (w) [m] |  | 12.9 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 16:15 | Nivel final [m] |  | 0.47 | Hora de medida |  | 3:04 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 1
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1 | 0
| 1 | 1.5 | 0.22 | 0.178 | Fondo | 0 |  |  | 0.096 | 0.0956 | 0.055 | 0.0053 | 0.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0356 |  |  | 0.08
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0712 |  |  | 0.103
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1424 |  |  | 0.109
[5 empty] | Sup | 0.178 |  |  | 0.087
| 2 | 2.5 | 0.41 | 0.245 | Fondo | 0 |  |  | 0.211 | 0.2091 | 0.315 | 0.0659 | 2.42
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.049 |  |  | 0.184
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.098 |  |  | 0.207
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.196 |  |  | 0.225
[5 empty] | Sup | 0.245 |  |  | 0.239
| 3 | 3.5 | 0.49 | 0.384 | Fondo | 0 |  |  | 0.255 | 0.3433 | 0.45 | 0.1545 | 5.67
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0768 |  |  | 0.311
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1536 |  |  | 0.394
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3072 |  |  | 0.369
[5 empty] | Sup | 0.384 |  |  | 0.35
| 4 | 4.5 | 0.77 | 0.532 | Fondo | 0 |  |  | 0.285 | 0.3848 | 0.63 | 0.2424 | 8.9
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1064 |  |  | 0.318
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2128 |  |  | 0.432
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4256 |  |  | 0.437
[5 empty] | Sup | 0.532 |  |  | 0.434
| 5 | 5.5 | 0.83 | 0.81 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.162
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.324
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.648
[5 empty] | Sup | 0.81
| 6 | 6.5 | 0.78 | 0.747 | Fondo | 0 |  |  | 0.315 | 0.4117 | 0.805 | 0.3314 | 12.17
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1494 |  |  | 0.303
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2988 |  |  | 0.46
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.5976 |  |  | 0.504
[5 empty] | Sup | 0.747 |  |  | 0.461
| 7 | 7.5 | 0.85 | 0.799 | Fondo | 0 |  |  | 0.221 | 0.5131 | 0.815 | 0.4182 | 15.35
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1598 |  |  | 0.389
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3196 |  |  | 0.576
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.6392 |  |  | 0.644
[5 empty] | Sup | 0.799 |  |  | 0.659
| 8 | 8.5 | 0.68 | 0.79 | Fondo | 0 |  |  | 0.465 | 0.604 | 0.765 | 0.4621 | 16.97
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.158 |  |  | 0.498
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.316 |  |  | 0.638
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.632 |  |  | 0.698
[5 empty] | Sup | 0.79 |  |  | 0.711
| 9 | 9.5 | 0.3 | 0.386 | Fondo | 0 |  |  | 0.46 | 0.6068 | 0.49 | 0.2973 | 10.92
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0772 |  |  | 0.505
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1544 |  |  | 0.681
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3088 |  |  | 0.711
[5 empty] | Sup | 0.386 |  |  | 0.598
| 10 | 10.5 | 0.29 | 0.308 | Fondo | 0 |  |  | 0.589 | 0.6429 | 0.295 | 0.1897 | 6.96
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0616 |  |  | 0.627
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1232 |  |  | 0.659
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2464 |  |  | 0.675
[5 empty] | Sup | 0.308 |  |  | 0.616
| 11 | 11.5 | 0.33 | 0.326 | Fondo | 0 |  |  | 0.185 | 0.4769 | 0.31 | 0.1478 | 5.43
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0652 |  |  | 0.262
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1304 |  |  | 0.646
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2608 |  |  | 0.639
[5 empty] | Sup | 0.326 |  |  | 0.589
| 12 | 12.5 | 0.12 | 0.177 | Fondo | 0 |  |  | 0.45 | 0.5172 | 0.225 | 0.1164 | 4.27
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0354 |  |  | 0.484
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0708 |  |  | 0.526
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1416 |  |  | 0.568
[5 empty] | Sup | 0.177 |  |  | 0.514
| 13 | 13.9 | 0 | 0.075 | Fondo | 0 |  |  | 0.146 | 0.274 | 0.084 | 0.023 | 0.84
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.03 |  |  | 0.274
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.075 |  |  | 0.302
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 5 | 5 | 0.77 | 0.81 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.134 | 0.33718 | 0.8 | 0.2697 | 9.9
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.081 |  |  | 0.175
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.162 |  |  | 0.199
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.243 |  |  | 0.29
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.324 |  |  | 0.334
|  | 6 | 0.83 |  | 0.5y | 0.405 |  |  | 0.391
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.486 |  |  | 0.424
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.567 |  |  | 0.455
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.648 |  |  | 0.449
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.729 |  |  | 0.457
[5 empty] | Superficial | 0.81 |  |  | 0.401
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.451 | 6.039 | 2.7237 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.44285
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.81
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 5.17
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.26
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Detalle general de aforo |  |  |  |  | Medida de temperatura |  |  |  |  | Detalle general de aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-03-01 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | Rio pensilvania - Microcentral | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°22'55.86" |  | W 75° 7'53.87" |  | m.s.n.m. | 1773
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | frio con lloviznas
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 11:35 | Nivel inicial [m] |  | 0.46 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 17 | Ancho sección (w) [m] |  | 11.85 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 12:50 | Nivel final [m] |  | 0.46 | Hora de medida |  | 13:25 | Ancho dovela (b) [m] |  | 0.6 | 0.55
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 0.55 | 0.025
| 1 | 1.15 | 0.135 | 0.1 | Fondo | 0 |  |  | 0.009 | 0.006 | 0.048 | 0.0003 | 0.02
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.04 |  |  | 0.006
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.1 |  |  | 0.002
| 2 | 1.75 | 0.305 | 0.238 | Fondo | 0 |  |  | 0.025 | 0.0286 | 0.132 | 0.0038 | 0.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0476 |  |  | 0.014
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0952 |  |  | 0.064
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1904 |  |  | 0.025
[5 empty] | Sup | 0.238 |  |  | 0.016
| 3 | 2.35 | 0.45 | 0.418 | Fondo | 0 |  |  | 0.046 | 0.0707 | 0.227 | 0.016 | 0.81
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0836 |  |  | 0.065
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1672 |  |  | 0.084
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3344 |  |  | 0.079
[5 empty] | Sup | 0.418 |  |  | 0.061
| 4 | 2.95 | 0.54 | 0.52 | Fondo | 0 |  |  | 0.092 | 0.1345 | 0.297 | 0.0399 | 2.02
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.104 |  |  | 0.105
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.208 |  |  | 0.106
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.416 |  |  | 0.179
[5 empty] | Sup | 0.52 |  |  | 0.189
| 5 | 3.55 | 0.655 | 0.515 | Fondo | 0 |  |  | 0.141 | 0.1854 | 0.359 | 0.0666 | 3.37
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.103 |  |  | 0.17
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.206 |  |  | 0.199
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.412 |  |  | 0.207
[5 empty] | Sup | 0.515 |  |  | 0.184
| 6 | 4.15 | 0.76 | 0.61 | Fondo | 0 |  |  | 0.205 | 0.2578 | 0.425 | 0.1096 | 5.54
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.122 |  |  | 0.181
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.244 |  |  | 0.291
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.488 |  |  | 0.317
[5 empty] | Sup | 0.61 |  |  | 0.297
| 7 | 4.75 | 0.75 | 0.69 | Fondo | 0 |  |  | 0.16 | 0.2724 | 0.453 | 0.1234 | 6.24
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.138 |  |  | 0.259
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.276 |  |  | 0.297
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.552 |  |  | 0.296
[5 empty] | Sup | 0.69 |  |  | 0.305
| 8 | 5.35 | 0.755 | 0.815 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.163
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.326
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.652
[5 empty] | Sup | 0.815
| 9 | 5.95 | 0.72 | 0.752 | Fondo | 0 |  |  | 0.189 | 0.3209 | 0.443 | 0.1422 | 7.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1504 |  |  | 0.311
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3008 |  |  | 0.3
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.6016 |  |  | 0.372
[5 empty] | Sup | 0.752 |  |  | 0.371
| 10 | 6.55 | 0.698 | 0.715 | Fondo | 0 |  |  | 0.278 | 0.3807 | 0.425 | 0.1618 | 8.18
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.143 |  |  | 0.299
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.286 |  |  | 0.378
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.572 |  |  | 0.486
[5 empty] | Sup | 0.715 |  |  | 0.418
| 11 | 7.15 | 0.68 | 0.73 | Fondo | 0 |  |  | 0.342 | 0.476 | 0.413 | 0.1966 | 9.94
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.146 |  |  | 0.465
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.292 |  |  | 0.502
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.584 |  |  | 0.51
[5 empty] | Sup | 0.73 |  |  | 0.489
| 12 | 7.75 | 0.66 | 0.65 | Fondo | 0 |  |  | 0.297 | 0.5297 | 0.402 | 0.2129 | 10.76
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.13 |  |  | 0.481
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.26 |  |  | 0.55
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.52 |  |  | 0.645
[5 empty] | Sup | 0.65 |  |  | 0.522
| 13 | 8.35 | 0.61 | 0.66 | Fondo | 0 |  |  | 0.114 | 0.4329 | 0.381 | 0.1649 | 8.33
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.132 |  |  | 0.326
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.264 |  |  | 0.516
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.528 |  |  | 0.558
[5 empty] | Sup | 0.66 |  |  | 0.531
| 14 | 8.95 | 0.589 | 0.585 | Fondo | 0 |  |  | 0.408 | 0.532 | 0.36 | 0.1915 | 9.68
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.117 |  |  | 0.541
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.234 |  |  | 0.572
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.468 |  |  | 0.578
[5 empty] | Sup | 0.585 |  |  | 0.411
| 15 | 9.55 | 0.45 | 0.527 | Fondo | 0 |  |  | 0.442 | 0.5302 | 0.312 | 0.1654 | 8.36
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1054 |  |  | 0.494
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2108 |  |  | 0.589
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4216 |  |  | 0.569
[5 empty] | Sup | 0.527 |  |  | 0.493
| 16 | 10.15 | 0.3 | 0.428 | Fondo | 0 |  |  | 0.409 | 0.4941 | 0.225 | 0.1112 | 5.62
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0856 |  |  | 0.487
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1712 |  |  | 0.473
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3424 |  |  | 0.523
[5 empty] | Sup | 0.428 |  |  | 0.556
| 17 | 10.75 | 0.2 | 0.237 | Fondo | 0 |  |  | 0.33 | 0.4852 | 0.15 | 0.0728 | 3.68
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0474 |  |  | 0.396
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0948 |  |  | 0.562
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1896 |  |  | 0.558
[5 empty] | Sup | 0.237 |  |  | 0.536
| 18 | 11.35 | 0.105 | 0.13 | Fondo | 0 |  |  | 0.354 | 0.51 | 0.091 | 0.0464 | 2.34
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.026 |  |  | 0.451
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.052 |  |  | 0.519
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.104 |  |  | 0.551
[5 empty] | Sup | 0.13 |  |  | 0.496
| 19 | 11.95 | 0.028 | 0.055 | Fondo | 0 |  |  | 0.263 | 0.305 | 0.04 | 0.0122 | 0.62
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.022 |  |  | 0.305
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.055 |  |  | 0.334
| 20 | 12.4 | 0 | 0.04 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.087 | 0.006 | 0.0005 | 0.03
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.016 |  |  | 0.087
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.04
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 8 | 4.75 | 0.75 | 0.815 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.096 | 0.31145 | 0.452 | 0.1408 | 7.12
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0815 |  |  | 0.235
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.163 |  |  | 0.271
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.2445 |  |  | 0.299
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.326 |  |  | 0.308
|  | 5.35 | 0.755 |  | 0.5y | 0.4075 |  |  | 0.331
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.489 |  |  | 0.372
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.5705 |  |  | 0.322
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.652 |  |  | 0.396
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.7335 |  |  | 0.405
[5 empty] | Superficial | 0.815 |  |  | 0.391
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.351 | 5.641 | 1.9788 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.47075
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.815
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 5.12
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.2509
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Detalle general de aforo |  |  |  |  | Medida de temperatura |  |  |  |  | Detalle general de aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)