## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-12-21 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO RISARALDA - CAMPING LA PALMERA | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 06' 43.22" |  | W 75° 50' 24.60 |  | m.s.n.m. | 1010
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | CALIDO
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 11:30 | Nivel inicial [m] |  | 0.9 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 22 | Ancho sección (w) [m] |  | 34.5 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 2:50 | Nivel final [m] |  | 0.9 | Hora de medida |  | 11:55 | Ancho dovela (b) [m] |  | 2 | 1.6
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.6 | 0.37
| 1 | 3.6 | 0.33 | 0.37 | Fondo | 0 |  |  | 0.14059 | 0.90099 | 0.7 | 0.6307 | 2.85
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.074 |  |  | 0.66771
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.148 |  |  | 1.0301
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.296 |  |  | 1.2
[5 empty] | Sup | 0.37 |  |  | 1.206
| 2 | 5.6 | 0.335 | 0.29 | Fondo | 0 |  |  | 0.14 | 0.86669 | 0.665 | 0.5763 | 2.61
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.058 |  |  | 0.54034
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.116 |  |  | 0.90273
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.232 |  |  | 1.2651
[5 empty] | Sup | 0.29 |  |  | 1.305
| 3 | 7.6 | 0.38 | 0.38 | Fondo | 0 |  |  | 0.145 | 1.0027 | 0.715 | 0.7169 | 3.24
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.076 |  |  | 0.68654
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.152 |  |  | 1.0484
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.304 |  |  | 1.4009
[5 empty] | Sup | 0.38 |  |  | 1.5231
| 4 | 9.6 | 0.39 | 0.38 | Fondo | 0 |  |  | 0.13465 | 1.0119 | 0.77 | 0.7792 | 3.53
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.076 |  |  | 0.68165
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.152 |  |  | 1.0849
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.304 |  |  | 1.4
[5 empty] | Sup | 0.38 |  |  | 1.57
| 5 | 11.6 | 0.5 | 0.4 | Fondo | 0 |  |  | 0.14059 | 1.0257 | 0.89 | 0.9129 | 4.13
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.08 |  |  | 0.70847
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.16 |  |  | 1.0709
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.32 |  |  | 1.4333
[5 empty] | Sup | 0.4 |  |  | 1.5499
| 6 | 13.6 | 0.625 | 0.6 | Fondo | 0 |  |  | 0.14655 | 1.2176 | 1.125 | 1.3698 | 6.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.12 |  |  | 0.92046
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.24 |  |  | 1.2853
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.48 |  |  | 1.6452
[5 empty] | Sup | 0.6 |  |  | 1.7619
| 7 | 15.6 | 0.65 | 0.65 | Fondo | 0 |  |  | 0.15853 | 1.2651 | 1.275 | 1.613 | 7.3
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.13 |  |  | 0.96231
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.26 |  |  | 1.3701
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.52 |  |  | 1.6871
[5 empty] | Sup | 0.65 |  |  | 1.8038
| 8 | 17.6 | 0.65 | 0.65 | Fondo | 0 |  |  | 0.1491 | 1.255 | 1.3 | 1.6316 | 7.38
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.13 |  |  | 0.96231
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.26 |  |  | 1.3247
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.52 |  |  | 1.6871
[5 empty] | Sup | 0.65 |  |  | 1.8038
| 9 | 19.6 | 0.65 | 0.65 | Fondo | 0 |  |  | 0.13465 | 1.245 | 1.3 | 1.6184 | 7.33
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.13 |  |  | 0.90941
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.26 |  |  | 1.3247
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.52 |  |  | 1.6871
[5 empty] | Sup | 0.65 |  |  | 1.876
| 10 | 21.6 | 0.66 | 0.65 | Fondo | 0 |  |  | 0.14059 | 1.2341 | 1.31 | 1.6166 | 7.32
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.13 |  |  | 0.96231
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.26 |  |  | 1.3247
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.52 |  |  | 1.62
[5 empty] | Sup | 0.65 |  |  | 1.8038
| 11 | 23.6 | 0.705 | 0.68 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.136
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.272
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.544
[5 empty] | Sup | 0.68
| 12 | 25.6 | 0.66 | 0.6 | Fondo | 0 |  |  | 0.14853 | 1.2203 | 1.365 | 1.6656 | 7.54
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.12 |  |  | 0.92046
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.24 |  |  | 1.2829
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.48 |  |  | 1.6452
[5 empty] | Sup | 0.6 |  |  | 1.7912
| 13 | 27.6 | 0.605 | 0.6 | Fondo | 0 |  |  | 0.15853 | 1.221 | 1.265 | 1.5445 | 6.99
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.12 |  |  | 0.92046
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.24 |  |  | 1.2829
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.48 |  |  | 1.6452
[5 empty] | Sup | 0.6 |  |  | 1.7885
| 14 | 29.6 | 0.6 | 0.6 | Fondo | 0 |  |  | 0.14655 | 1.216 | 1.205 | 1.4652 | 6.63
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.12 |  |  | 0.92046
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.24 |  |  | 1.2829
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.48 |  |  | 1.6452
[5 empty] | Sup | 0.6 |  |  | 1.7503
| 15 | 31.6 | 0.6 | 0.6 | Fondo | 0 |  |  | 0.15853 | 1.2256 | 1.2 | 1.4707 | 6.66
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.12 |  |  | 0.92046
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.24 |  |  | 1.27
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.48 |  |  | 1.6702
[5 empty] | Sup | 0.6 |  |  | 1.785
| 16 | 33.6 | 0.55 | 0.6 | Fondo | 0 |  |  | 0.15347 | 1.2175 | 1.15 | 1.4001 | 6.34
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.12 |  |  | 0.92046
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.24 |  |  | 1.28
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.48 |  |  | 1.6452
[5 empty] | Sup | 0.6 |  |  | 1.764
| 17 | 36.1 | 0.54 | 0.5 | Fondo | 0 |  |  | 0.14059 | 1.1307 | 1.363 | 1.5412 | 6.98
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1 |  |  | 0.82514
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2 |  |  | 1.1875
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4 |  |  | 1.5499
[5 empty] | Sup | 0.5 |  |  | 1.6666
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 11 | 21.6 | 0.66 | 0.68 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.141 | 0.98729 | 1.365 | 1.5412 | 6.98
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.068 |  |  | 0.202
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.136 |  |  | 0.554
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.204 |  |  | 0.799
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.272 |  |  | 0.883
|  | 23.6 | 0.705 |  | 0.5y | 0.34 |  |  | 0.9859
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.408 |  |  | 1.111
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.476 |  |  | 1.298
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.544 |  |  | 1.3483
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.612 |  |  | 1.7107
[5 empty] | Superficial | 0.68 |  |  | 1.8274
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 1.165 | 18.963 | 22.0939 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.54118
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.68
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.24
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.7451
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Aforo |  |  |  |  | Aforo |  |  |  |  | Aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-01-12 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO RISARALDA - CAMPING LA PALMERA | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 06' 43.22" |  | W 75° 50' 24.60 |  | m.s.n.m. | 1010
| Equipo | Molinete (**) |  | X | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  |  | OTT / MF Pro | [7 empty] | Z400 |  | 1-239599
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | CALIDO
|  |  | Superficie del agua |  | x |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 10:30 | Nivel inicial [m] |  | 0.71 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 21 | Ancho sección (w) [m] |  | 34.5 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 17:17 | Nivel final [m] |  | 0.73 | Hora de medida |  | 11:00 | Ancho dovela (b) [m] |  | 2 | 1.9
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.9 | 0.42
| 1 | 3.9 | 0.44 | 0.52 | Fondo | 0 |  |  | 0.26 | 1.1611 | 0.86 | 0.9986 | 3.81
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.104 |  |  | 0.84564
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.208 |  |  | 1.208
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.416 |  |  | 1.5704
[5 empty] | Sup | 0.52 |  |  | 1.6871
| 2 | 5.9 | 0.48 | 0.44 | Fondo | 0 |  |  | 0.261 | 1.1297 | 0.92 | 1.0393 | 3.96
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.088 |  |  | 0.7583
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.176 |  |  | 1.1207
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.352 |  |  | 1.5998
[5 empty] | Sup | 0.44 |  |  | 1.72
| 3 | 7.9 | 0.42 | 0.52 | Fondo | 0 |  |  | 0.265 | 1.1616 | 0.9 | 1.0455 | 3.98
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.104 |  |  | 0.84564
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.208 |  |  | 1.208
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.416 |  |  | 1.5704
[5 empty] | Sup | 0.52 |  |  | 1.6871
| 4 | 9.9 | 0.55 | 0.45 | Fondo | 0 |  |  | 0.255 | 1.0926 | 0.97 | 1.0598 | 4.04
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.09 |  |  | 0.77005
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.18 |  |  | 1.1324
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.36 |  |  | 1.4948
[5 empty] | Sup | 0.45 |  |  | 1.6115
| 5 | 11.9 | 0.57 | 0.56 | Fondo | 0 |  |  | 0.261 | 1.1961 | 1.12 | 1.3396 | 5.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.112 |  |  | 0.88439
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.224 |  |  | 1.2468
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.448 |  |  | 1.6092
[5 empty] | Sup | 0.56 |  |  | 1.7258
| 6 | 13.9 | 0.64 | 0.58 | Fondo | 0 |  |  | 0.267 | 1.2132 | 1.21 | 1.468 | 5.6
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.116 |  |  | 0.90273
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.232 |  |  | 1.2651
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.464 |  |  | 1.6275
[5 empty] | Sup | 0.58 |  |  | 1.7442
| 7 | 15.9 | 0.73 | 0.74 | Fondo | 0 |  |  | 0.259 | 1.3271 | 1.37 | 1.8181 | 6.93
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.148 |  |  | 1.0301
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.296 |  |  | 1.3925
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.592 |  |  | 1.7549
[5 empty] | Sup | 0.74 |  |  | 1.8716
| 8 | 17.9 | 0.54 | 0.72 | Fondo | 0 |  |  | 0.249 | 1.3548 | 1.27 | 1.7206 | 6.56
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.144 |  |  | 1.0158
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.288 |  |  | 1.3782
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.576 |  |  | 1.8572
[5 empty] | Sup | 0.72 |  |  | 1.924
| 9 | 19.9 | 0.73 | 0.74 | Fondo | 0 |  |  | 0.255 | 1.3613 | 1.27 | 1.7289 | 6.59
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.148 |  |  | 1.0301
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.296 |  |  | 1.3925
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.592 |  |  | 1.872
[5 empty] | Sup | 0.74 |  |  | 1.867
| 10 | 21.9 | 0.67 | 0.71 | Fondo | 0 |  |  | 0.261 | 1.3502 | 1.4 | 1.8903 | 7.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.142 |  |  | 1.0085
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.284 |  |  | 1.3709
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.568 |  |  | 1.85
[5 empty] | Sup | 0.71 |  |  | 1.924
| 11 | 23.9 | 0.75 | 0.75 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.15
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.3
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.6
[5 empty] | Sup | 0.75
| 12 | 25.9 | 0.71 | 0.64 | Fondo | 0 |  |  | 0.269 | 1.2944 | 1.46 | 1.8898 | 7.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.128 |  |  | 0.9542
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.256 |  |  | 1.3166
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.512 |  |  | 1.796
[5 empty] | Sup | 0.64 |  |  | 1.791
| 13 | 27.9 | 0.64 | 0.6 | Fondo | 0 |  |  | 0.279 | 1.2681 | 1.35 | 1.7119 | 6.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.12 |  |  | 0.92046
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.24 |  |  | 1.2829
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.48 |  |  | 1.762
[5 empty] | Sup | 0.6 |  |  | 1.789
| 14 | 29.9 | 0.66 | 0.65 | Fondo | 0 |  |  | 0.259 | 1.3077 | 1.3 | 1.7 | 6.48
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.13 |  |  | 0.96231
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.26 |  |  | 1.3247
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.52 |  |  | 1.8038
[5 empty] | Sup | 0.65 |  |  | 1.87
| 15 | 31.9 | 0.65 | 0.65 | Fondo | 0 |  |  | 0.26 | 1.3118 | 1.31 | 1.7185 | 6.55
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.13 |  |  | 0.96231
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.26 |  |  | 1.3247
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.52 |  |  | 1.804
[5 empty] | Sup | 0.65 |  |  | 1.91
| 16 | 33.9 | 0.58 | 0.65 | Fondo | 0 |  |  | 0.256 | 1.2888 | 1.23 | 1.5852 | 6.04
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.13 |  |  | 0.96231
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.26 |  |  | 1.3247
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.52 |  |  | 1.764
[5 empty] | Sup | 0.65 |  |  | 1.8038
| 17 | 36.4 | 0.5 | 0.58 | Fondo | 0 |  |  | 0.261 | 1.2215 | 1.35 | 1.649 | 6.28
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.116 |  |  | 0.90273
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.232 |  |  | 1.2651
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.464 |  |  | 1.657
[5 empty] | Sup | 0.58 |  |  | 1.7442
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 11 | 21.9 | 0.67 | 0.75 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.26 | 1.3197 | 1.42 | 1.874 | 7.14
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.075 |  |  | 0.324
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.15 |  |  | 1.0371
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.225 |  |  | 1.132
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.3 |  |  | 1.355
|  | 23.9 | 0.75 |  | 0.5y | 0.375 |  |  | 1.52
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.45 |  |  | 1.6115
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.525 |  |  | 1.78
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.6 |  |  | 1.799
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.675 |  |  | 1.82
[5 empty] | Superficial | 0.75 |  |  | 1.8786
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 1.267 | 20.71 | 26.2371 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.61765
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.75
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.14
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.805
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Nivel inical |  |  |  |  | Aforo |  |  |  |  | Aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-15 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO RISARALDA - CAMPING LA PALMERA | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 06' 43.22" |  | W 75° 50' 24.60 |  | m.s.n.m. | 1010
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | CALIDO
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 11:50 | Nivel inicial [m] |  | 1.15 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 21 | Ancho sección (w) [m] |  | 35 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 14:30 | Nivel final [m] |  | 1.14 | Hora de medida |  | 9:58 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1.5 | 1.1
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.1 | 0.02
| 1 | 2.6 | 0.236 | 0.195 | Fondo | 0 |  |  | 0.001 | 0.0249 | 0.192 | 0.0048 | 0.05
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.039 |  |  | 0.003
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.078 |  |  | 0.037
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.156 |  |  | 0.039
[5 empty] | Sup | 0.195 |  |  | 0.048
| 2 | 4.1 | 0.12 | 0.19 | Fondo | 0 |  |  | 0.01 | 0.0075 | 0.267 | 0.002 | 0.02
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.038 |  |  | 0.006
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.076 |  |  | 0.008
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.152 |  |  | 0.008
[5 empty] | Sup | 0.19 |  |  | 0.007
| 3 | 5.6 | 0.08 | 0.035 | Fondo | 0 |  |  | 0.004 | 0.023 | 0.15 | 0.0035 | 0.04
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA |  |  | 0.01
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.014 |  |  | 0.023
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA |  |  | 0.035
[5 empty] | Sup | 0.035 |  |  | 0.043
| 4 | 7.1 | 0.225 | 0.13 | Fondo | 0 |  |  | 0.234 | 0.2705 | 0.229 | 0.0619 | 0.64
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.026 |  |  | 0.243
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.052 |  |  | 0.27
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.104 |  |  | 0.299
[5 empty] | Sup | 0.13 |  |  | 0.313
| 5 | 8.6 | 0.265 | 0.265 | Fondo | 0 |  |  | 0.441 | 0.5532 | 0.368 | 0.2036 | 2.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.053 |  |  | 0.494
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.106 |  |  | 0.581
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.212 |  |  | 0.599
[5 empty] | Sup | 0.265 |  |  | 0.65
| 6 | 10.1 | 0.25 | 0.24 | Fondo | 0 |  |  | 0.343 | 0.6153 | 0.386 | 0.2375 | 2.46
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.048 |  |  | 0.615
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.096 |  |  | 0.631
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.192 |  |  | 0.666
[5 empty] | Sup | 0.24 |  |  | 0.705
| 7 | 11.6 | 0.345 | 0.345 | Fondo | 0 |  |  | 0.336 | 0.6872 | 0.446 | 0.3065 | 3.18
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.069 |  |  | 0.531
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.138 |  |  | 0.72
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.276 |  |  | 0.849
[5 empty] | Sup | 0.345 |  |  | 0.956
| 8 | 13.1 | 0.314 | 0.38 | Fondo | 0 |  |  | 0.291 | 0.7191 | 0.494 | 0.3552 | 3.68
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.076 |  |  | 0.582
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.152 |  |  | 0.758
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.304 |  |  | 0.888
[5 empty] | Sup | 0.38 |  |  | 0.974
| 9 | 14.6 | 0.45 | 0.471 | Fondo | 0 |  |  | 0.469 | 0.8677 | 0.573 | 0.4972 | 5.16
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0942 |  |  | 0.688
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1884 |  |  | 0.784
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3768 |  |  | 1.156
[5 empty] | Sup | 0.471 |  |  | 1.108
| 10 | 16.1 | 0.5 | 0.46 | Fondo | 0 |  |  | 0.488 | 1.0105 | 0.713 | 0.7205 | 7.47
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.092 |  |  | 0.901
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.184 |  |  | 1.039
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.368 |  |  | 1.222
[5 empty] | Sup | 0.46 |  |  | 1.17
| 11 | 17.6 | 0.525 | 0.5 | Fondo | 0 |  |  | 0.436 | 0.9493 | 0.769 | 0.73 | 7.57
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1 |  |  | 0.784
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2 |  |  | 1.016
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4 |  |  | 1.138
[5 empty] | Sup | 0.5 |  |  | 1.259
| 12 | 19.1 | 0.5 | 0.5 | Fondo | 0 |  |  | 0.628 | 0.985 | 0.769 | 0.7575 | 7.86
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1 |  |  | 0.82
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2 |  |  | 1.045
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4 |  |  | 1.16
[5 empty] | Sup | 0.5 |  |  | 1.192
| 13 | 20.6 | 0.47 | 0.45 | Fondo | 0 |  |  | 0.554 | 1.0516 | 0.728 | 0.7656 | 7.94
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.09 |  |  | 0.967
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.18 |  |  | 1.068
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.36 |  |  | 1.241
[5 empty] | Sup | 0.45 |  |  | 1.202
| 14 | 22.1 | 0.51 | 0.51 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.102
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.204
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.408
[5 empty] | Sup | 0.51
| 15 | 23.6 | 0.5 | 0.455 | Fondo | 0 |  |  | 0.741 | 1.0456 | 0.758 | 0.7926 | 8.22
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.091 |  |  | 0.904
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.182 |  |  | 1.132
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.364 |  |  | 1.184
[5 empty] | Sup | 0.455 |  |  | 1.187
| 16 | 25.1 | 0.455 | 0.455 | Fondo | 0 |  |  | 0.416 | 0.9376 | 0.716 | 0.6713 | 6.96
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.091 |  |  | 0.795
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.182 |  |  | 0.998
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.364 |  |  | 1.188
[5 empty] | Sup | 0.455 |  |  | 1.015
| 17 | 26.6 | 0.41 | 0.465 | Fondo | 0 |  |  | 0.298 | 0.8894 | 0.649 | 0.5772 | 5.99
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.093 |  |  | 0.777
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.186 |  |  | 0.872
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.372 |  |  | 1.114
[5 empty] | Sup | 0.465 |  |  | 1.179
| 18 | 28.1 | 0.36 | 0.415 | Fondo | 0 |  |  | 0.221 | 0.7573 | 0.578 | 0.4377 | 4.54
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.083 |  |  | 0.587
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.166 |  |  | 0.878
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.332 |  |  | 0.932
[5 empty] | Sup | 0.415 |  |  | 1.039
| 19 | 29.6 | 0.41 | 0.385 | Fondo | 0 |  |  | 0.343 | 0.7148 | 0.578 | 0.4132 | 4.29
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.077 |  |  | 0.555
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.154 |  |  | 0.761
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.308 |  |  | 0.851
[5 empty] | Sup | 0.385 |  |  | 1.065
| 20 | 31.1 | 0.37 | 0.385 | Fondo | 0 |  |  | 0.465 | 0.7401 | 0.585 | 0.433 | 4.49
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.077 |  |  | 0.72
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.154 |  |  | 0.731
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.308 |  |  | 0.81
[5 empty] | Sup | 0.385 |  |  | 0.884
| 21 | 32.6 | 0.4 | 0.385 | Fondo | 0 |  |  | 0.404 | 0.6741 | 0.578 | 0.3896 | 4.04
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.077 |  |  | 0.457
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.154 |  |  | 0.712
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.308 |  |  | 0.883
[5 empty] | Sup | 0.385 |  |  | 0.893
| 22 | 34.1 | 0.39 | 0.415 | Fondo | 0 |  |  | 0.294 | 0.6002 | 0.593 | 0.3559 | 3.69
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.083 |  |  | 0.537
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.166 |  |  | 0.631
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.332 |  |  | 0.725
[5 empty] | Sup | 0.415 |  |  | 0.66
| 23 | 36.1 | 0.37 | 0.35 | Fondo | 0 |  |  | 0.088 | 0.3359 | 0.76 | 0.2553 | 2.65
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.07 |  |  | 0.306
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.14 |  |  | 0.392
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.28 |  |  | 0.39
[5 empty] | Sup | 0.35 |  |  | 0.399
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 14 | 20.6 | 0.47 | 0.51 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.45 | 0.90909 | 0.735 | 0.6682 | 6.93
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.051 |  |  | 0.649
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.102 |  |  | 0.748
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.153 |  |  | 0.883
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.204 |  |  | 0.906
|  | 22.1 | 0.51 |  | 0.5y | 0.255 |  |  | 0.999
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.306 |  |  | 0.97
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.357 |  |  | 1.02
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.408 |  |  | 1.05
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.459 |  |  | 1.154
[5 empty] | Superficial | 0.51 |  |  | 1.171
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.764 | 12.614 | 9.6398 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.36439
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.51
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.35
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.6522
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Preparando sección de aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-03-02 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO RISARALDA - CAMPING LA PALMERA | [5 empty] | Coordenadas: | N 5° 06' 43.22" |  | W 75° 50' 24.60 |  | m.s.n.m. | 1010
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | CALIDO
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 11:15 | Nivel inicial [m] |  | 1.25 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 19 | Ancho sección (w) [m] |  | 34.7 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 13:10 | Nivel final [m] |  | 1.25 | Hora de medida |  | 11:00 | Ancho dovela (b) [m] |  | 2 | 1.7
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.7 | 0.096
| 1 | 3.7 | 0.226 | 0.243 | Fondo | 0 |  |  | 0.011 | 0.0128 | 0.322 | 0.0041 | 0.04
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0486 |  |  | 0.012
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0972 |  |  | 0.012
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1944 |  |  | 0.014
[5 empty] | Sup | 0.243 |  |  | 0.015
| 2 | 5.7 | 0.064 | 0.091 | Fondo | 0 |  |  | 0.041 | 0.103 | 0.29 | 0.0299 | 0.3
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0364 |  |  | 0.103
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.091 |  |  | 0.103
| 3 | 7.7 | 0.268 | 0.159 | Fondo | 0 |  |  | 0.056 | 0.339 | 0.332 | 0.1125 | 1.14
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0318 |  |  | 0.164
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0636 |  |  | 0.402
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1272 |  |  | 0.388
[5 empty] | Sup | 0.159 |  |  | 0.4
| 4 | 9.7 | 0.319 | 0.245 | Fondo | 0 |  |  | 0.248 | 0.6123 | 0.587 | 0.3594 | 3.65
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.049 |  |  | 0.606
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.098 |  |  | 0.629
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.196 |  |  | 0.71
[5 empty] | Sup | 0.245 |  |  | 0.669
| 5 | 11.7 | 0.355 | 0.294 | Fondo | 0 |  |  | 0.142 | 0.5452 | 0.674 | 0.3675 | 3.74
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0588 |  |  | 0.276
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1176 |  |  | 0.676
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2352 |  |  | 0.805
[5 empty] | Sup | 0.294 |  |  | 0.715
| 6 | 13.7 | 0.457 | 0.364 | Fondo | 0 |  |  | 0.315 | 0.6602 | 0.812 | 0.5361 | 5.45
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0728 |  |  | 0.569
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1456 |  |  | 0.664
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2912 |  |  | 0.817
[5 empty] | Sup | 0.364 |  |  | 0.801
| 7 | 15.7 | 0.458 | 0.471 | Fondo | 0 |  |  | 0.376 | 0.7009 | 0.915 | 0.6413 | 6.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0942 |  |  | 0.464
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1884 |  |  | 0.682
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3768 |  |  | 0.975
[5 empty] | Sup | 0.471 |  |  | 0.952
| 8 | 17.7 | 0.495 | 0.507 | Fondo | 0 |  |  | 0.189 | 0.7354 | 0.953 | 0.7008 | 7.12
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1014 |  |  | 0.469
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2028 |  |  | 0.795
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4056 |  |  | 1.057
[5 empty] | Sup | 0.507 |  |  | 0.997
| 9 | 19.7 | 0.482 | 0.415 | Fondo | 0 |  |  | 0.409 | 0.9596 | 0.977 | 0.9375 | 9.53
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.083 |  |  | 0.866
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.166 |  |  | 1.017
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.332 |  |  | 1.161
[5 empty] | Sup | 0.415 |  |  | 1.072
| 10 | 21.7 | 0.505 | 0.476 | Fondo | 0 |  |  | 0.424 | 0.9615 | 0.987 | 0.949 | 9.65
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0952 |  |  | 0.806
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1904 |  |  | 0.992
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3808 |  |  | 1.182
[5 empty] | Sup | 0.476 |  |  | 1.243
| 11 | 23.7 | 0.573 | 0.554 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1108
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2216
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4432
[5 empty] | Sup | 0.554
| 12 | 25.7 | 0.51 | 0.5 | Fondo | 0 |  |  | 0.345 | 0.8678 | 1.083 | 0.9398 | 9.55
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1 |  |  | 0.647
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2 |  |  | 0.853
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4 |  |  | 1.177
[5 empty] | Sup | 0.5 |  |  | 1.155
| 13 | 27.7 | 0.439 | 0.486 | Fondo | 0 |  |  | 0.413 | 0.7579 | 0.949 | 0.7192 | 7.31
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0972 |  |  | 0.596
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1944 |  |  | 0.751
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3888 |  |  | 0.938
[5 empty] | Sup | 0.486 |  |  | 1.062
| 14 | 29.7 | 0.416 | 0.414 | Fondo | 0 |  |  | 0.25 | 0.6784 | 0.855 | 0.58 | 5.9
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0828 |  |  | 0.507
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1656 |  |  | 0.718
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3312 |  |  | 0.875
[5 empty] | Sup | 0.414 |  |  | 0.952
| 15 | 31.7 | 0.461 | 0.43 | Fondo | 0 |  |  | 0.418 | 0.8244 | 0.877 | 0.723 | 7.35
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.086 |  |  | 0.809
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.172 |  |  | 0.854
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.344 |  |  | 0.918
[5 empty] | Sup | 0.43 |  |  | 0.937
| 16 | 33.7 | 0.423 | 0.427 | Fondo | 0 |  |  | 0.352 | 0.6748 | 0.884 | 0.5965 | 6.06
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0854 |  |  | 0.633
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1708 |  |  | 0.667
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3416 |  |  | 0.801
[5 empty] | Sup | 0.427 |  |  | 0.76
| 17 | 36.4 | 0.262 | 0.421 | Fondo | 0 |  |  | 0.267 | 0.4456 | 0.925 | 0.4122 | 4.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0842 |  |  | 0.348
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1684 |  |  | 0.501
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3368 |  |  | 0.542
[5 empty] | Sup | 0.421 |  |  | 0.517
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 11 | 21 | 0.505 | 0.554 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.394 | 0.84464 | 1.455 | 1.2289 | 12.49
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0554 |  |  | 0.505
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.1108 |  |  | 0.628
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1662 |  |  | 0.705
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.2216 |  |  | 0.736
|  | 23.7 | 0.573 |  | 0.5y | 0.277 |  |  | 0.952
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.3324 |  |  | 0.961
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.3878 |  |  | 1.037
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.4432 |  |  | 1.114
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.4986 |  |  | 1.139
[5 empty] | Superficial | 0.554 |  |  | 1.12
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.709 | 13.877 | 9.8377 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.38218
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.554
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 3.32
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 1.6705
REGISTRO FOTOGRÁFICO
SECCION DE AFORO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)