## Planta y sección típica
VISTA EN PLANTA
SECCIÓN TRANSVERSAL

## Aforo 1
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2017-11-13 |  | Aforo No. | 1 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO TAPIAS - RIO TAREAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°27'18.54" |  | W 75°39'25.14'' |  | m.s.n.m. | 1138
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  | X | Clima | CALUROSO
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha
|  | Hora de inicio |  | 15:35 | Nivel inicial [m] |  | 1.45 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 22 | Ancho sección (w) [m] |  | 18 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 17:20 | Nivel final [m] |  | 1.45 | Hora de medida |  | 15:59 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1.8 | 2.6
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 2.6 | 0.08
| 1 | 4.4 | 0.555 | 0.325 | Fondo | 0 |  |  | 0.529 | 0.6074 | 0.572 | 0.3474 | 8
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.065 |  |  | 0.411
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.13 |  |  | 0.618
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.26 |  |  | 0.752
[5 empty] | Sup | 0.325 |  |  | 0.82
| 2 | 6.2 | 0.575 | 0.475 | Fondo | 0 |  |  | 0.436 | 0.7899 | 1.017 | 0.8033 | 18.5
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.095 |  |  | 0.633
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.19 |  |  | 0.783
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.38 |  |  | 0.999
[5 empty] | Sup | 0.475 |  |  | 1.001
| 3 | 8 | 0.565 | 0.585 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.117
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.234
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.468
[5 empty] | Sup | 0.585
| 4 | 9.8 | 0.451 | 0.385 | Fondo | 0 |  |  | 0.348 | 0.8374 | 0.914 | 0.7654 | 17.63
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.077 |  |  | 0.707
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.154 |  |  | 0.87
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.308 |  |  | 1.047
[5 empty] | Sup | 0.385 |  |  | 1.024
| 5 | 11.6 | 0.435 | 0.485 | Fondo | 0 |  |  | 0.356 | 0.8322 | 0.797 | 0.6633 | 15.28
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.097 |  |  | 0.713
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.194 |  |  | 0.9
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.388 |  |  | 1.019
[5 empty] | Sup | 0.485 |  |  | 0.97
| 6 | 13.4 | 0.245 | 0.285 | Fondo | 0 |  |  | 0.84 | 0.9269 | 0.612 | 0.5673 | 13.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.057 |  |  | 0.908
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.114 |  |  | 0.931
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.228 |  |  | 0.969
[5 empty] | Sup | 0.285 |  |  | 0.936
| 7 | 15.2 | 0.235 | 0.255 | Fondo | 0 |  |  | 0.643 | 0.8674 | 0.432 | 0.3747 | 8.63
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.051 |  |  | 0.821
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.102 |  |  | 0.87
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.204 |  |  | 0.97
[5 empty] | Sup | 0.255 |  |  | 0.918
| 8 | 17 | 0.155 | 0.165 | Fondo | 0 |  |  | 0.465 | 0.5478 | 0.351 | 0.1923 | 4.43
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.033 |  |  | 0.469
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.066 |  |  | 0.576
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.132 |  |  | 0.608
[5 empty] | Sup | 0.165 |  |  | 0.63
| 9 | 18.8 | 0.155 | 0.155 | Fondo | 0 |  |  | 0.239 | 0.49675 | 0.279 | 0.1386 | 3.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.031 |  |  | 0.446
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.062 |  |  | 0.483
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.124 |  |  | 0.575
[5 empty] | Sup | 0.155 |  |  | 0.633
| 10 | 20.6 | 0 | 0.155 | Fondo | 0 |  |  | 0.025 | 0.056 | 0.14 | 0.0078 | 0.18
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.031 |  |  | 0.03
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.062 |  |  | 0.052
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.124 |  |  | 0.09
[5 empty] | Sup | 0.155 |  |  | 0.116
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 3 | 6.2 | 0.575 | 0.585 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.226 | 0.46082 | 1.044 | 0.4811 | 11.08
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.0585 |  |  | 0.382
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.117 |  |  | 0.34
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.1755 |  |  | 0.547
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.234 |  |  | 0.65
|  | 8 | 0.585 |  | 0.5y | 0.2925 |  |  | 0.568
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.351 |  |  | 0.484
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.4095 |  |  | 0.495
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.468 |  |  | 0.61
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.5265 |  |  | 0.383
[5 empty] | Superficial | 0.585 |  |  | 0.384
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.705 | 6.158 | 4.3412 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.327
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.585
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 2.95
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.4246
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| MEDIDA DE LA TEMPERARTURA |  |  |  |  | DETALLE DEL AFORO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 2
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-02 |  | Aforo No. | 2 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO TAPIAS - RIO TAREAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°27'18.54" |  | W 75°39'25.14'' |  | m.s.n.m. | 1138
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | SOLEADO
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 8:00 | Nivel inicial [m] |  | 1.3 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 20 | Ancho sección (w) [m] |  | 19 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 10:40 | Nivel final [m] |  | 1.28 | Hora de medida |  | 8:15 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 1.74
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.74 | 0.047
| 1 | 2.74 | 0.024 | 0.03 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.136 | 0.036 | 0.0049 | 0.11
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.012 |  |  | 0.136
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.03
| 2 | 3.74 | 0.092 | 0.06 | Fondo | 0 |  |  |  | 0.001 | 0.058 | 0.0001 | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.024 |  |  | 0.001
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.06
| 3 | 4.74 | 0.147 | 0.163 | Fondo | 0 |  |  | 0.185 | 0.2138 | 0.12 | 0.0257 | 0.56
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0326 |  |  | 0.206
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0652 |  |  | 0.22
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1304 |  |  | 0.225
[5 empty] | Sup | 0.163 |  |  | 0.22
| 4 | 5.74 | 0.15 | 0.185 | Fondo | 0 |  |  | 0.122 | 0.2263 | 0.149 | 0.0337 | 0.73
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.037 |  |  | 0.18
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.074 |  |  | 0.236
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.148 |  |  | 0.282
[5 empty] | Sup | 0.185 |  |  | 0.283
| 5 | 6.74 | 0.19 | 0.14 | Fondo | 0 |  |  | 0.193 | 0.313 | 0.17 | 0.0532 | 1.15
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.028 |  |  | 0.294
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.056 |  |  | 0.312
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.112 |  |  | 0.334
[5 empty] | Sup | 0.14 |  |  | 0.33
| 6 | 7.74 | 0.247 | 0.195 | Fondo | 0 |  |  | 0.402 | 0.5148 | 0.219 | 0.1127 | 2.44
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.039 |  |  | 0.569
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.078 |  |  | 0.354
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.156 |  |  | 0.588
[5 empty] | Sup | 0.195 |  |  | 0.567
| 7 | 8.74 | 0.24 | 0.275 | Fondo | 0 |  |  | 0.307 | 0.8389 | 0.244 | 0.2047 | 4.42
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.055 |  |  | 0.778
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.11 |  |  | 0.91
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.22 |  |  | 0.976
[5 empty] | Sup | 0.275 |  |  | 1
| 8 | 9.74 | 0.311 | 0.29 | Fondo | 0 |  |  | 0.673 | 0.8714 | 0.276 | 0.2405 | 5.2
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.058 |  |  | 0.732
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.116 |  |  | 1.004
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.232 |  |  | 0.934
[5 empty] | Sup | 0.29 |  |  | 1.035
| 9 | 10.74 | 0.34 | 0.294 | Fondo | 0 |  |  | 0.651 | 0.8466 | 0.326 | 0.276 | 5.96
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0588 |  |  | 0.83
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1176 |  |  | 0.871
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2352 |  |  | 0.867
[5 empty] | Sup | 0.294 |  |  | 0.982
| 10 | 11.74 | 0.43 | 0.314 | Fondo | 0 |  |  | 0.676 | 0.8497 | 0.385 | 0.3271 | 7.07
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0628 |  |  | 0.777
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1256 |  |  | 0.89
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2512 |  |  | 0.924
[5 empty] | Sup | 0.314 |  |  | 0.938
| 11 | 12.74 | 0.343 | 0.379 | Fondo | 0 |  |  | 0.473 | 1.0137 | 0.387 | 0.3923 | 8.48
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0758 |  |  | 0.556
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1516 |  |  | 1.434
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3032 |  |  | 1.552
[5 empty] | Sup | 0.379 |  |  | 0.472
| 12 | 13.74 | 0.274 | 0.264 | Fondo | 0 |  |  | 0.645 | 0.8718 | 0.309 | 0.2694 | 5.82
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0528 |  |  | 0.697
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1056 |  |  | 0.823
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2112 |  |  | 1.099
[5 empty] | Sup | 0.264 |  |  | 1.039
| 13 | 14.74 | 0.463 | 0.31 | Fondo | 0 |  |  | 0.639 | 0.9994 | 0.369 | 0.3688 | 7.97
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.062 |  |  | 0.924
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.124 |  |  | 0.95
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.248 |  |  | 1.132
[5 empty] | Sup | 0.31 |  |  | 1.287
| 14 | 15.74 | 0.55 | 0.454 | Fondo | 0 |  |  | 0.714 | 1.1216 | 0.507 | 0.5687 | 12.29
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0908 |  |  | 1.013
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1816 |  |  | 1.14
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3632 |  |  | 1.263
[5 empty] | Sup | 0.454 |  |  | 1.394
| 15 | 16.74 | 0.563 | 0.56 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.112
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.224
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.448
[5 empty] | Sup | 0.56
| 16 | 17.74 | 0.44 | 0.524 | Fondo | 0 |  |  | 0.758 | 0.9901 | 0.502 | 0.497 | 10.74
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1048 |  |  | 0.912
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2096 |  |  | 0.916
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4192 |  |  | 1.103
[5 empty] | Sup | 0.524 |  |  | 1.266
| 17 | 18.74 | 0.378 | 0.401 | Fondo | 0 |  |  | 0.705 | 0.9724 | 0.409 | 0.3977 | 8.59
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0802 |  |  | 0.909
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1604 |  |  | 0.959
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3208 |  |  | 1.083
[5 empty] | Sup | 0.401 |  |  | 1.125
| 18 | 19.74 | 0.311 | 0.34 | Fondo | 0 |  |  | 0.27 | 0.5972 | 0.345 | 0.206 | 4.45
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.068 |  |  | 0.574
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.136 |  |  | 0.678
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.272 |  |  | 0.667
[5 empty] | Sup | 0.34 |  |  | 0.623
| 19 | 20.74 | 0.011 | 0.105 | Fondo | 0 |  |  | 0.009 | 0.037 | 0.161 | 0.006 | 0.13
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.042 |  |  | 0.037
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.105 |  |  | 0.071
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
REGISTRO FOTOGRÁFICO | 15 | 15.74 | 0.55 | 0.56 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.266 | 1.1545 | 0.557 | 0.6431 | 13.9
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.056 |  |  | 0.811
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.112 |  |  | 1.109
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.168 |  |  | 1.276
Realizado por |  |  |  |  | 0.4y (* 0,6y) | 0.224 |  |  | 1.314
|  | 16.74 | 0.563 |  | 0.5y | 0.28 |  |  | 1.336
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.336 |  |  | 1.398
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.392 |  |  | 1.439
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.448 |  |  | 1.415
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.504 |  |  | 1.309
[5 empty] | Superficial | 0.56 |  |  | 1.027
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.837 | 5.529 | 4.6276 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.29183
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.56
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 2.87
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.4757
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| MEDIDA DE TEMPERATURA |  |  |  |  | SECCION AFORO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 3
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-02-23 |  | Aforo No. | 3 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO TAPIAS - TAREAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°27'18.54" |  | W 75°39'25.14'' |  | m.s.n.m. | 1138
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | CALIDO
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 10:00 | Nivel inicial [m] |  | 1.15 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 21 | Ancho sección (w) [m] |  | 20.25 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 12:15 | Nivel final [m] |  | 1.15 | Hora de medida |  | 10:22 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 1.85
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 1.85 | 0
| 1 | 2.85 | 0.154 | 0.06 | Fondo | 0 |  |  | 0.113 | 0.273 | 0.077 | 0.021 | 0.33
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA |  |  | 0.159
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.024 |  |  | 0.273
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA |  |  | 0.3
[5 empty] | Sup | 0.06 |  |  | 0.346
| 2 | 3.85 | 0.066 | 0.225 | Fondo | 0 |  |  | 0.101 | 0.3073 | 0.11 | 0.0338 | 0.52
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.045 |  |  | 0.225
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.09 |  |  | 0.319
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.18 |  |  | 0.411
[5 empty] | Sup | 0.225 |  |  | 0.426
| 3 | 4.85 | 0.21 | 0.11 | Fondo | 0 |  |  | 0.786 | 0.83 | 0.138 | 0.1145 | 1.77
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA |  |  | 0.803
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.044 |  |  | 0.83
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA |  |  | 0.854
[5 empty] | Sup | 0.11 |  |  | 0.913
| 4 | 5.85 | 0.31 | 0.282 | Fondo | 0 |  |  | 0.57 | 0.7908 | 0.26 | 0.2056 | 3.19
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0564 |  |  | 0.605
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1128 |  |  | 0.799
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2256 |  |  | 0.979
[5 empty] | Sup | 0.282 |  |  | 0.988
| 5 | 6.85 | 0.32 | 0.282 | Fondo | 1 |  |  | 0.582 | 0.7578 | 0.315 | 0.2387 | 3.7
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0564 |  |  | 0.606
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1128 |  |  | 0.715
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2256 |  |  | 0.941
[5 empty] | Sup | 0.282 |  |  | 0.925
| 6 | 7.85 | 0.29 | 0.275 | Fondo | 2 |  |  | 0.364 | 0.8076 | 0.305 | 0.2463 | 3.82
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.055 |  |  | 0.797
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.11 |  |  | 0.926
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.22 |  |  | 0.947
[5 empty] | Sup | 0.275 |  |  | 0.628
| 7 | 8.85 | 0.37 | 0.344 | Fondo | 1 |  |  | 0.533 | 0.8273 | 0.33 | 0.273 | 4.23
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0688 |  |  | 0.731
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1376 |  |  | 0.85
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2752 |  |  | 0.979
[5 empty] | Sup | 0.344 |  |  | 0.91
| 8 | 9.85 | 0.37 | 0.38 | Fondo | 2 |  |  | 0.809 | 1.0177 | 0.37 | 0.3765 | 5.84
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.076 |  |  | 0.855
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.152 |  |  | 1.101
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.304 |  |  | 1.132
[5 empty] | Sup | 0.38 |  |  | 1.205
| 9 | 10.85 | 0.44 | 0.44 | Fondo | 3 |  |  | 0.232 | 0.3889 | 0.405 | 0.1575 | 2.44
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.088 |  |  | 0.251
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.176 |  |  | 0.181
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.352 |  |  | 0.611
[5 empty] | Sup | 0.44 |  |  | 0.709
| 10 | 11.85 | 0.5 | 0.45 | Fondo | 1 |  |  | 0.631 | 0.8353 | 0.47 | 0.3926 | 6.09
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.09 |  |  | 0.81
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.18 |  |  | 0.838
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.36 |  |  | 0.89
[5 empty] | Sup | 0.45 |  |  | 0.946
| 11 | 12.85 | 0.58 | 0.52 | Fondo | 2 |  |  | 0.663 | 0.8087 | 0.54 | 0.4367 | 6.77
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.104 |  |  | 0.641
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.208 |  |  | 0.833
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.416 |  |  | 0.974
[5 empty] | Sup | 0.52 |  |  | 0.913
| 12 | 13.85 | 0.58 | 0.58 | Fondo | 3 |  |  | 0.765 | 0.6531 | 0.58 | 0.3788 | 5.87
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.116 |  |  | 0.603
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.232 |  |  | 0.625
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.464 |  |  | 0.675
[5 empty] | Sup | 0.58 |  |  | 0.682
| 13 | 14.85 | 0.5 | 0.48 | Fondo | 2 |  |  | 0.23 | 0.7784 | 0.54 | 0.4203 | 6.51
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.096 |  |  | 0.358
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.192 |  |  | 0.815
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.384 |  |  | 1.234
[5 empty] | Sup | 0.48 |  |  | 1.148
| 14 | 15.85 | 0.68 | 0.52 | Fondo | 3 |  |  | 0.539 | 1.0283 | 0.59 | 0.6067 | 9.4
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.104 |  |  | 0.748
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.208 |  |  | 1.034
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.416 |  |  | 1.366
[5 empty] | Sup | 0.52 |  |  | 1.334
| 15 | 16.85 | 0.67 | 0.68 | Fondo | 4 |  |  | 0.507 | 0.9933 | 0.675 | 0.6705 | 10.39
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.136 |  |  | 0.826
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.272 |  |  | 1.01
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.544 |  |  | 1.211
[5 empty] | Sup | 0.68 |  |  | 1.295
| 16 | 17.85 | 0.61 | 0.74 | Fondo | 5
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.148
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.296
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.592
[5 empty] | Sup | 0.74
| 17 | 18.85 | 0.45 | 0.67 | Fondo | 0 |  |  | 0.208 | 0.8836 | 0.53 | 0.4683 | 7.26
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.134 |  |  | 0.536
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.268 |  |  | 0.924
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.536 |  |  | 1.277
[5 empty] | Sup | 0.67 |  |  | 1.341
| 18 | 19.85 | 0.54 | 0.58 | Fondo | 0 |  |  | 0.299 | 0.9914 | 0.495 | 0.4907 | 7.61
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.116 |  |  | 0.82
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.232 |  |  | 1.163
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.464 |  |  | 1.183
[5 empty] | Sup | 0.58 |  |  | 1.28
| 19 | 20.85 | 0.37 | 0.44 | Fondo | 0 |  |  | 0.217 | 0.4971 | 0.455 | 0.2262 | 3.51
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.088 |  |  | 0.297
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.176 |  |  | 0.425
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.352 |  |  | 0.666
[5 empty] | Sup | 0.44 |  |  | 1.015
| 20 | 22.1 | 0.08 | 0.21 | Fondo | 0 |  |  | 0.234 | 0.3949 | 0.281 | 0.111 | 1.72
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.042 |  |  | 0.286
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.084 |  |  | 0.493
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.168 |  |  | 0.49
[5 empty] | Sup | 0.21 |  |  | 0.401
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 16 | 16.85 | 0.67 | 0.74 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.395 | 0.91055 | 0.64 | 0.5827 | 9.03
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.074 |  |  | 0.66
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.148 |  |  | 0.696
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.222 |  |  | 0.788
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.296 |  |  | 0.841
|  | 17.85 | 0.61 |  | 0.5y | 0.37 |  |  | 0.87
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.444 |  |  | 0.97
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.518 |  |  | 1.11
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.592 |  |  | 1.216
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.666 |  |  | 1.198
[5 empty] | Superficial | 0.74 |  |  | 1.272
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.796 | 8.106 | 6.4514 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.4134
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.74
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 2.78
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.6356
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Adecuación de la zona de aforo |  |  |  |  | Adecuación de las dovelas |  |  |  |  | Aforo
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)

## Aforo 4
Formato L1.2: Medición de caudal por el método área-velocidad: medidas desde la superficie del agua con medidor electromagnético
| Fecha | 2018-03-01 |  | Aforo No. | 4 | Proyecto | Convenio 221/2016 OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO REDES HIDROMETEROLÓGICAS, SÍSMICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
| Lugar medición |  | RIO TAPIAS - TAREAS | [5 empty] | Coordenadas: | N 5°27'18.54" |  | W 75°39'25.14'' |  | m.s.n.m. | 1138
| Equipo | Molinete (**) |  |  | Marca/Referencia |  |  |  | Ecuación del molinete |  |  |  | Tiempo contador (tc) [s] |  | Hélice #
|  | Electromagnético |  | X | OTT / MF Pro
| Datos de inicio del aforo | Referencia de medida: | Lecho del río |  |  | Inicio desde: | Margen Izquierda |  |  | Clima | SOLEADO
|  |  | Superficie del agua |  | X |  | Margen Derecha |  | X
|  | Hora de inicio |  | 9:00 | Nivel inicial [m] |  | 1.41 | Temperatura del agua ( °C ) |  | 19 | Ancho sección (w) [m] |  | 19 | Abscisa: Inicio Dovela # 1 (m)
|  | Hora de finalización |  | 11:30 | Nivel final [m] |  | 1.4 | Hora de medida |  | 8:32 | Ancho dovela (b) [m] |  | 1 | 3.16
| Nomenclatura | Vi= Velocidad a cada yi |  |  | hi= Profundidad correspondiente a cada abscisa |  |  |  | y= Profundidad en la mitad dovela |  |  |  | Rev= # vueltas en tc
|  | Qi= Caudal por dovela |  |  | Tll= Tiempo de llenado-solidos suspendidos |  |  |  | Rpm= Revoluciones por minuto
|  | Ai= Área por dovela |  |  | Bq = Boquilla muestreador solidos suspendidos |  |  |  | = Velocidad promedio por dovela
| Dovela # | Abscisa [m] | hi [m] | y [m] | yi [m] |  | Rev (**) | [Rpm] (**) | Vi |  | Ai | Qi | Qi | Tll | Bq
[9 empty] | [m/seg] | [m/s] | [m2] | [m3/s] | [%] | [s] | pulg
|  | 3.16 | 0
| 1 | 4.16 | 0.076 | 0.092 | Fondo | 0 |  |  | 0.069 | 0.149 | 0.038 | 0.0057 | 0.13
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | NA
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0368 |  |  | 0.149
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | NA
[5 empty] | Sup | 0.092 |  |  | 0.104
| 2 | 5.16 | 0.12 | 0.155 | Fondo | 0 |  |  | 0.162 | 0.3035 | 0.098 | 0.0297 | 0.66
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.031 |  |  | 0.279
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.062 |  |  | 0.287
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.124 |  |  | 0.361
[5 empty] | Sup | 0.155 |  |  | 0.37
| 3 | 6.16 | 0.266 | 0.164 | Fondo | 0 |  |  | 0.296 | 0.4318 | 0.193 | 0.0833 | 1.86
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0328 |  |  | 0.349
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0656 |  |  | 0.561
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1312 |  |  | 0.471
[5 empty] | Sup | 0.164 |  |  | 0.44
| 4 | 7.16 | 0.187 | 0.248 | Fondo | 0 |  |  | 0.199 | 0.3618 | 0.227 | 0.0821 | 1.83
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0496 |  |  | 0.258
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0992 |  |  | 0.392
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1984 |  |  | 0.471
[5 empty] | Sup | 0.248 |  |  | 0.448
| 5 | 8.16 | 0.269 | 0.233 | Fondo | 0 |  |  | 0.121 | 0.2774 | 0.228 | 0.0632 | 1.41
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0466 |  |  | 0.229
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0932 |  |  | 0.296
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1864 |  |  | 0.347
[5 empty] | Sup | 0.233 |  |  | 0.333
| 6 | 9.16 | 0.354 | 0.2 | Fondo | 0 |  |  | 0.338 | 0.5723 | 0.312 | 0.1786 | 3.98
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.04 |  |  | 0.536
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.08 |  |  | 0.571
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.16 |  |  | 0.712
[5 empty] | Sup | 0.2 |  |  | 0.499
| 7 | 10.16 | 0.26 | 0.32 | Fondo | 0 |  |  | 0.26 | 0.6559 | 0.307 | 0.2014 | 4.49
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.064 |  |  | 0.391
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.128 |  |  | 0.523
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.256 |  |  | 1.008
[5 empty] | Sup | 0.32 |  |  | 1.056
| 8 | 11.16 | 0.5 | 0.357 | Fondo | 0 |  |  | 0.383 | 0.8055 | 0.38 | 0.3061 | 6.82
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0714 |  |  | 0.456
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1428 |  |  | 1.041
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.2856 |  |  | 1.055
[5 empty] | Sup | 0.357 |  |  | 1.057
| 9 | 12.16 | 0.567 | 0.467 | Fondo | 0 |  |  | 0.299 | 0.6554 | 0.534 | 0.35 | 7.8
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0934 |  |  | 0.45
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1868 |  |  | 0.783
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3736 |  |  | 0.826
[5 empty] | Sup | 0.467 |  |  | 0.861
| 10 | 13.16 | 0.363 | 0.496 | Fondo | 1 |  |  | 0.256 | 0.711 | 0.465 | 0.3306 | 7.37
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0992 |  |  | 0.615
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1984 |  |  | 0.834
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3968 |  |  | 0.858
[5 empty] | Sup | 0.496 |  |  | 0.767
| 11 | 14.16 | 0.523 | 0.423 | Fondo | 2 |  |  | 0.211 | 0.3686 | 0.443 | 0.1633 | 3.64
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0846 |  |  | 0.253
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1692 |  |  | 0.433
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3384 |  |  | 0.445
[5 empty] | Sup | 0.423 |  |  | 0.515
| 12 | 15.16 | 0.512 | 0.473 | Fondo | 3 |  |  | 0.063 | 0.579 | 0.518 | 0.2999 | 6.68
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0946 |  |  | 0.435
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.1892 |  |  | 0.62
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.3784 |  |  | 0.786
[5 empty] | Sup | 0.473 |  |  | 0.824
| 13 | 16.16 | 0.603 | 0.603 | Fondo | 4 |  |  | 0.177 | 0.6273 | 0.558 | 0.35 | 7.8
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1206 |  |  | 0.211
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2412 |  |  | 0.448
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4824 |  |  | 1.143
[5 empty] | Sup | 0.603 |  |  | 1.138
| 14 | 17.16 | 0.55 | 0.56 | Fondo | 5 |  |  | 0.184 | 0.9967 | 0.577 | 0.5751 | 12.81
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.112 |  |  | 0.883
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.224 |  |  | 1.102
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.448 |  |  | 1.245
[5 empty] | Sup | 0.56 |  |  | 1.195
| 15 | 18.16 | 0.644 | 0.604 | Fondo | 6 |  |  | 0.286 | 0.7442 | 0.597 | 0.4443 | 9.9
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1208 |  |  | 0.685
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2416 |  |  | 0.656
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4832 |  |  | 0.941
[5 empty] | Sup | 0.604 |  |  | 0.966
| 16 | 19.16 | 0.628 | 0.67 | Fondo | 0
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.134
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.268
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.536
[5 empty] | Sup | 0.67
| 17 | 20.16 | 0.421 | 0.603 | Fondo | 0 |  |  | 0.184 | 0.565 | 0.525 | 0.2966 | 6.61
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.1206 |  |  | 0.302
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.2412 |  |  | 0.33
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.4824 |  |  | 0.961
[5 empty] | Sup | 0.603 |  |  | 1.017
| 18 | 21.16 | 0.325 | 0.41 | Fondo | 0 |  |  | 0.247 | 0.4653 | 0.373 | 0.1736 | 3.87
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.082 |  |  | 0.3
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.164 |  |  | 0.315
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.328 |  |  | 0.74
[5 empty] | Sup | 0.41 |  |  | 0.656
| 19 | 22.16 | 0.033 | 0.173 | Fondo | 0 |  |  | 0.004 | 0.0869 | 0.179 | 0.0156 | 0.35
[5 empty] | 0,2y (* 0.8y) | 0.0346 |  |  | 0.082
[5 empty] | 0,4y (* 0.6y) | 0.0692 |  |  | 0.084
[5 empty] | 0,8y (* 0.2y) | 0.1384 |  |  | 0.096
[5 empty] | Sup | 0.173 |  |  | 0.163
Formulas
| Nota 1 | Tll es a partir de la curva "Sampling Volume 690 CC" ingresando en [ft/s] | [6 empty] | Nota 3 | Tomar la velocidad superficial del formato L2 (**)
| Nota 2 | Qi<= 0.2Qt. Si no se cumple repetir las medidas | [6 empty] | Nota 4 | Para y<0.2 m (**), y<0.125 m (*) medir solo a 0.6y
| 16 | 18.16 | 0.644 | 0.67 | Fondo | 0.01 |  |  | 0.149 | 0.84727 | 0.636 | 0.5389 | 12.01
[5 empty] | 0.1y (* 0,9y) | 0.067 |  |  | 0.493
[5 empty] | 0.2y (* 0,8y) | 0.134 |  |  | 0.618
[5 empty] | 0.3y (* 0,7y) | 0.201 |  |  | 0.627
[5 empty] | 0.4y (* 0,6y) | 0.268 |  |  | 0.662
|  | 19.16 | 0.628 |  | 0.5y | 0.335 |  |  | 0.97
[5 empty] | 0.6y (* 0,4y) | 0.402 |  |  | 0.99
[5 empty] | 0.7y (* 0,3y) | 0.469 |  |  | 1.046
[5 empty] | 0.8y (* 0,2y) | 0.536 |  |  | 1.164
[5 empty] | 0.9y (* 0,1y) | 0.603 |  |  | 1.32
[5 empty] | Superficial | 0.67 |  |  | 1.281
| Se tomaron muestras de sedimentos en las dovelas # _____ , _____ , ______ , ______ , _______ | [8 empty] | 0.624 | 7.188 | 4.488 | 100 | Folio
[10 empty] | Vmedia | At = ΣAi | Qt = ΣQi | %
| Referencia desde lecho del Río |  |  |  |  | Referencia desde la superficie del agua |  |  |  |  | OBSERVACIONES:
[11 empty] | h Media (m) |  |  | 0.38163
[11 empty] | h Máxima (m) |  |  | 0.67
[11 empty] | Distancia del sensor al nivel del agua (m) |  |  |  | 2.9
[11 empty] | Nivel del agua en el sensor (m) (Dato suministrado por el administrador de la red) |  |  |  | 0.5045
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Realizado por | [8 empty] | Revisado por
¯𝐕𝐢
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟐)+𝟐∗𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟖))/𝟒
¯𝐕𝐢=(𝐕_(𝟎.𝟏)+𝐕_(𝟎.𝟐)+𝐕_(𝟎.𝟑)+𝐕_(𝟎.𝟒)+𝐕_(𝟎.𝟓)+𝐕_(𝟎.𝟔)+〖𝐕_(𝟎.𝟕)+𝐕_(𝟎.𝟖)+𝐕_(𝟎.𝟗)+𝐕〗_(𝐬𝐮𝐩𝐟 ))/𝟏𝟎
𝐀𝐢=(〖(𝐡〗_𝐢+𝐡_(𝐢+𝟏 ))∗𝐛)/𝟐
𝐐𝐢=𝐀𝐢∗¯𝐕𝐢
𝐐[%]= 𝐐𝐢/𝐐𝐭∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂=𝑸𝒕/𝑨𝒊
(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒇𝒕/𝒔]=𝟑,𝟐𝟖∗(𝑽_𝒊 ) ̅[𝒎/𝒔]
[𝐑𝐩𝐦]=[𝑹𝒆𝒗]/𝐭𝐜[𝒔] ∗(𝟔𝟎 [𝒔])/(𝟏[𝒎𝒊𝒏])
(𝑽_𝒊 ) ̅=𝟎.𝟏∗(𝑽_𝒔𝒖𝒑𝒇+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟐)+𝟑∗𝑽_(𝟎.𝟔)+𝟐∗𝑽_(𝟎.𝟖)+𝑽_𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐)